WYKAZ BUDYNKÓW  I  LOKALI   SPZZOZ  W  WYSZKOWIE                                       Załącznik nr 1.1  do SIWZ  nr DEZ/P/341/ZP-4/2017

| L.p. | NAZWA BUDYNKU i ZAGOSPODAROWANIE | nr inwentarz. w księgow. | POW. ZAB. m² | POW. UŻYT. m² | KUBATURA m³ | Kondyg. nad/pod | Rok budowy -nr w geodezji - pow. z. w geodezji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BUDYNEK SZPITALA - GŁÓWNY -PIWNICA/Parter: ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ, CENTRALNA STERYLIZACJA, rozdzielnia elektryczna, węzeł cieplny i kotłownia, sprężarki powietrza i próżni, kuchnia, magazyny, dystrybucja pościeli - PARTER: PRACOWNIA TOMOGRAFII i RTG., ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII i INTENSYWNEJ TERAPII, APTEKA SZPITALNA, LABORATORIUM, PRACOWNIA USG, STATYSTYKA, SEROLOGIA, KRWIODAWSTWO - I PIĘTRO: ODDZIAŁ POŁOŻNICZO GINEKOLOGICZNY z NEONAT - II PIĘTRO: ODDZIAŁ DZIECIĘCY, ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ z BLOKIEM OPERACYJNYM | 106-0001 | 1 415,00 | 5 528,00 | 21 200,00 | 3/1 i 4/0 Zakład Rehab. | 1967 -wys. ok. 15 m -2622/2,1 -pow.z.1415 m² „z” |
| 2. | PAWILON SZPITALNY - PIWNICE: magazyny, pomieszczenia dystrybucji bielizny -PARTER: ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY -I PIĘTRO: ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY | 106-0004 | 863,00 | 2146,00 | 11387,00 | 2/1 | 1982 -wys. ok. 10 m -2622/2,4 – pow. z. 863m² „z” |
| 3. | BUDYNEK PRZYCHODNI PRZYSZPITALNEJ - PIWNICA: Garaże Karetek, POMIESZCZENIA STACJONOWANIA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO, Szatnia - PARTER: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY, RATOWNICTWO MEDYCZNEG, IZBA PRZYJĘĆ, NOCNA POMOC LEKARSKA - I PIĘTRO: PORADNIE SPECJALISTYCZNE - II PIĘTRO: ODCINEK ORTOPEDYCZNY ODDZIAŁU CHIRURGII | 106-0006 | 788,00 | 2666,60 | 10805,00 | 4/0 | - Poradnia i chirurgia: 1999 r-2622/2,2 – „z” pow.z.545m², wys. ok. 15 m - SOR - Ratownictwo Med. 2003 r. -2622/2,16 -pow.z-243m² „z” |
| 4. | ŁĄCZNIK SZPITALA - łączy BUDYNEK PRZYCHODNI PRZYSZPITALNEJ z PAWILONEM SZPITALNYM | 106-0008 | 150,00 | 130,00 | 455,00 | 1 | 1983 -wys. ok. 3.5 m „z” -2622/2,3-pow.z.150m² |
| 5. | BUDYNEK PORADNI SPECJALISTYCZNYCH Z APTEKĄ PARTER: Apteka Ogólnodostępna, Poradnia Psychiatryczna, - I PIĘRTO: Bakteriologia, Poradnie Medycyny Pracy | 106-0002 | 313,00 | 729,00 | 2220,00 | 2/1 | 1964 -wys. ok. 10 m -2622/2,9 - pow.z.313 m² |
| 6. | BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - PIWNICA oraz PARTER i I PIĘTRO funkcje administracyjne | 106-0003 | 301,00 | 631,00 | 2820,00 | 2/1 i 3/0 Informat. | 1979 -wys. ok. 10 m - 2622/2,12- pow. .z. 301m² |
| 7. | BUDYNEK WARSZTATOWO - GARAZOWY GARAŻ sam. sł., Garaż sprzętu ogr. WARSZTAT stolarza i El., AGREGATY prądotwórcze i PORTIERNIA | 106-0009 | 213,00 | 191,70 | 575,00 | 1 | 1967 -wys. ok. 4 m -2622/2,10-pow.z.77 m² -2622/2,11-pow.z.136m² |
| 8. | MAGAZYN MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH, PROSEKTORIUM, MAGAZYN APTEKI | 106-0010 | 204,00 | 183,60 | 551,00 | 1 | 1967 -wys. ok. 4 m -2622/2,5-pow.z.66 m² -2622/2,6-pow.z.101 m²- Pr. -2622/2,7-pow.z.37 m² |
| 9. | BUDYNEK PORADNI LECZENIA UZALEŻNIEŃ | 106-0020 | 84,00 | 81,30 | 244,00 | 1 | 1994 -wys. ok. 4 m -2622/2,14-pow.z.84 m² |
| 10. | BUDYNEK HANDLOWY | 103-001 | 77,00 | 64,80 | 194,00 | 1 | 1994 -wys. ok. 4 m -2622/2,13-pow.z.77 m² |
| 11. | BUDYNEK HANDLOWY | 103-002 | 113,00 | 97,80 | 293,00 | 1 | 1994 -wys. ok. 4 m - 2622/2,15-pow.z.113 m² |
| X | TRAFOSTACJA - WŁASNOŚĆ PGE WYSZKÓW | - | 16,00 | 14,40 | 43.00 | 1 | 1963 -wys. ok. 4 m 2622/2,8 -pow.z.16m²- |
| RAZEM dla pozycji L.p.1 – 11 (budynki na działce nr 2622/2 ul. KEN 1/ 3-go Maja) |  |  | 4 521,00 | 12 449,80 | 50 744,00 | BUDYNKI PRZY UL. KEN 1 |  |

Całość kompleksu szpitalnego stanowi jedenaście budynków wraz z lądowiskiem i drogami wewnętrznymi,  zlokalizowanych na działce nr 2622/2 o pow. 40 844 m², przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, Województwo mazowieckie, Powiat Wyszkowski, Jednostka ewidencyjna 143505_Wyszków – Miasto, Obręb  0001 - Wyszków, jednostka rejestrowa G544, Arkusz 263.22. Działka jest w użytkowaniu przez SPZZOZ w Wyszkowie. Teren ten położony jest poza obszarem NATURA 2000. Budynki oznaczone L.p. 1 do 11; o łącznej powierzchni użytkowej 12 449,80 m² mieszczą główne funkcje szpitalne, administracyjne i pomocnicze. Zespół ten zrealizowano w technologii tradycyjnej jako sukcesywną, wieloletnią rozbudowę w latach 1963 do 2003. Dla budynków pomocniczych, wymienionych w  poz. 7 do 11 i X, do wyliczenia kubatury przyjęto wysokość średnią  3 m. Budynki L.p.1 do L.p.11 są własnością SPZZOZ w Wyszkowie; budynek L.p.X – TRAFOSTACJA , zlokalizowana na działce nr 2622/2, użytkowanej przez SPZZOZ w Wyszkowie,  jest  własnością  PGE Wyszków. Cały teren SPZZOZ w Wyszkowie jest ogrodzony i oświetlony, z dwoma wjazdami – ogólnodostępny od ulicy Komisji Edukacji Narodowej oraz wjazd i wyjazd dla karetek ratownictwa medycznego od strony ul. 3 go Maja.

Lądowisko przy SOR SPZZOZ w Wyszkowie zostało zbudowane w 2012 r. i Decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr ULC-LTL-1/511-0194/01/12 z dnia 30.10.2012 r. wpisane do Ewidencji Lądowisk pod Nr 169, jako lądowisko przystosowane do startów i lądowań śmigłowców sanitarnych i ratowniczych w dzień i w nocy o całkowitej dopuszczalnej masie startowej 5 700 kg I maksymalnej długości śmigłowca 17,50 m.

ZASILANIE KOMPLEKSU SZPITALNEGO [dla pozycji L.p.1-11]: - w WODĘ, podstawowe z dwóch własnych studni głębinowych, zlokalizowanych na działce nr 2622/2,  poprzez hydrofornię zlokalizowaną w Budynku Głównym Szpitala oraz awaryjne z wodociągu miejskiego w ul. 3-go Maja. ŚCIEKI KOMUNALNE I DESZCZOWE odprowadzane do kanalizacji miejskiej; - woda do celów pożarowych jest zabezpieczona z dwóch hydrantów naziemnych Ø 80 mm zamontowanych  na sieci wodociągowej Ø 200 mm wzdłuż ul. 3 –go Maja, jeden przy Ładowisku i drugi przy parkingu;- w CIEPŁO, podstawowe z PEC Wyszków i awaryjne z dwóch niskotemperaturowych, olejowych,  kotłów  wodnych c.o.  firmy REMEHA typ OD-14B-12 o mocy 494 Kw. każdy; - w ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ : podstawowe ze stacji transformatorowej PGE WYSZKÓW zlokalizowanej w budynku (L.p.X) nr 2622/2,8,  zasilającej poprzez Rozdzielnie Główną wszystkie budynki i instalacje na terenie działki 2622/2 z wyjątkiem ogrzewania drogi do płyty lotniska, zasilanego ze słupowej stacji transformatorowej „Wyszków Os. Szpitalna”; Awaryjne z agregatu prądotwórczego typ GPW SO nr 000005/2014 - 330 KVA (agr. zastępczy typ 84ZPP-78H12 o mocy 200 kW ).

| L.p. | ZAGOSPODAROWANIE LOKALU | nr inwentarz. | POW. ZAB. m² | POW. UŻYT. m² | KUBATURA m³ | Kondyg. nad/pod | Rok budowy i lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | PRZYCHODNIA REJONOWA NR 1-PORADNIE SPECJALISTYCZNE I PIETRO – PORADNIA PULMONOLOGICZNA i PORADNIA DIABETOLOGICZNA | - | 151,81 | 151,81 | 450 | 1 – I piętro bud. 2. kondyg. | 1999 r. lokal w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” ul. G.J. Sowińskiego 63. |

SPZZOZ w Wyszkowie posiada prawo własnościowe do lokalu w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” , na podstawie porozumienia z dnia 24.06.1999 r. Budynek zlokalizowany jest  w  Wyszkowie przy ul Gen. Józefa Sowińskiego 63,. Wysokość pomieszczeń wynosi ok. 3m.

Zasilanie w wodę z wodociągu miejskiego. Ścieki komunalne i deszczowe odprowadzane do kanalizacji miejskiej. Zasilanie w ciepło z ciepłowni miejskiej.  Zasilanie w energię elektryczną ze stacji transformatorowej PGE Wyszków.- Wszystkie zasilania i odprowadzenia realizowane są poprzez instalacje Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZLOŚĆ”.

| L.p. | ZAGOSPODAROWANIE LOKALU | nr inwentarz. | POW. ZAB. m² | POW. UŻYT. m² | KUBATURA m³ | Kondyg. nad/pod | Rok budowy i lokalizacja nr działki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ - PARTER I PIWNICA – PRACOWNIA FIZJOTERAPII I REHABILITACJI NR 2 | - | 263,00 | 289,00 | 1160,00 | 1/1 | 1994 r. lokal w budynku SM ”MEDYK” na działce nr 3554/2 – ul. 1-go Maja 9 A; 07-200 Wyszków |
| RAZEM DLA POZYCJI L.p. 1 – 13 WSZYSTKIE BUDYNKI i LOKALE SPZZOZ W WYSZKOWIE |  |  | 4 935,81 | 12 890,61 | 52 354,00 | ZLOKALIZOWANE PRZY UL. KEN 1., UL. 1 MAJA 9 A. i UL. GENERAŁA JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 63 |  |

Własność SPZZOZ w Wyszkowie stanowi obiekt przejęty i przebudowany w 1995 r. z  dawnej świetlicy przy  budynku Mieszkalnym, zbudowanym dla pracowników Służby Zdrowia, zlokalizowanym w  Wyszkowie przy ul 1 Maja 9A, na działce nr 3554/2 użytkowanej przez Spółdzielni Mieszkaniową „MEDYK”. Budynek wykonano  w technologii wielkiej płyty. Wysokość pomieszczeń Pracowni wynosi 2,5 m i 3m.

Zasilanie w wodę z wodociągu miejskiego. Ścieki komunalne i deszczowe odprowadzane do kanalizacji miejskiej. Zasilanie w ciepło z ciepłowni miejskiej.  Zasilanie w energię elektryczną ze stacji transformatorowej PGE Wyszków. - Wszystkie zasilania i odprowadzenia realizowane są poprzez instalacje Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK”.