**Załącznik nr 1.3.**

do SIWZ nr DEZ/P/341/ZP-4/2017

**WYKAZ ROZDZIELNI I TABLIC BEZPIECZNIKOWYCH ELEKTRYCZNYCH** **W BUDYNKACH SPZZOZ W WYSZKOWIE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Urządzenie elektryczne** | **Typ** | **Miejsce zainstalowania** | **Uwagi** |
| 1 | Złącze kablowe ZK+PP  (granica własności) | Złącze kablowe | Na zewnętrznej ścianie stacji trafo. |  |
| 2 | Rozdzielnia Główna | Szafa wolnostojąca | Budynek główny - piwnica |  |
| 3 | Rozdzielnia Główna RG2  Obwody nierezerwowane | Szafa wolnostojąca | Budynek główny – piwnica |  |
| 4 | Rozdzielnia sterylizacji | Skrzynka natynkowa | Budynek główny - piwnica |  |
| 5 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza - Rehabilitacja | Skrzynka podtynkowa | Budynek główny - piwnica |  |
| 6 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza I Kotłownia | Skrzynka natynkowa | Budynek główny - piwnica |  |
| 7 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza II Kotłownia | Skrzynka natynkowa | Budynek główny - piwnica |  |
| 8 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza Węzeł cieplny | Skrzynka natynkowa | Budynek główny - piwnica |  |
| 9 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza - Sprężarki | Skrzynka natynkowa | Budynek główny - piwnica |  |
| 10 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza I Kuchnia | Skrzynka natynkowa | Budynek główny - piwnica |  |
| 11 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza II Kuchnia | Skrzynka natynkowa | Budynek główny - piwnica |  |
| 12 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza I OAiIT | Skrzynka podtynkowa | Budynek główny - parter |  |
| 13 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza II OAiIT | Skrzynka natynkowa | Budynek główny - parter |  |
| 14 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza III OAiIT | Skrzynka podtynkowa | Budynek główny - parter |  |
| 15 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza I RTG | Skrzynka podtynkowa | Budynek główny – parter korytarz |  |
| 16 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza II RTG | Skrzynka podtynkowa | Budynek główny – parter korytarz |  |
| 17 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza Apteka, Laborat. | Skrzynka podtynkowa | Budynek główny – parter korytarz |  |
| 18 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza O. Położniczy | Skrzynka podtynkowa | Budynek główny – I piętro |  |
| 19 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza O. Neonatologiczny | Skrzynka podtynkowa | Budynek główny – I piętro |  |
| 20 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza Blok Porodowy | Skrzynka podtynkowa | Budynek główny – I piętro |  |
| 21 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza Ginekologia | Skrzynka podtynkowa | Budynek główny – I piętro |  |
| 22 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza O. Pediatryczny | Skrzynka podtynkowa | Budynek główny – II piętro |  |
| 23 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza Blok Operacyjny | Skrzynka podtynkowa | Budynek główny – II piętro |  |
| 24 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza Blok Operacyjny | Skrzynka podtynkowa | Budynek główny – II piętro |  |
| 25 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza O. Chirurgiczny | Skrzynka podtynkowa | Budynek główny – II piętro |  |
| 26 | Rozdzielnia Główna O. Wewnętrznego | Szafa wolnostojąca | Oddział Chorób Wewnętrznych |  |
| 27 | RB – rozdzielnia tymczasowa  Oddział Wewnętrzny | Skrzynka RB  wolnostojąca | Oddział Chorób Wewnętrznych |  |
| 28 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza I Wewnętrzny | Skrzynka podtynkowa | Oddział Chorób Wewnętrznych |  |
| 29 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza II Wewnętrzny | Skrzynka podtynkowa | Oddział Chorób Wewnętrznych |  |
| 30 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza I Kardiologia | Skrzynka podtynkowa | Oddział Kardiologiczny |  |
| 31 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza II Kardiologia | Skrzynka podtynkowa | Oddział Kardiologiczny |  |
| 32 | Złącze kablowe | skrzynka | Piwnica pod Kardiologią |  |
| 33 | Szafa Rozdzielcza-zabezp. | szafa | Piwnica pod Kardiologią |  |
| 32 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza I Pogotowie | Skrzynka podtynkowa | Piwnica |  |
| 34 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza II Pogotowie | Skrzynka podtynkowa | Piwnica |  |
| 35 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza SOR | Skrzynka podtynkowa | Parter |  |
| 36 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza I Pogotowie | Skrzynka podtynkowa | Parter |  |
| 37 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza II Pogotowie | Skrzynka podtynkowa | Parter |  |
| 38 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza III Pogotowie | Skrzynka podtynkowa | Parter |  |
| 39 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza Przychodnia | Skrzynka podtynkowa | I Piętro |  |
| 40 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza I Ortopedia | Skrzynka podtynkowa | Pododdział Ortopedyczny |  |
| 41 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza II Ortopedia | Skrzynka podtynkowa | Pododdział Ortopedyczny |  |
| 42 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza III Ortopedia | Skrzynka podtynkowa | Pododdział Ortopedyczny |  |
| 43 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza Szyb Windowy | Skrzynka | Oddział Chorób Wewnętrznych |  |
| 44 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza Pomiarowa | Skrzynka | Teren – zasilenie sklepów |  |
| 45 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza Główna | Skrzynka podtynkowa | Budynek Administracji - piwnica |  |
| 46 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza Piwnica | Skrzynka podtynkowa | Budynek Administracji - piwnica |  |
| 47 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza Parter | Skrzynka podtynkowa | Budynek Administracji - parter |  |
| 48 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza I B. Admin. | Skrzynka podtynkowa | Budynek Administracji – I piętro |  |
| 49 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza II B. Admin. | Skrzynka podtynkowa | Budynek Administracji – I piętro |  |
| 50 | Rozdzielnica „agregaty” | wolnostojąca | Budynek Warsztatowy |  |
| 51 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza | Skrzynka podtynkowa | Budynek Warsztatowy |  |
| 52 | Tablica rozdzielnia główna | Skrzynka podtynkowa | Budynek Przychodni - parter |  |
| 53 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza | Skrzynka podtynkowa | Budynek Przychodni - parter |  |
| 54 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza | Skrzynka podtynkowa | Budynek Przychodni – parter apteka |  |
| 55 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza | Skrzynka podtynkowa | Budynek Przychodni – piwnica |  |
| 56 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza | Skrzynka podtynkowa | Budynek Przychodni – I piętro |  |
| 57 | Tablica zabezpieczeniowo-rozdzielcza | Skrzynka podtynkowa | Budynek Przychodni – I piętro |  |
| 58 | Złącze ZK 3 | Skrzynka wolnostojąca |  |  |
| 59 | Rozdzielnia ogrzewania i oświetlenia płyty lądowiska |  | Kontener przy płycie Lądowiska |  |
| 60 | Tablica rozdzielczo-ster. |  | Kontener przy płycie Lądowiska |  |
| 61 | Rozdzielnia agregatu RA.G | Szafa wolnostojąca | Budynek garaż (pom. Agregatu) |  |