|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Miejsce zainstalowania** | |
| **pomieszczenie** | **budynek** |
| **1** | **UPS – Oddział Chirurgii** | **15 kVA** | **Rozdzielnia Główna** | B**udynek Szpitala - Główny** |
| 2 | UPS SOCOMEC – Blok Operacyjny | 20 kVA | Rozdzielnia Główna | B**udynek Szpitala - Główny** |
| 3 | UPS SOCOMEC – sieć informatyczna – Budynek Administracyjny | 20 kVA | Rozdzielnia Główna | B**udynek Szpitala - Główny** |
| 4 | UPS Smart– sieć informatyczna – Budynek Szpitala | 20 kVA | Rozdzielnia Główna | B**udynek Szpitala - Główny** |
| 5 | Agregat prądotwórczy 200 kW | 84 ZPP-78H12 | Agregatorownia | **Budynek Warsztatowo - Garażowy** |
| 6 | Agregat prądotwórczy 330 kW | GWP 33050 | Agregatorownia | **Budynek Warsztatowo - Garażowy** |
| 7 | Kocioł olejowy firmy REMEHA | OD-14B-12 | Kotłownia | B**udynek Szpitala - Główny** |
| 8 | Kocioł olejowy firmy REMEHA | OD-14B-12 | Kotłownia | B**udynek Szpitala - Główny** |
| 9 | Agregat sprężonego powietrza | R-14274 | Sprężarkownia | B**udynek Szpitala - Główny** |
| 10 | Agregat sprężonego powietrza | R-14274 | Sprężarkownia | B**udynek Szpitala - Główny** |
| 11 | Agregat pomp próżniowych | AVA 400M | Sprężarkownia | B**udynek Szpitala - Główny** |
| 12 | UPS | 30 kVA | Pomieszczenie informatyków | Budynek Administracyjny |

Załącznik nr 1.4. do SIWZ nr DEZ/P/341/ZP-4/2017

**WYKAZ URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH**