## Zmodyfikowane pakiety na dzień 28/02/2017.

## Pakiet nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   załącznik nr 2/1

Szczegółowa oferta cenowa:

| LP. | NAZWA | szt./ op./kpl. | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | VAT zł. | WARTOŚĆ BRUTTO |  | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Worki na mocz, sterylne dla dorosłych | Szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody dla dorosłych ,pianka ,żel stały, L LL 510 | Szt. | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody dla dzieci ,pianka ,żel stały, L FR310 | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody EKG żelowane E50 | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestawy do lewatywy | Kpl. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łopatki drewniane do języka | Szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe 26x76 z matem | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kieliszki do leków – szklane | Szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kieliszki do leków – plastikowe jednorazowe op a 75 szt | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaczki plastikowe | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Baseny plastikowe | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaciskacz do pępowiny | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska uciskowa automatyczna | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemniki na kał | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fartuchy jednorazowe foliowe | Szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Worki na mocz dla dzieci sterylne | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maski tlenowe z drenem dla dorosłych | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maski tlenowe z drenem dla dzieci | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Worki do godzinowej zbiórki moczu o pojemności 2000ml, z komorą 400-500ml | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaski do identyfikacji niemowlaków | Szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaski do identyfikacji dla dorosłych | Szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe ROZM IAR 22x22 mm | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe ROZM IAR 24x24 mm | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza chirurgiczne (różne rozmiary) | Szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Miski nerkowate (średnica 20 cm plastikowe) | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Miski nerkowate (średnica 25 - 28 cm plastikowa) | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szczoteczki do wymazów cytologicznych, sterylna, miotełka | Szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaski do identyfikacji zmarłych | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kołnierz ortopedyczny dla dorosłych (regulowany) | SZT | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kołnierz ortopedyczny dla dzieci (regulowany) | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wziernik laryngologiczny jednorazowy do otoskopu 4mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wziernik laryngologiczny jednorazowy do otoskopu 2,5mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | jednorazowe szczotki do chirurgicznego mycia rąk z dodatkiem chlorcheksydyny ( 4% ) | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | staza jednorazowego użytku bezlateksowa, w formie taśmy, z perforacją ,rozmiar pojedyńczego paska 46x2,5 , op A 25szt | szt. | 27 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Żel do USG – poj 0,5L , hypoalergiczny, aloesowy ( 4% wyciąg z aloesu | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | żel do ekg – poj. 250/260 ml | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wziernik ginekologiczny, sterylny | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bursztynowy przedłużacz do pompy infuzyjnej | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  pakietu nr 1:

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : .......................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : .................................................................................................................................... .................................

..........................DN..........................									........................................................................................................

WYKONAWCA

## Pakiet nr 2                                                                                                                                                                                                                                                               załącznik nr 2/2

Szczegółowa oferta cenowa:

| LP. | NAZWA | szt./ op. | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | VAT zł. | WARTOŚĆ BRUTTO |  | procudent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przedłużacze do pomp infuzyjnych dł. 150 cm (białe) | Szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cewnik foleya roz.,6 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cewnik foleya roz.,8 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki FOLEYA rozm. 10, | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki FOLEYA rozm., 12 | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki do odsysania g. Dróg oddechowych rozm. 4 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki do odsysania g. Dróg oddechowych rozm. 6 | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- -//- rozm. 8 | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- -//- rozm. 10 | Szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- -//- rozm. 12 | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- -//- rozm. 14 | Szt. | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- -//- rozm. 16 | Szt. | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- -//- rozm. 18 | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy dł. 125 cm ch 16 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy dł. 125 cm ch 18 | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy dł. 125 cm ch 20 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy dł. 125 cm ch 22 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy dł. 125 cm ch 24 | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy dł. 125 cm ch 26 | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki do podawania tlenu (wąsy) | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kateter do karmienia pediatryczny rozm. 6F | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kateter do karmienia pediatryczny rozm. 8F | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szyny "KRAMERA" 100mm x 1500mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szyny "KRAMERA" 100mm x 1000mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szyny "KRAMERA" 80mm x 1500mm | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szyny "KRAMERA" 80mm x 800mm | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szyny zimmera 230x20 mm | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wieszaki do worków urologicznych | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki FOLEYA rozm.6 | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki FOLEYA rozm.8 | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki FOLEYA rozm.10 | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki FOLEYA rozm.12 | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki FOLEYA rozm.14 | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki FOLEYA rozm. 16 | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki FOLEYA rozm. 18 | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki FOLEYA rozm. 20 | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki FOLEYA rozm. 22 | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki FOLEYA rozm. 24 | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki NELATON rozm 8 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki NELATON rozm 10 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki NELATON rozm 12 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki NELATON rozm 14 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki NELATON rozm 16 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki NELATON rozm 1 8 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki NELATON rozm 20 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki KHER rozm 70x16. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki Tiemana rozm 8 - 20 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki Pezzer rozm 18-36 | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna   wartość pakietu nr 2

BRUTTO: ....................................................... zł  słownie : ............................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : .............................................................................................................................................................................

..........................DN..........................									...........................................................................................................

WYKONAWCA

## Pakiet nr 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        załącznik nr 2/3

Szczegółowa oferta cenowa:

| LP. | NAZWA | szt/opakowanie/komplety | ilość | cena NETTO |  | CENA BRUTTO |  | WARTOŚĆ NETTO |  | VAT % |  | VAT zł. |  | WARTOŚĆ BRUTTO |  | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanki do odbytu, wymagany rozmiar 24/250 i 30/300 | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Podkłady gumowane higieniczne do wielokrotnego użytku , rozmiar 140x90x100 | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewniki pępowinowe | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewniki urologiczne zewnętrzne ULTRAFLEX przekrój 29 lub 30 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Butle plastikowe do reduktorów tlenowych | Szt. | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Maski z nebulizatorem | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu nr 3:

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : ..............................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : .............................................................................................................................................................................

..........................DN..........................									...................................................................................

wykonawca

Pakiet nr 4                                                                                                                       		                                                                                                                                                          załącznik nr 2/4

Szczegółowa oferta cenowa:

| LP. | NAZWA | szt./opakowanie/komplety | ilość | cena NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | VAT zł. | WARTOŚĆ BRUTTO | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku , z PCV , do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta , w rozmiarach (1 – 5 ) i zakresach wagowych: <5 kg ; 5-10kg ; 10- 20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg-rozmiar 3,4,5 | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku z mankietem powietrznym dająca możliwość wentylacji w czasie zabiegu wyższymi ciśnieniami dodatnimi w drogach oddechowych o wartości do 30 cm H2O , z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta ; posiadająca dodatkowy wbudowany kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski, rozmiary sond 6-14 Fr w tym minimum 14 Fr dla roz. 3 ; 4 i 5 Maska o wyprofilowanej anatomicznie 90 stopni krzywiźnie rurki oddechowej z wbudowaną blokadą zgryzu. Maska posiadająca uchwyt pomocniczy pełniący rolę wskaźnika położenia, ułatwiający wprowadzenie maski oraz ułatwiający jej zamocowanie po założeniu Rozmiary (1 -5) i zakresy wagowe: < 5kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg. rozmiar- 3,4,5 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku , z PCV, do wentylacji pacjenta z elastyczną , zbrojoną rurką oddechową, z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta, w rozmiarach (2 – 5 ) i zakresach wagowych: 10-20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg . rozmiar 3,4,5 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zamknięty system dostępu naczyniowego, przezroczysty, sterylny, pakowany pojedynczo, bezigłowy, kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą do dezynfekcji jednoelementową, przezierną, podzielną membraną osadzoną na poliwenglanowym przezroczystym plastikowym konektorze. Bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o minimalnym przepływie 525 ml/min(+-25ml) zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 10555-5. o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 10ml. Możliwość podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. – zawór bez igłowy | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty). KANIULA BEZPIECZNA Posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, Ma posiadać zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary). Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, a jej konstrukcja ma chronić personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadraśnięciem/ zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika. –kaniula dożylna bezpieczna , rozmiar 18G 20G 22G | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | System dostępu naczyniowego do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz pobierania próbek krwi tętniczej. / Średnica zewnętrzna 1,1 mm (20G), Długość cewnika 45 mm, Kod kolorystyczny – czerwony, Przepływ 49 ml/min, Cewnik wykonany z PTFE, Nie zawiera lateksu, Nie zawiera PCV, Nie zawiera DEHP, Sterylne, pojedyncze opakowanie Tyvek, Sterylizacja tlenkiem etylenu/ | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | System zamknięty do pomiaru diurezy godzinowej. Zestaw o 2500ml. Posiadający płaski, bezigłowy port do pobierania próbek, zastawkę przeciwzwrotną w łączniku zabezpieczającą przed cofaniem się moczu, dren przezroczysty dwuświatłowy,ze spiralą antyzałamaniową .Długość drenu 110 - 150 cm. Komora pomiarowa nad workiem o pojemności 500 ml. Ze skalą co 1 ml do 40 ml, co 5ml do 80 ml, co 50 ml do 500 ml. z komorą kroplową z filtrem hydrofobowym antybakteryjnym. Opróżniana bez konieczności manewrowania komorą (dźwignia 90 stopni) Worek o pojemności 2000 ml , posiadający zastawkę przeciwzwrotną zabezpieczającą przed infekcją wstępującą, oraz filtr hydrofobowy antybakteryjny. Worek zintegrowany fabrycznie z komorą pomiarową. Kranik spustowy typu T, mocowany ku górze w otwartej zakładce. Sterylny | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik Foley'a, silikonowany, balon 5-15ml, z plastikową zastawką, podwójne opakowanie, wewnetrzne folia, zewnetrzne papier/folia, jałowy, rozmiar 12-24 CH | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | worek sterylny do zbiórki moczu w systemie zamkniętym. Czas utrzymywania do 5 dni. Pojemność worka 2000 ml. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw do toalety jamy ustnej, zawierający szczotki do zębów, gąbki, płyn do płukania jamy ustnej, preparat nawilżający do ust. | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | System do kontrolowanej zbiórki stolca, składający się z silikonowego rękawu odprowadzającego, strzykawki i worka zbiorczego, cewnik silikonowy zakończony miękkim, elastycznym balonikiem retencyjnym, dopasowanym do anatomii zwieracza odbytu, a na jego drugim końcu znajduje się łącznik z workiem ( 3 worki zbiorcze). | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | razem: |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu nr 4

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : ..............................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : .............................................................................................................................................................................

..........................DN..........................									.....................................................................................................

wykonawca

Pakiet nr 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  załącznik nr 2/5

Szczegółowa oferta cenowa:

| LP. | NAZWA | szt/opakowanie/komplety | ilość | cena NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO |  | VAT % | VAT zł. | WARTOŚĆ BRUTTO | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łącznik karbowany typu "martwa przestrzeń" z złączem kątowym podwójnie obrotowym , wewnętrznie gładki, długość 15cm, złącza 22M/15F i 22F, z zatyczką do odsysania i bronchoskopii, sterylny , pakowany jednostkowo. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obwód oddechowy dla dorosłych, do respiratorów, sterylny, dwie rury z PCV, gładkie wewnątrz,elsatyczne końcówki od strony aparatu, łącznik "Y" z portami , długość 150cm | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Filtr oddechowy, elektrostatyczny, sterylny, dla dorosłych, dedykowany do objętości oddechowej Vt=150-1200ml, o o bjętości wewnętrznej nie większej niż 36ml, masa nie wyższa niż 20g, opór przepływu 2,1cm H2O przy 60l/min | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy, sterylny, mechaniczny, o skuteczności filtrowania względem bakterii nie mniejszej niż 99,999% i wirusów ≥99,99% - z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, dedykowany do objetości oddechowej z zakresu 200-1500ml, z portem kapno, utrata wilgoci przy VT=500ml nie większa niż 6,0mg H20/L, objętość wewnętrzna nie większa niż 70ml i masa nie większa niż 40g, opór przepływu 2,4cm H2O przy 60l/min | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Spirometr bodźcowy do treningu oddechowego z 3 komorami zakresu oddechowego (600,900 i 1200ml/s), kolorowe kulki, z ustnikiem x 1 szt | Szt. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu nr 5

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : ..............................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : .............................................................................................................................................................................

..........................DN..........................									..............................................................................

wykonawca

Pakiet nr 6                                                                                                                                                                                                                                                                    załącznik nr 2/6

Szczegółowa oferta cenowa:

| LP. | NAZWA | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | VAT zł. | WARTOŚĆ BRUTTO | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Igły do nakłuć lędźwiowych 22G 3,75mm6,25mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igły do nakłuć lędźwiowych 0,9 x 90 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igły do nakłuć lędźwiowych 1,25 x 90 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igły do Portu SURECAN ze skrzydełkami 20G/25 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igły do punkcji mostka - rozmiar 1,6mm/1,8mm/2,1mm - długość całkowita igły 115mm - płynna regulacja długości w zakresie 25 do 45 mm - ergonomiczny uchwyt motylkowy o długości 62 mm z możliwością uzyskania długości uchwytu 27mm - ostrze skośne - łącznik Luer-Lock metalowy umożliwiający podłączenie strzykawek o pojemnościach od 5-20ml - mandryn ze wskaźnikiem optycznym, uniemożliwiającym jego zamknięcie w odwróconej pozycji - skala na regulatorze | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igły do nakłuć talerza biodrowego - rozmiar 3,0mm/3,5mm/4,2mm - długość 100mm - ergonomiczna rączka pokryta materiałem anty-ślizgowym z mechanizmen blokującym przypadkowe wysunięcie się mandrylu igła z pięcioma krawędziami tnącymi pozwalających na bezinwazyjną szybką i łatwą penetrację jamy szpikowej - ostrze z zakończniem piramidalnym - sonda umożliwiająca sprawdzenie wielkości bioptatu w igle - łącznik Luer-Lock umożliwiający podłączenie strzykawek o pojemnościach od 5-20ml - dodatkowa nakładka ułatwiająca proces przeprowadzenia biopsji - zatyczka Luer-Lock - igła wykonana z materiału o zwiększonej odporności mechanicznej | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu nr 6:

BRUTTO: ....................................................... zł  słownie : ..........................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł  słownie : ..........................................................................................................................................................................

..........................DN..........................									....................................................................................................

wykonawca

Pakiet nr 7                                                                                                                                                                                                                                                                                załącznik nr 2/7

Szczegółowa oferta cenowa:

| LP. | NAZWA | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | VAT zł. | WARTOŚĆ BRUTTO | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła jednorazowego użytku 0,5mm x 25 | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | -//- -//- -//- 0,6mm x 25 | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | -//- -//- -//- 0,7mm x 30 | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | -//- -//- -//- 0,8mm x 40 | 45 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | -//- -//- -//- 0,9mm x 40 | 45 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | -//- -//- -//- 1,1mm x 40 | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- -//- 1,2mm x 40 | 55 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- -//- 1,8mm x 40 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu nr 7:

BRUTTO: ....................................................... zł  słownie : ..........................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł  słownie : ..........................................................................................................................................................................

..........................DN..........................									.........................................................................................................

wykonawca

PAKIET NR 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ZAŁĄCZNIK NR 2/8

Szczegółowa oferta cenowa:

| LP. | NAZWA | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | VAT zł. | WARTOŚĆ BRUTTO | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych rozszerzony 18 G: igła touhy, cewnik epiduralny, filtr przeciwbakteryjny, strzykawka niskooporowa 10 ml, strzykawka 10 ml, grot do nacięcia skóry, igła do znieczulenia skóry, igła do podawania leków | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do znieczuleń podpajęczynówkowych z igłą Standard /Ostrze Quincke: igła 22 G/90 MM igła do znieczulenia skóry, igła do podawania leków, strzykawka 2,5 ML, strzykawka 5 ML | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do znieczuleń podpajęczynówkowych z igłą Standard /Ostrze Quincke: igła 25 G/90 MM igła do znieczulenia skóry, igła do podawania leków, strzykawka 2,5 ML, strzykawka 5 ML | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do znieczuleń podpajęczynówkowych z igłą Standard /Ostrze Quincke: igła 26 G/90 MM igła do znieczulenia skóry, igła do podawania leków, strzykawka 2,5 ML, strzykawka 5 ML | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do znieczuleń podpajęczynówkowych z igłą Standard /Ostrze Quincke: igła 27 G/90 MM, igła do znieczulenia skóry, igła do podawania leków, strzykawka 2,5 ML, strzykawka 5 ML | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do znieczuleń podpajęczynówkowych z igłą Standard /Ostrze Quincke: 26 G/130 MM, igła do znieczulenia skóry, igła do podawania leków, strzykawka 2,5 ML, strzykawka 5 ML | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do znieczuleń podpajęczynówkowych z igłą Pecil – Point / ostrze Whitacre igła 25 G/90 MM, igła prowadząca, igła do znieczulenia skóry, igła do podawania leków, strzykawka 2,5 ML, strzykawka 5 ML | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do znieczuleń podpajęczynówkowych z igłą Pecil – Point / Ostrze Whitacre/ igła 26 G/90 MM, igła prowadząca, igła do znieczulenia skóry, igła do podawania leków, strzykawka 2,5 ML, strzykawka 5 ML | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do znieczuleń podpajęczynówkowych z igłą Pecil – point/Ostrze Whitacre, igła 27G/90 MM, igła prowadząca, igła do znieczulenia skóry, igła do podawania leków, strzykawka 2,5 ML, strzykawka 5 ML | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do znieczuleń podpajęczynówkowych z igłą Pecil – point/Ostrze Whitacre, igła 25G/120 MM, igła prowadząca, igła do znieczulenia skóry, igła do podawania leków, strzykawka 2,5 ML, strzykawka 5 ML | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do znieczuleń podpajęczynówkowych z igłą Pecil – point/Ostrze Whitacre, igła 26G/120 MM, igła prowadząca, igła do znieczulenia skóry, igła do podawania leków, strzykawka 2,5 ML, strzykawka 5 ML | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do znieczuleń podpajęczynówkowych z igłą Pecil – point/Ostrze Whitacre, igła 27G/120 MM, igła prowadząca, igła do znieczulenia skóry, igła do podawania leków, strzykawka 2,5 ML, strzykawka 5 ML | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych standard / ostrze Quincke/ 18 G /90MM | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych standard / ostrze Quincke / 20 G/90MM | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | igła do nakłuć lędźwiowych /podpajęczynówkowa – standard/ igła 18g/90mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | igła do nakłuć lędźwiowych /podpajęczynówkowa – standard/ igła 19g/90mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | igła do nakłuć lędźwiowych /podpajęczynówkowa – standard/ igła 20g/90mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | igła do nakłuć lędźwiowych /podpajęczynówkowa – standard/ igła 21g/90mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość pakietu nr 8:

BRUTTO: ....................................................... zł

słownie : ..................................................................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł

słownie : ...................................................................................................................................................................................................................

..........................DN..........................									.......................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET NR 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ZAŁĄCZNIK NR 2/9

Szczegółowa oferta cenowa:

| LP. | NAZWA | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | VAT zł. | WARTOŚĆ BRUTTO | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera jednokanałowy, pediatryczny: cewnik 2 F - 22G, dł. 8 cm, igła do nakłucia naczynia 22G/38 mm, prowadnik 0,014”/35 cm, dodatkowe ruchome skrzydełka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera jednokanałowy, pediatryczny : cewnik 3 F – 19G, dł. 10 cm, igła do nakłucia naczynia 20G/38 mm, prowadnik, rozszerzacz, strzykawka 2,5 ml, skalpel, dodatkowe ruchome skrzydełka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera jednokanałowy, pediatryczny: cewnik 4 F – 17G, dł. 15 cm, igła do nakłucia naczynia 19G, prowadnik, rozszerzacz, strzykawka 5 ml, skalpel, dodatkowe ruchome skrzydełka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera jednokanałowy, dla dorosłych: cewnik 6 F – 14G, dł. 15 cm i 20 cm, igła do nakłucia naczynia 18G/70 mm, prowadnik, rozszerzacz, strzykawka 10 ml, skalpel, dodatkowe ruchome skrzydełka | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera jednokanłowy, dla dorosłych 8 F – 12G, dł. 15 cm i 20 cm, igła do nakłucia naczynia 18G/70 mm, prowadnik, rozszerzacz, strzykawka 10 ml, skalpel, dodatkowe ruchome skrzydełka | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera jednokanałowy, dla dorosłych: cewnik 10 F – 10G, dł. 15 cm i 20 cm, igła do nakłucia naczynia 18G/70 mm, prowadnik, rozszerzacz, strzykawka 10 ml, skalpel, dodatkowe ruchome skrzydełka | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera dwukanałowy: cewnik 8 F – 15G, 15G, dł. 15 cm i 20 cm, igła do nakłucia naczynia 18G/70 mm, prowadnik, rozszerzacz, strzykawka 10 ml, skalpel, dodatkowe ruchome skrzydełka | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera trzykanałowy: cewnik 8 F - 16G,18G,18G, dł. 15 cm i 20 cm, igła do nakłucia naczynia 18G/70 mm, prowadnik, rozszerzacz, strzykawka 10 ml, skalpel, dodatkowe ruchome skrzydełka | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera czterokanałowy: cewnik 8.5 F – 14G,16G,18G,18G, dł. 15 cm i 20 cm, igła do nakłucia naczynia 18G/70 mm, prowadnik, rozszerzacz, strzykawka 10 ml, skalpel, dodatkowe ruchome skrzydełka | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | przedlużacz do pompy infuzyjnej z kranikiem trójdroznym z końcówkami luer- lock, przedlużacz długości 20 cm | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rampa trójdrozna | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kranik trójdrożny do podaży lipidów | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu nr 9:

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : ...................................................................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... złsłownie : ...................................................................................................................................................................................................................

..........................DN..........................									.....................................................................................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet nr 10                                                                                                                                                                                                                                                                                          załącznik nr 2/10

Szczegółowa oferta cenowa:

| LP. | NAZWA | SZT./ OPAK. | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | VAT zł. | WARTOŚĆ BRUTTO | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dren lateksowy do jamy otrzewnej dł. 32 cm ch 18 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- ch 20 | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- ch 22 | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- ch 24 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- ch 26 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- ch 28 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- ch 30 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- ch 32 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- ch 36 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość pakietu nr 10:

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : ..........................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : .........................................................................................................................................................................

..........................DN..........................									.............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet nr 11                                                                                                                                                                                                                                                                załącznik nr 2/11

Szczegółowa oferta cenowa:

| LP. |  | NAZWA |  | SZT./ OPAK. |  | ILOŚĆ |  | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | VAT zł. | WARTOŚĆ BRUTTO | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 11 | Dren silikonowy medyczny 6 mm /w opak. 25m/ |  | Opak |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 22 | Dren silikonowy medyczny 8 mm /w opak. 25m/ |  | Opak |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33 | Mankiety do szybkich przetoczeń z mankietem i z pompka ręczną poj. 500ml |  | Szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 44 | Maski anestezjologiczne silikonowe przeźroczyste rozm. 3 |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 55 | Maski anestezjologiczne silikonowe przeźroczyste rozm. 4 |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 66 | Maski anestezjologiczne silikonowe przeźroczyste rozm. 5 |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 17 | Maski silikonowe pediatryczne |  | szt. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu nr 11:

BRUTTO: ....................................................... zł. słownie : .........................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : ........................................................................................................................................................................

..........................DN..........................									.............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet nr 12                                                                                                                                                                                                                                                                  załącznik nr 2/12

Szczegółowa oferta cenowa:

| LP. | NAZWA | Szt./skł./op. | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | VAT zł. | WARTOŚĆ BRUTTO | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Papier EKG do aparatu: AT-1 (90x90x400 z nadrukiem) | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papier EKG do aparatu: ASKARD (3 kan. 104x40 z nadr.) | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papier EKG do aparatu: ASKARD A4 (3 kan. 112x25 z nadr.) | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papier EKG do aparatu: ASKARD B5 (60x25 z nadr.) | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papier do KTG SRF 618B, 112x100x150 | Szt. | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papier do defibrylatora LIFEPACK 12 rozm. 10 x 30 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papier EKG MAC 1200 ST (210x295x150) ,(składanka oddzielnie pakowana) | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papier KTG MP 1350A (150x100x150) | Składanka | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papier do bieżni wysiłkowej "MAX" /210x280x300/ mm | Składanka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papier do wideodrukarki typ 61 /110x20/ mm , oryginalny | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papier EKG Mr-Silver szer.112 typ. R – A4 termoczuły bezpyłowy | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | papier EKG ASKARD GOLD V 001szerokość 210x140x300 mm- składanka | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | papier EKG ASKARD Mr. blue termoaktywny, niewoskowany, z nadrukiem, 112 mm x 25 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | papier EKG BTL-08LTECG A5 szerokość 210 mm rolowany | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | papier do drukarki da aparatu echokardiografii k61b-ce/kp61b-ce-110mmx20m- rolki , oryginalny | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papier do drukarki defibrylatora ZOLL 90x 90 x 200 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu nr 12:

BRUTTO: ........................ zł, słownie : ..............................................................................................................................................................................................

NETTO :......................... zł, słownie :................................................................................................................................................................................................

..........................DN..........................									.............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet nr 13                                                                                                                                                                                                                                                                   załącznik nr 2/13

Szczegółowa oferta cenowa:

| LP. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO |  | WARTOŚĆ NETTO |  | VAT % |  | VAT zł. |  | WARTOŚĆ BRUTTO |  | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1 | Pojemnik wielorazowy owalny o pojemności 1000ml - przeźroczysty, wyskalowany co 100ml z funkcją pomiarową, certyfikowany w klasie I wyrobów medycznych, wyposażony w zintegrowany zaczep 30mm do mocowania na standardowych wieszakach do szyn modura, wyposażony w zintegrowany wymienny króciec do połączenia ze źródłem ssania nie wymagający odłączania drenu ssącego od kanistra lub pokrywy wkładu przy jego wymianie, odporny na mycie w temp. 85º C, i sterylizację w autoklawie 121ºC | 5szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wspornik automatyczny – przystosowany do mocowania na szynie, posiadający system mocowania sprężynowego, kompatybilny ze zintegrowanym 30 mm zaczepem kanistrów, odporny na mycie w temp. 85º C, i sterylizację w autoklawie 121ºC | 5szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do odsysania (wersja z łącznikiem do cewnika) - złożony z wkładu workowego 1000ml, drenu łączącego , pakowany w jednym opakowaniu (dren i worek w jednym opakowaniu ), zestaw kompatybilny z użytkowanymi pojemnikami owalnymi | 1000szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 4. | Łącznik kątowy - kompatybilny z gniazdem kanistra , wymienny, umożliwiający skierowanie króćca w dowolną stronę, z przyłączem schodkowym do drenów | 20szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 5. | Zestaw do odsysania ( wersja z łącznikiem do cewnika) - złożony z wkładu workowego 2000ml, drenu łączącego o średnicy wewnętrznej , pakowany w jednym opakowaniu (dren i worek w jednym opakowaniu ), wkład wyposażony w filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, zestaw kompatybilny z użytkowanymi pojemnikami okrągłymi | 2500szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.6 | Zestawu do drenażu klatki piersiowej bez zastawki wodnej - wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym i dodatkowym workiem o pojemności 1000 ml wchodzącym w skład zestawu , regulacja siły ssania za pomocą pokrętła, z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni), możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu. Zestaw przystosowany do zawieszenia na łóżku, zestaw sterylny | 20szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna   wartość pakietu nr 13:

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : .......................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : .......................................................................................................................................................................

..........................DN..........................									..........................................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet nr 14                                                                                                                                                                                                                                                                   załącznik nr 2/14

Szczegółowa oferta cenowa:

| LP. | NAZWA | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | VAT zł. | WARTOŚĆ BRUTTO | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego, wykonane z tworzywa nie zawierającego toksycznych ftalanów – potwierdzenie producenta | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji naczyń obwodowych typu CAVAFIX 458 i 475 | Po 50 każdego |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do nakłucia opłucnej z dwoma kranikami (np.: Pleurofix) Nr 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu nr  14:

BRUTTO: ....................................................... zł.  słownie : ...........................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : ..........................................................................................................................................................................

..........................DN..........................									...................................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet nr 15                                                                                                                                                                                                                                                            załącznik nr 2/15

Szczegółowa oferta cenowa:

| LP. | NAZWA | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | VAT zł. | WARTOŚĆ BRUTTO | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cewniki "THORAX" z trokarem rozm. 24F, 28F i 32F | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik (kateter) do embolektomii i trombektomii, długość 80 cm ch 3, ch 4, ch5, ch6, ch7, ch8. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dreny do odsysania ran operacyjnych typu REDON, otwory boczne o dużej średnicy na dł. max 10 cm, ch8,ch10, ch12,ch14,ch16,ch18,ch20 długość 70 cm | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelki płaskie do drenażu ssącego pojemność 250 ml sterylne z harmonijką do drenów od 6F do 32 F | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kateter do odsysania pola operacyjnego 27 F długośc 200 cm z końcówką prostą 7,5x 5,5x250, bez kontroli siły ssania | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do cystostomii, rozm. 9F, 12 F, 14F | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren śródoperacyjny, miękki, pokryty powłoką hydrofilną, z connectorem, do drenażu opłucnej 10F,12F,16F,20F,22F,24F,28F,32F,36F długość 50 cm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Introduktor F5/11,F6/11 i F7/11 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Łącznik do drenów i ssaków 8/8 sterylne | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Łącznik do drenów i ssaków 8/6 sterylne | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zatyczki do Redona sterylne | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kateter moczowodowy typ Nelaton 3F, 4F,5F, 6F, 7F/70 cm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kateter do histerosalpingografii | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu nr 15:

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : ......................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : .................................................................................................................................................................

..........................DN..........................									.............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet nr 16                                                                                                                                                                                                                                                                                           załącznik nr 2/16

Szczegółowa oferta cenowa:

| LP. | NAZWA | ROZMIAR | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | VAT zł. | WARTOŚĆ BRUTTO | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Filtr bakteryjno-wirusowy do ssaka z elastycznym łącznikiem |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 – Komorowy zestaw do drenażu opłucnej sterylny |  | 50 zest. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do pobierania wydzieliny z dróg oddechowych w czasie odssysania do badań laboratoryjnych |  | 100zest. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki do odsysania w układzie zamkniętym jednoświatłowych | 14F/54Ch | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki do odsysania w układzie zamkniętym jednoświatłowych | 16F/54Ch | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurki nosowo-gardłowe  6,7,8 |  | Po sztuk 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat z regulatorem do precyzyjnych infuzji płynów infuzyjnych i lipidów – przepływ od 2ml/1godz. do 350ml/1godz. |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do rurek intubacyjnych 3,0 i 3,5 |  | po 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prowadnica do rurek intubacyjnych, elastyczna, z wygiętym końcem, wielorazowa, typu Bougie, wykonana z plecionki pokrytej tworzywem niezawierającym PCV | 15 Ch/60 cm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prowadnica intubacyjna pokryta PCV do ukształtowania z drutem, jednorazowego użytku | 2,2 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- | 4,0 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- | 5,0 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pck zestaw do ratunkowej konikotomii z igłą veressa i rurką 6mm z mankietem uszczelniającym soft seal op. 1szt.roz 6,0 |  | 3szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu nr 16:

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : ......................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : .................................................................................................................................................................

..........................DN..........................									.............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet nr 17                                                                                                                                                                                                                                                        załącznik nr 2/17

Szczegółowa oferta cenowa:

| LP. | NAZWA | ROZMIAR | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | VAT zł. | WARTOŚĆ BRUTTO | producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wkłady RECEPTAL do zamkniętego systemu odsysania – 2000 ml |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zestaw oddechowy, jednorazowy do aparatów do znieczuleń, zestaw jednorazowy w pojedynczym opakowaniu, ze zintegrowaną linią do monitorowania, długości 2,4 m z dodatkową gałęzią o długości 0,5 m z zewnętrznym zaworem zabezieczający powyższy układ jednostronnie otwarty o rozmiarze 22F, z testerem szczelności, mikrobiologicznie czyste. |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zestaw jednorazowego użytku do pomiaru krwawych ciśnień metodą bezpośrednią: linia pojedyncza zawiera : urządzenie płuczące utrzymujące stały przepływ 3 ml/godz przy 300 mm hg system przepłukiwania obsługiwane jedną ręką , uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek biureta kroplowa zabezpieczona filtre, 15 mikronów linia płucząca trwale połączona z przetwornikiem |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zestaw do koncentracji tlenu 40% |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu nr 17:

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : .......................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : .......................................................................................................................................................................

..........................DN..........................									.........................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet nr 18                                                                                                                                                                                                                                                                                        załącznik nr 2/18

Szczegółowa oferta cenowa:

| LP. | NAZWA | ILOŚĆ szt./ kompletów | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | VAT zł. | WARTOŚĆ BRUTTO |  | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZESTAW DO OPERACJI KOŃCZYNY Sterylny, jednorazowy zestaw do operacji kończyny, włóknina chłonna , laminowana , gramatura min.60g/m2, na opakowaniu jednostkowym naklejki do dokumentacji medycznej z nr serii, kodem kreskowym, datą ważności, zgodność z norma EN 13795 - serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm - osłona na stolik Mayo 80 cm x 145 cm - osłona na kończynę 35 cm x 80 cm - OP taśma 10 cm x 50 cm ( 2 szt ) - serweta główna 230 cm x 320 cm z samouszczelniającym otworem 7 cm , wzmocnienie wokół otworu , uchwyt typu velcro - Ręczniki do rąk | 120 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZESTAW DO OPERACJI BIODRA Zestaw do operacji biodra, włóknina bawełnopodobna typu Spunlance, chłonna ,gramatura min. 70g/m2, naklejki do dokumentacji medycznej z nr serii, kodem kreskowym , datą ważności , zgodność z normą EN 13795 - Serweta na stolik instrumentariuszki z warstwą absorpcyjną , rozmiar 152 x 190/192 - Osłona na stolik Mayo z warstwą absorpcyjną , rozmiar 75/80 x 141/145 - Serweta przylepna U-kształtna , rozmiar 231 x 300 , łata chłonna 73 x 135 , otwór u-kształtny 8,5 x 107 - serweta przylepna 178 x 300 , łata chłonna 74 x 135 , uchwyt typu rzep 37 x 74 - serweta lepna u – kształtna 152 x 213 , z wycięcie 20 x 75 - Serweta pomocnicza , rozmiar 135 x 196 - Osłona na kończynę typu stockineta , rozmiar 30 x 122 cm - Taśma samoprzylepna , rozmiar 10 x 50 cm – 2 szt , - ręczniki do rąk , rozmiar 34 x 36 / 2 szt | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw ginekologiczny , włóknina laminowana , chłonna , gramatura min 60g/m2, naklejki do dokumentacji medycznej z nr serii, kodem kreskowym, data ważności, zgodność z normą EN 13795 - serweta ginekologiczna 200 cm x 250 cm , z lepnym otworem kroczowym i ze zintegrowanymi osłonami na kończyny oraz zbiornikiem do odprowadzania płynów - serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 200cm , uchwyt velcro - ręcznik | 70 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZESTAW DO LAPAROSKOPII Sterylny , jednorazowy zestaw do operacji laparoskopowych, włóknina laminowana , chłonna , min dwuwarstwowa ( gramatura min 60 g/m2 ), na opakowaniu jednostkowym naklejki do dokumentacji medycznej z nr serii, kodem kreskowym , datą ważności - serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm - osłona na stolik Mayo 80 cm x 145 cm - serweta główna 180 cm x 320 cm z przylepnym trapezoidalnym otworem - uchwyt typy Velcro ( 1 szt ) - op taśma 10cm x 50cm ( 1 szt ) - ręcznik ( 2 szt ) - osłona na przewód do kamery ( 14 cm x 250 cm ) , zgodność z normą EN 13 795 | 200SZT. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu nr 18:

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : ..............................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : .............................................................................................................................................................................

..........................DN..........................									....................................................................................................

wykonawca

Pakiet nr 19                                                                                                                                                                                                załącznik nr 2/19

Szczegółowa oferta cenowa:

| LP. | NAZWA | ROZM. | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | VAT zł. | WARTOŚĆ BRUTTO |  | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probówka na skrzep z granulatem o pojemności 8-9 ml |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówka na skrzep z granulatem do serologii o pojemności 7-8 ml |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówka na skrzep z granulatem o pojemności 4-5 ml |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówka do koagulologii o pojemności 2-3 ml |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówka do morfologii z EDTA K3 o pojemności 2-3 ml |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki do morfologii z K3 EDTA o pojemności 1-1,2 ml |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki do OB. wersja liniowa o pojemności 1-2 ml |  | 13 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipety do OB. skalowane |  | 13 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik do podawania leków |  | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik do pobierania krwi ze złącz typu luer (wenflon) |  | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igły systemowe 0,9 mm x 38mm |  | 26 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igły systemowe 0,8 mmx38mm |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igły typu motylek do posiewów krwi pakowane pojedyńczo |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki do małopłytkowości z rzekomej z odczynnikiem innym niż cytrynian 2-3 ml i heparynę |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statywy do OB. – bez ścianki tylnej 10 msc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | probówka z heparyną litową od 2-3ml |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | probówka do biochemii pediatryczna od 1-1,2ml |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | probówka do biochemii z granulatem od 2-3ml |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | probówka do koagulologii 1-1,4 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | igły typu motylek 0,9mm dren do 80 mm długości |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | łączniki do posiewów krwi |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | igły do posiewu krwi z drenem, pakowane pojedynczo, po otwarciu gotowe do użycia bez konieczności łączenia dodatkowych elementów 0,8mm |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki do gazometrii 1-2ml |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WYMAGANIA: zamknięty system do pobierania krwi do badań laboratoryjnych system strzykawko -  probówek- aspiracyjno- próżniowy.

- System jednorazowego użytku bezpieczny dla pacjenta i personelu medycznego (zabezpiecza przed bezpośrednim kontaktem z krwią).

- Pobranie możliwe poprzez zastosowanie techniki aspiracyjnej i podciśnieniowej: dodatkowo łatwe przełączanie poszczególnych probówek podczas pobierania.

- Możliwość wkłucia pod dowolnym kątem, igła zespolona z nasadką (jednoczęściowa).

- Strzykawko- probówki:

- wykonane ze specjalnego tworzywa przezroczystego i nietłukącego się,

- wyposażone w zaczepy i końcówki mocujące  igłę,

- zapewniają „automatyczne” pobranie ściśle określonej objętości krwi,

- zawierają antykoagulanty lub granulat i aktywator wykrzepiania,

- po odłamaniu tłoka są probówkami do badań.

- Kolor korka stanowi informację o przeznaczeniu probówki do określonych badań, korek łatwo odkręcany (eliminacja efektu aerozolowego), po wielokrotnym otwieraniu i zdejmowaniu gwarantuje szczelność probówki.

- Strzykawko- probówki zaopatrzone w dobrze przyklejone etykiety z polem do opisu, dodatkowo umieszczony nr serii i data ważności.

- Igły systemowe, igły typu motylek, łączniki pakowane pojedynczo sterylne.

- Wszystkie pozycje asortymentu muszą być kompatybilne ze sobą (oświadczenia producentów elementów systemu o ich kompatybilności)

- Proszę dołączyć próbki po 1 szt. z każdego rodzaju asortymentu, statyw 1 szt.

Łączna wartość pakietu nr 19:

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : ..............................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : .............................................................................................................................................................................

..........................DN..........................									....................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET NR 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ZAŁĄCZNIK NR 2/20

Szczegółowa oferta cenowa:

| LP. | NAZWA | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | VAT zł. | WARTOŚĆ BRUTTO | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ochraniacze na obuwie z włókniny – gramatura „40” – | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pokrowce na zwłoki -prześcieradło na zwłoki z zaszyciami i dodatkowymi trokami do wiązania , rozmiar 80x220cm, różne kolory, gramatura min „50” | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pokrowce na nosze -pokrowiec na nosze z zaszyciami i dodatkowymi wiązaniami ( dopasowany zaszyciami do kształtu noszy), rozmiar 75x190,kolor szafirowy, gramatura min „30” | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Poszwy -poszwa na koc z włókniny polipropylenowej o gramaturze min „30”różne kolory , rozmiar 140x210cm | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | poszewki -poszewka na poduszkę 60x80cm z zakładką, różne kolory, z włókniny polipropylenowej o gramaturze min „30” | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Poszewki -poszewka na poduszkę 70x80cm z zakładką, różne kolory , z włókniny polipropylenowej o gramaturze min „30” | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | prześcieradła -prześcieradło 140x210cm, różne kolory, z włókniny polipropylenowej o gramaturze min „30” | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Maski chirurgiczne trzywarstwowe wiązane -maski chirurgiczne 3-warstwowe wiązane na troki o wysokim stopniu filtracji >98% kolor różne kolory, pakowane po 50szt. w kartonik | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Maski chirurgiczne trzywarstwowe wiązane -maski chirurgiczne 3-warstwowe z gumką za uszy o wysokim stopniu filtracji >98%, kolor zielony, pakowane po 50szt. w kartonik | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | czepki medyczne bufiaste – typ furmażerka -czepek medyczne bufiaste ( okrągłe z gumką dookoła głowy)- średnica min.55 cm .różne kolory , z włókniny o gramaturze min. 15g/m2,pakowane w kartonik po 50 szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | fartuch ochronny -fartuch chirurgiczny z wiązaniami w pasie przy szyi, mankiety z poliesteru, różne kolory , rozmiar XL, XXL, z włókniny o gramaturze min. 30 | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Myjki jednorazowe - myjka higeniczna z laminatu celulozowego, rozmiar 17,5x25 cm; pakowana po 100szt | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | jednorazowa myjka dla pacjenta w kształcie rękawicy , nasączona środkiem o neutralnym ph 5,5 , aktywującym się po zmoczeniu wodą .Produkt wykonany z dwóch warstw włókien poliestrowych o gramaturze 90g/m2 i 40g/m2 połączonych w systemie ultra dzwięków . rozmiar myjki 16 x 24 , 20 szt/op | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | czepek lekarski medyczny wiązany -z włókniny o gramaturze min. 15g/m2, pakowane w kartonik po 50szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ręcznik foliowany nieprzemakalny w rolce ( z perforacją, różne kolory, niebieski, zielony ) | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Prześcieradło ochronne , nieprzemakalne na stół operacyjny, wykonane z dwóch scalonych na całej powierzchni powłok (nie sklejonych punktowo), 5-cio warstwowe, powierzchnia środkowa pikowana na całej powierzchni , zakładki z każdej strony prześcieradła zapobiegające wyciekowi płynów , rozmiar całkowity 101 x 230 ( +- 2 ), rozmiar warstwy chłonnej 50x200 (+-2) w zestawie dodatkowo miękka , bawełnopodobna serweta transportowa w rozmiarze 100x150 gram.80g/m2 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | fartuch ochronny, przód i rękawy nieprzemakalne , foliowane . tył włóknina propylenowa, wiązanie na troki, rękaw zakończony dzianinowym mankietem, niesterylny. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość pakietu nr 20:

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : ..................................................................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : ..................................................................................................................................................................................................................

..........................DN..........................									....................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET NR 21                                                                                                                                                                                                                                                                   ZAŁĄCZNIK NR 2/21

Szczegółowa oferta cenowa- klipsy tytanowe:

| LP. | NAZWA | KOD CPV | SZT./ OPAK. | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ brutto | VAT % | VAT zł. | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klipsy tytanowe M/LLT300 M/L do klipsownicy OLYMPUS ETIKON EL314 | 33141420-0 | Opak. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Klipsy tytanowe M/L400 do klipsownicy OLYMPUS ETIKON EL314 | 33141420-0 | Opak. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łączna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu nr 21:

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : ...................................................................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : ...................................................................................................................................................................................................................

........................DN..........................

.........................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET NR 22                                                                                                                                                                                                                                                                      ZAŁĄCZNIK NR 2/22

Szczegółowa oferta cenowa

| LP. | NAZWA |  | ILOŚĆ SZT. |  | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | VAT zł. | WARTOŚĆ BRUTTO | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JEDNORAZOWE WORKI DO BASENÓW z wkładką absorpcyjną |  | 1500 SZT. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | JEDNORAZOWE WORECZKI NA WYDZIELINY (WYMIOTY). z wkładką absorpcyjną |  | 1500 SZT. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łączna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu nr 22:

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : ...................................................................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : ...................................................................................................................................................................................................................

........................DN..........................

.........................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET NR 23                                                                                                                                                                                                                                                              ZAŁĄCZNIK NR 2/23

Szczegółowa oferta cenowa

| LP. | NAZWA |  | ILOŚĆ SZT. |  | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ brutto | VAT % | VAT zł. | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Układ oddechowy, jednorazowy, jednoramienny z zastawką wydechową, długość 180mm, Ø 22 mm, z przeznaczeniem do respiratora Bellavista |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czujnik przepływu jednorazowego użytku, kompatyilny z układem oddechowym , z przeznaczeniem do respiratora Bellavista |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pojemnik do nebulizacji , jednorazowy, kompatybilny z układem oddechowym , z przeznaczeniem do respiratora Bellavista |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łączna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu nr 23:

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : ...................................................................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : ...................................................................................................................................................................................................................

........................DN..........................

.........................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET NR 24                                                                                                                                                                                                                                                                           ZAŁĄCZNIK NR 2/24

Szczegółowa oferta cenowa

| lp. |  | ilość/szt. kompletów |  |  | cena netto |  | cena brutto | wartość netto | vat% |  | vat zł |  | wartość brutto |  | producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERWETA DO STRUMECTOMII Sterylna serweta do operacji tarczycy z otworem przylepnym , włóknina dwuwarstwowa ( polipropylen/polietylen) , chłonna, gramatura min.60g/m2,zgodność z normą en 13 795 - rozmiar serwety 183 x 315 - otwór 12 cm x 12 cm. |  | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SERWETA DO TRACHEOTOMII Sterylna , jednorazowa serweta do tracheotomii z przylepnym otworem, chłonna, dwuwarstwowa, gramatura min. 60g/m2 zgodność z normą en 13795 |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SERWETA ORTOPEDYCZNA Sterylna , dwuwarstwowa, chłonna serweta ortopedyczna z przylepnym wycięciem U- kształtnym w rozmiarze 230 cm x 260 cm, łata chłonna 75 x 140 cm . zgodność z norma en 13795 |  | 360 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | OSŁONA GINEKOLOGICZNO-UROLOGICZNA Sterylna, jednorazowa serweta ginekologiczno-urologiczna , rozmiar 195 x 179 ze zintegrowanymi nogawicami, przylepnym otworem 12 x 9 , dwuwarstwowa, chłonna , gramatura min 60g/m2, zgodność z normą en 13795 |  | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SERWETA DO OPERAJI GŁOWY Sterylna , jednorazowa , chłonna serweta do operacji głowy |  | 30szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SERWETA NA STOLIK Sterylna serweta na stolik instrumentariuszki, włóknina chłonna na całej powierzchni , laminowana, gramatura min 60 g/m2, rozmiar 100 cm x 150 cm |  | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SERWETY Sterylna , chłonna na całej powierzchni , laminowana serweta z taśmą lepną Rozmiar 50 cm x 70/75 cm |  | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SERWETY Sterylna , laminowana , chłonna, jednorazowa serweta do krótkich procedur w rozmiarze 50 cm x 50 cm |  | 2 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SERWETY Sterylna , chłonna , laminowana, serweta z otworem przylepnym 6 x 8 umieszczonym centralnie, gramatura min 60g/m2, rozmiar 75 cm x 90 cm |  | 5000szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SERWETY Sterylna , chłonna, laminowana serweta , gramatura min 60g/m2, rozmiar 75 cm x 90 cm |  | 5000szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Serweta Sterylna , chłonna, laminowana serweta w rozmiarze 75 cm x 80 cm, z owalnym przylepnym otworem 6 x 15 , z taśmami lepnymi na każdym rogu , gramatura min 56g/m2 |  | 250 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | FARTUCH CHIRURGICZNY Sterylny, jednorazowy fartuch chirurgiczny z włókniny SMS, oddychający, mankiety poliestrowe, troki ułatwiające aseptyczne wiązanie, szwy wykonane metodą ultradżwiękową , gramatura min 40g/m2, zgodność z norma EN13795 Rozmiar M, L, XL, XXL |  | 7000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | FARTUCH WZMOCNIONY Sterylny, jednorazowy fartuch chirurgiczny z włókniny SMS, wodoodporny, mankiety poliestrowe, troki ułatwiające aseptyczne wiązanie, szwy wykonane metodą ultradżwiękową , gramatura min 40g/m2, przód i przedramiona wzmocnione , gramatura wzmocnień min 45g/m2, zgodność z normą EN 13795 Rozmiar M, L, XL, XXL |  | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | FARTUCH CHIRURGICZNY Sterylny, jednorazowy fartuch fizelinowy, mankiety bawełniane, wiązania na troki, gramatura 25g/m2 |  | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | FARTUCH CHIRURGICZNY sterylny, jednorazowy z włókniny bawełnopodobnej o właściwościach hydrofobowych, gramatura min 69g/m2, przód i rękawy wzmocnione , gramatura wzmocnień min 45g/m2, mankiety poliestrowe , zgodność z normą EN13795 Rozmiary M, L, XL, XXL |  | 500szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | OSŁONA NA KOŃCZYNY Sterylna, chłonna osłona na kończyny , dwie taśmy klejące Rozmiar 35 cm x 120 |  | 360 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | WORECZKI Sterylne , ekstrakcyjne woreczki do operacji laparoskopowych |  | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | OSŁONA NA APARAT Sterylna, foliowa osłona na urządzenia o średnicy 80 cm , |  | 3600 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 19 | POKROWIEC NA PRZEWODY Sterylny, jednorazowy, foliowy pokrowiec na przewody składany teleskopowo, zabezpieczające taśmy klejące Rozmiar 14 cm x 250 cm | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | OSŁONA MAYO Sterylna osłona na stolik Mayo z warstwą chłonną , rozmiar 78/ 80 cm x 140/145 cm | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KOMPLET CHIRURGICZNY Dwuczęściowy komplet chirurgiczny, włóknina SMMS, gramatura 45g/m2, bluza w serek wykończona białą lamówką, z trzema kieszeniami spodnie ściągane na troki. Rozmiar M,L,XL | 300szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ZESTAW DO CIĘCIA CESARSKIEGO Jednorazowy, sterylny, bezlateksowy zestaw do cięcia cesarskiego ze zbiornikiem do płynów. Włóknina bawełnopodobna o gramaturze min 68m/g2 , wzmocniona w części krytycznej, zastosowany klej – akrylowy, hypoalergiczny. Zdolność absorbcji w części krytycznej 600%. Na opakowaniu jednostkowym naklejki do dokumentacji medycznej ( seria, numer i data ważności ). Zgodny z normą EN 13 795 Skład zestawu - serweta na stół narzędziowy z warstwą absorbcyjną 152 x 193 - osłona Mayo z warstwa absorbcyjną 75 x 141 - serweta T-kształtna 198/259 x 307 , z otworem samoprzylepnym , wzmocnienie chłonne 38 x 51 , otwór wypełniony folią chirurgiczna z otworem w kształcie gruszki 18 x 18 , zintegrowany zbiorniki na płyny 360 stopni. W zbiorniku kształtka pozwalająca jego formowanie. Serweta zawiera trzy ( 2,5 x 11,5 ) organizatory przewodów w formie rzepów - ręcznik chłonny 34 x 36 - 4 szt - serweta termiczna dla noworodka 76 x 86 | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | PODKŁAD Z KIESZENIĄ DO PORODU Jednorazowa, sterylna serweta pod pośladki ( do porodu ), zintegrowana z kieszenią do przechwytywania płynów , kieszeń wyposażona w separator części stałych i płynnych oraz zawór do odprowadzania płynów, sztywnik do uformowania wlotu oraz taśmę zamykająca rozmiar 103x115 | 550 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ŚCIERECZKA DO RĄK Jednorazowa ,sterylna ściereczka do rąk w kolorze białym, miękka, chłonna , wymiar 40 cm x 40 cm | 1100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | PODKŁAD Wysokochłonny, podfoliowany podkład jednorazowego użytku w rozmiarze 60 cm x 90 cm. | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | KOSZULA Koszula dla położnic wykonana z białej, , chłonnej miękkiej włókniny poliestrowej. Rozcięcie z przodu do pasa wiązane na dwie pary troków | 800 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | sterylny, pełnobarierowy fartuch chirurgiczny , oddychający i nieprzemakalny na całej powierzchni , 3-warstwowy , gramatura 81g/m2, materiał z technologią folii mikroporowatej . Mankiet dzianinowy, szwy wykonane techniką klejenia , troki łączone kartonikiem , odporność na przenikanie płynów powyzej 170 cm h2o, w zestawie 1 ręcznik do rąk , rozmiar XL . Naklejki do dokumentacji medycznej zawierające datę ważności , numer serii. | 50szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | piżama dla pacjenta włóknina typu sms gramatura min. 30/40g.m2, antystatyczne, bluza dekolt V, 1 kieszeń , spodnie w gumkę , ciemnogranatowe, rozm .S- XXL, | 400szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu nr 24:

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : ...................................................................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : ...................................................................................................................................................................................................................

........................DN..........................

.........................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET NR 25                                                                                                                                                                                                                                    ZAŁĄCZNIK NR 2/25

Szczegółowa oferta cenowa-

| LP. | NAZWA |  | ILOŚĆ SZT. |  | CENA NETTO | CENA brutto | WARTOŚĆ brutto | VAT % | VAT zł. | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zestaw do pomiaru serca metodą picco oraz innych parametrów hemodynamicznych do urządzeń picco 2. zestaw ma zawierać: -zestaw do kaniulacji tętnicy udowej – zestaw do termodiulucji 5f, 20 cm-typu pulsiocatch -dwa przetworniki - jednorazowy - sterylny -kompatybilny z monitorem picco 2 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | sonda do pomiaru saturacji krwi żylnej: - kompatybilny z monitorem picco 2 - kompatybilna z zestawami wkłuć centralnych stosowanych w oddziale -jednorazowa sterylna |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łączna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu nr 25:

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : ...................................................................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : ...................................................................................................................................................................................................................

........................DN..........................

.........................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET NR 26                                                                                                                                                                              ZAŁĄCZNIK NR 2/26

Szczegółowa oferta cenowa

| LP. | NAZWA |  | ILOŚĆ SZT. |  | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | VAT zł. | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | paski do glukometru ixell ( pakowane po 50 pasków w opakowaniu |  | 300op. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łączna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu nr 26:

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : ...................................................................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : ...................................................................................................................................................................................................................

........................DN..........................

.........................................................................................

WYKONAWCA

PAKIET NR 27                                                                                                                                                                                                                                                                            ZAŁĄCZNIK NR 2/27

Szczegółowa oferta cenowa

| LP. | NAZWA |  | ILOŚĆ SZT. |  | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | VAT zł. | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koszula dla pacjenta z krótkim rękawem, kolor niebieski, włóknina typu SMS gramatura min 35g/m2 , wiązana w pasie i przy szyji, roz M/L , możliwość zawiązania na zakładkę, op. maks. 10szt. |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | koszula dla pacjenta z krótkim rękawem , kolor niebieski , włóknina typu SMS gramatura min. 35g/2, wiązana w pasie i przy szyji , roz xl, xxl, możliwość zawiązania na zakładkę, opakowanie maks. 10 sztuk |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | koszula dla pacjenta z rozpięciem z przodu typ Y , kolor niebieski, włóknina typu SMS gramatura min. 35g/ m2 roz. L, obwód min 140 cm, opakowanie maks. 10szt. |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łączna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu nr 27

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : ...................................................................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : ...................................................................................................................................................................................................................

........................DN..........................

.........................................................................................

WYKONAWCA

## Pakiet nr 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   załącznik nr 2/28

Szczegółowa oferta cenowa:

| LP. | NAZWA | szt./ op./kpl. | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | VAT zł. | WARTOŚĆ BRUTTO | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | jednorazowa mata wchłanialna , niesterylna , pochłaniająca wszystkiego rodzaju płyny , skład maty - biały wchłanialny ailraid + niebieska polietylenowa bariera antypoślizgowa . rozmiar 75 x 100 , apsorpcja płynów min 1,5 L , waga 160 g . mata z możliwością stania , przesuwania urządzeń medycznych, ustawiania sprzętu np. krzesła operatora . mata z możliowością przycinania . | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | łączna wartość: |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu nr 28

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : ...................................................................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : ...................................................................................................................................................................................................................

........................DN..........................

.........................................................................................

WYKONAWCA

## Pakiet nr 29                                                                                                                                                                                                                                                                                        załącznik nr 2/29

Szczegółowa oferta cenowa:

| LP. | NAZWA | szt/opakowanie/komplety | ilość | cena NETTO |  | CENA BRUTTO |  | WARTOŚĆ NETTO |  | VAT % |  | VAT zł. |  | WARTOŚĆ BRUTTO |  | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemniki na plwocinę-stożkowe, matowe 50ml | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu nr 29:

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : ..............................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : .............................................................................................................................................................................

..........................DN..........................									...................................................................................

wykonawca

Pakiet nr 30                                                                                                                                                                                                                                                                                         załącznik nr 2/30

Szczegółowa oferta cenowa:

| LP. | NAZWA | ROZMIAR | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | VAT zł. | WARTOŚĆ BRUTTO | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rurka intubacyjna pediatryczna | 2 ,0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- -//- | 2,5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- -//- | 3,0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- -//- | 3,5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- -//- | 4,0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- -//- | 4,5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- -//- | 5,0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- -//- | 5,5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna zbrojona | 7,0 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- -//- | 8,0 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- -//- | 9,0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem | 5,0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- -//- | 6,0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- -//- | 7,0 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- -//- | 8,0 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- -//- | 9,0 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rurka tracheostomijna z regulowanym kołnierzem ,rozmiar | 8,0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rurka tracheostomijna z regulowanym kołnierzem ,rozmiar | 9,0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna z mankietem | 6,0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- -//- | 7,0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- -//- | 8,0 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- -//- | 9,0 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna pediatryczna | 3,0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- -//- | 4,0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- -//- | 5,0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna pediatryczna | 6,0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu nr 30:

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : ......................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : .................................................................................................................................................................

..........................DN..........................									.............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet nr 31                                                                                                                                                                                                                                                                                           załącznik nr 2/31

Szczegółowa oferta cenowa:

| LP. | NAZWA | ROZMIAR | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | VAT zł. | WARTOŚĆ BRUTTO | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rurka ustno - gardłowa, jednorazowego użytku | 2ch | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka ustno - gardłowa, jednorazowego użytku | 3 ch | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka ustno - gardłowa, jednorazowego użytku | 5 CH | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- | 6 CH | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- | 7 CH | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- | 9 CH | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- | 10 CH | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- -//- | 11 CH | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu nr 31:

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : ......................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : .................................................................................................................................................................

..........................DN..........................									.............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet nr 32                                                                                                                                                                                                                                                                                      załącznik nr 2/32

Szczegółowa oferta cenowa:

| LP. | NAZWA | ILOŚĆ szt./ kompletów | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | VAT zł. | WARTOŚĆ BRUTTO |  | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZESTAW DO ARTROSKOPII Zestaw do artroskopii kolana , włóknina bawełnopodobna typu Spunlance, chłonna, gramatura min. 70 g/m2, na opakowaniu jednostkowym naklejki do dokumentacji medycznej z nr serii, kodem kreskowym, data ważności, zgodność z normą EN 13 795 - Serweta na stolik instrumentariuszki z warstwą absorpcyjną rozmiar 152 x 190/193 - Osłona na stolik Mayo z warstwą absorpcyjną , rozmiar 75/80 x 141/145 - Serweta pomocnicza , rozmiar 135 x 196 - Taśma samoprzylepna , rozmiar 10 x 50 - Osłona na kończynę – stokineta, rozmiar 23 x 91 - Serweta T-kształtna , rozmiar 229/290 x 310 z elastycznym otworem o średnicy 6 cm, wzmocnienie chłonne w rozmiarze 91 x 74 , zintegrowany zbiornik z sitem i zaworem do odprowadzania płynów , trzy zintegrowane z serweta uchwyty w formie rzepów na przewody | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Łączna wartość: |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu nr 32:

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : ..............................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : .............................................................................................................................................................................

..........................DN..........................									....................................................................................................

wykonawca

Pakiet nr 33                                                                                                                                                                                                                                                                                         załącznik nr 2/33

Szczegółowa oferta cenowa:

| LP. | NAZWA | SZT./ OPAK. | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | VAT zł. | WARTOŚĆ BRUTTO | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | strzykawka jednorazowego użytku 2ml | Szt. | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | strzykawka jednorazowego użytku 5ml | Szt. | 70 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | strzykawka jednorazowego użytku 10ml | Szt. | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | strzykawka jednorazowego użytku 20ml | Szt. | 120 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- jednorazowego użytku zapewniająca ochronę leków (nieprzezroczyste lub matowe), światłoczułych, pojemność 50ml , strzykawka współpracująca z pompami typu Medima S, S1 i Kwapisz | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość pakietu nr 33:

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : ..........................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : .........................................................................................................................................................................

..........................DN..........................									.............................................................................................

WYKONAWCA

## Pakiet nr 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 załącznik nr 2/34

Szczegółowa oferta cenowa:

| LP. | NAZWA | szt./ op./kpl. | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | VAT zł. | WARTOŚĆ BRUTTO | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przyrządy do przetaczania płynów ,KOMORA KROPLOWA WOLNA OD PCV,PRZYRZĄD WOLNY OD FTALANÓW | Szt. | 90 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przyrządy do przetaczania krwi, KOMORA KROPLOWA WOLNA OD PCV,PRZYRZĄD WOLNY OD FTALANÓW | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  pakietu nr 34:

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : .......................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : .................................................................................................................................... .................................

..........................DN..........................									........................................................................................................

WYKONAWCA

## Pakiet nr 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                               załącznik nr 2/35

Szczegółowa oferta cenowa:

| LP. | NAZWA | szt./ op./kpl. | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | VAT zł. | WARTOŚĆ BRUTTO | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Strzykawka „Janelta" 100ml | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- do tuberkuliny | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- do insuliny | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- jednorazowego użytku 50ml | Szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  pakietu nr 1:

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : .......................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : .................................................................................................................................... .................................

..........................DN..........................	                                                          								............................................................................

WYKONAWCA

PAKIET NR 36                                                                                                                                                                           ZAŁĄCZNIK NR 2/36

Szczegółowa oferta cenowa

| LP. | NAZWA |  | ILOŚĆ SZT. |  | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | VAT zł. | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | paski do glukometru accu-chek performa( pakowane po 50 pasków w opakowaniu) |  | 400op. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łączna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu nr 36:

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : ...................................................................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : ...................................................................................................................................................................................................................

........................DN..........................

.........................................................................................

WYKONAWCA

## PAKIET NR 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   załącznik nr 2/37

Szczegółowa oferta cenowa:

| LP. | NAZWA | szt./ op./kpl. | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | VAT zł. | WARTOŚĆ BRUTTO |  | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pieluchomajtki dla dorosłych ,chłonne ,oddychające , rozmiar S,M,L,XL . S-chłonność min 1800ml, M- chłonność min 3600ml, L-chłonność min 4000ml, XL- chłonność min 4000ml. wymagane dołączenie do oferty protokołu badania chłonności wg ISo | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  pakietu nr 37:

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : .......................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : .................................................................................................................................... .................................

..........................DN..........................									........................................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet nr 38                                                                                                                                                                                                                                                                                        załącznik nr 2/38

Szczegółowa oferta cenowa:

| LP. | NAZWA | ILOŚĆ szt./ kompletów | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | VAT zł. | WARTOŚĆ BRUTTO | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZESTAW UNIWERSALNY Sterylny, jednorazowy zestaw uniwersalny, włóknina dwuwarstwowa ( polipropylen/polietylen), bez dodatku wiskozy i celulozy , I klasa palności , gramatura min. 60 g/m2, klej akrylowy, repozycjonowalny, na opakowaniu jednostkowym naklejki do dokumentacji medycznej z nr serii, kodem kreskowym, datą ważności , zgodność z norma EN 13 795 - Taśma samoprzylepna10cm x 55cm - Serwety do rąk 4 – Serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm - Serwety przylepne 100cm x 75cm - - - Serweta przylepna (M) 183cm x 183cm - - Serweta przylepna (L) 300cm x 228cm-Serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm | 1000szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu nr 38:

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : ..............................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : .............................................................................................................................................................................

..........................DN..........................									....................................................................................................

wykonawca