Załącznik nr 3/2

| WYMAGANIA DO ANALIZATORA IMUNOLOGICZNEGO DO PAKIETU NR 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry wymagane – nie spełnienie parametrów spowoduje odrzucenie oferty | TAK/NIE | Parametry oferowane |
| Wieloparametrowy analizator do badań diagnostycznych metodą immunoenzymofluorescencyjną |  |  |
| Wszystkie parametry muszą być wykonywane na jednym analizatorze |  |  |
| Analizator nie starszy niż z 2009 roku |  |  |
| Możliwość wykonywania pojedynczych badań bez zwiększania kosztów |  |  |
| Możliwość wykonywania w tym samym czasie kilku parametrów |  |  |
| W zestawie odczynnikowym załączone kalibratory i kontrole jakości |  |  |
| Stała gotowość aparatu do pracy |  |  |
| Zminimalizowanie czynności przy wykonywaniu testów. Całkowicie automatyczny proces analizy. |  |  |
| Odczynniki w postaci gotowej do użycia. |  |  |
| Wykluczone ryzyko kontaminacji |  |  |
| Automatyczne testowanie odczynników i systemu |  |  |
| Średni czas wykonania oznaczeń 15-60 min. |  |  |
| Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim. |  |  |
| Naprawy gwarancyjne na koszt dostawcy realizowane do 48 godzin od zgłoszenia |  |  |
| Wymiana aparatu na aparat zastępczy w przypadku naprawy w ciągu następnych 24 godzin |  |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania  Firmy  na  zewnątrz)