Pakiet nr 3                                                                                                                                                                Załącznik nr 2/3

# dostawa szybkich testów diagnostycznych: lateksowe, immunochromatograficzne (paskowe, kasetkowe) oraz barwników do hematologii i odczynników do analityki ogólnej, PASKÓW DO ANALIZY MOCZU  na okres 1 roku.

SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA:

| Lp. | Odczynniki | Przewidywana ilość badań/ml/ /szt. na 12 miesięcy | Nr Katalogowy /producent | Cena brutto za oznaczenie | Wielkość opakowań | Ilość opakowań |  | Cena netto zł za opakowanie |  | Cena brutto zł za opakowanie |  | ###### Wartość netto w zł (12 m-cy) |  | VAT % |  | VAT zł |  | Wartość brutto zł 12 m-cy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ANTYGEN LAMBLII ( TEST PASKOWY LUB KASETKOWY ) | 400 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WAALERA –ROSEGO LATEX | 500 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ASO LATEX | 400 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RF LATEX. | 500 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ODCZYNNIK DO JAKOŚCIOWEGO OZNACZANIA P/AŁ TREPONEMA PALLIDUM | 400 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEST PASKOWY LUB KASETKOWY DO WYKRYWANIA P/CIAŁ TREPONEMA PALLIDUM IgG, IgM | 700 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KREW UTAJONA W KALE | 300 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odcz. Mac-Williama | 5000 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odcz. Nonne - Apelta | 200 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odcz. Pandy ego | 200 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odcz. Schlenscha | 200 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Barwnik Giemzy gotowy do użycia | 12 000 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Barwnik May Grunwalda | 19 000 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sudan III | 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paski do analizy moczu 10 parametrowe kompatybilne z analizatorem Uritec 151 | 30 000 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola pozytywna G. lamblia do testów* | 10 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metadon | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Benzodiazepiny | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Antydepresanty trójcykliczne | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Barbiturany | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kokaina | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amfetamina | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opiaty(morfina) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | THC(marihuana) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Extasy | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fencyklidyna | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metamfetamina | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12- PARAMETROWE TESTY : AMP/COC/THC/BZD/TCA/BAR/MET/OPI/PCP/MDMA/MTD/MOP | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ### Łącznie wartość całości zamówienia w zł.- realizacja przez 12 miesięcy | netto | brutto |
| --- | --- | --- |

PARAMETRY WYMAGALNE DO ODCZYNNIKÓW Z PAKIETU NR 3

- Test do oznaczania antygenu lamblii:

- Czułośc i swoistosć testu do oznaczania lamblii : czułość  99%, swoistość minimum 98 %- paski lub kasetki indywidualnie pakowane.

- ASO latex , Waalera – Rosego test  , RF latex   : kontrola pozytywna i negatywna w zestawie.

- ASO latex , Walera Rosego test, RF latex  : minimalna objętość odczynnika 5 ml.

- Test na krew utajoną : czułość 40 ng .

- Do oferty proszę dołączyć metodyki powyższych testów.

- TEST PASKOWY LUB KASETKOWY DO WYKRYWANIA P/CIAŁ TREPONEMA PALLIDUM – wykrywający p/ciała IgG, IgM,

- W celu weryfikacji kompatybilności oferent załącza próbkę pasków do analizy moczu .

- Kontrola do lamblii tego samego producenta co testy.*

*Nie obowiązuje, gdy oferent zaoferuje kontrolę w zestawie.

Łączna  wartość  pakietu nr 3:

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : .......................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : .................................................................................................................................... .................................

....................................... ,dnia  .........................................

.......................................................................

WYKONAWCA