PAKIET NR 4                                                                                                                                                                                  Załącznik nr 2/4

DOSTAWA TESTÓW  DO IMMUNOFLUORESCENCJI  I TESTÓW PASKOWYCH NA 12 MIESIĘCY.

SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA :

| Lp. | Odczynniki | Przewidywana ilość badań/ml/szt. na 12 m-cy | Nr katalogowy | Cena brutto za oznaczenie | Wielkość opakowań | Ilość opakowań | Cena netto zł za opakowanie | Cena brutto zł za opakowanie | ###### Wartość netto w zł (12 m-cy) | VAT % | VAT z zł | Wartość brutto zł (12 m-cy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 2 | Zestaw do diagnostyki przeciwciał antyjądrowych i antyplazmatycznych- profil 15 przeciwciał - test paskowy - pasek testowy zawiera osobno naniesione antyeny w postaci linii: nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Ro-52, Scl-70, Jo-1, rybosomalne białko P, centromerowe białko B, dsDNA, nukleosomy, histony, PCNA, AMA M2, PM- Scl - jeden pasek paskowy przeznaczony dla jednego pacjenta - na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy - zestawy zawierają 16 pasków testowych - wszystkie niezbędne odczynniki zawarte w zestawie diagnostycznym bez konieczności zakupu dodatkowych - elektroniczna ocena wyników, wynik w języku polskim | 48 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do diagnostyki ANA- test immunofluorescencji - substrat: komórki Hep- 2 i wątroba małpy na jednym okienku diagnostycznym - szkiełko mikroskopowe przeznaczone dla 3 pacjentów, max. 1 szkiełko w zestawie - komplet odczynników w zestawie (bufor PBS z Tween, przeciwciała antyludzkie z FITC IgG- odczynnik gotowy do użycia, szkiełka nakrywkowe, kontrole pozytywna i negatywna- gotowe do użycia) - inkubacja nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym | 200 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test wieloparametrowy- profil wziewny | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Test wieloparametrowy- profil pokarmowy | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Panel celiakia IgA - test paskowy do jakościowego oznaczania in vitro ludzkich autoprzeciwciał klasy IgA przeciwko dwóm różnym antygenom: transglutaminazie tkankowej (tTG) i gliadynie (GAF-3X) (peptyd fuzyjny, analog gliadyny) - na każdym pasku testowym znajdują się linie kontrolne: linia kontroli negatywnej, kontrole koniugatów (IgA, IgG, IgM), kontrola potwierdzająca prawidłowe przeprowadzenie inkubacji i wskazująca obecność przeciwciał klasy IgA w próbce, wykluczając tym samym zespół niedoboru przeciwciał | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Panel celiakia IgG - test paskowy do jakościowego oznaczania in vitro ludzkich autoprzeciwciał klasy IgA przeciwko dwóm różnym antygenom: transglutaminazie tkankowej (tTG) i gliadynie (GAF-3X) (peptyd fuzyjny, analog gliadyny) - na każdym pasku testowym znajdują się linie kontrolne: linia kontroli negatywnej, kontrole koniugatów (IgA, IgG, IgM), kontrola potwierdzająca prawidłowe przeprowadzenie inkubacji i wskazująca obecność przeciwciał klasy IgA w próbce, wykluczając tym samym zespół niedoboru przeciwciał | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dzierżawa sprzętu do wykonania i odczytu wyników testów paskowych: - kołyska laboratoryjna (ruch kołyszący w pozycji horyzontalnej, wbudowany zegar z możliwością programowania czasu pracy, automatyczne zatrzymanie po upływie zaprogramowanego czasu, na platformie kołyszącej mata gumowa zapobiegająca przesuwaniu płytek/ tacek z paskami) - skaner płaski |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dzierżawa laboratoryjnego mikroskopu do obserwacji w świetle przychodzącym oraz epifluorescencji - oświetlenie w systemie Kohlera z przysłonami polową i aperturową oraz regulowaną wysokością kondensora - oświetlacz halogenowy z wbudowanym zasilaczem, - centrowany kondensor umożliwiający pracę w kontekście fazowym i ciemnym polu - specjalne kondensory immersyjne do ciemnego pola, umożliwiające diagnostykę elementów osocza krwi - wiele rodzajów obiektywów achromatycznych i planachromatycnych, w tym obiektywy do obserwacji preparatów hematologicznych i mikrobiologicznych nie przykrytych szkiełkami nakrywkowymi - fluorescencja o wysokiej jasności dzięki krótkiej drodze optycznej - reflektor na trzy filtry fluorescencyjne, możliwość stosowania filtrów HE (High Efficiency) - stolik mechaniczny z kwasoodporną powłoką ceramiczną i koncentrycznymi pokrętłami przesuwu preparatu - tubusy binokularne o kącie nachylenia 45 i 30 stopni - możliwość zamontowania fototubusa umożliwiającego podłączenie aparatu cyfrowego albo kamery video - wyposażenie polaryzacyjne do pracy z osadami - okularowe płytki pomiarowe - opcjonalna ergonomiczna podstawa pod mikroskop - modułowa konstrukcja pozwala na łatwą rozbudowę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ### Łącznie wartość całości zamówienia w zł.- realizacja przez 1 rok | netto | brutto |
| --- | --- | --- |

Łączna  wartość  pakietu nr 4:

BRUTTO: ....................................................... zł słownie: ..........................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : ........................................................................................................................................................

Parametry wymagalne:

Program komputerowy do elektronicznej oceny wyników badań testów paskowych:

- polska wersja językowa

- zautomatyzowana identyfikacja położenia paska antygenowego

- pomiar intensywności oraz ocena wybarwionych pasm antygenowych

- możliwość modyfikacji wyników wraz z automatyczną dokumentacją naniesionych zmian

- automatyczne administrowanie wprowadzonymi danymi pacjentów oraz ich wynikami

- jednoczesny odczyt min. 15 pasków testowych

- archiwizacja wszystkich wyników- zachowywanie obrazu paska, danych pacjenta (bez konieczności przechowywania potencjalnie zakaźnych pasków po wykonanej inkubacji)

- wszelkie niezbędne materiały biurowe (kartki do drukowania protokołów itp.) oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi programu komputerowego.

Wykonawca  zapewnia wystarczającą ilość odczynników do przeprowadzenia testów.

....................................... ,dnia  .........................................

.......................................................................

WYKONAWCA