załącznik nr 2

Szczegółowa oferta cenowa:

| LP. |  | NAZWA |  | komplet |  | ILOŚĆ |  | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | VAT zł. | WARTOŚĆ BRUTTO | nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 11 | Rozszerzacz maciczny HEGAR wykonany z kwasoodpornej stali chirurgicznej spełniającej normę EN ISO 7153-1, odpornej na korozję, bez pokrycia powłoką galwaniczną, posiadający znak CE. Wykonany z prętów lub rurek w zależności od średnicy rozszerzadła. Matowany w końcowym etapie procesu. Produkt wielokrotnego użytku, odporny na proces sterylizacji w temp. 134o C, odporny na proces dekontaminacji. Długość od 180 mm do 190 mm. Twardość nim 42 HRC. Narzędzie nowe wolne od zarysowań. Trwale ocechowane np. nr katalogowy, nazwa producenta, rozmiar. |  | 1-14 mm co 0,5 mm |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | Rozszerzacz maciczny HEGAR wykonany z kwasoodpornej stali chirurgicznej spełniającej normę EN ISO 7153-1, odpornej na korozję, bez pokrycia powłoką galwaniczną, posiadający znak CE. Wykonany z prętów lub rurek w zależności od średnicy rozszerzadła. Matowany w końcowym etapie procesu. Produkt wielokrotnego użytku, odporny na proces sterylizacji w temp. 134o C, odporny na proces dekontaminacji. Długość od 180 mm do 190 mm. Twardość nim 42 HRC. Narzędzie nowe wolne od zarysowań. Trwale ocechowane np. nr katalogowy, nazwa producenta, rozmiar. |  | 1-22 mm co 0,5 mm |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość zamówienia:

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : .........................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : ........................................................................................................................................................................

..........................DN..........................									.............................................................................................

WYKONAWCA