PAKIET NR  2                                                                                                                                                                                               Załącznik nr 2/2

Szczegółowa oferta cenowa: DOSTAWA ZESTAWÓW TRANSPORTOWYCH DO POBIERANIA WYMAZÓW, TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA MIKROORGANIZMÓW

| Lp. | NAZWA | Przewidywana ilość badań (przez 1 rok) | Wielkość opakowań | Ilość opakowań | Cena za szt. netto zł. | Cena za szt. brutto zł. |  | Wartość netto w zł. (rok) | VAT % |  | VAT zł. | Wartość brutto zł. (rok) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  | 8. | 9. |  | 10. | 11. |  |  |
| 1. | Sterylne wymazówki transportowe z podłożem Amies | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylne wymazówki transportowe z podlożem Amies z dodatkiem węgla | 5000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylne wymazówki w probówkach bez podłoża (zwykłe) | 4600 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylne wymazówki transportowe z podłożem Amies -okulistyczne o dł. 130 mm | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pałeczki do pobierania wymazów ,jałowe, z bawełnianym wacikiem,pakowane indywidualnie,dł 150 mm | 2000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Worki z polipropylenu na odpady medyczne, wys.600x760 mm,do utylizacji odpadów w sterylizatorze parowym do 135 st.C | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sterylne wymazówki transportowe z podłożem-Stuart | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sterylne wymazówki z podłożami z tworzywa sztycznego pakowane indywidualnie ,do pobierania badań w kierunku wirusów-wacik dakronowy | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie wartość całości zamówienia w zł.- realizacja na okres 1 roku |  |  |  |  |  |  | Wartość netto zł |  |  | Wartość brutto zł |  |  |  |  |

UWAGA! WYMAGANIA DO ZESTAWÓW TRANSPORTOWYCH:

- Wymazówki z tworzywa sztucznego 13x 165mm-poz.1-4.

- Pakowane indywidualnie z instrukcją użytkowania w języku polskim  na opakowaniu oraz dokładnym opisem terminu ważności na każdej wymazówce.

- Aplikator wykonany z PS+ wacik wiskozowy lub bawełniany, poz. 1-5.

- Posiadają oznaczenie CE.

- Termin ważności min.12 miesięcy.

- Dostarczony towar odpowiada warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami i normami NCCLS.

- Możliwość składania zamówień drogą telefoniczną, faxem i e-mailem.

- Certyfikat dopuszczający towar do obrotu z każdą dostawą towaru

- Certyfikat CE klasy II a.

- Wymagany dokument wykazujący zmianę ilości jednostek tworzących kolonię dla min. 7 dowolnych mikroorganizmów w okresie 6,24 , 48 i 72 godz. od pobrania. Dokument należy przedłożyć wraz z ofertą.

- Producent/Dystrybutor zamawianego towaru.

- Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne  przedmiotu zamówienia oraz instrukcje użytkowania ( metodyki producenta) zgodnie z R.M.Z  z dnia 20.01.2011 r w formie pisemnej.

………………………………., dnia …………………………

……………………………………………….

WYKONAWCA