PAKIET NR 11                                                                                                                                                             Załącznik nr 2/11

Szczegółowa oferta cenowa: Dostawa  saszetek bezpiecznych biologicznie do transportu wewnętrznego  i zewnętrznego materiałów do badania mikrobiologicznego.

| Lp. | NAZWA | Przewidywana ilość saszetek/ badań/ testów (przez 1 rok) | Cena brutto za saszetkę/ badanie/ test | Wielkość opakowań | Ilość opakowań | Cena netto zł. za opakowanie |  | Cena brutto zł. za opakowanie | Wartość netto w zł. (rok) |  | VAT % | VAT zł. | Wartość brutto zł. (rok) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  | 8. | 9. |  | 10. | 11. | 12. |  |
| 1 | Saszetka ochronna do transportu zewnętrznego,zastosowanie do niskich temperatur.Wym. 167x265 mm grubość 70 µ | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Saszetka ochronna do transportu wewnętrznego .Wym.181x270 mm ,grubość 30 µ | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Saszetka ochronna do transportu wewnętrznego Wym.154x255 mm, grubość 30 µ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie wartość całości zamówienia w zł.- realizacja na okres 1 roku |  |  |  |  |  |  | Wartość netto w zł |  |  | Wartość brutto w zł |  |  |  |  |

UWAGA Wymagania do saszetek bezpiecznych biologicznie:

- Saszetki wykonane z polietylenu.

- Opisane ''BIOHAZARD '',kategoria B.

- Posiadają zewnętrzną kieszeń ''kangura ''na dokumenty.

- Możliwość składania zamówienia drogą telefoniczna, faxem i e –mailem.

- Kod kreskowy, możliwość ręcznego zapisu dodatkowych informacji.

- Procedura postępowania z saszetkami w języku polskim.

- Zamknięcie hermetyczne.

- Łatwość otwierania i zamykania. Posiadają wstępne nacięcia ułatwiające szybkie otwarcie.

- Certyfikaty materiałowe jakości z każdą dostawą.

- Nazwa Producenta/Dystrybutora zamawianego towaru.

- Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne przedmiotu zamówienia , instrukcje użytkowania( metodyki producenta ) zgodnie z R.M.Z z dnia 20.01.2011 r w formie pisemnej.

………………………………., dnia ……………………………………                                                            ……………………………………………….

WYKONAWCA