PAKIET NR   10                                                                                                                                                           Załącznik NR 2/10

OFERTA SZCZEGÓŁOWA: Dostawa szybkiego testu do jakościowego wykrywania antygenów Neisseria meningitidis ,Streptococcus pneumoniae i inne w surowicy krwi i płynie mózgowo- rdzeniowym, identyfikacji paciorkowców i gronkowców.

| Lp. | NAZWA | Przewidywana ilość badań/ testów (przez 1 rok) | Cena brutto za test/ badanie/ | Wielkość opakowań | Ilość opakowań |  | Cena netto zł. za opakowanie | Cena brutto zł. za opakowanie | Wartość netto w zł. (rok) |  | VAT % | VAT zł. | Wartość brutto zł. (rok) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. | 8. | 9. |  | 10. | 11. | 12. |  |
| 1 | Szybki test do jakościowego wykrywania antygenów N.meningitis z grupy A, C,z grupy B/E.coli K1 ,z grupyY/W135, ,Str.pneumoniae ,Haemophilus influenzae,Streptococcus sp.z grupy B w surowicy krwi i PMR | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test lateksowy do diagnostyki paciorkowców z grup A,B,C,D,F,G | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test lateksowy do identyfikacji Staphylococcus aureus,wykrywający białko A, clumping factor i polisacharydy otoczki | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test do wykrywania antygenu rozpuszczalnego Cryptococcus neoformans w płynach fizjologicznych (surowicy.PMR. Bal. moczu ) | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie wartość całości zamówienia w zł.- realizacja na okres 1 roku |  |  |  |  |  | Wartość netto w zł |  |  |  | Wartość brutto w zł |  |  |  |  |

UWAGA! Wymagania do testów

- Dostarczone towary odpowiadają warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami i normami NCCLS.

- Posiadają certyfikaty kontroli jakości do każdej partii zamawianego towaru.

- Termin ważności dostarczanych zestawów min.12 miesięcy.

- Możliwość składania zamówienia drogą telefoniczną, faxem i e-mailem.

- Możliwość modyfikacji dostaw w zależności od  zmiennych potrzeb.

- W zestawach ujemna i dodatnia kontrola.

- Procedura wykonania w języku polskim.

- Producent /Dystrybutor zamawianego towaru.

- Do oferty należy załączyć materiały informacyjne przedmiotu zamówienia ,instrukcje użytkowania (metodyki producenta ) zgodnie z R.M.Z z dnia 20.01.2011 r w formie pisemnej.

………………………………., dnia ……………………………………

……………………………………………….

WYKONAWCA