PAKIET NR 9                                                                                                                                                                                  Załącznik nr 2/9

Szczegółowa oferta cenowa: Dostawa biologicznych wskaźników kontroli procesów sterylizacji oraz testu do identyfikacji enteropatogennych szczepów E.coli.

| Lp. | NAZWA | Przewidywana ilość fiolek/ badań/ testów (przez 1 rok) | Cena brutto za fiolkę/ badanie/ test | Wielkość opakowań | Ilość opakowań | Cena netto zł. za opakowanie |  | Cena brutto zł. za opakowanie | Wartość netto w zł. (rok) |  | VAT % | VAT zł. | Wartość brutto zł. (rok) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  | 8. | 9. |  | 10. | 11. | 12. |  |
| 1 | Sporal A | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sporal S | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test lateksowy do identyfikacji enteropatogennych szczepów E. coli-odczynniki poliwalentne | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test lateksowy do diagnostyki E. coli O 157 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie wartość całości zamówienia w zł.- realizacja na okres 1 roku |  |  |  |  |  |  | Wartość netto w zł |  |  | Wartość brutto w zł |  |  |  |  |

UWAGA Wymagania do biologicznych wskażników kontroli procesu sterylizacji, testu:

- Certyfikat kontroli jakości do każdej dostawy.

- Termin ważności dostarczonego towaru min. 6 m-cy.

- Możliwość składania zamówienia drogą telefoniczna,faxem i e –mailem.

- Pasek bibuły nasycony zawiesiną spor Geobacillus stearothermophilus w opakowaniu papierowo-foliowym.

- Procedura postępowania w języku polskim.

- Nazwa Producenta/Dystrybutora zamawianego towaru.

- Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne przedmiotu zamówienia,instrukcje użytkowania(metodyki producenta ) zgodnie z R.M.Z z dnia 20.01.2011 r w formie pisemnej.

………………………………., dnia ……………………………………

……………………………………………….

WYKONAWCA