PAKIET NR  7                                                                                                                                                                                     Załącznik nr 2/7

Szczegółowa oferta cenowa: DOSTAWA SZYBKICH TESTÓW LATEKSOWYCH .

| Lp. |  | NAZWA | Przewidywana ilość fiolek/ badań/ testów (przez 1 rok) | Cena brutto za fiolkę/ badanie/ test | Wielkość opakowań | Ilość opakowań |  | Cena netto zł. za opakowanie | Cena brutto zł. za opakowanie | Wartość netto w zł. (rok) |  | VAT % | VAT zł. | Wartość brutto zł. (rok) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. | 8. | 9. |  | 10. | 11. | 12. |  |
| 1 |  | Test lateksowy do diagnostyki MRSA i MRSE | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Test lateksowy do identyfikacji szczepów Streptococcus pneumoniae z hodowli | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Kompletny test kasetkowy do oznaczania wirusa RSV z popłuczyn wymazów i aspiratów nosa (komplet z wymazówkami i buforem płuczącym) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Test do wykrywania antygenu wirusa grypy A/B w wymazach z nosogardzieli ( w zestawie wymazówki ) | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Test do wykrywania antygenu Legionella pneumophila w moczu | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Test do wykrywania antygenu Str. pneumoniae w moczu | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Test lateksowy do diagnostyki Salmonella | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Test lateksowy do diagnostyki paciorkowców z grupy A z hodowli | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Test lateksowy do diagnostyki paciorkowców z grupy B z hodowli | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Test OXYDAZA | 150 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Test KATALAZOWY | 150 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznie wartość całości zamówienia w zł.- realizacja na okres 1 roku |  |  |  |  |  | Wartość netto zł |  |  |  | Wartość brutto zł |  |  |  |  |

UWAGA! Wymagania do testów:

- Dostarczone towary odpowiadają warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami i normami NCCLS.

- Posiadają certyfikaty kontroli jakości do każdej partii zamawianego towaru

- Termin ważności dostarczanych zestawów min.12 miesięcy

- Możliwość składania zamówienia drogą telefoniczną, faxem i e-mailem.

- Możliwość modyfikacji dostaw w zależności od  zmiennych potrzeb

- W zestawach ujemna i dodatnia kontrola

- Procedura wykonania w języku polskim

- Producent /Dystrybutor zamawianego towaru.

- Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne przedmiotu zamówienia, instrukcje użytkowania  (metodyki producenta ) zgodnie z R.M.Z  z dnia 20.01.2011 r w formie pisemnej.

………………………………., dnia ……………………………………                                                            ……………………………………………….

WYKONAWCA