PAKIET NR  4                                                                                                                                                                                  Załącznik nr 2/4

Szczegółowa oferta cenowa:  Dostawa szybkich testów kasetkowych  oraz  zestawów do posiewu moczu.

| Lp. | NAZWA | Przewidywana ilość fiolek/ badań/ testów (przez 1 rok) | Cena brutto za fiolkę/ badanie/ test | Wielkość opakowań | Ilość opakowań | Cena netto zł. za opakowanie |  | Cena brutto zł. za opakowanie | Wartość netto w zł. (rok) |  | VAT % | VAT zł. | Wartość brutto zł. (1rok) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  | 8. | 9. |  | 10. | 11. | 12. |  |
| 1 | Test kasetkowy do wykrywania toksyny Clostridium difficile toksynaA/B | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test kasetkowy do wykrywania paciorkowców grupy A w wymazach z gardła | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test kasetkowy do wykrywania paciorkowców grupy B w wymazach z dróg rodnych | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test kasetkowy do wykrywania antygenu norowirusa/genotyp 1,2 w próbce kału | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Test kasetkowy do diagnostyki Helicobacter pylori w próbce kału | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Test kasetkowy do wykrywania antygenu Campylobacter jejuni i Coli w próbkach kału i hodowli (w zestawie mikropipeta na 150 ml ) | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Test kasetkowy do wykrywania przeciwciał przeciw Chlamydia trachomatis w próbkach moczu i wymazów z szyjki macicy u kobiet oraz cewki moczowej mężczyzn | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Podłoża transportowo-wzrostowe do posiewu moczu trójdzielne Cled/Mac Conkey / +E.coli medium | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Podłoża transportowo-wzrostowe do posiewu moczu (dwustronne)Cled/Mac Conkey | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kasetkowy test do wykrywania antygenu rota wirusa i adenowirusa oddzielnie w próbkach kału | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kasetkowy test do wykrywania GDH Clostridium difficile w kale | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Cieplarka do inkubacji podłóż do posiewu moczu | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Test kasetkowy do wykrywania C.difficile GDH+ toksyny A+B+Laktoferyna w próbkach kału.W zestawie probówki + kontrola pozytywna | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Test kasetkowy do wykrywani antygenu RSV +adenowirusa w wymazach | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Test kasetkowy do wykrywania Rota, Adenwirusa, Astrowirusa, Norowirusa w próbkach kału. W zestawie probówki +kontrola pozytywna | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Test kasetkowy do jednoczesnego wykrywania antygenu Yersinia enterocolitica 0:3 i 0:9 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie wartość całości zamówienia w zł.- realizacja na okres 1 roku |  |  |  |  |  |  | Wartość netto |  |  | Wartość brutto |  |  |  |  |

UWAGA! Wymagania do szybkich testów diagnostycznych:

- Wymagane certyfikaty kontroli jakości do każdej partii zamawianego towaru.

- Posiadają certyfikat CE.

- Możliwość modyfikacji dostaw w zależności od zmiennych potrzeb.

- Możliwość składania zamówień drogą telefoniczną, faxem i e-mailem.

- Procedura wykonania testu w języku polskim.

- Termin ważności min. 12 miesięcy.

- Test w kierunku norowirusa –czułość 92 %,specyficzność 98%.w porównaniu do badań PCR W zestawie pipeta  na 150 ul.

- Test Clostridium –wykrywa oddzielnie toksynę A /B ,czułość testu=100%,swoistość 91%.w porównaniu do badań.PCR.

- Test Helicobacter-czułość >94 % ,.swoistość >99 % ,kontrola pozytywna w zestawie.

- Test Campylobakter –czułość 98,4% , swoistość 98,6 %,w porównaniu do hodowli.

- Test Rota-Adeno czułość>99% ,swoistość>99 %, kontrola pozytywna w zestawie.

- Test GDH-czułość 100%,swoistość 95%. w porównaniu do badań PCR

- Test Yersinia  -czułość>99% swoistość>99 % w porównaniu do testu aglutynacyjnego

- Nazwa Producenta/Dystrybutora  zamawianego  towaru.

UWAGA! Wymagania do zestawów transportowo-wzrostowych do posiewu moczu ,cieplarki:

- Dostarczone towary odpowiadają warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami i normami NCCLS.

- Posiadają certyfikaty kontroli jakości do każdej partii zamawianych podłóż.

- Termin ważności dostarczanych zestawów do posiewu moczu min 6 m-cy.

- Możliwość składania zamówienia drogą telefoniczną, faxem i e-mailem.

- Możliwość modyfikacji dostaw w zależności od  zmiennych potrzeb.

- Tablica barwna do odczytu zestawu do posiewu moczu.

- Cieplarka-ilość miejsc do inkubacji ok.18-20 Zakres temperatury 25-45 stopni,Wymiary zewnętrzne ok..310/155/168.Wymiary wewnętrzne ok.220/120/150

- Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne przedmiotu zamówienia,instrukcje użytkowania (metodyki producenta )zgodnie z R.M.Z z dnia 20.01.2011 r w formie pisemnej.

………………………………., dnia ……………………………………

……………………………………………….

WYKONAWCA