| Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.szpital-wyszkow.com.pl Ogłoszenie nr 75463 - 2017 z dnia 2017-04-27 r. Wyszków: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, krajowy numer identyfikacyjny 30872600000, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07200 Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-29 7437600, e-mail spzzoz@wp.pl, faks 297 437 605. Adres strony internetowej (URL): www.szpital-wyszkow.com.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak www.szpital-wyszkow.com.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak www.szpital-wyszkow.com.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak Inny sposób: pisemnie w wersji papierowej Adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 07-200 Wyszków Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie. Numer referencyjny: DEZ/Z/341/ZP- 12/2017 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny nie II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych dla potrzeb bakteriologii SPZZOZ w Wyszkowie wyszczególnione w pakietach od 1 do 11, który stanowi szczegółowa oferta cenowa- załącznik od nr 2/1 do nr 2/11. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości materiałów wymienionych w pakietach nr 1 do 11, z czego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego. Szacunkowe ilości poszczególnych towarów podane w niniejszych załącznikach służą tylko do wyliczenia wartości oferowanej dla porównania ofert i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wybranego Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 3. Oferowane materiały muszą być wykonane i dopuszczone do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 876). 4. Dostarczany materiały będą odpowiadały warunkom jakościowym zgodnie z obowiązującymi atestami i normami. 5. Warunki dostawy i płatności: a) dostawa następować będzie w asortymentach i ilościach określanych każdorazowo przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. b) miejsce dostawy: Bakteriologia Szpitala SPZZOZ, 07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1. c) Wykonawca we własnym zakresie zapewnia transport i rozładunek. d) płatność faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury. II.5) Główny kod CPV: 24000000-4 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: Okres w miesiącach: 12 II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza poprzez złożenie oświadczenia. SPOSÓB OCENY: Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca dołączy do składanej oferty podpisane oświadczenie - załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza poprzez złożenie oświadczenia. SPOSÓB OCENY: Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca dołączy do składanej oferty podpisane oświadczenie - załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że posiada dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, w tym z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 876)- dowodem będzie załączenie ich do oferty. SPOSÓB OCENY: Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca dołączy do składanej oferty kopię dokumentów wymaganych ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie oryginału wg załącznika nr 3 do SIWZ; dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, w tym z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 876). III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP formularz ofertowy- wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do SIWZ; szczegółowa oferta cenowa- załącznik nr 2 do SIWZ; zaparafowany przez Wykonawcę wzór umowy- załącznik nr 5 do SIWZ, jako znak akceptacji warunków umowy; w języku polskim instrukcje obsługi, katalogi, broszury lub ulotki producentów opisujące szczegółowo oferowany przedmiot zamówienia. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: tak Informacje dodatkowe: IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców: IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa etap nr; czas trwania etapu. Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria Kryteria; Znaczenie. cena; 60. termin dostawy towaru; 40. IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) nie IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa etap nr; czas trwania etapu. Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: a) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej. b) zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy. c) wystąpienia niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które mają wpływ na terminy realizacji zamówienia. d) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, e) zmian cen urzędowych towaru, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra, przy czym zmiany te mogą dotyczyć podwyższenia i obniżenia cen. f) zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz, o ile mają wpływ na ustalenie ceny towaru, IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 05/05/2017, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie IV.6.6) Informacje dodatkowe: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet nr 1: Dostawa krążków antybiogramowych do badania lekowrażliwości na antybiotyki, według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2/1- szczegółowa oferta cenowa. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24000000-4 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria; Znaczenie. cena; 60. termin dostawy; 40. 6) INFORMACJE DODATKOWE: Wymagania do krążków antybiogramowych : 1. Krążki o średnicy 6 mm.(z wyjątkiem krążków diagnostycznych). 2. Każdy krążek oznakowany wyraźnie międzynarodowym symbolem i stężeniem antybiotyku zgodnie z zaleceniem CLSI, EUCAST. 3. Fiolki pakowane w hermetyczne opakowania z pochłaniaczem wilgoci. 4. Możliwość modyfikacji dostaw w zależności od zmiennych potrzeb. 5. Dostarczony towar odpowiada warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami i normami NCCLS. 6. Termin ważności towaru min 12 m-cy licząc od daty dostarczenia zamawiającemu. 7. Możliwość składania zamówień drogą telefoniczną ,faxem i e-mailem. 8. Krążki umożliwiające dystrybucję z posiadanych w Pracowni dyspenserów firmy Oxoid lub Beckton-Dickinson zgodnie z instrukcją producenta. 9. Spełniają aktualne wytyczne CLSI oraz EUCAST dotyczące lekowrażliwości celem standaryzacji. 10. Krążki od jednego producenta. 11. Dla wszystkich krążków ta sama temperatura przechowywania od -20 stopni do + 8 stopni C. 12. Pozytywna opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów. 13. Kopia oryginału certyfikatu kontroli jakości do każdej dostawy towaru 14. Nazwa producenta/ dystrybutora zamawianego towaru. 15. Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia oraz instrukcje użytkowania (metodyki producenta ) zgodnie z R.M.Z z dnia 20.01.2011 w formie pisemnej. 16. Dostarczenie 2 dyspenserów na czas trwania umowy. Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa zestawów transportowych do pobierania wymazów, transportu i przechowywania mikroorganizmów, według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2/2- szczegółowa oferta cenowa. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24000000-4 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria; Znaczenie. cena; 60. termin dostawy; 40. 6) INFORMACJE DODATKOWE: WYMAGANIA DO ZESTAWÓW TRANSPORTOWYCH: 1. Wymazówki z tworzywa sztucznego 13x 165mm-poz.1-4. 2. Pakowane indywidualnie z instrukcją użytkowania w języku polskim na opakowaniu oraz dokładnym opisem terminu ważności na każdej wymazówce. 3. Aplikator wykonany z PS+ wacik wiskozowy lub bawełniany, poz. 1-5. 4. Posiadają oznaczenie CE. 5. Termin ważności min.12 miesięcy. 6. Dostarczony towar odpowiada warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami i normami NCCLS. 7. Możliwość składania zamówień drogą telefoniczną, faxem i e-mailem. 8. Certyfikat dopuszczający towar do obrotu z każdą dostawą towaru 9. Certyfikat CE klasy II a. 10. Wymagany dokument wykazujący zmianę ilości jednostek tworzących kolonię dla min. 7 dowolnych mikroorganizmów w okresie 6,24 , 48 i 72 godz. od pobrania. Dokument należy przedłożyć wraz z ofertą. 11. Producent/Dystrybutor zamawianego towaru. 12. Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne przedmiotu zamówienia oraz instrukcje użytkowania ( metodyki producenta) zgodnie z R.M.Z z dnia 20.01.2011 r w formie pisemnej. Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa podłóż w próbówkach do hodowli i diagnostyki drobnoustrojów, według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2/3- szczegółowa oferta cenowa. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24000000-4 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria; Znaczenie. cena; 60. termin dostawy towaru; 40. 6) INFORMACJE DODATKOWE: Wymagania do podłóż: 1. Dostarczone towary odpowiadają warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami i normami NCCLS. 2. Wymagane certyfikaty kontroli jakości do każdej partii zamawianych podłóż. 3. Możliwość składania zamówienia drogą telefoniczną, faxem i e-mailem. 4. Możliwość modyfikacji dostaw w zależności od zmiennych potrzeb. 5. Termin ważności dostarczonych podłóż min 50 dni. 6. Producent /Dystrybutor zamawianego towaru. 7. Podłoża płynne w probówkach-o objętości 3ml- w małych probówkach plastikowych z wciskanym korkiem o średnicy wewnętrznej 11mm i długości 75 mm(długość z korkiem 85 mm) z wyjątkiem poz.2 i 13 8. Podłoża w probówkach oznaczonych czytelnym nadrukiem zawierającym: nazwę podłoża, kod , producenta, numer serii oraz datę ważności. 9. Podłoża od jednego producenta. 10. Instrukcje użytkowania w języku polskim. 11. Należy załączyć firmowe materiały informacyjne przedmiotu zamówienia oraz instrukcje użytkowania (metodyki producenta) zgodnie z R.M.Z z dnia 20.01.2011 r w formie pisemnej. Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa szybkich testów kasetkowych oraz zestawów do posiewu moczu, według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2/4- szczegółowa oferta cenowa. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24000000-4 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria; Znaczenie. cena; 60. termin dostawy; 40. 6) INFORMACJE DODATKOWE: Wymagania do szybkich testów diagnostycznych: 1. Wymagane certyfikaty kontroli jakości do każdej partii zamawianego towaru. 2. Posiadają certyfikat CE. 3. Możliwość modyfikacji dostaw w zależności od zmiennych potrzeb. 4. Możliwość składania zamówień drogą telefoniczną, faxem i e-mailem. 5. Procedura wykonania testu w języku polskim. 6. Termin ważności min. 12 miesięcy. 7. Test w kierunku norowirusa –czułość 92 %,specyficzność 98%.w porównaniu do badań PCR W zestawie pipeta na 150 ul. 8. Test Clostridium –wykrywa oddzielnie toksynę A /B ,czułość testu=100%,swoistość 91%.w porównaniu do badań.PCR. 9. Test Helicobacter-czułość >94 % ,.swoistość >99 % ,kontrola pozytywna w zestawie. 10. Test Campylobakter –czułość 98,4% , swoistość 98,6 %,w porównaniu do hodowli. 11. Test Rota-Adeno czułość>99% ,swoistość>99 %, kontrola pozytywna w zestawie. 12. Test GDH-czułość 100%,swoistość 95%. w porównaniu do badań PCR 13. Test Yersinia -czułość>99% swoistość>99 % w porównaniu do testu aglutynacyjnego 14. Nazwa Producenta/Dystrybutora zamawianego towaru. Wymagania do zestawów transportowo-wzrostowych do posiewu moczu, cieplarki: 1. Dostarczone towary odpowiadają warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami i normami NCCLS. 2. Posiadają certyfikaty kontroli jakości do każdej partii zamawianych podłóż. 3. Termin ważności dostarczanych zestawów do posiewu moczu min 6 m-cy. 4. Możliwość składania zamówienia drogą telefoniczną, faxem i e-mailem. 5. Możliwość modyfikacji dostaw w zależności od zmiennych potrzeb. 6. Tablica barwna do odczytu zestawu do posiewu moczu. 7. Cieplarka-ilość miejsc do inkubacji ok.18-20 Zakres temperatury 25-45 stopni,Wymiary zewnętrzne ok..310/155/168.Wymiary wewnętrzne ok.220/120/150 8. Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne przedmiotu zamówienia, instrukcje użytkowania (metodyki producenta )zgodnie z R.M.Z z dnia 20.01.2011 r w formie pisemnej. Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa szczepów wzorcowych do kontroli jakości podłóż i krążków, według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2/5- szczegółowa oferta cenowa. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24000000-4 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria; Znaczenie. cena; 60. termin dostawy; 40. 6) INFORMACJE DODATKOWE: Wymagania do szczepów wzorcowych: 1. Szczepy z kolekcji ATCC i NCTC. 2. Szczepy liofilizowane na krążkach, gotowych do bezpośredniego użycia na podłożu agarowym, pakowane maksymalnie po 10 sztuk w opakowaniu. 3. Szczepy pochodzące z pierwszego pasażu. 4. Termin ważności min. 9 miesięcy. 5. Do każdej partii towaru dołączony certyfikat kontroli jakości .. 6. Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne przedmiotu zamówienia, instrukcje postępowania w języku polskim (metodyki producenta ) zgodnie z R.M.Z. z dnia 20.01.2011 r w formie pisemnej. Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa podłóż wybiórczych i chromogennych na płytkach Petriego, według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2/6- szczegółowa oferta cenowa. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24000000-4 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria; Znaczenie. cena; 60. termn dostawy; 40. 6) INFORMACJE DODATKOWE: Wymagania do podłóż wybiórczych i chromogennych na płytkach Petriego: 1. Dostarczone towary odpowiadają warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami i normami NCCLS. 2. Dostarczane certyfikaty kontroli jakości do każdej partii zamawianych podłóż. 3. Termin ważności dostarczanych płytek min. 6 tygodni. 4. Termin ważności testu min 5 miesięcy-poz.15 5. Test kompletny,gotowy do użycia,bez konieczności przygotowywania odczynników roboczych. 6. Możliwość składania zamówienia faxem lub e-mailem. 7. Możliwość modyfikacji dostaw w zależności od zmiennych potrzeb. 8. Płytka Petriego wykonana z poliestru zawierająca żebra wentylacyjne o średnicy 90 mm. 9. Trwały nadruk z nazwą płytki na dnie płytki. 10. Nazwa firmy ( producenta) na płytce lub opakowaniu, numer serii, godzina rozlania, data ważności. 11. Pakowane w folie po 10/20 sztuk. 12. Należy załączyć firmowe materiały informacyjne przedmiotu zamówienia ,instrukcje użytkowania (metodyki producenta) podłóż, testu w języku polskim oraz kolorowe ulotki do podłóż chromogennych 13. Płytki chromogenne od jednego producenta, zwalidowane, pozwalające na wykorzystanie szczepów z tych podłóż do dalszej diagnostyki na użytkowanym analizatorze. Część nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa szybkich testów lateskowych, według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2/7- szczegółowa oferta cenowa. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24000000-4 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria; Znaczenie. cena; 60. cena; 40. 6) INFORMACJE DODATKOWE: Wymagania do testów: 1. Dostarczone towary odpowiadają warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami i normami NCCLS. 2. Posiadają certyfikaty kontroli jakości do każdej partii zamawianego towaru 3. Termin ważności dostarczanych zestawów min.12 miesięcy 4. Możliwość składania zamówienia drogą telefoniczną, faxem i e-mailem. 5. Możliwość modyfikacji dostaw w zależności od zmiennych potrzeb 6. W zestawach ujemna i dodatnia kontrola 7. Procedura wykonania w języku polskim 8. Producent /Dystrybutor zamawianego towaru. 9. Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne przedmiotu zamówienia, instrukcje użytkowania (metodyki producenta ) zgodnie z R.M.Z z dnia 20.01.2011 r w formie pisemnej. Część nr: 8 Nazwa: Pakietnr 8 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa pasków do oznaczania wrażliwości na antybiotyki z określeniem MIC, według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2/8- szczegółowa oferta cenowa. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24000000-4 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria; Znaczenie. cena; 60. termin dostawy; 40. 6) INFORMACJE DODATKOWE: Wymagania do pasków do oznaczania wrażliwości na antybiotyki z określeniem MIC: 1. Dostarczony towar odpowiada warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami i normami NCCLS. 2. Wymagane Certyfikaty kontroli jakości do każdej partii zamawianych pasków. 3. Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy. 4. Pakowane pojedyńczo. 5. Opakowanie wyrażnie oznaczone datą ważności i temp. przechowywania. 6. Paski plastikowe (niehigroskopijne). 7. Możliwość zamówienia pasków wykrywających mechanizmy oporności. 8. Na każdym pasku umieszczony symbol antybiotyku oraz jego stężenie. 9. Instrukcja wykonania oznaczeń MIC w każdym opakowaniu w języku polskim. 10. Aktualne wytyczne CLSI oraz EUCAST dotyczące lekowrażliwości celem standaryzacji. 11. Interpretacja wyniku oznaczania MIC zgodnie z wartościami granicznymi EUCAST. 12. Wszystkie paski od jednego producenta. 13. Możliwość modyfikacji dostaw w zależności od zmiennych potrzeb. 14. Producent/Dystrybutor zamawianego towaru. 15. Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne przedmiotu zamówienia, instrukcje użytkowania (metodyki producenta) zgodnie z R.M.Z z dnia 20.01.2011 r w formie pisemnej. Część nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa biologicznych wskaźników kontroli procesów sterylizacji oraz testu do identyfikacji enteropatogennych szczepów E.coli, według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2/9- szczegółowa oferta cenowa. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24000000-4 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria; Znaczenie. cena; 60. ermin dostawy; 40. 6) INFORMACJE DODATKOWE: Wymagania do biologicznych wskaźników kontroli procesu sterylizacji ,testu: 1. Certyfikat kontroli jakości do każdej dostawy. 2. Termin ważności dostarczonego towaru min. 6 m-cy. 3. Możliwość składania zamówienia drogą telefoniczna, faxem i e –mailem. 4. Pasek bibuły nasycony zawiesiną spor Geobacillus stearothermophilus w opakowaniu papierowo-foliowym. 5. Procedura postępowania w języku polskim. 6. Nazwa Producenta/Dystrybutora zamawianego towaru. 7. Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne przedmiotu zamówienia, instrukcje użytkowania(metodyki producenta ) zgodnie z R.M.Z z dnia 20.01.2011 r w formie pisemnej. Część nr: 10 Nazwa: Pakiet nr 10 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa szybkiego testu do jakościowego wykrywania antygenów Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae i inne w surowicy krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym, identyfikacji paciorkowców i gronkowców, według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2/10- szczegółowa oferta cenowa. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24000000-4 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria; Znaczenie. cena; 60. termin dostawy; 40. 6) INFORMACJE DODATKOWE: Wymagania do testów: 1. Dostarczone towary odpowiadają warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami i normami NCCLS. 2. Posiadają certyfikaty kontroli jakości do każdej partii zamawianego towaru. 3. Termin ważności dostarczanych zestawów min.12 miesięcy. 4. Możliwość składania zamówienia drogą telefoniczną, faxem i e-mailem. 5. Możliwość modyfikacji dostaw w zależności od zmiennych potrzeb. 6. W zestawach ujemna i dodatnia kontrola. 7. Procedura wykonania w języku polskim. 8. Producent /Dystrybutor zamawianego towaru. 9. Do oferty należy załączyć materiały informacyjne przedmiotu zamówienia ,instrukcje użytkowania (metodyki producenta ) zgodnie z R.M.Z z dnia 20.01.2011 r w formie pisemnej. Część nr: 11 Nazwa: Pakiet nr 11 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa saszetek bezpiecznych biologicznie do transportu wewnętrznego i zewnętrznego materiałów do badania mikrobiologicznego, według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2/11- szczegółowa oferta cenowa 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24000000-4 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria; Znaczenie. cena; 60. termin dostawy; 40. 6) INFORMACJE DODATKOWE: Wymagania do saszetek bezpiecznych biologicznie: 1. Saszetki wykonane z polietylenu. 2. Opisane ''BIOHAZARD '',kategoria B. 3. Posiadają zewnętrzną kieszeń ''kangura ''na dokumenty. 4. Możliwość składania zamówienia drogą telefoniczna, faxem i e –mailem. 5. Kod kreskowy, możliwość ręcznego zapisu dodatkowych informacji. 6. Procedura postępowania z saszetkami w języku polskim. 7. Zamknięcie hermetyczne. 8. Łatwość otwierania i zamykania. Posiadają wstępne nacięcia ułatwiające szybkie otwarcie. 9. Certyfikaty materiałowe jakości z każdą dostawą. 10. Nazwa Producenta/Dystrybutora zamawianego towaru. 11. Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne przedmiotu zamówienia , instrukcje użytkowania( metodyki producenta ) zgodnie z R.M.Z z dnia 20.01.2011 r w formie pisemnej. |  |
| --- | --- |