PROFESJONALNA FIRMA  	         		                                                       Szpital Przyjazny Kombatantom

SAMODZIELNY PUBLICZNY

# ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

w Wyszkowie

07 – 200 Wyszków

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

Kancelaria Dyrekcji - (029) 743 76 11 (bezpośredni),   (029) 743 76 00 (centrala) i nr wew. 311;

FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ; http://www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 11 kwietnia 2017 r.

DEZ/Z/3410/63/2017/TG

ZP- 10/2017

DO     WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI   NA   PYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SPZZOZ W WYSZKOWIE”, znak sprawy: DEZ/P/341/ZP-10/2017,  opublikowanego w Biuletynie  Zamówień Publicznych Ogłoszenie nr 59128 - 2017 z dnia 2017-04-05 r.

Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z przepisem art.  38  ust.  1. 3) ustawy z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Do Pakietu nr 1:

Pytanie nr 1. dotyczy poz. 2 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody o wymiarach 42x56 mm Holter, która jest zamiennikiem elektrody LLL 510

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2. dotyczy poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści równoważne elektrody dla dorosłych do Holtera w rozmiarze 42mm x 56mm ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3. dotyczy poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści równoważne elektrody dla dzieci w rozmiarze 22mm x 45mm ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4. dotyczy poz. 3 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody o średnicy fi 30, która jest zamiennikiem elektrody LFR 310

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5. dotyczy poz. 3 - Prosimy o dopuszczenie okrągłej elektrody o wymiarze 32x36mm, żel stały, pianka, dla dzieci. Informujemy, iż elektrody o numerze LFR310 zostały wycofane z produkcji, a w ich miejsce zostały zamieszczone elektrody LFO320.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6. dotyczy poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści równoważne elektrody o średnicy 48mm lub o średnicy 54mm ?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7. dotyczy poz. 4 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody o średnicy fi 48, która jest zamiennikiem elektrody E50

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 8 dotyczy poz. 6 - 	Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości. Pozytywna odpowiedź pozwoli na niezawyżanie wartości oferty.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 dotyczy poz. 7 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości. Pozytywna odpowiedź pozwoli na niezawyżanie wartości oferty.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 dotyczy poz. 7 Czy Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe 76 x 25mm z matem ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 dotyczy poz. 7 - Prosimy o dopuszczenie szkiełek podstawowych z matem w rozmiarze 25,4x76,2mm.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 dotyczy poz. 8 - Czy Zamawiający oczekuje kieliszków szklanych sklasyfikowanych jako wyrób medyczny, stawka VAT 8% ?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13 dotyczy poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a’75 szt. z przeliczeniem ilości ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 dotyczy poz. 9 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości. Pozytywna odpowiedź pozwoli na niezawyżanie wartości oferty.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 15 dotyczy poz. 16 - Czy Zamawiający dopuści woreczki do zbiorki moczu z podziałem dla chłopców i dla dziewczynek?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 dotyczy poz. 22-23 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości. Pozytywna odpowiedź pozwoli na niezawyżanie wartości oferty.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 17 dotyczy poz. 23 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie szkiełek nakrywkowych w rozmiarze 24x60 mm spełniające resztę postawionych wymagań SIWZ

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 18 dotyczy poz. 24 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości. Pozytywna odpowiedź pozwoli na niezawyżanie wartości oferty.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 19 dotyczy poz. 34 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 25 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 dotyczy poz. 34 - Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wydziela, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21 dotyczy poz. 34 - Czy Zamawiający dopuści przeliczenie ilości na 26000 opakowań po  25 sztuk?

Odpowiedz: Zaszła pomyłka -  Zamawiający oczekuje dostawy 27 000 szt. (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy szt.) staz. Zamawiajacy załącza do niniejszego pisma odpowiednio  skorygowany załącznik nr 2/1 – Pakiet nr 1

Pytanie nr 22  dotyczy pozycji 34 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła oczywista omyłka w ilości zamawianych staż? Czy Zamawiający miał na myśli 650 000 staż?

Odpowiedz: Zaszła pomyłka -  Zamawiający oczekuje dostawy 27 000 szt. (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy szt.) staz. Zamawiajacy załącza do odpowiedzi odpowiednio  skorygowany załącznik nr 2/1 – Pakiet nr 1

Pytanie nr 23 dotyczy poz. 35 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie żelu do USG o poj. 0,5 l hipoalergicznego bez dodatku aloesu standardowy spełniający resztę postawionych wymagań w SIWZ. Szpital przez wiele lat używał żelu standardowych bez dodatku aloesu. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 dotyczy pozycji 35 - Czy Zamawiający dopuści żel do USG bez 4% wyciągu aloesu ? Pragniemy dodać, iż żel z 4% wyciągiem aloesu, produkowany przez firmę Ultragél z Węgier, nie jest już dostępny na polskim rynku.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Do Pakietu nr 16:

Pytanie nr 1 dotyczy pozycji 4 i 5 - Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania w układzie zamkniętym o długości 57 cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2. dotyczy pozycji 4 i 5 - Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania w układzie zamkniętym o długości 58 cm o średnicy zgodnej z SIWZ ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3. dotyczy pozycji 7 - Czy Zamawiający dopuści prowadnicę intubacyjną w rozmiarze 2,0 mm zamiast 2,2 mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Do Pakietu nr 20:

Pytanie nr 1 dotyczy poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści poszwę  na koc z włókniny o gramaturze 20? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 dotyczy poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny o gramaturze 20? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 dotyczy poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 210x160cm, z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 dotyczy pozycji 8-9  – Czy Zamawiający oczekuje masek chirurgicznych typu IIR odpornych na przesiąkanie?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy pozycji 8-9– Czy Zamawiający oczekuje masek chirurgicznych w min 5 różnych kolorach?

Odpowiedz: kolor bez znaczenia, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6 dotyczy poz. 12 - Prosimy o dopuszczenie myjki higienicznej wykonanej z dwóch warstw włókniny molton (celulozy) w rozmiarze 16,5cm x 24,5cm, pakowane po 50 sztuk?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 dotyczy pozycji 15 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 15 do osobnego pakietu , co umożliwi znacznie większej ilości oferentów na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedz: Zamawiający nie wydziela, Zgodnie z SIWZ

Do Pakietu nr 22:

Pytanie nr 1 dotyczy pozycji 2 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 2 z pakietu 22 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wydziela, zgodnie z SIWZ.

Do Pakietu nr 26:

Pytanie nr 1: Przebieg postępowania przetargowego oparty na zasadach uczciwej konkurencji umożliwia złożenie ofert przez wiele firm i z pewnością jest korzystny dla Zamawiającego zarówno ze względów finansowych jak i na jakość oferowanych produktów. Zdefiniowane w SIWZ przez Zamawiającego z nazwy własnej glukometry (będącej zastrzeżonymi znakami towarowymi) ze względu na kompatybilność glukometrów wyłącznie z paskami jednego producenta – przy czym wyprodukowanie innych pasków kompatybilnych z tymi glukometrami oznaczałoby naruszenie praw patentowych i interesów producenta, co skutkowałoby pozwem sądowym -  ograniczają konkurencję do konkretnego producenta oferowanego sprzętu, ponieważ wyłącznie jeden konkretny producent wytwarza paski testowe o konkretnej, zastrzeżonej nazwie, zatem niemożliwe jest złożenie oferty równoważnej opisowi przedmiotu zamówienia. Obecne warunki graniczne SIWZ nadają konkretnemu producentowi monopol na kształtowanie ceny oferty - samodzielnie lub poprzez podmioty z nim powiązane. Czy ze względu na potncjalne oszczędności cenowe wynikające z faktycznego zaistnienia konkurencji między różnymi producentami oraz z uwagi na poszanowanie zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (art. 7 ust. PZP) oraz na zasadę opisywania przedmiotu w sposób nieograniczający uczciwej konkurencji (art. 29 ust. PZP) Zamawiający dopuści jako produkt równoważny nowoczesne, konkurencyjne paski testowe do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów na zasadzie określonej przez Zamawiającego), charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding (bez kodowania); b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy d) zakres podawanych wyników pomiaru 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi kapilarnej osób dorosłych i noworodków; g) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; h) temperatura działania w zakresie 5-45⁰C; i) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Do Pakietu nr 39:

Pytanie 1.  dotyczy pozycji 2 - Czy Zamawiający dopuści aparat z regulatorem do precyzyjnych infuzji płynów infuzyjnych i lipidów ze skalą od 5-250 ml/godz?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. dotyczy pozycji 2 - Zwracamy się z prośba o dopuszczenie zestawów z aparatami do przetaczania płynów z regulatorem przepływu o dł. 210cm, prędkości infuzji od 0 do 250 ml/h, stała niezmienna w czasie przepływu płynów, powtarzalność ustaleń po wznowieniu przepływu, filtr p/bakteryjny 1 um w odpowietrzniku połączony na stałe z aparatem do przetoczeń, dodatkowy filtr cząstkowy w komorze kroplowej 15um, zacisk do przerw w infuzji na drenie, dodatkowy port igłowy do podawania leków typu Y konektor wbudowany w linię - przeźroczyste lub bursztynowe dla produktów światłoczułych do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3.  dotyczy pozycji 2 – Czy Zamawiający dopuści aparat z regulatorem infuzji płynów infuzyjnych i lipidów z przepływem od 5-250 ml/h?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza jak w odpowiedzi na Pytanie 1.

Pytanie 4.  dotyczy pozycji 2 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 2 z pakietu 39 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wydziela, zgodnie z SIWZ.

Jednocześnie Zamawiajacy informuje, że termin składania ofert nie uległ zmianie. Oferty należy składać na adres Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, nie później niż do dnia 13.04.2017 roku do godz. 10:00, w Kancelarii – pokój nr 4, w budynku administracyjnym.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.04.2017  roku o godz. 10:15, w Sali Narad – pokój nr 3, w budynku administracyjnym.

z         p o w a ż a n i e m

## Pakiet nr 1                                                                                                                                                                                                                                         załącznik nr 2/1 – skorygowany w pozycji 34 w dniu 11.04.2017 r.

Szczegółowa oferta cenowa:

| LP. | NAZWA | szt./ op./kpl. | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | VAT zł. | WARTOŚĆ BRUTTO |  | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Worki na mocz, sterylne dla dorosłych | Szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody dla dorosłych ,pianka ,żel stały, L LL 510 | Szt. | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody dla dzieci ,pianka ,żel stały, L FR310 | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody EKG żelowane E50 | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestawy do lewatywy | Kpl. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łopatki drewniane do języka | Szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe 26x76 z matem | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kieliszki do leków – szklane | Szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kieliszki do leków – plastikowe jednorazowe | szt. | 750 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaczki plastikowe | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Baseny plastikowe | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaciskacz do pępowiny | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska uciskowa automatyczna | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemniki na kał | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fartuchy jednorazowe foliowe | Szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Worki na mocz dla dzieci sterylne | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maski tlenowe z drenem dla dorosłych | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maski tlenowe z drenem dla dzieci | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Worki do godzinowej zbiórki moczu o pojemności 2000ml, z komorą 400-500ml | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaski do identyfikacji niemowlaków | Szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaski do identyfikacji dla dorosłych | Szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe ROZM IAR 22x22 mm | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe ROZM IAR 24x50 mm | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza chirurgiczne (różne rozmiary) | Szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Miski nerkowate (średnica 20 cm plastikowe) | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Miski nerkowate (średnica 25 - 28 cm plastikowa) | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szczoteczki do wymazów cytologicznych, sterylna, miotełka | Szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaski do identyfikacji zmarłych | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kołnierz ortopedyczny dla dorosłych (regulowany) | SZT | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kołnierz ortopedyczny dla dzieci (regulowany) | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wziernik laryngologiczny jednorazowy do otoskopu 4mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wziernik laryngologiczny jednorazowy do otoskopu 2,5mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | jednorazowe szczotki do chirurgicznego mycia rąk z dodatkiem chlorcheksydyny ( 4% ) | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | staza jednorazowego użytku bezlateksowa, w formie taśmy, z perforacją ,rozmiar pojedyńczego paska 46 (+/-2 cm) x 2,5 (+/-0,5) | szt. | 27 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Żel do USG – poj 0,5L , hypoalergiczny, aloesowy ( 4% wyciąg z aloesu | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | żel do ekg – poj. 250/260 ml | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wziernik ginekologiczny, sterylny | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bursztynowy przedłużacz do pompy infuzyjnej | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna  wartość  pakietu nr 1:

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : .......................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : .................................................................................................................................... .................................

..........................DN..........................									........................................................................................................

WYKONAWCA