### Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

### w Wyszkowie

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

07-200 Wyszków

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

##### PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.).

W PRZEDMIOCIE:

# Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

NUMER POSTĘOWANIA: DEZ/Z/341/ZP- 10/2017

Sprawdził:

Zatwierdził:

Wyszków, dnia  3/04/2017 roku

DEZ/Z/341/ZP- 10/2017

Przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 39 i następne, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą określa się:

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Zamawiającym jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

Adres: ul. KEN 1, 07-200 Wyszków;

Strona internetowa: www.szpital-wyszkow.com.pl;

Telefon: 29 743 76 11, Telefax: 29 743 76 05

Adres e-mail: zp_spzzozwyszkow@wp.pl;

Godziny urzędowania: od 8.00 do 15.35;

NIP: 762-17-47-265; REGON: 000308726; KRS: 0000016810.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i następne, o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), z zachowaniem zasad określonych w niniejszej ustawie.

Informacje uzupełniające

- Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane  w inny sposób.

- Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wszystkie załączniki załączone do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią jej integralną część.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.

- Wykonawcą może być osobą fizyczną prowadzącą działalność fizyczną, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

- Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. W razie wykonawców występujących wspólnie powinien być wyznaczony pełnomocnik do reprezentowania.

- Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA” z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych.

- Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia skróty oznaczają:

- pzp - ustawę prawo zamówień publicznych;

- SIWZ - niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Kod CPV: 33100000-1;

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie według asortymentu wyszczególnionego w pakietach 1, 11, 16, 20, 22, 26, 39, 40, który stanowi szczegółowa oferta cenowa- załącznik nr 2/1, 2/11, 2/16, 2/20, 2/22, 2/26, 2/39, 2/40. Szacunkowe ilości poszczególnych towarów podane w niniejszym załączniku służą tylko do wyliczenia wartości oferowanej dla porównania ofert i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wybranego Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

- Oferowane wyroby muszą być wykonane i dopuszczone do obrotu i stosowania w  służbie zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami  i ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 876).

- Dostarczany towar będzie odpowiadał warunkom jakościowym zgodnie z obowiązującymi atestami i normami.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości towarów wymienionych w załączniku nr 2, z czego Wykonawcy nie  przysługują  jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.

- Warunki dostawy i płatności.

- dostawa następować będzie w asortymentach i ilościach określanych każdorazowo przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- miejsce dostawy- Sekcja Magazynowo- Gospodarcza SPZZOZ,  07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1.

- dostawca we własnym zakresie zapewnia transport i rozładunek.

- płatność faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie należy wykonać w terminie 12 miesięcy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego tj.:

  - Opis spełnienia warunków:

  - warunek dotyczący kompetencji do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

- Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.

  - warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

- Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.

  - warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:

- Wykonawca wykaże, że posiada dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, w tym z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 876)- dowodem będzie załączenie ich do oferty.

- Zgodnie z art. 22a ustawy pzp Wykonawca  może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków  prawnych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie- warunek określony w pkt 1 musi być spełniony przez każdego z Wykonawców, a warunek określony w pkt.2 Wykonawcy mogą spełnić łącznie.

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART.24 UST. 5 USTAWY.

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

- W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie oryginału wg załącznika nr 3 do SIWZ.

  - dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, w tym z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 876) dla asortymentu przedstawionego w danym pakiecie.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

a)     oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

- odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ.

- formularz ofertowy- wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do SIWZ.

- szczegółowa oferta cenowa- załącznik nr 2 do SIWZ.

- zaparafowany przez Wykonawcę wzór umowy- załącznik nr 5 do SIWZ, jako znak akceptacji warunków umowy.

- w języku polskim instrukcje obsługi, katalogi, broszury lub ulotki producentów opisujące szczegółowo oferowany przedmiot zamówienia.

- próbki wzorcowe po 1 szt. oferowanych wyrobów medycznych do każdej pozycji asortymentowej w danym pakiecie w celu zatwierdzenia zgodności oferowanego towaru z opisem wskazanym w szczegółowej ofercie cenowej- załącznik nr 2 oraz zgodności dostaw po podpisaniu umowy. Zamawiający wyraża zgodę na załączenie jednej próbki oferowanego wyrobu w przypadku wystąpienia w pakiecie kilku rozmiarów tego samego asortymentu i tego samego producenta.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 2. ppkt 2b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument/dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert.

- Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów:

a)   oświadczenia dotyczące Wykonawców lub innych podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca oraz dotyczące podwykonawców składane mają być w oryginale.

- inne dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

- dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.

- Zamawiający przewiduje trzy formy porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów tj. pisemnie, faksem oraz e-mail, z tym, że przysyłane pocztą elektroniczną dokumenty edytowalne muszą być potwierdzone  dokumentem zeskanowanym, lub faxem w przypadku braku skanu. Każdy e-mail i faks, który wpłynie do Zamawiającego uważa się za dokument złożony w terminie, jeśli jego czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu. Każda strona na żądanie drugiej zobowiązana jest potwierdzić fakt otrzymania e-mail lub faksu. Korespondencja z Zamawiającym odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim.

- Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wszelkie zapytania do w/w zamówienia należy przesłać w formie elektronicznej na adres: e-mail  zp_spzzozwyszkow@wp.pl; także w wersji edytowalnej umożliwiającej pracę w edytorze tekstów (WORD) ze względu na konieczność przeniesienia pytań do formularza odpowiedzi.

- Kontakt  do  Sekcji Zamówień Publicznych i Inwestycji SPZZOZ w Wyszkowie: tel. 29743 76 76,  faks 29743 76 05,  e-mail  zp_spzzozwyszkow@wp.pl.

- Kontakt do Działu Administracji i Zaopatrzenia SPZZOZ w Wyszkowie 029/743-76-12.

- Odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-wyszkow.com.pl w terminach określonych w ustawie pzp.

## IX. WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wadium.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do SIWZ i zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

- Oferta musi obejmować asortyment towarów przedstawiony w szczegółowej ofercie cenowej. Należy wypełnić załączony wzór oferty - załącznik nr 1 do SIWZ i dołączyć wypełnioną tabelę- szczegółową ofertę cenową załącznik nr 2 do SIWZ dla danego pakietu. Zamawiający informuje, że będzie sprawdzał oferty pod względem rachunkowym według następującego wzoru:

Ilość x cena jednostkowa netto= wartość netto x VAT= wartość brutto.

- Oferta winna zawierać łączną wartość  brutto i netto oraz VAT zadania obejmującego cały asortyment wymieniony w danym pakiecie, wyrażony cyfrowo i słownie oraz ceny jednostkowe  netto i brutto dla każdej pozycji asortymentowej oddzielnie.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Przedstawienie propozycji i rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę oraz spowoduje odrzucenie oferty.

- Oferta,  pod rygorem odrzucenia ,  powinna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem.

- Oferta winna być datowana oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

- Dokumenty składające się na ofertę należy składać w formie oryginałów lub kserokopii dokumentów potwierdzonych (każda strona) własnoręcznym podpisem osoby podpisującej w imieniu Wykonawcy ofertę z adnotacją za zgodność z oryginałem.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Niezależnie od powyższego zastrzeżenia, pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kserokopii.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w wersji elektronicznej.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych- przedmiot zamówienia obejmuje 8 części.

- Nie dopuszcza się składania oddzielnych ofert na poszczególne pozycje asortymentowe.

- Nie dopuszcza się składania ofert  wariantowych.

- Oferta winna zawierać, co najmniej następujące informacje:

  - dane o Wykonawcy (nazwę Wykonawcy, NIP, dokładny adres, telefon, faks, adres e-mail),

  - przedmiot oferty,

  - cenę brutto [C] i netto przedmiotu oferty podaną w złotych polskich; cena brutto powinna obejmować wykonanie całego przedmiotu oferty wraz z podatkiem VAT. Cena powinna być określona cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności będzie przyjmowana cena określona słownie,

  - szczegółowy wykaz załączonych dokumentów.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę.

- Karty oferty powinny być spięte w sposób gwarantujący jej trwałość. Zaleca się ponumerowanie zapisanych stron.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty przetargowej. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, której integralną część stanowią załączniki.

# Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z opisem „przetarg nieograniczony– dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie” oraz pełną nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy - zawierającej wewnątrz pisemną, całościową ofertę Wykonawcy w niniejszym postępowaniu.

- W przypadku braku powyższych informacji, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie ofert w przypadku składania ofert przed wyznaczonym terminem składania a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

- Wszystkie załączniki, w tym także wzór umowy, stanowią integralną część niniejszej SIWZ.

- Oferta tzn. formularz ofertowy i wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę albo osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru jako osoba upoważniona do reprezentacji, musi przedstawić pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych.

- Oferty nie odpowiadające zasadom określonym w ustawie oraz nie spełniające warunków ustalonych w niniejszej SIWZ zostaną odrzucone.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- Oferty należy składać na adres Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie,

ul. KEN 1,  07-200  Wyszków

- Nie później niż do dnia 13/04/2017  roku do godz. 10:00, w Kancelarii – pokój nr 4  w budynku administracyjnym.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 13/04/2017 roku o godz. 10:15, w Sali Narad– pokój nr 3 w budynku administracyjnym.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Wszystkie oferty złożone po podanym powyżej terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

- Cenę oferty należy podać w złotych polskich i obliczyć dla całości danego pakietu zgodnie  z ustawą z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050) z uwzględnieniem wszelkich rabatów, upustów, itp., których wykonawca zamierza udzielić.

- Cena brutto złotych podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

- Do wartości netto zamówienia należy doliczyć podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedstawić w formularzu oferty.

- Oferta winna zawierać łączną wartość brutto całego zamówienia, wyrażoną cyfrowo i słownie.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. Wymóg udzielenia zaliczki zawarty w ofercie spowoduje jej odrzucenie.

- Cena oferty i wszystkie jej składniki  powinna być wyrażona w PLN (złotych polskich) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Nr | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | C - Cena | 60 % |
| 2 | T- Termin dostawy towaru | 40 % |

- Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| L.p. | Wzór |
| --- | --- |
| 1 | C - Cena– 60% (maximum 60 pkt.) Wartość punktowa dla kryterium cena jest wyliczana według wzoru: # C min C = ────────────── x 60 ## C of #### C – ilość punktów ocenianej oferty (do drugiego miejsca po przecinku) C min – najniższa cena spośród oferowanych C of – cena z ocenianej oferty |
| 2 | - Termin dostawy towaru (T)– 40% (maximum 40 pkt.), według poniżej podanej skali: - dostawa towaru 1-3 dni: 40 pkt - dostawa towaru 4-5 dni: 30 pkt - dostawa towaru 6-8 dni: 20 pkt Maksymalny termin dostawy wynosi 8 dni od dnia złożenia zamówienia (oferty z dłuższym terminem dostawy zostaną odrzucone jako nie spełniające wymogów SIWZ). Należy podać termin dostawy w dniach. Termin dostawy podany w godzinach zostanie zaokrąglony według reguł matematycznych do pełnego dnia. |
| 3 | Sumaryczna ilość punktów zostanie wyliczona dla każdej oferty oddzielnie z wzoru: S = C+T - ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która otrzyma najwięcej punktów S (do drugiego miejsca po przecinku). |

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania niniejszej SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny ofert - uzyska największą liczbę punktów „S”.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony o wyborze oraz terminie i miejscu podpisania umowy wg wzoru umowy załączonego do SIWZ – załącznik nr 5.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY.

- Według wzoru  umowy załączonego do SIWZ– załącznik nr 5.

- Warunki zmiany umowy:

- zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej.

- zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy.

- wystąpienia niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które mają wpływ na terminy realizacji zamówienia.

- zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,

- zmian cen urzędowych towaru, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra, przy czym zmiany te mogą dotyczyć podwyższenia i obniżenia cen.

- zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz, o ile mają wpływ na ustalenie ceny towaru,

- Wszelkie zmiany dotyczące postanowień niniejszej umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

XVIII. PODWYKONASTWO.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- W przypadku braku wskazania podwykonawców Zamawiający uzna, że całość zamówienia zrealizowana zostanie przez Wykonawcę.

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, uczestnikowi konkursu a także innym osobom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni- jeżeli zostały przesłane w inny sposób- w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na postawie art. 11 ust.8.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej- jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na postawie art. 11 ust.8.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w przypadku zamówień, których wartość mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na postawie art. 11 ust. 8- w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

- Na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy pzp.

- Załączniki, dokumenty i wzory.

  - Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 2 do SIWZ.

  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału. – załącznik nr 3 do SIWZ.

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. – załącznik nr 4 do SIWZ.

  - Wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.