Załącznik nr 3

Wykonawca:

……………………………..

……………………………..

……………………………..

( nazwa firmy, adres, NIP/KRS)

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane dla analizatora

mikrobiologicznego do identyfikacji drobnoustrojów i określenia lekowrażliwości

Producent /Firma:                                                                          Typ aparatu:

Kraj pochodzenia:		                                                        Rok produkcji :

| Lp. | Parametry wymagane |  | Parametry graniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator data produkcji nie starszy niż rok 2009/2010 |  | Tak |  |  |
| 2. | Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie). |  | Tak |  |  |
| 3. | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości |  | Tak |  |  |
| 4. | Czytnik kodów kreskowych |  | Tak |  |  |
| 5. | Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej. |  | Tak |  |  |
| 6. | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S, I, R) |  | Tak |  |  |
| 7. | Graficzna wersja oprogramowania. |  | Tak |  |  |
| 8. | Oddzielny program do kontroli jakości, będący częścią systemu. |  | Tak |  |  |
| 9. | Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego i podłączenie do systemu Marcel |  | Tak |  |  |
| 10. | Oprogramowanie w systemie WINDOWS. |  | Tak |  |  |
| 11. | Kolorymetryczna metoda identyfikacji. |  | Tak |  |  |
| 12. | System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z monitorem i drukarką oraz UPS. |  | Tak |  |  |
| 13. | Interpretacja wyników przez Zaawansowany System Expertowy, przedstawiona graficznie. |  | Tak |  |  |
| 14. | Archiwizacja danych na CD. |  | Tak |  |  |
| 15. | Testy do identyfikacji i antybiogramów rozdzielne. |  | Tak |  |  |
| 16. | Identyfikacja następujących drobnoustrojów: |  | Tak |  |  |
|  |  | - Gram - ujemnych - Gram – dodatnich - Beztlenowców - Neisseria Haemophilus - Drożdżaków | Tak |  |  |
| 17. |  | Oznaczanie lekowrażliwości: - Gram - ujemne - Gram - dodatnie - Drożdżaków | Tak |  |  |
| 18. |  | Wykonanie lekowrażliwości na testach automatycznych dla Streptococcus pneumoniae. | tak |  |  |
| 19. |  | Identyfikacja mechanizmów oporności jak: MRSA, MRSE, HLAR, ESBL, VRE, GISA, KPC | Tak |  |  |
| 20. |  | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane. | Tak |  |  |
| 21. |  | System wyposażony w komputer będący integralną częścią całości umożliwiający rejestrację, przygotowanie listy roboczej wykonywanych badań, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację. | Tak |  |  |
| 22. |  | Średni termin ważności testów: 12 miesięcy | Tak |  |  |
| 23. |  | Interpretacja wyników przez system ekspertowy zgodnie z zaleceniami EUCAST. | Tak |  |  |
| 24. |  | Brak konieczności dodawania jakichkolwiek innych odczynników podczas przygotowania zawiesiny bakterii oraz w celu otrzymania wyników końcowych | Tak |  |  |
| 25. |  | Pełna instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim -dopuszcza się wersję elektroniczną zapisana na CDROM | Tak |  |  |
| 26. |  | . Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy ( maksymalnie 3). | Tak |  |  |
| 27. |  | Nieodpłatny serwis na cały czas trwania umowy , oprócz części eksploatacyjnych aparatu podlegających okresowej wymianie,jeżeli odpłatnie proszę wymienić jakie i wycenić. | Tak |  |  |
| 28. |  | Adres najbliższego punktu serwisowego (nr telefonu, fax). | Tak |  |  |
| 29. |  | Mały ciężar aparatu- do 80 kg. | Tak |  |  |
| 30. |  | Możliwość wymiany sprzętu na sprawny, na czas usunięcia uszkodzenia, w przypadku przestoju w pracy powyżej 2 dni roboczych. | Tak |  |  |
| 31 |  | Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności | Tak |  |  |
| 32 |  | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe zaopatrzone w kody kreskowe | Tak |  |  |
| 33. |  | Testy automatycznie zamykane w systemie,bez udziału użytkownika | Tak |  |  |

Oświadczam, ze wyżej wymieniony kompletny analizator mikrobiologiczny, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone powyżej. Wykonawca podaje wszystkie istotne informacje na temat analizatora oraz sposobu realizacji poszczególnych wymaganych funkcji urządzenia.

Niespełnienie jednego z wyżej wymienionych parametrów skutkuje odrzuceniem oferty.

, dnia

/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela /