Pakiet nr  4                                                                                                                                                                                                                                         Załącznik nr 2/4

Szczegółowa oferta cenowa:

Akcesoria

| Nr | Nazwa | Producent | Nr katalogowy lub symbol katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koperta z nadrukiem do dokumentowania procesów sterylizacji, liczba cykli do zaprotokołowania na jednej kopercie - 16 ( 7 na pierwszej i 9 na drugiej stronie koperty), miejsca na wklejenie, podwójnie samoprzylepnej etykiety , wskaźnika klasy 6 odpowiadającego parametrom danego cyklu (o ile stosowany), wskaźnika z PCD systemu Helix , Koperta posiada miejsca na zapisy decyzji w sprawie zwolnienia sterylizatora do pracy w danym dniu oraz zwolnienia każdego cyklu z podpisem osoby odpowiedzialnej za daną czynność. Opakowanie 100 szt. |  |  | op. | 7 |  |  |  |  |  |
| 2. | Etykiety podwójnie samoprzylepne o sześciu polach informacji kolejno: symbol, nr sterylizatora, kod osoby odpowiedzialnej za dany cykl, nr cyklu oraz data sterylizacji, data przydatności do użytku z nadrukowanymi wskaźnikami klasy 1 do sterylizacji parowej - pięć pól informacyjnych; etykiety muszą pasować do trzyrzędowej metkownicy BLITZ o symbolu T 222 lub kompatybilnej, 500 szt./rolce |  |  | Rolka | 250 |  |  |  |  |  |
| 3. | Szczotka z mocnym syntetycznym włosiem do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń. Długość szczotki 235mm długość włosia 15mm. Nadająca się do mycia w myjni dezynfektorze. Wytrzymuje temperaturę 134st. C. |  |  | Szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 4. | Szczotka z nylonowym włosiem, na metalowym rdzeniu, do czyszczenia narzędzi MIS. Można myć w myjni dezynfektorze, wytrzymuje temperaturę 134st. C. Długość szczotki 610mm długość włosia na szczotce 100, średnica włosia 2,5mm. |  |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5. | Szczotka z nylonowym włosiem, na metalowym rdzeniu, do czyszczenia narzędzi MIS. Można myć w myjni dezynfektorze, wytrzymuje temperaturę 134st. C. Długość szczotki 650mm długość włosia na szczotce 80, średnica włosia 5mm. |  |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6. | Szczotka z nylonowym włosiem, na metalowym rdzeniu, do czyszczenia narzędzi MIS. Można myć w myjni dezynfektorze, wytrzymuje temperaturę 134st. C. Długość szczotki 650mm długość włosia na szczotce 100, średnica włosia 7mm. |  |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7. | Czyściki do usuwania zanieczyszczeń i rdzy, długość 150mm szerokość 100mm. Dwa rodzaje gładki i szorstki. |  |  | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 8. | Szczotka do czyszczenia narzędzi, podwdójnie zakończona(włosie nylon/stal) Długość szczotki 180mm |  |  | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 9. | Rękawice ochronne, do obsługi autoklawu, bawełniane. Długość części osłaniającej przedramię 28 cm. Nadające się do prania i wielokrotnego użytku. |  |  | Para | 2 |  |  |  |  |  |
| 10. | Pojemnik na druty Kirshnera ze stali kwasoodpornej. Boki wykonane z blachy perforowanej. Nadający się do mycia w myjnia dezynfektorach. Kwadrat 20mm długość 330 mm |  |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11. | Pojemnik na druty Kirschnera, jedno komorowy, średnica 10 mm, długość 440 mm |  |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 12. | Przyłbica do ochrony twarzy z gumka z systemem anti-fogg (nieparująca) |  |  | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 13. | Papierowe osłony narożników tac narzędziowych, jednorazowego użytku. Odporne na temperaturę 134 st. C. Papier o gramaturze 270g/m2. Wymiary 100x100x50mm. |  |  | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 14. | Marker odporny na warunki sterylizacji parowej, czarny, nietoksyczny. |  |  | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 15. | Slilkonowy system do mocowania narzędzi do tacy sterylizacyjnej.Opakowanie 6 szt. |  |  | Op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 16. | Pasek silikonowy do spinania kabli koagulacyjnych długość 110 mm kolor niebieski. Odporny na temperaturę 134 st. C |  |  | Op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 17. | Klamry ze stali nierdzewnej z powłoką silikonową. Zapewniają stałe otwarcie takich narzędzi jak szczypce, nożyczki itp. rozmiary 50,60,70,80mm |  |  | Szt. | Po 5 szt. każdego rozm. |  |  |  |  |  |
| 18. | Separator ze stali nierdzewnej, umożliwiający otwarcie takich narzędzi jak Luer, Liston, z uchwytami w kształcie pierścienia. |  |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 19. | Klipsy ze stali nierdzewnej do łączenia instrumentów rozm. 100mm |  |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 20. | Lampa z soczewką, z regulowanym ramieniem, z możliwością mocowania do stołu. |  |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 21. | Pistolet do mycia i suszenia (woda/powietrze) Wyposażony w mechanizm pozwalający płynnie regulować strumień, z końcówkami. |  |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 22. | Buty wykonane z elastomeru termoplastycznego. Nadające się do mycia w myjni dezynfektorze. Odporne na temp. 134St C (para) 100 st. (woda) rozmiary 37/38 39/40 |  |  | Para | 4 |  |  |  |  |  |
| 23. | Metkownica alfanumeryczna trzyrzędowa umożliwiająca: ustawienie sześciu, zakodowanych przy pomocy cyfr i liter, informacji w trzech rzędach, drukowanie tych informacji w zaplanowanych polach na etykietach o wymiarach nieprzekraczających 28 mm x 29 mm , naklejanie zadrukowanych etykiet ,na pakietach lub pojedynczych torebkach, kompatybilna z etykietami, druk w poprzek taśmy |  |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 24. | Proszek do usuwania rdzy i przebarwień na narzędziach. Opakowanie ok 230g. |  |  | Op. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie: |  |  |  |

Łączna wartość pakietu nr  4:

Brutto : …………………………………………….. (słownie: ……………………………………………………………………………………)

Netto:  ……………………………………………… (słownie: ……………………………………………………………………………………)

*UWAGA: w przypadku nie nadania numeru katalogowego dla danego asortymentu przez producenta należy podawać symbol katalogowy producenta.

....................................... ,dnia  .........................................

.......................................................................

Podpis osoby upoważnionej