## Załącznik nr 2/6

### Pakiet nr 6

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Ilość szt. | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | VAT% | VAT zł | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula dożylna obwodowa wykonana z poliuretanu(bezpieczna) posiadająca port iniekcyjny, zatrzaskowy mechanizm, zamykający na kolumnie portu, zatyczkę z filtrem hydrofobowym, wtopione paski RTG, wbudowany plastikowy lub metalowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu nakłuciu. Rozmiary: 24G przepływ 23 ml/min- 29 ml/min 22G przepływ 36 ml/min- 42 ml/min 20G przepływ 65 ml/min- 67 ml/min 18G przepływ 95 ml/min- 103ml/min 17G przepływ 142 ml/min- 155 ml/min 16G przepływ 200 ml/min-225 ml/min |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Korki do kaniul kompatybilne z oferowanymi kaniulami, tego samego producenta w celu zachowania kompatybilności i szczelności połączeń, sterylne. |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 6: ........................................................... słownie: ................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 6: .............................................................. słownie: .......................................................................................

......................................................

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub posiadających

pełnomocnictwo