## Arkusz1
Pakiet nr 1 - Rękawice medyczne - diagnostyczne | [5 empty] | Załącznik nr 2/1
Szczegółowa oferta cenowa:
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | VAT zł | Wartość brutto | Producent/ nazwa rękawic
1. | Rękawice diagnostyczne z lateksu o obniżonej zawartości protein (nie więcej niż 50μg/g), bezpudrowe, jednorazowego użytku, niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę. Powierzchnia rękawic teksturowana, od wewnątrz pokryta polimerem; rant mankietu równomiernie rolowany. Dobra elastyczność i rozciągliwość, wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne. AQL ≤1,5. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Pakowane po 100 szt. Rozmiary: XS, S, M, L, XL. | op. | 800
2. | Rękawice diagnostyczne z winylu, bezpudrowe, jednorazowego użytku, niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę. Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy, rant mankietu rolowany. Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne. AQL ≤ 1,0. Grubość rękawicy w części dłoniowej, w strefie palców i na mankiecie: 0,10mm +/-0,02mm. Minimalna długość 245mm. Przebadane na przenikanie wirusów. Na opakowaniu powinna być umieszczona: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Pakowane po 100 szt. Rozmiary: XS, S, M, L, XL. | op. | 250
3. | Rękawice diagnostyczne z nitrylu, bezpudrowe, jednorazowego użytku, niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę. Teksturowane na końcówkach palców (zapewnia dobrą chwytność). Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy, rant mankietu rolowany. Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, odpornośc na zerwanie przed starzeniem min. 8N. Wydłużenie przy zerwaniu po starzeniu: powyżej 600%. AQL ≤ 1,0. Grubość rękawicy w części dłoniowej: 0,09mm +/-0,02mm, w strefie palców: 0,12mm +/-0,02mm. Przebadane na przenikanie wirusów. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producent, informacje w języku polskim oraz znak CE. Pakowane po 100 szt. w opakowania kodowane kolorem w zależności od rozmiaru. Rozmiary: XS, S, M, L, XL. | op. | 12000
4. | Rękawice diagnostyczne z nitrylu do procedur o podwyższonym ryzyku, bezpudrowe, jednorazowego użytku, niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę. Powierzchnia rękawic lekko teksturowana na palcach lub na całej rękawicy, rant mankietu rolowany. Dobra elastyczność i rozciągliwość, wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne (siła zerwania przed starzeniem min. 11N). AQL<1,5. Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,12mm +/-0,02mm, w sterfie palców: 0,16mm +/-0,02mm, dł.: min. 280mm. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Pakowane po 100 szt. Rozmiary: S, M, L, XL. | op. | 50
5. | Rękawice diagnostyczne z nitrylu z wewnętrzną warstwą ochronno-pielęgnacyjną zawierająca βeta-glukan, bezpudrowe, jednorazowego użytku, niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę. Teksturowane na końcówkach palców (zapewnia dobrą chwytność). Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy, rant mankietu rolowany. Odporność na zerwanie w całym okresie przechowywania min. 6 N. AQL ≤ 1,0. Grubość rękawicy w części dłoniowej: 0,07mm +/-0,01mm, w strefie palców: 0,10mm +/-0,01mm. Przebadane na przenikanie wirusów. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Pakowane po 200 szt. w opakowania kodowane kolorem w zależności od rozmiaru. Rozmiary: XS, S, M, L, XL. | op. | 500
6. | Rękawice diagnostyczne z winylu, sterylne, bezpudrowe, jednorazowego użytku, pasujące na prawą i lewą rękę, pakowane parami. Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy, rant mankietu równomiernie rolowany. AQL ≤1,5. Grubość rękawicy 0,11mm +/-0,03mm. Na opakowaniu jednostkowym powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Pakowane po 50 par. Rozmiary: S (6,5), M (7,5), L (8,5). | para | 100
7. | Uchwyt z tworzywa sztucznego typu "dracula" pasujący do opakowań zaoferowanych rękawic diagnostycznych, pozwalający na łatwe rozpoznanie rodzaju oraz rozmiaru rękawic, do umocowania na ścianie za pomocą piankowej taśmy obustronnie klejącej lub kołków rozporowych (w zależności od potrzeby). | szt. | 100
Łączna wartość:
Wymagania:
1. Deklaracje zgodności (do rękawic diagnostycznych).
2. Karty katalogowe lub karty danych technicznych producenta - dla oferowanych rękawic.
3. Do pozycji 2 i 3 należy załączyć raport z badań producenta na zgodność z normą EN 455, nie starszy niż z ostatnich 12 miesięcy.
4. Do pozycji 2, 3, 4 i 5 należy załączyć raport z badań jednostki niezależnej na przenikanie wirusów/patogenów krwiopochodnych.
Łączna wartość Pakietu 1:
Brutto:
słownie:
Netto:
słownie: