Załącznik nr 2/1

Dostawa urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie,

nr procedury: DEZ/P/341/ZP-26/2017

zadanie nr 1: Dostawa oftalmoskopu w ilości 1 sztuki dla potrzeb Poradni Neurologicznej SPZZOZ w Wyszkowie.

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Wymogi graniczne | Oferowane parametry techniczne (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oftalmoskop typu kieszonkowego | TAK |  |
|  | Odporność na urazy- głowica wykonana z lekkiego wzmocnionego plastiku i osadzona na mocowaniu ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Wzmocnienie oświetlenie światłowodowe- żarówka krenowo- halogenowa 2.5 V | TAK |  |
|  | Łatwość wymiany żarówki. | TAK |  |
|  | Plastikowa rękojeść z metalowym gwintem . | TAK |  |
|  | Metalowy klip do mocowania w kieszeni. | TAK |  |
|  | 5 Przysłon: duże koło, małe koło, pólkole, gwiazdka fiksacyjna oraz filtr bezczerwieni | TAK |  |
|  | 18 soczewek od -20D do + 20D oznaczonych kolorem (zielony na „+” , czerwony dla„-”). | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne: 2xAA załączone do zestawu | TAK |  |

| WARUNKI SERWISOWE i INNE WYMAGANIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 45. | Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy | Tak |  |
| 46. | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |  |
| 47. | Możliwość zgłoszeń awarii 24 h/ dobę, 365 dni w roku. | Tak |  |
| 48. | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące, licząc od daty instalacji | Tak |  |
| 49. | Czas przystąpienia do naprawy max. 48 h. | TAK Podać |  |
| 50. | Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez min. 10 lat od daty zawarcia umowy. | TAK |  |
| 51. | Maksymalny czas usuwania awarii. Przedłużenie czasu powoduje zainstalowanie, przez Wykonawcę, aparatu zastępczego o podobnych parametrach na czas naprawy. | max 3 dni robocze Podać w dniach |  |
| 52. | Liczba bezpłatnych przeglądów aparatu w czasie gwarancji. | Min 2 |  |
| 53. | Serwis autoryzowany | TAK |  |
| 54. | Siedziba serwisu gwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax | Tak, podać |  |
| 55. | Siedziba serwisu pogwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax. | TAK, podać |  |
| 56. | Montaż i uruchomienie natychmiast po dostawie urządzenia wraz ze szkoleniem personelu medycznego, na miejscu w SPZZOZ Wyszków – potwierdzenie protokółem odbioru, szkolenia i przekazania do eksploatacji. | Tak |  |
| 57. | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa | # TAK wymienić i dołączyć do oferty kopie odpowiednich dokumentów |  |

    - Uwaga: W kolumnie „WYMOGI GRANICZNE” TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

- ………………………………………….

- miejscowość, data

- ………..................................................................

- podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do

    - występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo