Załącznik nr 2/2

Dostawa urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie,

nr procedury: DEZ/P/341/ZP-26/2017

zadanie nr 2: Dostawa przecinarki oscylacyjnej w ilości 1 sztuki dla potrzeb Poradni Chirurgii Urazowo- ortopedycznej SPZZOZ w Wyszkowie.

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Wymogi graniczne | Oferowane parametry techniczne (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DANE TECHNICZNE |  |  |
|  | Napięcie zasilania: 230 V+/-10%, 50 Hz +/-2%. | TAK |  |
|  | Moc pobierania: 250 W. | TAK |  |
|  | Moc wyjściowa: 130 W. | TAK |  |
|  | Rodzaj pracy: przerywana- 10 min praca/ 10 min przerwa. | TAK |  |
|  | Poziom hałasu: 75 dB. | TAK |  |
|  | Typ urządzenia: B. | TAK |  |
|  | Klasa ochrony: II. | TAK |  |
|  | Masa: 1,7 kg. | TAK |  |
|  | Ilość oscylacji: 11000-20000/min +/-20% maksymalnej wartości. | TAK |  |
|  | Stopień ochrony zapewniany przez obudowę: IPXO. | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim. | TAK |  |

| WARUNKI SERWISOWE i INNE WYMAGANIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy | Tak |  |
| 13. | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |  |
| 14. | Możliwość zgłoszeń awarii 5 dni roboczych (pn-pt) w godz. 7:00-15:00. | Tak |  |
| 15. | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące, licząc od daty instalacji | Tak |  |
| 16. | Czas przystąpienia do naprawy max. 3 dni robocze. | TAK Podać |  |
| 17. | Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez min. 10 lat od daty zawarcia umowy. | TAK |  |
| 18. | Maksymalny czas usuwania awarii. Przedłużenie czasu powoduje zainstalowanie, przez Wykonawcę, aparatu zastępczego o podobnych parametrach na czas naprawy. | max 3 dni robocze Podać w dniach |  |
| 19. | Liczba bezpłatnych przeglądów aparatu w czasie gwarancji. | Min 2 |  |
| 20. | Serwis autoryzowany | TAK |  |
| 21. | Siedziba serwisu gwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax | Tak, podać |  |
| 22. | Siedziba serwisu pogwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax. | TAK, podać |  |
| 23. | Montaż i uruchomienie natychmiast po dostawie urządzenia wraz ze szkoleniem personelu medycznego, na miejscu w SPZZOZ Wyszków – potwierdzenie protokółem odbioru, szkolenia i przekazania do eksploatacji. | Tak |  |
| 24. | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa | # TAK wymienić i dołączyć do oferty kopie odpowiednich dokumentów |  |

    - Uwaga: W kolumnie „WYMOGI GRANICZNE” TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

- ………………………………………….

- miejscowość, data

- ………..................................................................

- podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do

    - występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo