## Arkusz1
Pakiet nr 14 |  |  |  |  | Załącznik nr 2/14
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA HANDLOWA PRODUKTU | JEDNOSTKI MIARY | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | CENA JEDN. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | Wartość VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Sterylny przezroczysty półprzepuyszczalny opatrunek do mocowania kaniul i cewników, ze wzmocnieniem włókniną obrzeża opatrunku, okno wypełnione folią, owalny, ramka ułatwiająca aplikację, płytkie wycięcie na kaniulę/cewnik, metka do oznaczenia rozmiar 6x7cm, z okinkiem 5x3,5cm wypełnionym folią, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące sie w kierunku otwarcia opakowania typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów => 27nm przez niezależne laboratorium. Opakowanie 100szt. |  | 1op 100szt. | 50
2 | Sterylny, półprzepuszczalny, przezroczysty opatrunek do mocowania cewników centralnych, ramka otaczająca opatrunek ze wszystkich stron, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, rozmiar 10cm x 12cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowania typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzcjnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Bariera folii dla wirusów >27nm potwierdzona badaniem niezaleznego laboratorium. Opakowanie 50szt. |  | 1op 50szt | 10
3 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul, cewników centralnych i innych, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku oraz części obejmującej cewnik, kształt owalny, ramka ułatwiająca aplikację wycięcia na kaniulę cewnik, dodatkowy włókninowy pasek z wycięciem do mocowania kaniuli/cewnika, rozmiar 10x12cm, okno wypełnione folią min 8,2x6,4cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowania z polietylenu typu folia foila o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłozenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów => 27nm przez niezależne laboratorium. Opakowanie 50szt |  | 1op 50szt | 10
4 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci, ramka otaczająca cały opatrunek, zaokrąglone brzegi, rozmiar 4,4 cm x 4,4 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy II a, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie z polietylenu typu folia-folia o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Bariera folii dla wirusów ≥ 27 nm potwierdzona badaniem niezależnego laboratorium. Opakowanie 100szt |  | 1op 100szt. | 2
5 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci, wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę, ramka ułatwiajaca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 2 włókninowe paski mocujace, rozmiar 5,0 cm x 5,7 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy II a, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie z polietylenu typu folia-folia o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Bariera folii dla wirusów ≥ 27 nm potwierdzona badaniem niezależnego laboratorium. Opakowanie 100szt |  | 1op 100szt. | 2
6 | Jednorazowy, obojętny żel poślizgowy w formie saszetki, sterylny, opakowanie zewnętrzne typu papier folia, pojemność saszetki 20g, opakowanie a 20szt. |  | 1op a 20szt | 4
7 | Sterylny, samoprzylepny opatrunek z chłonna, wodoodporną włókniną kieszenią do zabezpieczenia cewników pernamentnych i czasowych, dodatkowy samoprzylpeny pasek zapewniający pewne umocowanie opatrunku. Rozmiar 8 x 7.5cm, 16x5cm. Opakowanie a 25szt |  | op a 25szt | 1
8 | Trójwarstwowy, sterylny opatrunek pokryty srebrem nanokrystalicznym o działąniu bakteriobójczym, przeznaczony do stosowania wokół naczyniowych i nienaczyniowych wkłuć przezskórnych (cewniki dożylne, zewnetrzna stabilizacja0, średnica opatrunku 2.5cm. Opakowanie a 10szt |  | op a 10szt | 2
Ogółem:
Wymagania:
1. Próbki wzorcowe po 1szt do każdej pozycji asortymentowej
2. Zamawiający żąda przedstawienia deklaracji zgodności i zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych
3. Zamawiający żąda przedstawienia certyfikatu CE wystawionego przez jednostkę notyfikowaną
5. Zamawiający wymaga faktury w formie elektronicznej