Załącznik nr 2

Szczegółowa oferta cenowa:

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płyn substytucyjny - stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr. O zawartości K+ 2 mmol/l l. Połączenie zestawu ma się odbywać przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. Opakowanie 2x 5000 ml | 1000 op. |  |  |  |  |  |
| 2. | Płyn substytucyjny - stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr.O zawartości K+ 4 mmol/l. Połączenie zestawu ma się odbywać przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. Opakowanie 2x 5000 ml | 100 op. |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestawy do zabiegów ciągłych nerko zastępczych (hemofiltr z liniami – do aparatu typu Prismaflex) o powierzchni 1,5m . | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do zabiegów ciągłych nerko zastępczych- filtr septyczny | 30szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik do hemofiltracji, high flow, o dostępnym przekroju 11 lub 13 Fr, o dostępnych długościach:50; 175; 200; 250 mm; cewnik powinien posiadać powłokę bizmutową oraz zakończenie cewnika w kształcie schodkowym – tak aby nie powstawało zjawisko mieszania się krwi powrotnej z napływową | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Worki wymienne | 80 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |

Łączna wartość wynosi:

Brutto ……………………….. zł słownie: ………………………………………………………………………………………………………….…………………………

Netto ……………………….. zł słownie:  ………………………………………………………………………………………………………..………………………..

…………………………….. dn. ……………………….

…………………………………………………..

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub posiadających  pełnomocnictwo