PAKIET NR 24                                                                                                                                                                                                                                                                                         załącznik nr 2/24

Szczegółowa oferta cenowa

| Lp. |  | nazwa | ilość szt./kpl |  |  |  | cena netto | cena brutto |  | wartość netto |  | vat % |  | vat zł |  | wartość brutto |  | producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | SERWETA DO STRUMECTOMII Sterylna serweta do operacji tarczycy z otworem przylepnym , włóknina dwuwarstwowa ( polipropylen/polietylen) , chłonna, gramatura min.60g/m2,zgodność z normą en 13 795 - rozmiar serwety 183 x 315 - otwór 12 cm x 12 cm. | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | SERWETA DO TRACHEOTOMII Sterylna , jednorazowa serweta do tracheotomii z przylepnym otworem, chłonna, dwuwarstwowa, gramatura min. 60g/m2 zgodność z normą en 13795 | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | SERWETA ORTOPEDYCZNA Sterylna , dwuwarstwowa, chłonna serweta ortopedyczna z przylepnym wycięciem U- kształtnym w rozmiarze 230 cm x 260 cm, łata chłonna 75 x 140 cm . zgodność z norma en 13795 | 360 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | OSŁONA GINEKOLOGICZNO-UROLOGICZNA Sterylna, jednorazowa serweta ginekologiczno-urologiczna , rozmiar 195 x 179 ze zintegrowanymi nogawicami, przylepnym otworem 12 x 9 , dwuwarstwowa, chłonna , gramatura min 60g/m2, zgodność z normą en 13795 | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | SERWETA DO OPERAJI GŁOWY Sterylna , jednorazowa , chłonna serweta do operacji głowy | 30szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | SERWETA NA STOLIK Sterylna serweta na stolik instrumentariuszki, włóknina chłonna na całej powierzchni , laminowana, gramatura min 60 g/m2, rozmiar 100 cm x 150 cm | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | SERWETY Sterylna , chłonna na całej powierzchni , laminowana serweta z taśmą lepną Rozmiar 50 cm x 70/75 cm | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | SERWETY Sterylna , laminowana , chłonna, jednorazowa serweta do krótkich procedur w rozmiarze 50 cm x 50 cm gramatura min 62g/m2 | 2 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | SERWETY Sterylna , chłonna , laminowana, serweta z otworem przylepnym 6 x 8 umieszczonym centralnie, gramatura min 62g/m2, rozmiar 75 cm x 90 cm | 5000szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | SERWETY Sterylna , chłonna, laminowana serweta , gramatura min 62g/m2, rozmiar 75 cm x 90 cm | 5000szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Serweta Sterylna , chłonna, laminowana serweta w rozmiarze 75 cm x 80 cm, z owalnym przylepnym otworem 6 x 15 , z taśmami lepnymi na każdym rogu , gramatura min 56g/m2 | 250 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | FARTUCH CHIRURGICZNY Sterylny, jednorazowy fartuch chirurgiczny z włókniny SMS, oddychający, mankiety poliestrowe, troki ułatwiające aseptyczne wiązanie, szwy wykonane metodą ultradżwiękową , gramatura min 35g/m2, zgodność z norma EN13795 Rozmiar M, L, XL, XXL | 7000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | FARTUCH WZMOCNIONY Sterylny, jednorazowy fartuch chirurgiczny z włókniny SMS, wodoodporny, mankiety poliestrowe, troki ułatwiające aseptyczne wiązanie, szwy wykonane metodą ultradżwiękową , gramatura min 40g/m2, przód i przedramiona wzmocnione , gramatura wzmocnień min 40g/m2, zgodność z normą EN 13795 Rozmiar M, L, XL, XXL | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | FARTUCH CHIRURGICZNY Sterylny, jednorazowy fartuch fizelinowy, mankiety bawełniane, wiązania na troki, gramatura 25g/m2 | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | FARTUCH CHIRURGICZNY sterylny, jednorazowy z włókniny bawełnopodobnej o właściwościach hydrofobowych, gramatura min 68g/m2, przód i rękawy wzmocnione , gramatura wzmocnień min 45g/m2, mankiety poliestrowe , zgodność z normą EN13795 Rozmiary M, L, XL, XXL | 500szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | OSŁONA NA KOŃCZYNY Sterylna, chłonna osłona na kończyny , dwie taśmy klejące Rozmiar 35 cm x 120 | 360 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | WORECZKI Sterylne , ekstrakcyjne woreczki do operacji laparoskopowych | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | OSŁONA NA APARAT Sterylna, foliowa osłona na urządzenia o średnicy 80 cm , | 3600 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | POKROWIEC NA PRZEWODY Sterylny, jednorazowy, foliowy pokrowiec na przewody składany teleskopowo, zabezpieczające taśmy klejące Rozmiar 14/15 cm x 250 cm |  |  | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | OSŁONA MAYO Sterylna osłona na stolik Mayo z warstwą chłonną , rozmiar 78/ 80 cm x 140/145 cm |  |  | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KOMPLET CHIRURGICZNY Dwuczęściowy komplet chirurgiczny, włóknina SMMS, gramatura 45g/m2, bluza w serek wykończona białą lamówką, z trzema kieszeniami , nogi i rękawki podszyte spodnie ściągane na troki. Rozmiar M,L,XL |  |  | 300szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ZESTAW DO CIĘCIA CESARSKIEGO Jednorazowy, sterylny, bezlateksowy zestaw do cięcia cesarskiego ze zbiornikiem do płynów. Włóknina bawełnopodobna o gramaturze min 68m/g2 , wzmocniona w części krytycznej, zastosowany klej – akrylowy, hypoalergiczny. Zdolność absorbcji w części krytycznej 600%. Na opakowaniu jednostkowym naklejki do dokumentacji medycznej ( seria, numer i data ważności ). Zgodny z normą EN 13 795 Skład zestawu - serweta na stół narzędziowy z warstwą absorbcyjną 152 x 193 - osłona Mayo z warstwa absorbcyjną 75 x 141 - serweta T-kształtna 198/259 x 307 , z otworem samoprzylepnym , wzmocnienie chłonne 38 x 51 , otwór wypełniony folią chirurgiczna z otworem w kształcie gruszki 18 x 18 , zintegrowany zbiorniki na płyny 360 stopni. W zbiorniku kształtka pozwalająca jego formowanie. Serweta zawiera trzy ( 2,5 x 11,5 ) organizatory przewodów w formie rzepów - ręcznik chłonny 34 x 36 - 4 szt - serweta termiczna dla noworodka 76 x 86 |  |  | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | PODKŁAD Z KIESZENIĄ DO PORODU Jednorazowa, sterylna serweta pod pośladki ( do porodu ), zintegrowana z kieszenią do przechwytywania płynów , kieszeń wyposażona w separator części stałych i płynnych oraz zawór do odprowadzania płynów, sztywnik do uformowania wlotu oraz taśmę zamykająca rozmiar 103x115 |  |  | 550 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ŚCIERECZKA DO RĄK Jednorazowa ,sterylna ściereczka do rąk w kolorze białym, miękka, chłonna , wymiar 40 cm x 40 cm |  |  | 1100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | PODKŁAD Wysokochłonny, podfoliowany podkład jednorazowego użytku w rozmiarze 60 cm x 90 cm. |  |  | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | KOSZULA Koszula dla położnic wykonana z białej, , chłonnej miękkiej włókniny poliestrowej. Rozcięcie z przodu do pasa wiązane na dwie pary troków |  |  | 800 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | sterylny, pełnobarierowy fartuch chirurgiczny , oddychający i nieprzemakalny na całej powierzchni , 3-warstwowy , gramatura 81g/m2, materiał z technologią folii mikroporowatej . Mankiet dzianinowy, szwy wykonane techniką klejenia , troki łączone kartonikiem , odporność na przenikanie płynów powyżej 170 cm h2o, w zestawie 1 ręcznik do rąk , rozmiar XL . Naklejki do dokumentacji medycznej zawierające datę ważności , numer serii. |  |  | 50szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | piżama dla pacjenta włóknina typu sms gramatura min. 30/40g.m2, antystatyczne, bluza dekolt V, 1 kieszeń , spodnie w gumkę , ciemnogranatowe, rozm .S- XXL, |  |  | 400szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu nr 24:

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : ...................................................................................................................................................................................................................

NETTO : ....................................................... zł słownie : .....................................................................................................................................................................................................................

........................................... dnia ..................................

………………….………….……………………………………

Podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo