Pakiet nr 16                                                                                                                                                                                                                                                                         załącznik nr 2/16

Szczegółowa oferta cenowa:

| Lp. | nazwa | rozmiar. | ilość sztuk | cena netto | cena brutto | wartość netto | vat % | vat zł | wartość brutto | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Filtr bakteryjno-wirusowy do ssaka z elastycznym łącznikiem |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do pobierania wydzieliny z dróg oddechowych w czasie odsysania do badań laboratoryjnych |  | 100 zest. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki do odsysania w układzie zamkniętym jednoświatłowych | 14F/54Ch | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki do odsysania w układzie zamkniętym jednoświatłowych | 16F/54Ch | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prowadnica do rurek intubacyjnych, elastyczna, z wygiętym końcem, wielorazowa, typu Bougie, wykonana z plecionki pokrytej tworzywem niezawierającym PCV | 15 Ch/60 cm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prowadnica intubacyjna pokryta PCV do ukształtowania z drutem, jednorazowego użytku | 2,2 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prowadnica intubacyjna pokryta PCV do ukształtowania z drutem, jednorazowego użytku | 4,0 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prowadnica intubacyjna pokryta PCV do ukształtowania z drutem, jednorazowego użytku | 5,0 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pck zestaw do ratunkowej konikotomii z igłą veressa i rurką 6mm z mankietem uszczelniającym soft seal op. 1szt.roz 6,0 |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość pakietu nr 16:

BRUTTO: ....................................................... zł słownie : ..............................................................................................................................................................................

NETTO : ......................................................... zł słownie : ..............................................................................................................................................................................

........................................... dnia ..................................

………………….………….……………………………………

Podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo