Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

(nazwa firmy, adres, NIP/KRS)

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane dla automatycznego analizatora immunologicznego

Producent /Firma:	……………………………………………...
Typ aparatu: 		……………………………………………....
Kraj pochodzenia: 	……………………………………………....
Rok produkcji : 		……………………………………………....

| Lp. | Parametry wymagane | TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wszystkie parametry muszą być wykonywane na jednym analizatorze |  |  |
| 2. | Analizator nie starszy niż z 2016 roku |  |  |
| 3. | Możliwość wykonywania pojedynczych badań bez zwiększania kosztów |  |  |
| 4. | Możliwość wykonywania w tym samym czasie kilku parametrów |  |  |
| 5. | W zestawie odczynnikowym załączone kalibratory i kontrole jakości |  |  |
| 6. | Stała gotowość aparatu do pracy |  |  |
| 7. | Zminimalizowanie czynności przy wykonywaniu testów. Całkowicie automatyczny proces analizy. |  |  |
| 8. | Odczynniki w postaci gotowej do użycia. |  |  |
| 9. | Wykluczone ryzyko kontaminacji |  |  |
| 10. | Automatyczne testowanie odczynników i systemu |  |  |
| 11. | Średni czas wykonania oznaczeń 15-60 min. |  |  |
| 12. | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim. |  |  |
| 13. | Naprawy gwarancyjne na koszt dostawcy realizowane do 48 godzin od zgłoszenia |  |  |
| 14. | Wymiana aparatu na aparat zastępczy w przypadku naprawy w ciągu następnych 24 godzin |  |  |

- Wykonawca podaje wszystkie istotne informacje na temat analizatora oraz sposobu realizacji poszczególnych wymaganych funkcji urządzenia.

- Niespełnienie jednego z wyżej wymienionych parametrów skutkuje odrzuceniem oferty.

- Oświadczam, że wyżej wymieniony kompletny analizator, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone powyżej.

.......................... dnia ..............................

……….……………………………………

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo