Pakiet nr 5: Szczotki i preparaty.

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Nr. katalogowy | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Vat % | Wartość Brutto | Nazwa Producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szczotka z mocnym syntetycznym włosiem do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń. Długość szczotki 235mm długość włosia 15mm. Nadająca się do mycia w myjni dezynfektorze. Wytrzymuje temperaturę 134st. C. | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw szczotek rozmiary: po trzy szt. 215 mm dłg x średnica1,6 mm ,215 mm x 2,0 mm,215 mm x 2,5 mm,215 mm x 3,0 mm,215 mm x 4,0 mm,300 mm x 3,0 mm,405 mm x 5,0 mm,405 mm x 7,0 mm,610 mm x 10,0 mm, Szczotka ze stalowym włosiem dłg. Całkowita 180 dłg szczotki 40mm, dłg włosia 15mm. Po 6 szt szczotka z włodsiem plastikowym dłg. Całkowita 180 mm dłg. Szczotki 40mm dłg włosia 15mm, Dwustronna szczotka z nylonowym włosiem dłg całkowita 175mm dłg szczotki 35mm dłg włosia 10mm | Op. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Czyścik szorstki do usuwania zanieczyszczeń i rdzy, długość 150mm szerokość 100mm. | Op. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szczotka do czyszczenia narzędzi, podwójnie zakończona(włosie nylon/stal) Długość szczotki 180mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rękawice ochronne, do obsługi autoklawu, bawełniane. Długość części osłaniającej przedramię 28 cm. Nadające się do prania i wielokrotnego użytku. | Para | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Przyłbica do ochrony twarzy z gumka z systemem anti-fogg (nieparująca) | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Marker odporny na warunki sterylizacji parowej, czarny, nietoksyczny. | Szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Klamry ze stali nierdzewnej z powłoką silikonową, zapewniającą stałe otwarcie takich narzędzi jak szczypce, nożyczki itp. Rozmiar wewnętrzny 50mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Klamry ze stali nierdzewnej z powłoką silikonową, zapewniającą stałe otwarcie takich narzędzi jak szczypce, nożyczki itp. Rozmiar wewnętrzny 60mm | Szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Separator ze stali nierdzewnej, umożliwiający otwarcie takich narzędzi jak Luer, Liston, z uchwytami w kształcie pierścienia. | Szt | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Klipsy ze stali nierdzewnej do łączenia instrumentów rozm. 100mm | Szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Preparat do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń z metalowych powierzchni i powlekanego aluminium. Usuwa klej i zanieczyszczenia organiczne. Nadający się do czyszczenia kontenerów. Rozpuszczalny w wodzie. | Op | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Spray do usuwania zabrudzenia i pozostałości kleju z taśm samoprzylepnych i etykiet. | Op | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Proszek do usuwania rdzy i przebarwień na narzędziach. Opakowanie ok 230g. | Op. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………...……………………………………………………………

Imię i nazwisko oraz podpis(y) osoby(osób) wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo