Pakiet nr 4:  Akcesoria.

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Nr. katalogowy | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość Brutto | Producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dyspenser na 3pudełka rękawic ochronnych wykonany ze stali nierdzewnej, z możliwością montażu na ścianie. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dyspenser na pojedyncze pudełko z rękawicami ochronnymi, wykonany ze stali nierdzewnej. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Separator do naczyń nerkowatych pasujący do tac. | Szt. . | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kontenery do transportu z pokrywą, wyposażony w rączkę. Wym. wew. 40x30x28cm z tolerancją 2cm w każdym wymiarze. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kontenery do transportu z pokrywą. Wym. wew. 30x20x17cm z tolerancją 2cm w każdym wymiarze. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Pojemnik na druty Kirschnera, jedno komorowy, średnica 10 mm, długość 180 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Etykiety (PLT) pasujące do kontenerów Wagner odporne na warunki sterylizacji parowej z możliwością laserowego nadruku. Opakowanie 100 szt. Kolory:czerwony,niebieski | Po jednym Op. z każdego koloru | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kosz Endoskopowy przeznaczony do ochrony optyk podczas procesu dekontaminacji. Wyposażony w silikonowe uchwyty rozmieszczone na pokrywie oraz w środku kosza. Wykonany ze elektro polerowanej stali nierdzewnej. Wymiary 460x80x52mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Taca sterylizacyjna z plecionej siatki. Wykonana ze stali nierdzewnej elektro polerowanej. Średnica drutu obramowania górnego i dolnego 5mm. Rozmiar oczek 4,5mm wymiary 480x250x50 mm | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Taca sterylizacyjna z plecionej siatki. Wykonana ze stali nierdzewnej elektro polerowanej. Średnica drutu obramowania górnego i dolnego 5mm. Rozmiar oczek 4,5mm wymiary240x250x50 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Silikonowa mata jeżykowa pasująca do tacy o wymiarach dna 480x250 mm używana do ochrony narzędzi. Nadająca się do mycia w myjni dezynfektorze odporna na temp. 134 st.C | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Silikonowa mata typu plaster miodu pasująca do tacy o wymiarach dna 480x250 mm używana do ochrony narzędzi. Nadająca się do mycia w myjni dezynfektorze odporna na temp. 134 st.C | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………...……………………………………………………………

Imię i nazwisko oraz podpis(y) osoby(osób) wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo