Pakiet nr 1: Rękawy Papier- folia.

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Nr. katalogowy | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Vat % | Wartość Brutto | Nazwa Producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękaw papierowo-foliowy 50mmx200m | Rolka | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękaw papierowo-foliowy 75mmx200m | Rolka | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękaw papierowo-foliowy 100mmx200m | Rolka | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękaw papierowo-foliowy 125mmx200m | Rolka | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rękaw papierowo-foliowy 150mmx200m | Rolka | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rękaw papierowo-foliowy 200mmx200m | Rolka | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rękaw papierowo-foliowy 250mmx200m | Rolka | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Rękaw papierowo-foliowy 300mmx200m | Rolka. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Rękaw papierowo-foliowy z fałdą 150x50mmx100m | Rolka | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Rękaw papierowo-foliowy z fałdą 200x55mmx100m | Rolka | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Rękaw papierowo-foliowy z fałdą 300x80mmx100m | Rolka | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dla rękawów Papierowo- foliowych:

Rękaw foliowo papierowy płaski i z fałdą z testem do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu i formaldehydu: o konstrukcji folii i wykonania zgodnej z normami EN ISO 11 607-1 i ISO 11 607-2, EN 868-3, EN 868-5 - oraz oprócz tego charakteryzujący się następującymi parametrami:

papier o gramaturze 70 g/m2 (PN EN 868-3), (załączyć kompletną charakterystykę wydaną  przez producenta w celu potwierdzenia  i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3, oraz potwierdzenie wydane przez niezależną organizację o zgodności z aktualnie obowiązującą normą EN 868-5 systemu bariery sterylnej utworzonej przez reprezentatywne opakowanie wykonane z surowców (papier i folia), folia co najmniej ośmiowarstwowa (PN EN 868-5) ) nie licząc warstwy kleju, załączyć wydane przez producenta folii (a nie dystrybutora) oświadczenie o zgodności z aktualnymi normami [PNEN 868-3, PNEN 868-5]  i charakterystykę folii wydaną przez jej producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności: potwierdzenie liczby warstw folii wydane przez niezależną organizację notyfikowaną, przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, grubość nie większa niż 52 μm, zgrzewalna w temperaturze 165 – 200 oC,  potwierdzenie zgodności konstrukcji z EN 868-5 przez niezależną organizację, wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania po stronie przedniej – strona folii, jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania, ze względów techniczno-higienicznych rękawy są nawinięte na rolkę folią na zewnątrz, wszystkie rękawy od jednego producenta.

……………...……………………………………………………………

Imię i nazwisko oraz podpis(y) osoby(osób) wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo