## Arkusz1
| PAKIET NR 9 |  |  |  |  | ZAŁĄCZNIK 2/9
LP. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ SZT./ZEST. | KOD I NAZWA HANDLOWA | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1. | Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej-plastyka przednia pochwy. Parametry zestawu: implant o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał: polipropylen monofilament, gramatura 48g/m2 (+/- 0.02g/m2), grubość siatki 0.33 (+/- 1%), grubość nitki 80µm (+/-0.5µm), porowatość-geometria romboidalna: max 1870µm (+/- 0.5µm), rozmiar: długość górnego ramiona 38cm (+/- 0.5cm), długość dolnego ramiona 45cm (+/-0.5cm), szerokość ramion 1.1cm, dolne ramiona dłuższe w celu łatwiejszego rozróżnienia, rozmiary trapezu: podstawa górna 5cm, podstawa dolna 8cm, wysokość 8cm, technologia quadriaxial - obecność włókien skośnych zapewniających mniejsze ryzyko deformacji we wszystkich kierunkach, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami) wytrzymałość na rozciąganie od 68N/cm do maksymalnie 70N/cm, badanie retrospektywne oceniające bezpieczeństwo o skuteczność na grupie min. 85pacjentów | 5
2. | Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej-plastyka przednia pochwy. Parametry zestawu: implant o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał: polipropylen monofilament, gramatura 48g/m2 (+/- 0.02g/m2), grubość siatki 0.33 (+/- 1%), grubość nitki 80µm (+/-0.5µm), porowatość-geometria romboidalna: max 1870µm (+/- 0.5µm), rozmiar: długość górnego ramiona 38cm (+/- 0.5cm), długość dolnego ramiona 45cm (+/-0.5cm), szerokość ramion 1.1cm, dolne ramiona dłuższe w celu łatwiejszego rozróżnienia, rozmiary trapezu: podstawa górna 4.5cm, podstawa dolna 6cm, wysokość 6cm, technologia quadriaxial - obecność włókien skośnych zapewniających mniejsze ryzyko deformacji we wszystkich kierunkach, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami) wytrzymałość na rozciąganie od 68N/cm do maksymalnie 70N/cm, badanie retrospektywne oceniające bezpieczeństwo o skuteczność na grupie min. 85pacjentów | 5
3 | Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej-plastyka tylna pochwy. Parametry zestawu: implant o anatomicznym kształcie, z podwójnymi ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał: polipropylen monofilament, gramatura 48g/m2 (+/- 0.02g/m2), grubość siatki 0.33 (+/- 1%), grubość nitki 80µm (+/-0.5µm), porowatość-geometria romboidalna: max 1870µm (+/- 10µm), rozmiar: długość 45cm (+/- 0.5cm), wysokość dolnej wypustki 12cm (+/-1cm), szerokość 3.5cm (+/-0.5cm), wysokość górnej wypustki 4cm, szerokość 3.5cm (+/-1cm), technologia quadriaxial - obecność włókien skośnych zapewniających mniejsze ryzyko deformacji we wszystkich kierunkach, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami) wytrzymałość na rozciąganie od 68N/cm do maksymalnie 70N/cm, badanie retrospektywne oceniające bezpieczeństwo o skuteczność na grupie min. 85pacjentów | 5
|  |  |  | Razem: |  | 0 |  | 0