**Załącznik nr 2/2**

**Pakiet nr 2:** Dostawa testów do oznaczania profili alergicznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **Przewidywana ilość przez 24 m-ce** | **Nr katalogowy** | **Cena brutto**  **za badanie** | **Ilość badań wchodzących w skład opakowania** | **Ilość opakowań (zaokrąglona  w górę)** | **Cena**  **netto za**  **opakowanie w zł** | **Cena**  **brutto za**  **opakowanie  w zł** | Wartośćnetto w zł | **VAT %** | **Wartość**  **brutto w zł** |
|  | Test wieloparametrowy- profil wziewny | 60 badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Test wieloparametrowy- profil pokarmowy | 60 badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Test wieloparametrowy- profil mieszany | 60 badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dzierżawa sprzętu niezbędnego do wykonania badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Łącznie:** |  |  |  |

**Parametry wymagalne :**

1. Testy paskowe.
2. Jeden pasek testowy przeznaczony do diagnostyki jednego pacjenta (możliwość wykonania pojedynczych oznaczeń w celu skrócenia oczekiwania na wynik badania).
3. Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy.
4. Procedura nie powinna wymagać rozcieńczenia surowicy.
5. Pasmo CCD na każdym pasku testowym.
6. Polska wersja oprogramowania do odczytu testów.
7. Minimum 20 alergenów na pasku.

oraz:

1. Wydzierżawienie sprzętu do wykonywania inkubacji testów paskowych.
2. Kołyska laboratoryjna.
3. Skaner płaski.
4. Wszelkiego rodzaju materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania testów.
5. Zapewnienie bezpłatnego programu komputerowego do elektronicznej oceny testów paskowych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Łącznie wartość całości zamówienia na okres 24 m-cy** | **NETTO** | **BRUTTO** |
|  |  |

....................................... ,dnia .........................................

.......................................................................

Podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo