## Arkusz1
Pakiet nr | Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | nr kat | Producent | Załącznik nr 2
1 | 1 | Basen plastikowy |  | szt. | 50
1 | 2 | Elektroda dla dorosłych, pianka, żel stały, L LL 510 |  | szt. | 25000
1 | 3 | Elektroda dla dzieci ,pianka ,żel stały, L FR310 |  | szt. | 2000
1 | 4 | Elektroda neutralna jednorazowa |  | szt. | 100
1 | 5 | Elektrody EKG żelowane E50 |  | szt. | 10000
1 | 6 | Fartuch jednorazowy foliowy |  | szt. | 15000
1 | 7 | Kaczka plastikowa |  | szt. | 50
1 | 8 | Kieliszek do leków – szklany |  | szt. | 1200
1 | 9 | Kieliszek do leków plastikowy |  | szt. | 7500
1 | 10 | Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych (regulowany) |  | szt. | 50
1 | 11 | Kołnierz ortopedyczny dla dzieci (regulowany) |  | szt. | 50
1 | 12 | Łopatka drewniana do języka |  | szt. | 15000
1 | 13 | Maska tlenowa z drenem dla dorosłych |  | szt. | 3000
1 | 14 | Maska tlenowa z drenem dla dzieci |  | szt. | 300
1 | 15 | Miska nerkowata plastikowa | średnica 20 cm | szt. | 30
1 | 16 | Miska nerkowata plastikowa | średnica 25-28 cm | szt. | 30
1 | 17 | Opaska do identyfikacji zmarłych |  | szt. | 300
1 | 18 | Opaska uciskowa automatyczna |  | szt. | 60
1 | 19 | Ostrza chirurgiczne (różne rozmiary) |  | szt. | 20000
1 | 20 | Pojemnik na kał |  | szt. | 200
1 | 21 | Pojemnik na plwocinę-stożkowe, matowy 50ml |  | szt. | 200
1 | 22 | Staza jednorazowego użytku bezlateksowa, w formie taśmy, z perforacją, rozmiar pojedyńczego paska 46 (+ -2cm) x 2,5(+-0,5) |  | szt. | 65000
1 | 25 | Szkiełko nakrywkowe | 22x22 | szt. | 5000
1 | 26 | Szkiełko nakrywkowe | 24x24 | szt. | 5000
1 | 27 | Szkiełko podstawowe 26x76 z matem | 26x76 | szt. | 5000
1 | 28 | Worek na mocz sterylny dla dzieci |  | szt. | 3000
1 | 29 | Worek na mocz, sterylny dla dorosłych |  | szt. | 6000
1 | 30 | Wziernik ginekologiczny, sterylny |  | szt. | 10000
1 | 31 | Wziernik laryngologiczny jednorazowy do otoskopu | 4 mm | szt. | 100
1 | 32 | Wziernik laryngologiczny jednorazowy do otoskopu | 2,5 mm | szt. | 100
1 | 33 | Zaciskacz do pępowiny |  | szt. | 1000
1 | 34 | Zestaw do lewatywy |  | szt. | 1500
2 | 1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych | 4 | szt. | 50
2 | 2 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych | 6 | szt. | 600
2 | 3 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych | 8 | szt. | 3000
2 | 4 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych | 10 | szt. | 6000
2 | 5 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych | 12 | szt. | 3000
2 | 6 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych | 14 | szt. | 7000
2 | 7 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych | 16 | szt. | 7000
2 | 8 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych | 18 | szt. | 5000
2 | 9 | Cewnik do podawania tlenu (wąsy) |  | szt. | 3000
2 | 10 | Cewnik KHER | 70 x 16 | szt. | 50
2 | 11 | Cewnik NELATON | 8 | szt. | 100
2 | 12 | Cewnik NELATON | 10 | szt. | 100
2 | 13 | Cewnik NELATON | 12 | szt. | 100
2 | 14 | Cewnik NELATON | 14 | szt. | 100
2 | 15 | Cewnik NELATON | 16 | szt. | 100
2 | 16 | Cewnik NELATON | 18 | szt. | 100
2 | 17 | Cewnik NELATON | 20 | szt. | 100
2 | 18 | Cewnik Pezzer | 18 - 36 | szt. | 50
2 | 19 | Cewnik Tiemana | 8 - 20 | szt. | 100
2 | 20 | Kateter do karmienia pediatryczny | 6F | szt. | 100
2 | 21 | Kateter do karmienia pediatryczny | 8F | szt. | 100
2 | 22 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych (białe) | długość 150 cm | szt. | 6000
2 | 23 | Szyna Zimmera | 230 mm x 20 mm | szt. | 300
2 | 24 | Wieszak do worków urologicznych |  | szt. | 200
2 | 25 | Zgłębnik żołądkowy długość 125 cm | ch 16 | szt. | 100
2 | 26 | Zgłębnik żołądkowy długość 125 cm | ch 18 | szt. | 200
2 | 27 | Zgłębnik żołądkowy długość 125 cm | ch 20 | szt. | 100
2 | 28 | Zgłębnik żołądkowy długość 125 cm | ch 22 | szt. | 100
2 | 29 | Zgłębnik żołądkowy długość 125 cm | ch 24 | szt. | 25
2 | 30 | Zgłębnik żołądkowy długość 125 cm | ch 26 | szt. | 25
3 | 1 | Cewnik pępowinowy |  | szt. | 30
3 | 2 | Cewnik urologiczny zewnętrzne ULTRAFLEX | przekrój 29 lub 30 | szt. | 30
3 | 3 | Kanka do odbytu | 30/300 | szt. | 250
3 | 4 | Kanka do odbytu | 24/250 | szt. | 250
3 | 5 | Maska z nebulizatorem |  | szt. | 150
3 | 6 | Podkład gumowany higieniczny do wielokrotnego użytku | 140 x 90 x 100 | szt. | 200
4 | 1 | Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty). KANIULA BEZPIECZNA Posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, Ma posiadać zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary). Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, a jej konstrukcja ma chronić personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadraśnięciem/ zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika. –kaniula dożylna bezpieczna. | 18G, 20G, 22G | szt. | 3000
4 | 2 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku z mankietem powietrznym dająca możliwość wentylacji w czasie zabiegu wyższymi ciśnieniami dodatnimi w drogach oddechowych o wartości do 30 cm H2O, z luźnym, niewbudowanym drenem do napełniania mankietu, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta ; posiadająca dodatkowy wbudowany kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski, rozmiary sond 6-14 Fr w tym minimum 14 Fr dla roz. 3 ; 4 i 5 . Maska o wyprofilowanej anatomicznie 90 stopni krzywiźnie rurki oddechowej z wbudowaną blokadą zgryzu. Maska posiadająca uchwyt pomocniczy pełniący rolę wskaźnika położenia, ułatwiający wprowadzenie maski oraz ułatwiający jej zamocowanie po założeniu. Rozmiary (1 -5) i zakresy wagowe: < 5kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg. | 3,4,5 | szt. | 30
4 | 3 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku , z PCV , do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta , w rozmiarach (1 – 5 ) i zakresach wagowych: <5 kg ; 5-10kg ; 10- 20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg | 3,4,5 | szt. | 60
4 | 4 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku , z PCV, do wentylacji pacjenta z elastyczną , zbrojoną rurką oddechową, z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta, w rozmiarach (2 – 5 ) i zakresach wagowych: 10-20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg . | 3,4,5 | szt. | 30
4 | 5 | System do kontrolowanej zbiórki stolca, składający się z silikonowego rękawu odprowadzającego, strzykawki i worka zbiorczego, cewnik silikonowy zakończony miękkim, elastycznym balonikiem retencyjnym, dopasowanym do anatomii zwieracza odbytu, a na jego drugim końcu znajduje się łącznik z workiem ( 3 worki zbiorcze). |  | szt. | 20
4 | 6 | System dostępu naczyniowego do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz pobierania próbek krwi tętniczej./ Średnica zewnętrzna 1,1 mm (20G), Długość cewnika 45 mm, Kod kolorystyczny – czerwony, Przepływ 49 ml/min, Cewnik wykonany z PTFE, Nie zawiera lateksu, Nie zawiera PCV, Nie zawiera DEHP, Sterylne, pojedyncze opakowanie Tyvek, Sterylizacja tlenkiem etylenu/ |  | szt. | 500
4 | 7 | System zamknięty do pomiaru diurezy godzinowej z pomiarem ciśnienia śródbrzusznego. |  | szt. | 50
4 | 8 | System zamknięty do pomiaru diurezy godzinowej. Zestaw o 2500ml. Posiadający płaski, bezigłowy port do pobierania próbek, zastawkę przeciwzwrotną w łączniku zabezpieczającą przed cofaniem się moczu, dren przezroczysty dwuświatłowy,ze spiralą antyzałamaniową .Długość drenu 110 - 150 cm. Komora pomiarowa nad workiem o pojemności 500 ml. Ze skalą co 1 ml do 40 ml, co 5ml do 80 ml, co 50 ml do 500 ml. z komorą kroplową z filtrem hydrofobowym antybakteryjnym. Opróżniana bez konieczności manewrowania komorą (dźwignia 90 stopni) Worek o pojemności 2000 ml , posiadający zastawkę przeciwzwrotną zabezpieczającą przed infekcją wstępującą, oraz filtr hydrofobowy antybakteryjny. Worek zintegrowany fabrycznie z komorą pomiarową. Kranik spustowy typu T, mocowany ku górze w otwartej zakładce. Sterylny |  | szt. | 300
4 | 9 | Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemność 1000 ml.\, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, nieprzezroczyste, z okienkiem do podglądu, z zastawką zabezpieczajaca przed wylaniem zawartości i filtrem weglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonikowaniu worka, biologicznie czyste w opakowaniu po 10 szt |  | szt. | 10
4 | 10 | Zamknięty system dostępu naczyniowego, przezroczysty, sterylny, pakowany pojedynczo, bezigłowy, kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą do dezynfekcji jednoelementową, przezierną, podzielną membraną osadzoną na poliwenglanowym przezroczystym plastikowym konektorze. Bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o minimalnym przepływie 525 ml/min(+-25ml) zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 10555-5. o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 10ml. Możliwość podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. – zawór bez igłowy |  | szt. | 1000
4 | 11 | Zestaw do toalety jamy ustnej, zawierający szczotki do zębów, gąbki, płyn do płukania jamy ustnej, preparat nawilżający do ust. |  | szt. | 120
5 | 1 | Filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy, sterylny, mechaniczny, o skuteczności filtrowania względem bakterii nie mniejszej niż 99,999% i wirusów ≥99,99% - z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, dedykowany do objetości oddechowej z zakresu 200-1500ml, z portem kapno, utrata wilgoci przy VT=500ml nie większa niż 6,0mg H20/L, objętość wewnętrzna nie większa niż 70ml i masa nie większa niż 40g, opór przepływu 2,4cm H2O przy 60l/min |  | szt. | 500
5 | 2 | Filtr oddechowy, elektrostatyczny, sterylny, dla dorosłych, dedykowany do objętości oddechowej Vt=150-1200ml, o o bjętości wewnętrznej nie większej niż 36ml, masa nie wyższa niż 20g, opór przepływu 2,1cm H2O przy 60l/min | opór przepływu | szt. | 3000
5 | 3 | Łącznik karbowany typu "martwa przestrzeń" z złączem kątowym podwójnie obrotowym , wewnętrznie gładki, długość 15cm, złącza 22M/15F i 22F, z zatyczką do odsysania i bronchoskopii, sterylny , pakowany jednostkowo. |  | szt. | 1000
5 | 4 | Obwód oddechowy dla dorosłych, do respiratorów, sterylny, dwie rury z PCV, gładkie wewnątrz,elsatyczne końcówki od strony aparatu, łącznik "Y" z portami , długość 150cm |  | szt. | 300
6 | 1 | Igła do nakłuć lędźwiowych | 22G 3,75 mm; 6,25 mm | szt. | 30
6 | 2 | Igła do nakłuć lędźwiowych | 0.9 x 90 | szt. | 3
6 | 3 | Igła do nakłuć lędźwiowych | 1,25 x 90 | szt. | 30
6 | 4 | Igła do nakłuć talerza biodrowego, rozmiar 3,0mm/3,5mm/4,2mm, długość 100mm ,ergonomiczna rączka pokryta materiałem anty-ślizgowym z mechanizmem blokującym przypadkowe wysunięcie się, mandrylu igła z pięcioma krawędziami tnącymi pozwalających na bezinwazyjną szybką i łatwą penetrację jamy szpikowej, ostrze z zakończeniem piramidalnym, sonda umożliwiająca sprawdzenie, wielkości bioptatu w igle, łącznik Luer-Lock umożliwiający podłączenie strzykawek o pojemnościach od 5-20ml dodatkowa nakładka ułatwiająca proces przeprowadzenia biopsji zatyczka Luer-Lock igła wykonana z materiału o zwiększonej odporności mechanicznej |  | szt. | 20
6 | 5 | Igła do Portu SURECAN ze skrzydełkami | 20G / 25 mm | szt. | 50
6 | 6 | Igła do punkcji mostka rozmiar 1,6mm/1,8mm/2,1mm długość całkowita igły 115mm płynna regulacja długości w zakresie 25 do 45 mm ergonomiczny uchwyt motylkowy o długości 62 mm z możliwością uzyskania długości uchwytu 27mm ostrze skośne łącznik Luer-Lock metalowy umożliwiający podłączenie strzykawek o pojemnościach od 5-20ml, mandryn ze wskaźnikiem optycznym, uniemożliwiającym jego zamknięcie w odwróconej pozycji skala na regulatorze |  | szt. | 50
7 | 1 | Igła jednorazowego użytku | 0,5 mm x 25 | szt. | 2000
7 | 2 | Igła jednorazowego użytku | 0,6 mm x 25 | szt. | 15000
7 | 3 | Igła jednorazowego użytku | 0,7 mm x 30 | szt. | 25000
7 | 4 | Igła jednorazowego użytku | 0,8 mm x 40 | szt. | 45000
7 | 5 | Igła jednorazowego użytku | 0,9 mm x 40 | szt. | 45000
7 | 6 | Igła jednorazowego użytku | 1,1 mm x 40 | szt. | 60000
7 | 7 | Igła jednorazowego użytku | 1,2 mm x 40 | szt. | 55000
7 | 8 | Igła jednorazowego użytku | 1,8 mm x 40 | szt. | 700
8 | 1 | Igła do nakłuć lędźwiowych /podpajęczynówkowa – standard | 18g/90 mm | szt. | 30
8 | 2 | Igła do nakłuć lędźwiowych /podpajęczynówkowa – standard | 19g/90 mm | szt. | 30
8 | 3 | Igła do nakłuć lędźwiowych /podpajęczynówkowa – standard | 20g/90 mm | szt. | 30
8 | 4 | Igła do nakłuć lędźwiowych /podpajęczynówkowa – standard | 21g/90 mm | szt. | 30
8 | 5 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych standard / ostrze Quincke / 20 G/90MM | 20G/90 | szt. | 40
8 | 6 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych standard / ostrze Quincke/ 18 G /90MM | 18G/90 | szt. | 40
8 | 7 | Zestaw do znieczuleń podpajęczynówkowych z igłą Pecil – Point / ostrze , Whitacre igła 25 G/90 MM, igła prowadząca, igła do znieczulenia skóry, igła do podawania leków, strzykawka 2,5 ML, strzykawka 5 ML | 25G/90 | szt. | 400
8 | 8 | Zestaw do znieczuleń podpajęczynówkowych z igłą Pecil – Point / Ostrze Whitacre/ igła 26 G/90 MM, igła prowadząca, igła do znieczulenia skóry, igła do podawania leków, strzykawka 2,5 ML, strzykawka 5 ML | 26G/90 | szt. | 500
8 | 9 | Zestaw do znieczuleń podpajęczynówkowych z igłą Pecil – point/Ostrze Whitacre, igła 25G/120 MM, igła prowadząca, igła do znieczulenia skóry, igła do podawania leków, strzykawka 2,5 ML, strzykawka 5 ML | 25G/120 | szt. | 10
8 | 10 | Zestaw do znieczuleń podpajęczynówkowych z igłą Pecil – point/Ostrze Whitacre, igła 26G/120 MM, igła prowadząca, igła do znieczulenia skóry, igła do podawania leków, strzykawka 2,5 ML, strzykawka 5 ML | 26G/120 | szt. | 10
8 | 11 | Zestaw do znieczuleń podpajęczynówkowych z igłą Pecil – point/Ostrze Whitacre, igła 27G/120 MM, igła prowadząca, igła do znieczulenia skóry, igła do podawania leków, strzykawka 2,5 ML, strzykawka 5 ML | 27G/120 | szt. | 10
8 | 12 | Zestaw do znieczuleń podpajęczynówkowych z igłą Pecil – point/Ostrze Whitacre, igła 27G/90 MM, igła prowadząca, igła do znieczulenia skóry, igła do podawania leków, strzykawka 2,5 ML, strzykawka 5 ML | 27G/90 | szt. | 350
8 | 13 | Zestaw do znieczuleń podpajęczynówkowych z igłą Standard /Ostrze Quincke: 26 G/130 MM, igła do znieczulenia skóry, igła do podawania leków, strzykawka 2,5 ML, strzykawka 5 ML | 26G/130 | szt. | 10
8 | 14 | Zestaw do znieczuleń podpajęczynówkowych z igłą Standard /Ostrze Quincke: igła 27 G/90 MM, igła do znieczulenia skóry, igła do podawania leków, strzykawka 2,5 ML, strzykawka 5 ML | 27G/90 | szt. | 20
8 | 15 | Zestaw do znieczuleń podpajęczynówkowych z igłą Standard /Ostrze Quincke: igła 22 G/90 MM, igła do znieczulenia skóry, igła do podawania leków, strzykawka 2,5 ML, strzykawka 5 ML | 22G/90 | szt. | 20
8 | 16 | Zestaw do znieczuleń podpajęczynówkowych z igłą Standard /Ostrze Quincke: igła 25 G/90 MM , igła do znieczulenia skóry, igła do podawania leków, strzykawka 2,5 ML, strzykawka 5 ML | 25G/90 | szt. | 40
8 | 17 | Zestaw do znieczuleń podpajęczynówkowych z igłą Standard /Ostrze Quincke: igła 26 G/90 MM , igła do znieczulenia skóry, igła do podawania leków, strzykawka 2,5 ML, strzykawka 5 ML | 26G/90 | szt. | 40
8 | 18 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych rozszerzony 18 G:, igła touhy, cewnik epiduralny, filtr przeciwbakteryjny, strzykawka niskooporowa 10 ml, strzykawka 10 ml, grot do nacięcia skóry, igła do znieczulenia skóry, igła do podawania leków | 18G | szt. | 80
9 | 1 | Kranik trójdrożny do podaży lipidów |  | szt. | 8000
9 | 2 | Przedlużacz do pompy infuzyjnej z kranikiem trójdroznym z końcówkami luer- lock, przedlużacz długości 20 cm |  | szt. | 500
9 | 3 | Rampa trójdrozna |  | szt. | 100
9 | 4 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera jednokanałowy, dla dorosłych: cewnik 6 F – 14G, dł. 15 cm i 20 cm, igła do nakłucia naczynia 18G/70 mm, prowadnik, rozszerzacz, strzykawka 10 ml, skalpel, dodatkowe ruchome skrzydełka |  | szt. | 20
9 | 5 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera jednokanałowy, dla dorosłych 8 F – 12G, dł. 15 cm i 20 cm,igła do nakłucia naczynia 18G/70 mm, prowadnik, rozszerzacz, strzykawka 10 ml, skalpel, dodatkowe ruchome skrzydełka |  | szt. | 30
9 | 6 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera jednokanałowy, pediatryczny: cewnik 2 F - 22G, dł. 8 cm, igła do nakłucia naczynia 22G/38 mm, prowadnik 0,014”/35 cm, dodatkowe ruchome skrzydełka |  | szt. | 5
9 | 7 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera czterokanałowy: cewnik 8.5 F – 14G,16G,18G,18G, dł. 15 cm i 20 cm, igła do nakłucia naczynia 18G/70 mm, prowadnik, rozszerzacz, strzykawka 10 ml, skalpel, dodatkowe ruchome skrzydełka |  | szt. | 50
9 | 8 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera dwukanałowy: cewnik 8 F – 15G, 15G, dł. 15 cm i 20 cm, igła do nakłucia naczynia 18G/70 mm, prowadnik, rozszerzacz, strzykawka 10 ml, skalpel, dodatkowe ruchome skrzydełka |  | szt. | 80
9 | 9 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera jednokanałowy, dla dorosłych: cewnik 10 F – 10G, dł. 15 cm i 20 cm, igła do nakłucia naczynia 18G/70 mm, prowadnik, rozszerzacz, strzykawka 10 ml, skalpel, dodatkowe ruchome skrzydełka |  | szt. | 20
9 | 10 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera jednokanałowy, pediatryczny : cewnik 3 F – 19G, dł. 10 cm,igła do nakłucia naczynia 20G/38 mm, prowadnik, rozszerzacz, strzykawka 2,5 ml, skalpel, dodatkowe ruchome skrzydełka |  | szt. | 5
9 | 11 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera jednokanałowy, pediatryczny: cewnik 4 F – 17G, dł. 15 cm, igła do nakłucia naczynia 19G, prowadnik, rozszerzacz, strzykawka 5 ml, skalpel, dodatkowe ruchome skrzydełka |  | szt. | 5
9 | 12 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera trzykanałowy: cewnik 8 F - 16G,18G,18G, dł. 15 cm i 20 cm, igła do nakłucia naczynia 18G/70 mm, prowadnik, rozszerzacz, strzykawka 10 ml, skalpel, dodatkowe ruchome skrzydełka |  | szt. | 80
10 | 1 | Dren lateksowy do jamy otrzewnej dł. 32 cm | ch 18 | szt. | 20
10 | 2 | Dren lateksowy do jamy otrzewnej dł. 32 cm | ch 20 | szt. | 40
10 | 3 | Dren lateksowy do jamy otrzewnej dł. 32 cm | ch 22 | szt. | 40
10 | 4 | Dren lateksowy do jamy otrzewnej dł. 32 cm | ch 24 | szt. | 10
10 | 5 | Dren lateksowy do jamy otrzewnej dł. 32 cm | ch 26 | szt. | 10
10 | 6 | Dren lateksowy do jamy otrzewnej dł. 32 cm | ch 28 | szt. | 10
10 | 7 | Dren lateksowy do jamy otrzewnej dł. 32 cm | ch 30 | szt. | 10
10 | 8 | Dren lateksowy do jamy otrzewnej dł. 32 cm | ch 32 | szt. | 10
10 | 9 | Dren lateksowy do jamy otrzewnej dł. 32 cm | ch 36 | szt. | 10
11 | 1 | Dren silikonowy medyczny /w opak. 25m/ | 6 | szt. | 2
11 | 2 | Dren silikonowy medyczny /w opak. 25m/ | 8 | szt. | 10
11 | 3 | Mankiet do szybkich przetoczeń z mankietem i z pompka ręczną | poj 500 ml | szt. | 1
11 | 4 | Maska anestezjologiczna silikonowa przezroczysta | 3 | szt. | 10
11 | 5 | Maska anestezjologiczna silikonowa przezroczysta | 4 | szt. | 10
11 | 6 | Maska anestezjologiczna silikonowa przezroczysta | 5 | szt. | 10
11 | 7 | Maska silikonowa pediatryczna |  | szt. | 5
12 | 1 | Papier do bieżni wysiłkowej "MAX" /210x280x300/ mm składanka |  | szt. | 5
12 | 2 | Papier do drukarki defibrylatora LIFEPACK 12 rozm. 10 x 30 |  | m | 3000
12 | 3 | Papier do drukarki defibrylatora ZOLL 90x 90 x 200 |  | szt. | 50
12 | 4 | Papier do drukarki do aparatu echokardiografii k61b-ce/kp61b-ce-110mmx20m- rolki , oryginalny |  | szt. | 60
12 | 5 | Papier do KTG SRF 618B, 112x100x150 |  | szt. | 140
12 | 6 | Papier do wideodrukarki typ 61 /110x20/ mm , oryginalny |  | szt. | 60
12 | 7 | Papier EKG ASKARD GOLD V 001szerokość 210x140x300 mm- składanka |  | szt. | 50
12 | 8 | Papier EKG ASKARD Mr. blue termoaktywny, niewoskowany, z nadrukiem, 112 mm x 25 |  | szt. | 50
12 | 9 | Papier EKG BTL-08LTECG A5 szerokość 210 mm rolowany |  | szt. | 120
12 | 10 | Papier EKG do aparatu: ASKARD (3 kan. 104x40 z nadr.) |  | szt. | 300
12 | 11 | Papier EKG do aparatu: ASKARD A4 (3 kan. 112x25 z nadr.) |  | szt. | 60
12 | 12 | Papier EKG do aparatu: ASKARD B5 (60x25 z nadr.) |  | szt. | 20
12 | 13 | Papier EKG do aparatu: AT-1 (90x90x400 z nadrukiem) |  | szt. | 100
12 | 14 | Papier EKG MAC 1200 ST (210x295x150) ,(składanka oddzielnie pakowana) |  | szt. | 100
12 | 15 | Papier EKG MP 1350A (150x100x150) składanka |  | szt. | 100
12 | 16 | Papier EKG Mr-Silver szer.112 typ. R – A4 termoczuły bezpyłowy |  | szt. | 30
12 | 17 | Papier rejestrujący do sonicaid oxford team, 143mmx150mm-składanka |  | szt. | 20
12 | 18 | Papier do EKG aparat BTL Model E30 szerokość 120 |  | szt. | 100
13 | 1 | Łącznik kątowy - kompatybilny z gniazdem kanistra , wymienny, umożliwiający skierowanie króćca w dowolną stronę, z przyłączem schodkowym do drenów |  | szt. | 20
13 | 2 | Pojemnik wielorazowy owalny o pojemności 1000ml - przeźroczysty, wyskalowany co 100ml z funkcją pomiarową, certyfikowany w klasie I wyrobów medycznych, wyposażony w zintegrowany zaczep 30mm do mocowania na standardowych wieszakach do szyn modura, wyposażony w zintegrowany wymienny króciec do połączenia ze źródłem ssania nie wymagający odłączania drenu ssącego od kanistra lub pokrywy wkładu przy jego wymianie, odporny na mycie w temp. 85º C, i sterylizację w autoklawie 121ºC |  | szt. | 5
13 | 3 | Wspornik automatyczny – przystosowany do mocowania na szynie, posiadający system mocowania sprężynowego, kompatybilny ze zintegrowanym 30 mm zaczepem kanistrów, odporny na mycie w temp. 85º C, i sterylizację w autoklawie 121ºC |  | szt. | 5
13 | 4 | Zestaw do odsysania ( wersja z łącznikiem do cewnika) - złożony z wkładu workowego 2000ml, drenu łączącego o średnicy wewnętrznej , pakowany w jednym opakowaniu (dren i worek w jednym opakowaniu ), wkład wyposażony w filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, zestaw kompatybilny z użytkowanymi pojemnikami okrągłymi |  | szt. | 2500
13 | 5 | Zestaw do odsysania (wersja z łącznikiem do cewnika) - złożony z wkładu workowego 1000ml, drenu łączącego , pakowany w jednym opakowaniu (dren i worek w jednym opakowaniu ), zestaw kompatybilny z użytkowanymi pojemnikami owalnymi |  | szt. | 1000
13 | 6 | Zestawu do drenażu klatki piersiowej bez zastawki wodnej - wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym i dodatkowym workiem o pojemności 1000 ml wchodzącym w skład zestawu , regulacja siły ssania za pomocą pokrętła, z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni), możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu. Zestaw przystosowany do zawieszenia na łóżku, zestaw sterylny |  | szt. | 20
14 | 1 | Zestaw do kaniulacji naczyń obwodowych typu CAVAFIX | 458 | szt. | 50
14 | 2 | Zestaw do kaniulacji naczyń obwodowych typu CAVAFIX | 475 | szt. | 50
14 | 3 | Zestaw do nakłucia opłucnej z dwoma kranikami (np.: Pleurofix) Nr 1 |  | szt. | 100
14 | 4 | Zestaw do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego, wykonane z tworzywa nie zawierającego toksycznych ftalanów – potwierdzenie producenta |  | szt. | 300
15 | 1 | Butelka płaskia do drenażu ssącego pojemność 250 ml sterylne z harmonijką do drenów od 6F do 32 F |  | szt. | 1500
15 | 2 | Cewnik "THORAX" z trokarem | 24F | szt. | 35
15 | 3 | Cewnik "THORAX" z trokarem | 28F | szt. | 35
15 | 4 | Cewnik "THORAX" z trokarem | 32F | szt. | 30
15 | 5 | Cewnik (kateter) do embolektomii i trombektomii, długość 80 cm | ch3 | szt. | 30
15 | 6 | Cewnik (kateter) do embolektomii i trombektomii, długość 80 cm | ch4 | szt. | 30
15 | 7 | Cewnik (kateter) do embolektomii i trombektomii, długość 80 cm | ch5 | szt. | 30
15 | 8 | Cewnik (kateter) do embolektomii i trombektomii, długość 80 cm | ch6 | szt. | 30
15 | 9 | Cewnik (kateter) do embolektomii i trombektomii, długość 80 cm | ch7 | szt. | 30
15 | 10 | Cewnik (kateter) do embolektomii i trombektomii, długość 80 cm | ch8 | szt. | 30
15 | 11 | Dren do odsysania ran operacyjnych typu REDON, otwory boczne o dużej średnicy na dł. max 10 cm (długość 70 cm) | ch8 | szt. | 140
15 | 12 | Dren do odsysania ran operacyjnych typu REDON, otwory boczne o dużej średnicy na dł. max 10 cm (długość 70 cm) | ch10 | szt. | 140
15 | 13 | Dren do odsysania ran operacyjnych typu REDON, otwory boczne o dużej średnicy na dł. max 10 cm (długość 70 cm) | ch12 | szt. | 140
15 | 14 | Dren do odsysania ran operacyjnych typu REDON, otwory boczne o dużej średnicy na dł. max 10 cm (długość 70 cm) | ch14 | szt. | 140
15 | 15 | Dren do odsysania ran operacyjnych typu REDON, otwory boczne o dużej średnicy na dł. max 10 cm (długość 70 cm) | ch16 | szt. | 140
15 | 16 | Dren do odsysania ran operacyjnych typu REDON, otwory boczne o dużej średnicy na dł. max 10 cm (długość 70 cm) | ch18 | szt. | 140
15 | 17 | Dren do odsysania ran operacyjnych typu REDON, otwory boczne o dużej średnicy na dł. max 10 cm (długość 70 cm) | ch20 | szt. | 140
15 | 18 | Dren śródoperacyjny, miękki, pokryty powłoką hydrofilną, z connectorem, do drenażu opłucnej 10F,12F,16F,20F,22F,24F,28F,32F,36F długość 50 cm |  | szt. | 100
15 | 19 | Introduktor | F5/11 | szt. | 15
15 | 20 | Introduktor | F6/11 | szt. | 15
15 | 21 | Introduktor | F7/11 | szt. | 15
15 | 22 | Kateter do histerosalpingografii |  | szt. | 65
15 | 23 | Kateter do odsysania pola operacyjnego 27 F długośc 200 cm z końcówką prostą 7,5x 5,5x250, bez kontroli siły ssania | 27F | szt. | 2000
15 | 24 | Kateter moczowodowy typ Nelaton (70 cm) | 3F | szt. | 10
15 | 25 | Kateter moczowodowy typ Nelaton (70 cm) | 4F | szt. | 10
15 | 26 | Kateter moczowodowy typ Nelaton (70 cm) | 5F | szt. | 10
15 | 27 | Kateter moczowodowy typ Nelaton (70 cm) | 6F | szt. | 10
15 | 28 | Kateter moczowodowy typ Nelaton (70 cm) | 7F | szt. | 10
15 | 29 | Łącznik do drenów i ssaków-sterylne | 8/8 | szt. | 15000
15 | 30 | Łącznik do drenów i ssaków-sterylne | 8/6 | szt. | 500
15 | 31 | Trokar z drenem 8 cm. Dren widoczny w RTG | 8-10 | szt. | 20
15 | 32 | Zatyczki do Redona sterylne |  | szt. | 1000
15 | 33 | Zestaw do cystostomii | 9F | szt. | 30
15 | 34 | Zestaw do cystostomii | 12F | szt. | 35
15 | 35 | Zestaw do cystostomii | 14F | szt. | 35
16 | 1 | Filtr bakteryjno-wirusowy do ssaka z elastycznym łącznikiem |  | szt. | 1500
16 | 2 | PCK zestaw do ratunkowej konikotomii z igłą veressa i rurką 6mm z mankietem uszczelniającym soft seal 1 szt w op. | Rozmiar 6 | szt. | 3
16 | 3 | Prowadnica do rurek intubacyjnych, elastyczna, z wygiętym końcem, wielorazowa, typu Bougie, wykonana z plecionki pokrytej tworzywem niezawierającym PCV | 15 Ch/660 cm | szt. | 10
16 | 4 | Prowadnica intubacyjna pokryta PCV do ukształtowania z drutem, jednorazowego użytku | 2,2 mm | szt. | 50
16 | 5 | Prowadnica intubacyjna pokryta PCV do ukształtowania z drutem, jednorazowego użytku | 4,0 mm | szt. | 50
16 | 6 | Prowadnica intubacyjna pokryta PCV do ukształtowania z drutem, jednorazowego użytku | 5,0 mm | szt. | 50
16 | 7 | Zestaw do pobierania wydzieliny z dróg oddechowych w czasie odssysania do badań laboratoryjnych |  | szt. | 100
17 | 1 | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu światłowodowa , typ mcintosh . Łyżka kompatybilna z „zielonymi „ rękojeściami iso 7376-3. mocowane łyżki do rękojeści przy pomocy zatrzaskowego mechanizmu, z dwoma plastikowymi trzpieniami po bokach łyżki. łyżka wykonana z abs. długość łyżki 151mm ±1m, szerokość łyżki 25mm ±mm.pakowane pojedyńczo,50 szt. w kartonie | 3 | szt. | 100
17 | 2 | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu światłowodowa , typ mcintosh . Łyżka kompatybilna z „zielonymi „ rękojeściami iso 7376-3. mocowane łyżki do rękojeści przy pomocy zatrzaskowego mechanizmu, z dwoma plastikowymi trzpieniami po bokach łyżki. łyżka wykonana z abs. długość łyżki 151mm ±1m, szerokość łyżki 25mm ±mm.pakowane pojedyńczo,50 szt. w kartonie | 4 | szt. | 100
17 | 3 | Obwód anestezjologiczny rozciągliwy 22mm dla dorosłych, 42-200cm, ze złączem respiratora 22f-22f, równoległoramienny trójnik kątowy y 90 stopni z portami, z portem luerlock zabezpieczonym zatyczką na uwięzi, 22m/15f, łącznik prosty 22m-22m/19f, 2l worek bezlateksowy z koszykiem zapobiegającym sklejani worka pod wpływem wilgoci, ramie dodatkowe 90-150cm, złączki z systemem uniemożliwiającym przypadkowe wypięcie układu z aparatu , układ bakteriologicznie czyste (oświadczenie producenta potwierdzające możliwość używania układu przez różnych pacjentów przy każdorazowej zmianie filtra pomiędzy pacjentami przez 48h) |  | szt. | 700
17 | 4 | Wkłady receptal do zamkniętego systemu odsysania | 2000 ml | szt. | 3500
17 | 5 | Zestaw do koncentracji tlenu 40% |  | szt. | 150
17 | 6 | Zestaw jednorazowego użytku do pomiaru krwawych ciśnień metodą bezpośrednią:linia pojedyncza zawiera :urządzenie płuczące utrzymujące stały przepływ 3 ml/godz przy 300 mm hg. system przepłukiwania obsługiwane jedną ręką , uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek biureta kroplowa zabezpieczona filtrem, 15 mikronów linia płucząca trwale połączona z przetwornikiem |  | szt. | 60
17 | 7 | Zestaw oddechowy, jednorazowy do aparatów do znieczuleń, zestaw jednorazowy w pojedynczym opakowaniu, ze zintegrowaną linią do monitorowania, długości 2,4 m z dodatkową gałęzią o długości 0,5 m z zewnętrznym zaworem zabezpieczający powyższy układ jednostronnie otwarty o rozmiarze 22F, z testerem szczelności, mikrobiologicznie czyste. |  | szt. | 350
18 | 1 | Zestaw do operacji kończyny, Sterylny, jednorazowy zestaw do operacji kończyny, włóknina chłonna , laminowana , gramatura min.60g/m2, na opakowaniu jednostkowym naklejki do dokumentacji medycznej z nr serii, kodem kreskowym, datą ważności, zgodność z norma EN 13795, - serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm - osłona na stolik Mayo 80 cm x 145 cm - osłona na kończynę 35 cm x 80 cm - OP taśma 10 cm x 50 cm ( 2 szt ) - serweta główna 230 cm x 320 cm z samouszczelniającym otworem 7 cm , wzmocnienie wokół otworu , uchwyt typu velcro - Ręczniki do rąk |  | szt. | 120
18 | 2 | Zestaw do operacji biodra zestaw do operacji biodra, włóknina bawełnopodobna typu Spunlance, chłonna ,gramatura min. 70g/m2, naklejki do dokumentacji medycznej z nr serii, kodem kreskowym , datą ważności , zgodność z normą EN 13795 - Serweta na stolik instrumentariuszki z warstwą absorpcyjną , rozmiar 152 x 190/192 - Osłona na stolik Mayo z warstwą absorpcyjną , rozmiar 75/80 x 141/145 - Serweta przylepna U-kształtna , rozmiar 231 x 300 , łata chłonna 73 x 135 , otwór u-kształtny 8,5 x 107 - serweta przylepna 178 x 300 , łata chłonna 74 x 135 , uchwyt typu rzep 37 x 74 - serweta lepna u – kształtna 152 x 213 , z wycięcie 20 x 75 - Serweta pomocnicza , rozmiar 135 x 196 - Osłona na kończynę typu stockineta , rozmiar 30 x 122 cm - Taśma samoprzylepna , rozmiar 10 x 50 cm – 2 szt , - ręczniki do rąk , rozmiar 34 x 36 / 2 szt |  | szt. | 50
18 | 3 | Zestaw ginekologiczny , włóknina laminowana , chłonna , gramatura min 60g/m2, naklejki do dokumentacji medycznej z nr serii, kodem kreskowym, data ważności, zgodność z normą EN 13795 - serweta ginekologiczna 200 cm x 250 cm , z lepnym otworem kroczowym i ze zintegrowanymi osłonami na kończyny oraz zbiornikiem do odprowadzania płynów - serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 200cm , uchwyt velcro - ręcznik |  | szt. | 70
18 | 4 | zestaw do laparoskopii Sterylny , jednorazowy zestaw do operacji laparoskopowych, włóknina laminowana , chłonna , min dwuwarstwowa ( gramatura min 60 g/m2 ), na opakowaniu jednostkowym naklejki do dokumentacji medycznej z nr serii, kodem kreskowym , datą ważności - serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm , - osłona na stolik Mayo 80 cm x 145 cm , - serweta główna 180 cm x 320 cm z przylepnym trapezoidalnym otworem - uchwyt typy Velcro ( 1 szt ) - op taśma 10cm x 50cm ( 1 szt ) - ręcznik ( 2 szt ) - osłona na przewód do kamery ( 14 cm x 250 cm ) , zgodność z normą EN 13 795 |  | szt. | 200
19 | opis | WYMAGANIA: zamknięty system do pobierania krwi do badań laboratoryjnych system strzykawko - probówek- aspiracyjno- próżniowy. 1. System jednorazowego użytku bezpieczny dla pacjenta i personelu medycznego (zabezpiecza przed bezpośrednim kontaktem z krwią). 2.Pobranie możliwe poprzez zastosowanie techniki aspiracyjnej i podciśnieniowej: dodatkowo łatwe przełączanie poszczególnych probówek podczas pobierania. 3. Możliwość wkłucia pod dowolnym kątem, igła zespolona z nasadką (jednoczęściowa). 4. Strzykawko- probówki: wykonane ze specjalnego tworzywa przezroczystego i nietłukącego się, wyposażone w zaczepy i końcówki mocujące igłę, zapewniają „automatyczne” pobranie ściśle określonej objętości krwi, zawierają antykoagulanty lub granulat i aktywator wykrzepiania, po odłamaniu tłoka są probówkami do badań. 5. Kolor korka stanowi informację o przeznaczeniu probówki do określonych badań, korek łatwo odkręcany (eliminacja efektu aerozolowego), po wielokrotnym otwieraniu i zdejmowaniu, gwarantuje szczelność probówki. 6. Strzykawko- probówki zaopatrzone w dobrze przyklejone etykiety z polem do opisu, dodatkowo umieszczony nr serii i data ważności. 7. Igły systemowe, igły typu motylek, łączniki pakowane pojedynczo sterylne. 8. Wszystkie pozycje asortymentu muszą być kompatybilne ze sobą (oświadczenia producentów elementów systemu o ich kompatybilności)
19 | 1 | Igła typu motylek, dren do 80 mm długości | igła 0,9 mm | szt. | 7000
19 | 2 | Igła do posiewu krwi z drenem, pakowane pojedynczo, po otwarciu gotowe do użycia bez konieczności łączenia dodatkowych elementów | 0,8 mm | szt. | 1500
19 | 3 | Igła systemowa | 0,9 mm x 38 mm | szt. | 26000
19 | 4 | Igła systemowa | 0,8 mm x 38 mm | szt. | 25000
19 | 5 | Igła typu motylek do posiewów krwi pakowane pojedyńczo |  | szt. | 100
19 | 6 | Łącznik do pobierania krwi ze złącz typu luer (wenflon) |  | szt. | 12000
19 | 7 | Łącznik do podawania leków |  | szt. | 1200
19 | 8 | Łącznik do posiewów krwi |  | szt. | 2000
19 | 9 | Pipety do OB. skalowane |  | szt. | 13000
19 | 10 | Probówka do biochemii pediatryczna | 1-1,2 ml | szt. | 5000
19 | 11 | Probówka do biochemii z granulatem | 2-3 ml | szt. | 3000
19 | 12 | Probówka do gazometrii 1-2 ml | 1-2 ml | szt. | 500
19 | 13 | Probówka do koagulologii | 1-1,4 | szt. | 3000
19 | 14 | Probówka do koagulologii | poj. 2-3 ml | szt. | 20000
19 | 15 | Probówka do małopłytkowości z rzekomej z odczynnikiem innym niż cytrynian 2-3 ml i heparynę |  | szt. | 200
19 | 16 | Probówka do morfologii z EDTA K3 | poj. 2-3 ml | szt. | 25000
19 | 17 | Probówka do morfologii z K3 EDTA | poj. 1-1,2 ml | szt. | 6000
19 | 18 | Probówka do OB. wersja liniowa | poj. 1-2 ml | szt. | 13000
19 | 19 | Probówka na skrzep z granulatem | poj. 8-9 ml | szt. | 300
19 | 20 | Probówka na skrzep z granulatem | poj. 4-5 ml | szt. | 30000
19 | 21 | Probówka na skrzep z granulatem do serologii | poj. 7-8 ml | szt. | 2000
19 | 22 | Probówka z heparyną litową | 2-3 ml | szt. | 7000
19 | 23 | Statyw do OB. – bez ścianki tylnej | 10 msc | szt. | 2
20 | 1 | Jednorazowa myjka dla pacjenta w kształcie rękawicy , nasączona środkiem o neutralnym ph 5,5 , aktywującym się po zmoczeniu wodą .Produkt wykonany z dwóch warstw włókien poliestrowych o gramaturze 90g/m2 i 40g/m2 połączonych w systemie ultra dzwięków . rozmiar myjki 16 x 24 , 20 szt/op |  | szt. | 2000
20 | 2 | Myjki jednorazowe- myjka higeniczna z laminatu celulozowego, rozmiar 17,5x25 cm; pakowana po 100szt |  | szt. | 40000
20 | 3 | Pokrowce na nosze-pokrowiec na nosze z zaszyciami i dodatkowymi wiązaniami ( dopasowany zaszyciami do kształtu noszy), rozmiar 75x190,kolor szafirowy, gramatura min „20” |  | szt. | 600
20 | 4 | Pokrowce na zwłoki - prześcieradło na zwłoki z zaszyciami i dodatkowymi trokami do wiązania , rozmiar 80x220cm, różne kolory, gramatura min „50” |  | szt. | 300
20 | 5 | Prześcieradło ochronne , nieprzemakalne na stół operacyjny, wykonane z dwóch scalonych na całej powierzchni powłok (nie sklejonych punktowo), 5-cio warstwowe, powierzchnia środkowa pikowana na całej powierzchni , zakładki z każdej strony prześcieradła zapobiegające wyciekowi płynów , rozmiar całkowity 101 x 230 ( +- 2 ), rozmiar warstwy chłonnej 50x200 (+-2) w zestawie dodatkowo miękka , bawełnopodobna serweta transportowa w rozmiarze 100x150 gram.80g/m2 |  | szt. | 500
20 | 6 | ręcznik foliowany nieprzemakalny w rolce ( z perforacją, różne kolory, niebieski, zielony -50mb w rolce ) |  | szt. | 150
21 | 1 | Klipsy tytanowe M/LLT300 M/L do klipsownicy OLYMPUS ETIKON EL314 |  | szt. | 90
21 | 2 | Klipsy tytanowe M/L400 do klipsownicy OLYMPUS ETIKON EL314 |  | szt. | 30
22 | 1 | JEDNORAZOWE WORKI DO BASENÓW z wkładką absorpcyjną |  | szt. | 2000
22 | 2 | JEDNORAZOWE WORECZKI NA WYDZIELINY (WYMIOTY) z wkładką absorpcyjną |  | szt. | 2000
23 | 1 | Czujnik przepływu jednorazowego użytku, kompatybilny z układem oddechowym , z przeznaczeniem do respiratora Bellavista |  | szt. | 250
23 | 2 | Pojemnik do nebulizacji , jednorazowy, kompatybilny z układem oddechowym , z przeznaczeniem do respiratora Bellavista |  | szt. | 150
23 | 3 | Układ oddechowy, jednorazowy, jednoramienny z zastawką wydechową, długość 180mm, Ø 22 mm, z przeznaczeniem do respiratora Bellavista |  | szt. | 250
24 | 1 | KOMPLET CHIRURGICZNY Dwuczęściowy komplet chirurgiczny, włóknina SMS/SMMS, gramatura 35g/m2, bluza w serek wykończona lamówką, z trzema kieszeniami , spodnie ściągane na troki. Rozmiar M,L,XL,XXL |  | szt. | 300
24 | 2 | KOSZULA Koszula dla położnic wykonana z białej, , chłonnej miękkiej włókniny poliestrowej. Rozcięcie z przodu do pasa wiązane na dwie pary troków |  | szt. | 800
24 | 3 | OSŁONA MAYO Sterylna osłona na stolik Mayo z warstwą chłonną , rozmiar 78/ 80 cm x 140/145 cm |  | szt. | 500
24 | 4 | OSŁONA GINEKOLOGICZNO-UROLOGICZNA Sterylna, jednorazowa serweta ginekologiczno-urologiczna , rozmiar 195 x 179 ze zintegrowanymi nogawicami, przylepnym otworem 12 x 9 , dwuwarstwowa, chłonna , gramatura min 60g/m2, zgodność z normą en 13795 |  | szt. | 150
24 | 5 | OSŁONA NA APARAT Sterylna, foliowa osłona na urządzenia o średnicy 80 cm , |  | szt. | 3600
24 | 6 | OSŁONA NA KOŃCZYNY Sterylna, chłonna osłona na kończyny , gramatura 58G/m2 dwie taśmy klejące Rozmiar 35 cm x 120 |  | szt. | 360
24 | 7 | Piżama dla pacjenta włóknina typu sms gramatura min. 30/40g.m2, antystatyczne, bluza dekolt V, 1 kieszeń , spodnie w gumkę , ciemnogranatowe, rozm .S- XXL, |  | szt. | 400
24 | 8 | PODKŁAD Z KIESZENIĄ DO PORODU Jednorazowa, sterylna serweta pod pośladki ( do porodu ),gramatura min 60g/m2 zintegrowana z kieszenią do przechwytywania płynów , kieszeń wyposażona w separator części stałych i płynnych oraz zawór do odprowadzania płynów, sztywnik do uformowania wlotu oraz taśmę zamykająca rozmiar 105x110 |  | szt. | 550
24 | 9 | PODKŁAD Wysokochłonny, podfoliowany podkład jednorazowego użytku w rozmiarze 60 cm x 90 cm. |  | szt. | 400
24 | 10 | POKROWIEC NA PRZEWODY Sterylny, jednorazowy, foliowy pokrowiec na przewody składany teleskopowo, zabezpieczające taśmy klejące Rozmiar 14/15 cm x 250 cm |  | szt. | 1000
24 | 11 | SERWETA DO OPERAJI GŁOWY Sterylna , jednorazowa , chłonna serweta do operacji głowy |  | szt. | 30
24 | 12 | SERWETA DO STRUMECTOMII Sterylna serweta do operacji tarczycy z otworem przylepnym , włóknina dwuwarstwowa ( polipropylen/polietylen) , chłonna, gramatura min.60g/m2,zgodność z normą en 13 795- rozmiar serwety 183 x 315 - otwór 12 cm x 12 cm. |  | szt. | 60
24 | 13 | SERWETA DO TRACHEOTOMII Sterylna , jednorazowa serweta do tracheotomii z przylepnym otworem, chłonna, dwuwarstwowa, gramatura min. 60g/m2zgodność z normą en 13795 |  | szt. | 10
24 | 14 | SERWETA NA STOLIK Sterylna serweta na stolik instrumentariuszki, włóknina chłonna na całej powierzchni , laminowana, gramatura min 60 g/m2, rozmiar 100 cm x 150 cm, na opakowaniu min 3 naklejki do dokumentajci medycznej z numerem serii, kodem kreskowym, datą ważności identyfikacją producenta. |  | szt. | 1000
24 | 15 | SERWETA ORTOPEDYCZNA Sterylna , dwuwarstwowa, chłonna serweta ortopedyczna z przylepnym wycięciem U- kształtnym w rozmiarze 230 cm x 260 cm, łata chłonna 75 x 140 cm .zgodność z norma en 13795 |  | szt. | 360
24 | 16 | SERWETA Sterylna , laminowana , chłonna, jednorazowa serweta do krótkich procedur w rozmiarze 50 cm x 50 cm |  | szt. | 2500
24 | 17 | SERWETA Sterylna , chłonna , laminowana, serweta z otworem przylepnym 6 x 8 umieszczonym centralnie, gramatura min 62g/m2, rozmiar 75 cm x 90 cm na opakowaniu min 3 naklejki do dokumentajci medycznej z numerem serii, kodem kreskowym, datą ważności identyfikacją producenta. |  | szt. | 5000
24 | 18 | SERWETA Sterylna , chłonna, laminowana serweta , gramatura min 60g/m2, rozmiar 75 cm x 90 cm na opakowaniu min 3 naklejki do dokumentajci medycznej z numerem serii, kodem kreskowym, datą ważności identyfikacją producenta. |  | szt. | 5000
24 | 19 | Serweta Sterylna , chłonna, laminowana serweta w rozmiarze 75 cm x 80 cm, z owalnym przylepnym otworem 6 x 15 , z taśmami lepnymi na każdym rogu , gramatura min 56g/m2 |  | szt. | 250
24 | 20 | SERWETY Sterylna , chłonna na całej powierzchni , laminowana serweta z taśmą lepną Rozmiar 50 cm x 70/75 cm na opakowaniu min 3 naklejki do dokumentajci medycznej z numerem serii, kodem kreskowym, datą ważności identyfikacją producenta. |  | szt. | 300
24 | 21 | ŚCIERECZKA DO RĄK Jednorazowa ,sterylna ściereczka do rąk w kolorze białym, miękka, chłonna , wymiar 40 cm x 40 cm 2 szt. w op. |  | szt. | 2200
24 | 22 | Zestawa do cięcia cesarskiego jednorazowy, sterylny, bezlateksowy zestaw do cięcia cesarskiego ze zbiornikiem do płynów. Wlóknina laminowana, nieprzemakalna 62G/M2, zastosowany klej - akrylowy, hypoalerniczny. Na opakowaniu jednostkowym naklejki do dokumenttacji medycznej ( seria, numer i data ważności o identyfikacja producenta). Zgodny z normą EN 13 795 skład zestawu - serweta na stół narzędziowy 150 x 190 - osłona MAYO z warstwą absorbcyjną 80 x 145 - serweta 180 x 320, z otworem samoprzylepnym, otwór wypęłniony folią chirurgiczną z otworem w kształcie gruszki, zintegrowany zbiornik na płyn 360 stopni z dwoma zaworami do odprowadzenia płynów. Serweta zawiera trzy zintegrowane orgnizatory przewodów w formie rzepów - ręcznik chłonny 30 x 40 - 4 szt. - serweta dla noworodka 80 x 80. |  | szt. | 400
25 | 1 | Sonda do pomiaru saturacji krwii żylnej - kompatybilna z monitorem picco 2 - kompatybilna z zestawem wkłuć centralnych stosowanych w oddziale - jednorazowa, sterylna |  | szt. | 15
25 | 2 | Zestaw do pomiaru serca metodą picco oraz innych parametrów hemodynamicznych do urządzeń picco 2. zestaw ma zawierać: -zestaw do kaniulacji tętnicy udowej – zestaw do termodiulucji 5f, 20 cm-typu pulsiocatch -dwa przetworniki – jednorazowy – sterylny -kompatybilny z monitorem picco 2 |  | szt. | 20
26 | 1 | Paski do glukometru ixell (pakowane po 50 pasków w opakowaniu) |  | szt. | 20000
27 | 1 | bluza operacyjna z długim rękawem (włóknina , niejałowa), wykonana z miękkiej włókniny o gramaturze 47g/m², rękaw długi zakończony mankietem , zapinana na napy, kolor niebieski , jednorazowego użytku |  | szt. | 1000
27 | 2 | koszula dla pacjenta z krótkim rękawem , kolor niebieski , włóknina typu SMS gramatura min. 35g/2, wiązana w pasie i przy szyji , roz xl, xxl, możliwość zawiązania na zakładkę, opakowanie maks. 10 sztuk |  | szt. | 500
27 | 3 | Koszula dla pacjenta z krótkim rękawem, kolor niebieski, włóknina typu SMS gramatura min 35g/m2 , wiązana w pasie i przy szyji, roz M/L/XL , możliwość zawiązania na zakładkę, op. maks. 10szt. |  | szt. | 1500
27 | 4 | koszula dla pacjenta z rozpięciem z przodu typ Y , kolor niebieski, włóknina typu SMS gramatura min. 35g/ m2 roz. L, XL obwód min 140 cm, opakowanie maks. 10szt. |  | szt. | 1500
28 | 1 | Jednorazowa mata wchłanialna , niesterylna , pochłaniająca wszystkiego rodzaju płyny , skład maty - biały wchłanialny ailraid + niebieska polietylenowa bariera antypoślizgowa . rozmiar 75 x 100 , apsorpcja płynów min 1,5 L , waga 160 g . mata z możliwością stania , przesuwania urządzeń medycznych, ustawiania sprzętu np. krzesła operatora . mata z możliowością przycinania . |  | szt. | 50
29 | 1 | Korek typu combi , jednorazowego użytku, nietoksyczny, niepirogenny . wyposażony w punkt podłączenia łączników „męskich i żeńskich ”, przeznaczony do bezpiecznego zamykania zarówno łączników typu luer slip jak i luer lock. zapewnia sterylne zamknięcie wszystkich typów łączników w zestawach infuzyjnych oraz przygotowanych do użycia strzykawek typu luer lock w kolorze niebieskim, wysterylizowano tlenkiem etylenu (EO |  | szt. | 50000
30 | 1 | Rurka intubacyjna pediatryczna | 2 | szt. | 10
30 | 2 | Rurka intubacyjna pediatryczna | 2.5 | szt. | 10
30 | 3 | Rurka intubacyjna pediatryczna | 3 | szt. | 10
30 | 4 | Rurka intubacyjna pediatryczna | 3.5 | szt. | 10
30 | 5 | Rurka intubacyjna pediatryczna | 4 | szt. | 10
30 | 6 | Rurka intubacyjna pediatryczna | 4.5 | szt. | 10
30 | 7 | Rurka intubacyjna pediatryczna | 5 | szt. | 10
30 | 8 | Rurka intubacyjna pediatryczna | 5.5 | szt. | 10
30 | 9 | Rurka intubacyjna z mankietem | 5 | szt. | 20
30 | 10 | Rurka intubacyjna z mankietem | 6 | szt. | 20
30 | 11 | Rurka intubacyjna z mankietem | 7 | szt. | 400
30 | 12 | Rurka intubacyjna z mankietem | 8 | szt. | 400
30 | 13 | Rurka intubacyjna z mankietem | 9 | szt. | 400
30 | 14 | Rurka intubacyjna zbrojna | 7 | szt. | 40
30 | 15 | Rurka intubacyjna zbrojna | 8 | szt. | 30
30 | 16 | Rurka intubacyjna zbrojna | 9 | szt. | 20
30 | 17 | Rurka tracheostomijna pediatryczna | 3 | szt. | 5
30 | 18 | Rurka tracheostomijna pediatryczna | 4 | szt. | 5
30 | 19 | Rurka tracheostomijna pediatryczna | 5 | szt. | 5
30 | 20 | Rurka tracheostomijna pediatryczna | 6 | szt. | 5
30 | 21 | Rurka tracheostomijna z mankietem | 6 | szt. | 10
30 | 22 | Rurka tracheostomijna z mankietem | 7 | szt. | 20
30 | 23 | Rurka tracheostomijna z mankietem | 8 | szt. | 40
30 | 24 | Rurka tracheostomijna z mankietem | 9 | szt. | 40
30 | 25 | Rurka tracheostomijna z regulowanym kołnierzem | 8 | szt. | 20
30 | 26 | Rurka tracheostomijna z regulowanym kołnierzem | 9 | szt. | 20
31 | 1 | Rurka ustno - gardłowa, jednorazowego użytku | 2 CH | szt. | 50
31 | 2 | Rurka ustno - gardłowa, jednorazowego użytku | 3 CH | szt. | 50
31 | 3 | Rurka ustno - gardłowa, jednorazowego użytku | 5 CH | szt. | 50
31 | 4 | Rurka ustno - gardłowa, jednorazowego użytku | 6 CH | szt. | 50
31 | 5 | Rurka ustno - gardłowa, jednorazowego użytku | 7 CH | szt. | 100
31 | 6 | Rurka ustno - gardłowa, jednorazowego użytku | 9 CH | szt. | 100
31 | 7 | Rurka ustno - gardłowa, jednorazowego użytku | 10 CH | szt. | 100
31 | 8 | Rurka ustno - gardłowa, jednorazowego użytku | 11 CH | szt. | 30
32 | 1 | ZESTAW DO ARTROSKOPII Zestaw do artroskopii kolana , włóknina bawełnopodobna typu Spunlance, chłonna, gramatura min. 70 g/m2, na opakowaniu jednostkowym naklejki do dokumentacji medycznej z nr serii, kodem kreskowym, data ważności, zgodność z normą EN 13 795- Serweta na stolik instrumentariuszki z warstwą absorpcyjną rozmiar 152 x 190/193 - Osłona na stolik Mayo z warstwą absorpcyjną , rozmiar 75/80 x 141/145 - Serweta pomocnicza , rozmiar 135 x 196 , - Taśma samoprzylepna , rozmiar 10 x 50 - Osłona na kończynę – stokineta, rozmiar 23 x 91 - Serweta T-kształtna , rozmiar 229/290 x 310 z elastycznym otworem o średnicy 6 cm, wzmocnienie chłonne w rozmiarze 91 x 74 , zintegrowany zbiornik z sitem i zaworem do odprowadzania płynów , trzy zintegrowane z serweta uchwyty w formie rzepów na przewody |  | szt. | 150
33 | 1 | Strzykawka jednorazowego użytku | 2 ml | szt. | 40000
33 | 2 | Strzykawka jednorazowego użytku | 5 ml | szt. | 70000
33 | 3 | Strzykawka jednorazowego użytku | 10 ml | szt. | 100000
33 | 4 | Strzykawka jednorazowego użytku | 20 ml | szt. | 120000
33 | 5 | Strzykawka jednorazowego użytku | 50 ml | szt | 4000
34 | 1 | Przyrządy do przetaczania płynów ,KOMORA KROPLOWA WOLNA OD PCV,PRZYRZĄD WOLNY OD FTALANÓW |  | szt. | 90000
34 | 2 | Przyrządy do przetaczania krwi, KOMORA KROPLOWA WOLNA OD PCV,PRZYRZĄD WOLNY OD FTALANÓW |  | szt. | 3000
35 | 1 | Strzykawka „Janelta" | 100 ml | szt. | 2000
35 | 2 | Strzykawka do tuberkuliny |  | szt. | 3000
35 | 3 | Strzykawka do insuliny |  | szt. | 3000
35 | 4 | Strzykawka do pompy 50 ml (Janpol ) lub równoważna | 50 ml | szt. | 2000
35 | 5 | Strzykawka BD Plastipak lub równoważna 1 ml 26GA 0,7x19mm (0,45x10mm) dla Oddziału Neonatologicznego | 1 ml | szt | 500
36 | 1 | Paski do glukometru accu-chek performa( pakowane po 50 pasków w opakowaniu) |  | szt. | 25000
37 | 1 | Pieluchomajtki dla dorosłych ,chłonne ,oddychające L-chłonność min 4000ml. wymagane dołączenie do oferty protokołu badania chłonności wg ISO | rozmiar L |  | 8000
37 | 2 | Pieluchomajtki dla dorosłych ,chłonne ,oddychające , XL- chłonność min 4000ml. wymagane dołączenie do oferty protokołu badania chłonności wg ISO | rozmiar XL | szt. | 12000
38 | 1 | ZESTAW UNIWERSALNY Sterylny, jednorazowy zestaw uniwersalny, włóknina dwuwarstwowa ( polipropylen/polietylen), bez dodatku wiskozy i celulozy, I klasa palności , gramatura min. 60 g/m2, klej akrylowy, repozycjonowalny, na opakowaniu jednostkowym naklejki do dokumentacji medycznej z nr serii, kodem kreskowym, datą ważności , zgodność z norma EN 13 795 - Taśma samoprzylepna10cm x 55cm - Serwety do rąk 4 - Serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm - Serwety przylepne 100cm x 75cm - Serweta przylepna (M) 183cm x 183cm - serweta przylepna (L) 300cm x 228cm-Serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm |  | szt. | 2000
39 | 1 | 3 – Komorowy zestaw do drenażu opłucnej sterylny |  | szt. | 500
39 | 2 | Aparat z regulatorem do precyzyjnych infuzji płynów infuzyjnych i lipidów – przepływ od 2ml/1godz. do 350ml/1godz. |  | szt. | 2000
40 | 1 | Rurki nosowo-gardłowe | 6 | szt. | 30
40 | 2 | Rurki nosowo-gardłowe | 7 | szt. | 30
40 | 3 | Rurki nosowo-gardłowe | 9 | szt. | 30
40 | 4 | Uchwyt do rurek intubacyjnych | 3.5 | szt. | 50
40 | 5 | Uchwyt do rurek intubacyjnych | 4 | szt. | 50
40 | 6 | Uchwyt do rurek intubacyjnych | 4,5-6,5 | szt. | 50
40 | 7 | Uchwyt do rurek intubacyjnych | 7,0-8,5 | szt. | 50
41 | 1 | Bagietki z PP 125 mm |  | szt. | 800
41 | 2 | Ezy sterylne z oczkiem o poj. 1 ul do nanoszenia kolonii bakteryjnych pakowane pojedyńczo |  | szt. | 100
41 | 3 | Ezy sterylne z oczkiem o poj. 10 ul do nanoszenia kolonii bakteryjnych pakowane pojedyńczo |  | szt. | 1800
41 | 4 | Kapilary hematokrytowe nieheparynowane |  | szt. | 1000
41 | 5 | Kapilary heparynowane ze znacznikiem o poj. 50ul | poj. 50 ul | szt. | 1000
41 | 6 | Końcówki do pipet automatycznych o poj. 1000 ul (1 ml) |  | szt. | 1500
41 | 7 | Końcówki do pipet automatycznych o poj. 20 - 200 ul bezbarwne |  | szt. | 30000
41 | 8 | Korki do probówek | śr. 12 mm | szt. | 1500
41 | 9 | Multiadapter |  | szt. | 500
41 | 10 | Naczynka do analizatorów Technicon | 0,5 ml | szt. | 25000
41 | 11 | Naczynka do analizatorów Ttechnikonao | 1-1,5 ml | szt. | 500
41 | 12 | Naczynka do kału jednorazowe niejałowe |  | szt. | 700
41 | 13 | Pipetki pasteura o poj.3 ml z podziałką do 3 ml co 0,5 ml, dł.155 mm. |  | szt. | 3000
41 | 14 | Pisaki laboratoryjne do pisania na szkle: czarne - standardowe |  | szt. | 200
41 | 15 | Pojemnik z PS o wym. (25x90mm), zakręcany , sterylny , pakowany indywidualnie z etykietą |  | szt. | 800
41 | 16 | Pojemnik z PS o wymiarach (25-90mm), zakręcany sterylny , pakowany indywidualnie bez etykiet |  | szt. | 400
41 | 17 | Pojemniki do dobowej zbiórki moczu z podziałka co 100 ml |  | szt. | 30
41 | 18 | Probówki 7 ml z kołnierzem, wirówkowe stożkowe |  | szt. | 600
41 | 19 | Probówki bakteriologiczne szklane okrągłodenne o śr. 12-14 mm , wysokość 100 mm |  | szt. | 1000
41 | 20 | Probówki do barwienia i liczenia retikulocytów |  | szt. | 700
41 | 21 | Probówki do oznaczania poziomu cukru z fluorkiem sodowym na 1 ml krwi |  | szt. | 200
41 | 22 | Probówki Eppendorfa stożkowe bezbarwne | poj. 1,5 ml | szt. | 1500
41 | 23 | Probówki na 7ml krwi z PS odporne na okrągłodenne (13x100), wirowanie przy 3000 dr/min |  | szt. | 20000
41 | 24 | Probówki o pojemnosci 10 ml z PS zakręcane,sterylne śr.15-16 mm,dług100 mm ,pakowane indywidualnie z datą ważności na każdym opakowaniu |  | szt. | 1500
41 | 25 | Probówki z polistyrenu (PS) bez znaczników | poj. 4 ml (12x75) | szt. | 24000
41 | 26 | Probówki z PP lub PS o poj. 11 ml o śr.16 mm, okrągłodenne |  | szt. | 1000
41 | 27 | Sterylne pojemniki do moczu o poj. 120-140 ml. Wymiary 66 x 77 mm sterylizowane radiacyjnie, pakowane indywidualnie z datą ważności na każdym opakowaniu |  | szt. | 600
41 | 28 | Sterylne szalki Petriego z polistyrenu (PS), śred. 90 mm , wysokość 14-16 mm- dwudzielne sterylizowane radiacyjnie |  | szt. | 100
41 | 29 | Sterylne Szalki Petriego z polistyrenu (PS), śred. 90 mm, wysokość 14-16 mm bez żeberek wentylacyjnych sterylizowane radiacyjnie |  | szt. | 50
41 | 30 | Szkiełka nakrywkowe | 24x24 mm | szt. | 200
41 | 31 | Szkiełka podstawowe nieszlifowane o grubości 1 mm |  | szt. | 400
41 | 32 | Szkiełka podstawowe nieszlifowane z polem do opisu o grubości 1 mm |  | szt. | 8000
42 | 1 | Naczynka do moczu niejałowe zamykane o pojemności 60-100ml |  | szt. | 16000
42 | 2 | Nakłuwacze jednorazowe kształt grzybka igłowe, głębokość nakłucia 1,8mm |  | szt. | 8000
42 | 3 | Probówka na 1-1,4ml krwi do hematologii zawierająca rozpylony roztwór EDTA-K² lub EDTA- K³ z wciskanym lub zakręconym korkiem |  | szt. | 7000
42 | 4 | Probówki do koagulologii z cytrynianem sodowym na maksimum 2ml krwi (wskazana mniejsza objętość) |  | szt. | 2000
42 | 5 | Probówki na 4ml krwi z granulatem do szybkiego wykrzepiania krwi o zwiększonej przejrzystości |  | szt. | 15000
42 | 6 | Probówki z granulatem do szybkiego wykrzepiania krwi pojemność 10ml- 11ml, śr. Do 16 mln |  | szt. | 500
42 | 7 | Mikrometoda do morfologii z EDTA na 500 µl bez kapilary |  | szt. | 3500
42 | 8 | Mikrometoda do morfologii z EDTA i kapilarą na 200 µl |  | szt. | 500
42 | 9 | Mikrometoda na skrzep bez kapilary na 500-600 µl |  | szt. | 1000
42 | 10 | Mikrometoda na skrzep z kapilarą na 200 µl |  | szt. | 500
43 | 1 | Probówki do OB. Na 1 ml krwi |  | szt. | 4000
43 | 2 | Rurki do probówek do OB |  | szt. | 4000
44 | Opis | Wymogi: Deklaracje zgodności (do rękawic diagnostycznych), karty katalogowe lub karty danych technicznych producenta. Do poz. 2 i 3 należy załączyć raport z badań producenta na zgodność z normą EN 455 nie starszy niż 2018 r. Do poz. 2, 3, 4 i 5 należy załączyć raport z badań jednostki niezależnej na przenikanie wirusów/patogenó krwiopochodnych.
44 | 1 | Rękawice diagnostyczne z nitrylu z wewnętrzną warstwą ochronno-pielęgnacyjną zawierająca βeta-glukan, bezpudrowe, jednorazowego użytku, niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę. Teksturowane na końcówkach palców (zapewnia dobrą chwytność). Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy, rant mankietu rolowany. Odporność na zerwanie w całym okresie przechowywania min. 6 N. AQL ≤ 1,0. Grubość rękawicy w części dłoniowej: 0,07mm +/-0,01mm, w strefie palców: 0,10mm +/-0,01mm. Przebadane na przenikanie wirusów. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. . Rozmiary: S, M, L, XL. |  | szt | 50000
44 | 2 | Rękawice diagnostyczne z winylu, sterylne, bezpudrowe, jednorazowego użytku, pasujące na prawą i lewą rękę, pakowane parami. Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy, rant mankietu równomiernie rolowany. AQL ≤1,5. Grubość rękawicy 0,11mm +/-0,03mm. Na opakowaniu jednostkowym powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Rozmiary: S (6,5), M (7,5), L (8,5). |  | szt | 50000
44 | 3 | Uchwyt z tworzywa sztucznego typu "dracula" pasujący do opakowań zaoferowanych rękawic diagnostycznych, pozwalający na łatwe rozpoznanie rodzaju oraz rozmiaru rękawic, do umocowania na ścianie za pomocą piankowej taśmy obustronnie klejącej lub kołków rozporowych (w zależności od potrzeby). |  | szt | 80
45 | opis | Wymagania 1. Deklaracje zgodności oraz certyfikat CE. 2. Karty katalogowe oraz raporty badań producenta nie starsze niż z 2016 roku. 3. Raport z badań jednostki niezależnej na przenikanie wirusów/patogenów krwiopochodnych.
45 | 1 | Rękawice chirurgiczne z lateksu, pudrowane lekko pudrowane mączką kukurydzianą, o anatomicznym kształcie, mankiet prosty lub rolowany mikroteksturowane, grubość ścianki na palcach 0,23mm+/-0,02mm, w części dłoniowej 0,22mm+/-0,02mm minimalna długość 285mm, AQL <1, 0 zawartość protein lateksu nie więcej niż 50μg/g, sterylizowane promieniami gamma, zewnętrzne opakowanie jednostkowe typu folia-folia Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5. |  | szt. | 16000
45 | 2 | Rękawice chirurgiczne neoprenowe rękawica chirurgiczna bezlateksowa, bezpudrowa,wykonana z neoprenu, o anatomicznym kształcie, mankiet prosty lub rolowany powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonem lub obustronnie polimerowana grubość ścianki na palcach 0,22mm+/-0,02mm, w części dłoniowej 0,20mm+/-0,02mm minimalna długość 300mm +/-5mm, AQL <1,0 sterylizowane promieniami gamma, zewnętrzne opakowanie jednostkowe typu folia-folia Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5. |  | szt. | 2000
45 | 3 | Rękawice chirurgiczne z lateksu, bezpudrowe Rękawica chirurgiczna lateksowa bezpudrowa, o anatomicznym kształcie, mankiet prosty lub z rolowanym rantem,powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana,obustronnie pokryte polimerem,grubość ścianki na palcach 0,23mm+/-0,02mm, w części dłoniowej 0,22mm+/-0,02mm minimalna długość 300mm +/-5mm, AQL <1,0 zawartość protein lateksu poniżej 30μg/g, sterylizowane promieniami gamma, zewnętrzne opakowanie jednostkowe typu folia-folia Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5. |  | szt. | 34000
46 | opis | Wymagania 1. Deklaracja zgodności oraz CE 2. Karty katalogowe oraz raporty badań producenta nie starsze niż z 2016 roku.
46 | 1 | Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe do badań z wewnętrzną warstwą serycyna-łagodząca- nawilżająca o właściwościach bakteriostatycznych, białe, grubość na palcach 0,1 +/-0,001 mm, mikrotesturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Zgodność z normą EN 455, potwierdzone certyfikatem europejskiej jednostki notyfikowanej. Oznakowanie jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374- cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodne z normą EN 374-3-3:min 12 substancji(poza cytostatytami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkoholem i aldehydy, informacja o barierowości dla min.2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji- etanolu i izopropanu- na opakowaniu. Odporne przez co najmniej 30 minut na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu. Raport z wynikami badań na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabrycznie oznaczone), |  | szt. | 40000
47 | 1 | Aparat do pobierania rozpuszczalnika z opakowań wielokrotnego użycia: aparat zapewnia maksymalną ochronę przed zanieczyszczeniami, łatwy w obsłudze i higienie przy wielokrotnych pobraniach leku, z filtrem bakteryjnym i standardowym ostrym kolcem |  | szt. | 10000
47 | 2 | Kaniula dożylna wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE. Nazwa materiału, z którego wykonana jest kaniula podana na opakowaniu, kaniula widoczna w USG. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu w kaniuli. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu o rozmiarach: 22 G (niebieski) , 20 G (różowy) ,18 G (zielony) ,17 G (biały) ,16 G (szary) , 24G (żółty |  | szt. | 22000
47 | 3 | Korki do kaniul kompatybilne z oferowanymi kaniulami, tego samego producenta w celu zachowania kompatybilności i szczelności połączeń, sterylne, pakowane pojedynczo |  | szt. | 50000
48 | opis | WARUNKI WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO do Pakietu nr 48: KANIULA DLA DOROSŁYCH: Igła kaniuli wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej z trójpłaszczyznowym bardzo ostrym ścięciem typu back cut, umożliwiającym precyzyjne wkłucie. Cienkościenny cewnik kaniuli wykonany z PTFE lub poliuretanu, dający wysokie przepływy przy minimalnej średnicy zewnętrznej. Zwężenie na końcu kaniuli minimalizujące uszkodzenie żyły podczas jej nakłucia, oraz umożliwiające umieszczenie kaniuli w żyle przy użyciu minimalnej siły. Przeźroczysta komora kontrolna potwierdzająca prawidłowość wkucia. Elastyczne skrzydełka ze wspornikiem cewnika ustawiające kaniulę pod optymalnym kątem wkucia. Port do podawania bolusów zabezpieczony szczelną zastawką zwrotną. Wtopione w cewnik kaniuli paski cieniujące w RTG wykonane z barytu. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru kaniuli zgodne z normami ISO i zgodne z polskimi normami dotyczącymi sprzętu medycznego. Ekologiczne łatwe do utylizacji opakowanie jednostkowe. Oznakowanie producenta na opakowaniu braku lateksu w kaniuli, jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu. KORKI DO KANIUL DLA DOROSŁYCH: kompatybilne z kaniulami dla dorosłych, szczelnie zamykające dojście do naczynia po zakończeniu infuzji. Zamawiający dopuszcza korki innego producenta, posiadające trzpień poniżej krawędzi korka co znacznie zwiększa aseptykę pracy, pakowane pojedynczo
48 | 1 | Kaniula dla dorosłych z dodatkowym portem do iniekcji ,rozmiary 22G, 20G, 18G, 17G, 16G, |  | szt. | 40000
48 | 2 | Korki do kaniul kompatybilne z kaniulami dla dorosłych, pakowane pojedynczo. |  | szt. | 100000
49 | 1 | Kaniula dożylna obwodowa wykonana z poliuretanu(bezpieczna) posiadająca port iniekcyjny, zatrzaskowy mechanizm, zamykający na kolumnie portu, zatyczkę z filtrem hydrofobowym, wtopione paski RTG, wbudowany plastikowy lub metalowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu nakłuciu. Rozmiary: 24G przepływ 23 ml/min- 29 ml/min 22G przepływ 36 ml/min- 42 ml/min 20G przepływ 65 ml/min- 67 ml/min 18G przepływ 95 ml/min- 103ml/min 17G przepływ 142 ml/min- 155 ml/min 16G przepływ 200 ml/min-225 ml/min |  | szt. | 6000
49 | 2 | Korki do kaniul kompatybilne z oferowanymi kaniulami, tego samego producenta w celu zachowania kompatybilności i szczelności połączeń, sterylne, pakowane pojedynczo. |  | szt. | 8000
50 | 1 | Strzykawka enteralna | 60 ml | szt. | 200
51 | 1 | Strzykawka bursztynowa | 50 ml/ 60 ml | szt. | 1000
51 | 2 | Strzykawka bursztynowa | 2 ml | szt. | 500
51 | 3 | Strzykawka jednorazowego użytku 20 ml zapewniająca ochronę leków (nieprzezroczyste lub matowe), światłoczułych, pojemność 50ml , strzykawka współpracująca z pompami typu Medima S, S1 i Kwapisz | 20 ml | szt | 1000
52 | 1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy |  | szt. | 500
52 | 2 | Bursztynowy przedłużacz do pompy infuzyjnej |  | szt. | 200
52 | 3 | Osłona na worek z płynem infuzyjnym o poj 100-250 ml (osłona na leki swiatłoczułe). Osłona musi być wyposażona w otwór umożliwiający zawieszenie zestawu infuzyjnego na wieszaku. Wykluczony kolor czarny |  | szt. | 300
52 | 4 | Osłona na worek z płynem infuzyjnym o poj 500-1000 ml(osłona na leki swiatłoczułe) Osłona musi być wyposażona w otwór umożliwiający zawieszenie zestawu infuzyjnego na wieszaku. |  | szt. | 300
53 | 1 | Łącznik do podawania leków typu Flocare |  | szt. | 30
53 | 2 | Zgłębnik do żywienia dojelitowego typu Flocare - PEG |  | szt. | 10
54 | 1 | Kleszczyki biopsyjne typu AG-5021-2323 albo produkt równoważny |  | szt. | 1300
54 | 2 | Klipsownica do tamowań krwawień typu AG-51018-2300-135-13 albo równoważne |  | szt. | 20
54 | 3 | Szczotki czyszczące do endoskopów typu CB051017230B albo równoważny |  | szt. | 2000
55 | 1 | Pętle do polipektomii 10 mm typu JHY-SD-23-230-10-A1 albo równoważny |  | szt. | 250
55 | 2 | Pętle do polipektomii 25 mm typu JHY-SD-23-2300-25A1 albo równoważny |  | szt. | 20
56 | 1 | Żel do USG – hypoalergiczny, aloesowy ( 4% wyciąg z aloesu) | 0,5 l | szt. | 300
56 | 2 | Żel do EKG | 250/260 ml | szt. | 200
56 | 3 | Żel sterylny do USG Aquasonic (w saszetkach) lub równoważny | op. 20 g | szt. | 50
56 | 4 | Żel Aquasonic 100 (niebieski) lub równoważny | op. 5l | szt. | 30
57 |  | Akcesoria jednorazowe dla respiratora SAVINA
57 | 1 | Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych o średnicy rur i złączy 22 mm, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału: PP, EVA, TPE, PE,, bez lateksu. Układ zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180 cm zakończone od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y (możliwość wpięcia nebulizatora) oraz łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, złącza usztywnione, układ zabezpieczony kapturkiem. Pakowany w folię. Opakowanie zbiorcze 25 szt. |  | op | 25
57 | 2 | Jednorazowy układ współosiowy typu rura w rurze o długości 180 cm, wyposażony w kolanko z portem LuerLock, złącze (respirator/pacjent) 22/22-15, wykonany z PP/PE/EVA nie zawierający PVC i DEHP, bez lateksu, mikrobiologicznie czysty, opakowanie zbiorcze 20 szt. |  | op | 20
57 | 3 | Filtr mechaniczny HEPA jednorazowego użytku z wymiennikiem ciepła i wilgoci o przestrzeni martwej 55 ml, utracie wilgotności 9,8 mg H2O/l i wydajności nawilżenia 34,2 mg H2O/l powietrza, posiadający wysoki stopień filtracji bakterii i wirusów na poziomie 99,9999%, o masie 40 g i oporze przepływu 1,3 mbar. Dodatkowo posiada zawór LuerLock z kapturkiem osłaniającym przymocowanym na stałe do filtra, mikrobiologicznie czysty. Opakowanie zbiorcze 50 szt. |  | op | 50
57 | 4 | Filtr mechaniczny HEPA jednorazowego użytku o przestrzeni martwej 55 ml, posiadający wysoki stopień filtracji bakterii i wirusów na poziomie 99,9999%, o masie 39 g i oporze przepływu 1,3 mbar. Dodatkowo posiada zawór LuerLock z kapturkiem osłaniającym przymocowanym na stałe do filtra, mikrobiologicznie czysty. Do zastosowania zrówno po stronie pacjenta jak i urządzenia. Opakowanie zbiorcze 50 szt. |  | op | 50
57 | 5 | Filtr elektrostatyczny jednorazowego użytku o przestrzeni martwej 45 ml, posiadający wysoki stopień filtracji bakterii i wirusów na poziomie 99,999%, o masie 29 g i oporze przepływu 0,7 mbar. Dodatkowo posiada zawór LuerLock z kapturkiem osłaniającym przymocowanym na stałe do filtra, mikrobiologicznie czysty. Opakowanie zbiorcze 50 szt. |  | op | 50
57 | 6 | Zastawka wydechowa jednorazowego użytku kompatybilna z respiratorem Savina |  | szt. | 1
57 | 7 | Zastawka wydechowa wielokrotnego użytku kompatybilna z respiratorem Savina |  | szt. | 1
57 | 8 | Czujnik przepływu wykorzystujący technologię anemometrii cieplnej, kompatybilny z urządzeniami medycznymi firmy Dräger w tym z respiratorem Savina, przystosowany do dezynfekcji i z możliwością pracy w systemie RF ID. Opakowanie zbiorcze 5 szt. |  | op | 1
57 | 9 | Czujnik tlenu Oxytrace VE do pomiaru ciśnienia parcjalnego tlenu w strumieniu głównym, działający na zasadzie ogniw galwanicznych, kompatybilny z respiratorami Savina. |  | szt. | 1
57 | 10 | Kuweta CO2 jednorazowego użytku posiadająca opór 2,4 mbar (2,4 cm H2O) przy przepływie 30 l/min i objętości wewnętrznej 5 ml. Opakowanie zbiorcze 10 szt. |  | op | 10
58 |  | Wyroby medyczne do podawania kontrastu. Do tomografu Siemens Healthcar Somatom go.UP. Rok prod 2020
58 | 1 | DualPack OptivantageTM Strzykawka 200 ml wielofunkcyjna CT (pakowana po 20 sztuk; praca do 12-godzin) | 200 ml | op | 24
58 | 2 | Secufill (pakowany po 50 sztuk; zmiana na każdego pacjenta) |  | op | 84
58 | 3 | Manyfill® D vial (pakowany po 15 sztuk; praca do 8-godzin) |  | op | 36
59 | 1 | Ostrza do strzygarki chirurgicznej. Ostrza uniwersalne niebieskie. Typu MediClip DYNDE70880 E lub równoważne |  | szt | 500
60 | 1 | Szyny Kramera bez powleczenia 1000 x 100 mm |  | szt | 200
60 | 2 | Szyny Kramera bez powleczenia 600 x 70 mm |  | szt | 60
60 | 3 | Szyny Kramera bez powleczenia 250 x 50 mm |  | szt | 40
61 | 1 | Rury do respiratora ParaPac 200D. Układ oddechowy pacjenta jednorazowy z zastawką PEEP i DEMAND. |  | szt | 40
62 | 1 | Jednorazowy adapter czujnika CO2do układu pacjenta dla dorosłych (kompatybilny z respiratorem SV 300 firmy MINDRAY) |  | szt | 20
62 | 2 | Jednorazowy adapter czujnika CO2do układu pacjenta dla noworodków (kompatybilny z respiratorem SV 300 firmy MINDRAY) |  | szt | 12
63 | 1 | Okularki do fototerapii Regular Rv (dla Odziału Neonatologicznego) |  | szt | 400
63 | 2 | Jednorazowy układ pacjenta dla noworodka do respiratora SERVOI +komora nawilżacza+ filtry wydechowe |  | szt | 10
63 | 3 | Stabilizator do rurki intubacyjnej z plastrami hydrokoloidowymi N 714 XLarge- różowy (dla Odziału Neonatologicznego) |  | szt | 10
63 | 4 | Wielorazowa opaska piankowa do SpO2 trzydziurkowa uniwersalna Dixtal lub równoważna (dla Odziału Neonatologicznego) |  | szt | 200
64 | 1 | Jednorazowy układ pacjenta do Infant Flov z generatorem RT 124 + komora nawilżacza z automatycznym napełnianiem wodą F&P-(dla Odziału Neonatologicznego) |  | szt | 30
65 | 1 | BD Neoflon 24GA 0,7x19mm (dla Odziału Neonatologicznego) |  | szt | 250
66 | 1 | Zestaw do transfuzji wymiennej (dla Odziału Neonatologicznego) |  | szt | 10
66 | 2 | Wkłucia centralne zakładane z obwodu neonatologiczne 2FR/24G 30 cm (dla Odziału Neonatologicznego) |  | szt | 10
66 | 3 | Zestaw do punkcji opłucnej Trocar - Długość -8 Fr- 8 (dla Odziału Neonatologicznego) |  | szt | 10
66 | 4 | Zestaw do punkcji opłucnej Trocar - Długość -8 Fr- 10 (dla Odziału Neonatologicznego) |  | szt | 30
67 | 1 | Jednorazowy układ oddechowy do stanowiska resuscytacyjnego Drager (dla Odziału Neonatologicznego) |  | szt | 20
68 | 1 | Kapilary do gazometrii (tworzywo sztuczne) (dla Odziału Neonatologicznego) |  | szt | 500
68 | 2 | Safe PICO Aspirator (dla Odziału Neonatologicznego) |  | szt | 200
69 | 1 | Maski chirurgiczne trzywarstwowe wiązane -maski chirurgiczne 3-warstwowe wiązane na troki o wysokim stopniu filtracji >98% kolor różne kolory, |  | szt. | 40000
69 | 2 | Maski chirurgiczne z gumką -maski chirurgiczne 3-warstwowe z gumką za uszy o wysokim stopniu filtracji >98%, kolor zielony, |  | szt. | 80000
70 | 1 | FARTUCH OCHRONNY - fartuch chirurgiczny z wiązaniami w pasie i przy szyi, mankiety z poliesteru, różne kolory , rozmiar XL, XXL, z włókniny o gramaturze min. 30 g |  | szt. | 15000
70 | 2 | FARTUCH OCHRONNY, przód i rękawy nieprzemakalne , foliowane . tył włóknina propylenowa, wiązanie na troki, rękaw zakończony dzianinowym mankietem, niesterylny. |  | szt. | 5000
70 | 3 | FARTUCH BARIEROWY - niesterylny ,oddychający i nieprzemakalny na całej powierzchni. Różne kolory , rozmiar XL, XXL, z włókniny o gramaturze min. 30 g |  | szt. | 50
71 | 1 | FARTUCH BARIEROWY - Sterylny, pełnobarierowy fartuch chirurgiczny , oddychający i nieprzemakalny na całej powierzchni , 3-warstwowy , gramatura 60g/m2, materiał z technologią folii mikroporowatej .Mankiet dzianinowy, szwy wykonane techniką klejenia , troki łączone kartonikiem , odporność na przenikanie płynów powyzej 170 cm h2o, w zestawie 1 ręcznik do rąk , rozmiar XL . Naklejki do dokumentacji medycznej zawierające datę ważności , numer serii. |  | szt. | 500
71 | 2 | FARTUCH CHIRURGICZNY sterylny, jednorazowy z włókniny bawełnopodobnej o właściwościach hydrofobowych, gramatura min 68g/m2, przód i rękawy wzmocnione , gramatura wzmocnień min 45g/m2, mankiety poliestrowe , zgodność z normą EN13795 Rozmiary M, L, XL, XXL |  | szt. | 500
71 | 3 | FARTUCH WZMOCNIONY Sterylny, jednorazowy fartuch chirurgiczny z włókniny SMS, wodoodporny, mankiety poliestrowe, troki ułatwiające aseptyczne wiązanie, szwy wykonane metodą ultradżwiękową , gramatura min 35g/m2, przód i przedramiona wzmocnione , gramatura wzmocnień min 40g/m2, zgodność z normą EN 13795 Rozmiar M, L, XL, XXL |  | szt. | 500
72 | 1 | czepek lekarski medyczny wiązany -z włókniny o gramaturze min. 15g/m2, pakowane w kartonik po 50szt. |  | szt. | 2000
72 | 2 | czepki medyczne bufiaste – -czepek medyczne bufiaste ( okrągłe z gumką dookoła głowy)- średnica min.55 cm .różne kolory , z włókniny o gramaturze min. 15g/m2,pakowane w kartonik po 50 szt. |  | szt. | 10000
72 | 3 | Ochraniacze na obuwie z włókniny – gramatura „30” – |  | szt. | 4000
72 | 4 | Poszewki -poszewka na poduszkę 60x80cm z zakładką, różne kolory, z włókniny polipropylenowej o gramaturze min „30” |  | szt. | 200
72 | 5 | Poszewki -poszewka na poduszkę 70x80cm z zakładką, różne kolory , z włókniny polipropylenowej o gramaturze min „30” |  | szt. | 2000
72 | 6 | Poszwy -poszwa na koc z włókniny polipropylenowej o gramaturze min „30”różne kolory , rozmiar 140x210cm |  | szt. | 1000
72 | 7 | Prześcieradła -prześcieradło 140x210cm, różne kolory, z włókniny polipropylenowej o gramaturze min „30” |  | szt. | 25000
73 | 1 | Filtr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny |  | szt. | 1000
74 | 1 | Filtr bakteryjno wirusowy do respiratora . Filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci do respiratorów i aparatów do znieczuleń. Skuteczność filtracji >99,98% |  | szt | 300
75 | 1 | Filtry pneumoclean( Electret Air Filter) do inkubatora ATOM |  | szt | 20
76 | 1 | Układ do Vaphoterm (dla Odziału Neonatologicznego) |  | szt | 5
77 | 1 | Szczoteczka do chirurgicznego mycia rąk z dodatkiem chlorcheksydyny ( 4% ), jednorazowa |  | szt. | 1500
77 | 2 | Szczoteczka do wymazów cytologicznych, sterylna, miotełka |  | szt. | 4000
78 | 1 | Spirometr bodźcowy do treningu oddechowego z 3 komorami zakresu oddechowego (600,900 i 1200ml/s), kolorowe kulki, z ustnikiem x 1 szt Wydzielono do pakietu 73; szt. 36 |  | szt | 36
79 | 1 | Osłona na flakon 20 ml z otworem na gumowy korek do nakluwania (typu osłonka na lignokainę) |  | szt. | 300
80 | 1 | FARTUCH CHIRURGICZNY Sterylny, jednorazowy fartuch chirurgiczny z włókniny SMS/SMMS, oddychający, mankiety poliestrowe, troki ułatwiające aseptyczne wiązanie, szwy wykonane metodą ultradżwiękową , gramatura min 35g/m2, zgodność z norma EN13795 Rozmiar M, L, XL, XXL |  | szt. | 5000
80 | 2 | FARTUCH CHIRURGICZNY Sterylny, jednorazowy fartuch fizelinowy, mankiety bawełniane, wiązania na troki, gramatura 25g/m2 |  | szt. | 1000
81 | 1 | Cewnik do odsysania w układzie zamkniętym jednoświatłowych | 16F/54ch | szt. | 200
81 | 2 | Cewnik do odsysania w układzie zamkniętym jednoświatłowych | 14F/54ch | szt. | 200
82 | 1 | Butla plastikowa do reduktorów tlenowych |  | szt. | 75
83 | 1 | WORECZKI Sterylne , ekstrakcyjne woreczki do operacji laparoskopowych |  | szt | 200
84 | 1 | Rękawice diagnostyczne z lateksu o obniżonej zawartości protein (nie więcej niż 50μg/g), bezpudrowe, jednorazowego użytku, niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę. Powierzchnia rękawic teksturowana, od wewnątrz pokryta polimerem; rant mankietu równomiernie rolowany. Dobra elastyczność i rozciągliwość, wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne. AQL ≤1,5. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Rozmiary: S, M, L, XL. |  | szt | 160000
84 | 2 | Rękawice diagnostyczne z nitrylu, bezpudrowe, jednorazowego użytku, niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę. Teksturowane na końcówkach palców (zapewnia dobrą chwytność). Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy, rant mankietu rolowany. Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, odpornośc na zerwanie przed starzeniem min. 8N. Wydłużenie przy zerwaniu po starzeniu: powyżej 600%. AQL ≤ 1,0. Grubość rękawicy w części dłoniowej: 0,09mm +/-0,02mm, w strefie palców: 0,12mm +/-0,02mm. Przebadane na przenikanie wirusów. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producent, informacje w języku polskim oraz znak CE. . Rozmiary: S, M, L, XL. |  | szt | 720000
85 | 1 | Pętle Endoloop do podwiązywania dużych polipów |  | szt. | 10
86 | 1 | Cewnik FOLEYA | 6 | szt. | 50
86 | 2 | Cewnik FOLEYA | 8 | szt. | 50
86 | 3 | Cewnik FOLEYA | 10 | szt. | 50
86 | 4 | Cewnik FOLEYA | 12 | szt. | 50
86 | 5 | Cewnik FOLEYA | 14 | szt. | 400
86 | 6 | Cewnik FOLEYA | 16 | szt. | 300
86 | 7 | Cewnik FOLEYA | 18 | szt. | 300
86 | 8 | Cewnik FOLEYA | 20 | szt. | 300
86 | 9 | Cewnik FOLEYA | 22 | szt. | 300
86 | 10 | Cewnik FOLEYA | 24 | szt. | 300
87 | 1 | Cewnik Foley'a, silikonowany, balon 5-15ml, z plastikową zastawką, podwójne opakowanie, wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia, jałowy. | 12-24 CH | szt. | 300
88 | 1 | Worek sterylny do zbiórki moczu w systemie zamkniętym. Czas utrzymywania do 5 dni. | poj. 2000 ml | szt. | 400
Łączna wartość pakietu netto
Łączna wartość pakietu VAT
Łączna wartość pakietu brutto
Podpis |  |  |  |  | …………………. |  |  | ….................................................................................
Podpis |  |  |  |  | Miejscowość, data |  |  | Podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo