## PAKIET 1
ZNAK SPRAWY: DEZ/Z/341/ZP –7/2022 | [6 empty] | Załącznik nr 2 Pakiet nr 1
OPZ- Szczegółowa oferta cenowa
LP | Nazwa/opis | j.m. | ilość | cena netto | wartość netto | vat | wartość VAT | wartość brutto
1 | Rękawice diagnostyczne ochronne nitrylowe, bezpudrowe, nie zawierające lateksu, niesterylne, jednorazowego użytku, z wewnętrzną warstwą polimerową, teksturowane na całej powierzchni lub minimum na końcach palców. Odporne na uszkodzenia mechaniczne. Mankiet zakończony rolowanym brzegiem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy. Kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń. Pozbawione tiuramów. Poziom szczelności: AQL ≤1,5. Długość rękawicy: min. 240mm. Grubość rękawicy (ścianka pojedyncza): na palcach 0,08mm-0,12mm, na dłoni 0,05mm-0,07mm, na mankiecie 0,04mm-0,06mm. Siła zrywania przed i po starzeniu powyżej 6 N. Dostępne w rozmiarach: XS, S, M, L, XL, op. po 100szt. Opakowania zróżnicowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru, rozmiar oznakowany na wszystkich ściankach. Wyrób medyczny Klasy I, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie Wyrobów Medycznych (MDR) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej Kategorii III zgodnie z Regulacją PPE (EU) 2016/425. Rękawice zgodne z normami: EN 455 (1-2-3-4); EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN 420:2003+A1:2009; EN 16523; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013; EN ISO 374-5:2016; EN 421:2010; ISO 13485; ISO 9001. Termin ważności min 12 miesięcy. Opakowanie 100 szt | op (1 op - 100 szt) | 16800
Łącznie | [7 empty] | 0
Wykonawca użyczy na czas trwania umowy: Uchwyt uniwersalny metalowy, na opakowania rękawic diagnostycznych umożliwiający zawieszenie na scianie, odporny na środki dezynfekcyjne, dostepne w wersji potrójnej (30 szt) lub stosowną ilość pojedyńczych uchwytów
Nazwa Wykonawcy:
NIP:
Data
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## PAKIET 2
ZNAK SPRAWY: DEZ/Z/341/ZP –7/2022 | [5 empty] | Załącznik nr 2 Pakiet nr 2
OPZ- Szczegółowa oferta cenowa
LP | Nazwa/opis | j.m. | ilość | cena netto | wartość netto | vat | wartość brutto
1 | Rękawice diagnostyczne ochronne nitrylowe, bezpudrowe, nie zawierające lateksu niesterylne, jednorazowego użytku, powierzchnia zewnętrzna z teksturą na końcach palców, w kolorze niebieskim. Odporne na uszkodzenia mechaniczne. Mankiet zakończony rolowanym brzegiem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy. Kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń. Pozbawione tiuramów. Poziom szczelności: AQL ≤1,5. Długość rękawicy: min. 290mm. Grubość rękawicy (ścianka pojedyncza): na palcach 0,14mm-0,16mm, na dłoni 0,09mm-0,12mm, na mankiecie 0,08mm-0,09mm. Siła zrywania przed starzeniem i po starzeniu: powyżej 6,0N. Dostępne w rozmiarach: XS, S, M, L, XL, op. po 100szt. Rozmiar na opakowaniu zróżnicowany kolorystycznie, oznakowany na wszystkich ściankach. Wyrób medyczny Klasy I, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie Wyrobów Medycznych (MDR) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej Kategorii III zgodnie z Regulacją PPE (EU) 2016/425. Rękawice zgodne z normami: EN 455 (1-2-3-4); EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN 420:2003+A1:2009; EN 16523; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013; EN ISO 374-5:2016; EN 421:2010; ISO 13485; ISO 9001. Termin ważności min 12 miesięcy. Opakowanie 100 szt. | op ( 1 op - 100 szt) | 60
2 | Rękawice diagnostyczne ochronne nitrylowe, bezpudrowe, nie zawierające lateksu niesterylne, jednorazowego użytku, powierzchnia zewnętrzna z teksturą na końcach palców, grubsze, wzmocnione,które zapewniają ochronę przed wirusami, bakteriami i grzybami, odporne na czynniki chemiczne, odporne na rozdarcia do pracy Centralnej Sterylizacji. Odporne na uszkodzenia mechaniczne. Mankiet zakończony rolowanym brzegiem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy. Kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń. Pozbawione tiuramów. Poziom szczelności: AQL ≤1,0. Długość rękawicy: min. 290mm. Grubość rękawicy (ścianka pojedyncza): na palcach ≤ 0,15mm, na dłoni ≤ 0,12mm, na mankiecie 0,08mm-0,09mm. Siła zrywania przed starzeniem i po starzeniu: powyżej 6,0N. Dostępne w rozmiarach: XS, S, M, L, XL, op. po 100szt. Rozmiar na opakowaniu zróżnicowany kolorystycznie, oznakowany na wszystkich ściankach. Wyrób medyczny Klasy I, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie Wyrobów Medycznych (MDR) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej Kategorii III zgodnie z Regulacją PPE (EU) 2016/425. Rękawice zgodne z normami: EN 455 (1-2-3-4); EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN 420:2003+A1:2009; EN 16523; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013; EN ISO 374-5:2016; EN 421:2010; ISO 13485; ISO 9001. Termin ważności min 12 miesięcy. | op ( 1 op - 100 szt) | 220
Łącznie | [6 empty] | 0
Wykonawca użyczy na czas trwania umowy: Uchwyt uniwersalny metalowy, na opakowania rękawic diagnostycznych umożliwiający zawieszenie na scianie, odporny na środki dezynfekcyjne, dostepne w wersji potrójnej (5 szt) lub stosowną ilość pojedyńczych uchwytów
Nazwa Wykonawcy:
NIP:
Data
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## PAKIET 3
ZNAK SPRAWY: DEZ/Z/341/ZP –7/2022 | [5 empty] | Załącznik nr 2 Pakiet nr 3
OPZ- Szczegółowa oferta cenowa
LP | Nazwa/opis | j.m. | ilość | cena netto | wartość netto | vat | wartość brutto
1 | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe, sterylne, obustronnie polimeryzowane, jednorazowego użytku, powierzchnia mikroteksturowana minimum w części chwytnej, mankiet zakończony rolowanym brzegiem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy. Kształt anatomiczny zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Pozbawione tiuramów. Kolor naturalny lateks. Sterylizowane radiacyjnie. Poziom protein <20 µg/g. Poziom szczelności: AQL 0,65 Długość rękawicy dla wszystkich rozmiarów: min. 295mm Grubość rękawicy (ścianka pojedyncza): na palcach 0,22mm-0,24mm, na dłoni 0,21mm-0,22mm, na mankiecie 0,16mm-0,18mm. Siła zrywania przed starzeniem: powyżej 16,0N. Dostępne w rozmiarach 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0. Pakowane parami w opakowania a 50 par, wewnętrzne papierowe, zewnętrzne próżniowe folia/folia. Wyrób medyczny Klasy IIa zgodnie z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC oraz 2007/47/EC, środek ochrony indywidualnej Kategorii III zgodnie z Regulacją PPE (EU) 2016/425. Zgodne z normami: EN 455 (1-2-3-4); EN 556; EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN 420:2003+A1:2009; EN 16523; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013; EN ISO 374-5:2016; EN 421:2010; ISO 13485; ISO 9001. Oznakowane znakiem CE. Termin ważności 5 lat. | para | 25000
Łącznie | [6 empty] | 0
Wykonawca użyczy na czas trwania umowy: Uchwyt uniwersalny metalowy, na opakowania rękawic diagnostycznych umożliwiający zawieszenie na scianie, odporny na środki dezynfekcyjne, dostepne w wersji potrójnej (10 szt) lub stosowną ilość pojedyńczych uchwytów
Nazwa Wykonawcy:
NIP:
Data
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym