## Pakiet nr 1
Nr postępowania DEZ/Z/341/ZP-5/2022 | [11 empty] | Załącznik nr 2
Pakiet nr | Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | 1 | Basen plastikowy |  | szt. | 25
1 | 2 | Kaczka plastikowa |  | szt. | 25
1 | 3 | Kieliszek do leków – szklany |  | szt. | 50
1 | 4 | Kieliszek do leków plastikowy op - 80 szt dopuszczono w opak . 90 z odpowiednim przeliczeniem. |  | op | 813
1 | 5 | Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych (regulowany) |  | szt. | 10
1 | 6 | Kołnierz ortopedyczny dla dzieci (regulowany) |  | szt. | 10
1 | 7 | Koc termiczny ratunkowy - folia życia | 160x210 |  | 50
1 | 8 | Szpatułki laryngologiczne jednorazowe noworodkowe sterylne op - 100 szt |  | op | 20
1 | 9 | Łopatka drewniana do języka op 150 szt dopuszczono w opak . 100 z odpowiednim przeliczeniem. |  | op | 100
1 | 10 | Miska nerkowata plastikowa | średnica 20 cm | szt. | 10
1 | 11 | Miska nerkowata plastikowa | średnica 25-28 cm | szt. | 10
1 | 12 | Opaski identyfikacyjne dla noworodka ( chłopiec/dziewczynka) miękka op - 100 szt. |  |  | 18
1 | 13 | Opaska do identyfikacji zmarłych |  | szt. | 600
1 | 14 | Opaska uciskowa automatyczna |  | szt. | 10
1 | 15 | Opaska trechastomijna podtrzymująca rurkę ZAPINANA NA RZEP |  |  | 500
1 | 16 | Pojemnik na kał |  | szt. | 50
1 | 17 | Staza jednorazowego użytku bezlateksowa, w formie taśmy, z perforacją, rozmiar pojedyńczego paska 46 (+ -2cm) x 2,5(+-0,5)- op 25 szt |  | op | 1000
1 | 18 | Szkiełko nakrywkowe (op - 100 szt) | 22x22 | op | 1
1 | 19 | Szkiełko nakrywkowe (op - 100 szt) | 24x24 | op | 5
1 | 20 | Szkielko nakrywkowe (op - 100 szt) | 24x50 | op | 30
1 | 21 | Szkiełko podstawowe 26x76 z matem (op - 100 szt) | 26x76 | op | 7
1 | 22 | Wziernik laryngologiczny jednorazowy do otoskopu op 250 szt dopuszczono w opak . 100 z odpowiednim przeliczeniem. | 4 mm | op | 2
1 | 23 | Wziernik laryngologiczny jednorazowy do otoskopu op 250 szt dopuszczono w opak . 100 z odpowiednim przeliczeniem. | 2,5 mm | op | 8
1 | 24 | Zestaw do lewatywy, bez kanki, dren min. 145cm dopuszczono w opak . 115 |  | szt. | 150
1 | 25 | Szyna Zimmera | 230 mm x 20 mm | szt. | 600
1 | 26 | Wieszak do worków urologicznych |  | szt. | 350
1 | 27 | Kanka do odbytu | 30/300 | szt. | 50
1 | 28 | Kanka do odbytu | 24/250 | szt. | 100
1 | 29 | Szyny Kramera bez powleczenia 1000 x 100 mm |  | szt | 5
1 | 30 | Szyny Kramera bez powleczenia 600 x 70 mm |  | szt | 5
1 | 31 | Szyny Kramera bez powleczenia 250 x 50 mm |  | szt | 5
1 | 32 | Szczoteczka do wymazów cytologicznych, sterylna, miotełka op-100 szt |  | op | 20
1 | 33 | Osłona na worek z płynem infuzyjnym o poj 100-250 ml (osłona na leki swiatłoczułe). Osłona musi być wyposażona w otwór umożliwiający zawieszenie zestawu infuzyjnego na wieszaku. Wykluczony kolor czarny |  | szt. | 50
1 | 34 | Osłona na worek z płynem infuzyjnym o poj 500-1000 ml(osłona na leki swiatłoczułe) Osłona musi być wyposażona w otwór umożliwiający zawieszenie zestawu infuzyjnego na wieszaku. |  | szt. | 50
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet nr 2
| Nr postępowania DEZ/Z/341/ZP-5/2022 | [10 empty] | Załącznik nr 2
Pakiet nr | Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
2 | 1 | Zestaw do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego |  | szt. | 1000
2 | 2 | Butelka płaskia do drenażu ssącego pojemność 250 ml sterylne z harmonijką do drenów od 6F do 32 F |  | szt. | 1600
2 | 3 | Introduktor | F5/11, F6/11, F7/11 | szt. | 10
2 | 4 | Trokar z drenem 8 cm. Dren widoczny w RTG | 8-10 | szt. | 5
2 | 5 | Zestaw do cystostomii | 9F,12F,14F | szt. | 5
2 | 6 | Zestaw do kaniulacji tętnicy udowej |  | szt. | 40
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet nr 3
| Nr postępowania DEZ/Z/341/ZP-5/2022 | [10 empty] | Załącznik nr 2
Pakiet nr | Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
3 | 1 | Zestaw do pomiaru serca metodą picco oraz innych parametrów hemodynamicznych do urządzeń picco 2. zestaw ma zawierać: -zestaw do kaniulacji tętnicy udowej – zestaw do termodiulucji 5f, 20 cm-typu pulsiocatch -dwa przetworniki – jednorazowy – sterylny -kompatybilny z monitorem picco 2 |  | szt. | 4
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet nr 4
| Nr postępowania DEZ/Z/341/ZP-5/2022 | [10 empty] | Załącznik nr 2
Pakiet nr | Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
4 | 1 | Osłonka na głowice USG o prostych ściankach, gładkiej powierzchni i zaokrąglonej końcówce. Wykonana z naturalnego lateksu. Lekko pudrowana. Każda osłonka oddzielnie zapakowana w folię aluminiową. Średnica 34 mm. Sterylne |  | szt. | 3500
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet nr 5
| Nr postępowania DEZ/Z/341/ZP-5/2022 | [10 empty] | Załącznik nr 2
Pakiet nr | Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
5 | 1 | Paski do glukometru ixell (pakowane po 50 pasków w opakowaniu) |  | szt. | 15000
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet nr 6
| Nr postępowania DEZ/Z/341/ZP-5/2022 | [10 empty] | Załącznik nr 2
Pakiet nr | Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
6 | 1 | Paski do glukometru accu-chek performa( pakowane po 50 pasków w opakowaniu) |  | szt. | 20000
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet nr 7
| Nr postępowania DEZ/Z/341/ZP-5/2022 | [10 empty] | Załącznik nr 2
Pakiet nr | Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
7 | 1 | Zastawka wydechowa jednorazowego użytku kompatybilna z respiratorem Savina |  | szt | 100
7 | 2 | Zastawka wydechowa wielokrotnego użytku kompatybilna z respiratorem Savina |  | szt | 2
7 | 3 | Czujnik przepływu wykorzystujący technologię anemometrii cieplnej, kompatybilny z urządzeniami medycznymi firmy Dräger w tym z respiratorem Savina, przystosowany do dezynfekcji i z możliwością pracy w systemie RF ID. Opakowanie zbiorcze 5 szt. |  | szt | 2
7 | 4 | Czujnik tlenu Oxytrace VE do pomiaru ciśnienia parcjalnego tlenu w strumieniu głównym, działający na zasadzie ogniw galwanicznych, kompatybilny z respiratorami Savina. |  | szt | 1
7 | 5 | Układ oddechowy jednorazowego użytku do Resuscitaire, noworodkowy z AutoBreath, wykonany z materiałów biokompatybilnych nie zawierających latexu i DEHP. Układ o długości 100 cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie zbiorcze zawiera 25 szt. |  | szt | 25
7 | 6 | Kuweta CO2 jednorazowego użytku posiadająca opór 2,4 mbar (2,4 cm H2O) przy przepływie 30 l/min i objętości wewnętrznej 5 ml. Opakowanie zbiorcze 10 szt. |  | szt | 3
7 | 7 | Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych o średnicy rur i złączy 22 mm, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału: PP, EVA, TPE, PE,, bez lateksu. Układ zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180 cm zakończone od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y (możliwość wpięcia nebulizatora) oraz łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, złącza usztywnione, układ zabezpieczony kapturkiem. Pakowany w folię. Opakowanie zbiorcze 25 szt. |  | szt | 200
7 | 8 | Jednorazowy układ oddechowy dla dzieci o średnicy rur 15 mm, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału: PP, EVA, TPE, PE,, bez lateksu. Układ zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180 cm zakończone od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y (możliwość wpięcia nebulizatora) oraz łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, złącza usztywnione, układ zabezpieczony kapturkiem. Pakowany w folię. |  | szt | 10
7 | 9 | Maski pełnotwarzowe do nieinwazyjnej wentyalcji, wyposażone w miękką i anatomicznie ukształtowana silikionowa uszczelkę zapewniająca komfort i skuteczne uszczelnienie, posiadająca oparcie na czoło wyposażone w miekką poduszkę z możliwością łatwej regulacji i umożliwiające indywidulane dopasowanie maski do nasady nosa, maski posiadające czteropunktową opaskę co zapobiega jej przesuwaniu, wyposażoną w zapięcia na rzep co umożliwia szybkie jej odpiecie. Maski posiadające port dostępu do pacjenta, co umożliwia dostęp takim urządzeniom jak sonda nosowo-żoładkowa Φ 12-18 FR (4-6 mm), podwójnie obrotowe standardowe koloanko - SE umożliwiające pełen obrót w dwóch płaszczyznach i posiadające port ciśnienia O2. Maski kompatybile z respiratorami firmy Drager. Maski dostępne w rozmiarach S,M,L i XL i wykonane z materiałów nie zawierających BPA ani PVC, pakowane pojedynczo w kazdym opakowaniu szablon rozmiarowy ułatwiający dobór maski. |  | szt | 25
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet nr 8
| Nr postępowania DEZ/Z/341/ZP-5/2022 | [10 empty] | Załącznik nr 2
Pakiet nr | Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
8 | 1 | Łącznik kątowy - kompatybilny z gniazdem kanistra , wymienny, umożliwiający skierowanie króćca w dowolną stronę, z przyłączem schodkowym do drenów |  |  | 10
8 | 2 | Pojemnik wielorazowy owalny o pojemności 1000ml - przeźroczysty, wyskalowany co 100ml z funkcją pomiarową, certyfikowany w klasie I wyrobów medycznych, wyposażony w zintegrowany zaczep 30mm do mocowania na standardowych wieszakach do szyn modura, wyposażony w zintegrowany wymienny króciec do połączenia ze źródłem ssania nie wymagający odłączania drenu ssącego od kanistra lub pokrywy wkładu przy jego wymianie, odporny na mycie w temp. 85º C, i sterylizację w autoklawie 121ºC |  |  | 5
8 | 3 | Wspornik automatyczny – przystosowany do mocowania na szynie, posiadający system mocowania sprężynowego, kompatybilny ze zintegrowanym 30 mm zaczepem kanistrów, odporny na mycie w temp. 85º C, i sterylizację w autoklawie 121ºC |  |  | 5
8 | 4 | Zestaw do odsysania ( wersja z łącznikiem do cewnika) - złożony z wkładu workowego 2000ml, drenu łączącego o średnicy wewnętrznej , pakowany w jednym opakowaniu (dren i worek w jednym opakowaniu ), wkład wyposażony w filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, zestaw kompatybilny z użytkowanymi pojemnikami okrągłymi |  |  | 2500
8 | 5 | Zestaw do odsysania (wersja z łącznikiem do cewnika) - złożony z wkładu workowego 1000ml, drenu łączącego , pakowany w jednym opakowaniu (dren i worek w jednym opakowaniu ), zestaw kompatybilny z użytkowanymi pojemnikami owalnymi |  |  | 1000
8 | 6 | Zestawu do drenażu klatki piersiowej bez zastawki wodnej - wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym i dodatkowym workiem o pojemności 1000 ml wchodzącym w skład zestawu , regulacja siły ssania za pomocą pokrętła, z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni), możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu. Zestaw przystosowany do zawieszenia na łóżku, zestaw sterylny |  |  | 20
8 | 7 | Klipsy tytanowe M/LLT300 M/L do klipsownicy OLYMPUS ETIKON EL314 |  |  | 90
8 | 8 | Klipsy tytanowe M/L400 do klipsownicy OLYMPUS ETIKON EL314 |  |  | 30
8 | 9 | ZESTAW DO TORACENTEZY 3 IGŁOWY kranik trójdrożny |  |  | 55
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet nr 9
| Nr postępowania DEZ/Z/341/ZP-5/2022 | [10 empty] | Załącznik nr 2
Pakiet nr | Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
9 | 1 | PCK zestaw do ratunkowej konikotomii z igłą veressa i rurką 6mm z mankietem uszczelniającym soft seal 1 szt w op. | Rozmiar 6 |  | 3
9 | 2 | Filtr bakteryjno-wirusowy do ssaka z elastycznym łącznikiem |  |  | 50
9 | 3 | Prowadnica intubacyjna pokryta PCV do ukształtowania z drutem, jednorazowego użytku (roz.mm) | 4 |  | 50
9 | 4 | Prowadnica intubacyjna pokryta PCV do ukształtowania z drutem, jednorazowego użytku (roz.mm) | 5 |  | 50
9 | 5 | Prowadnica intubacyjna pokryta PCV do ukształtowania z drutem, jednorazowego użytku (roz.mm) | 2.2 |  | 20
9 | 6 | Zestaw do pobierania wydzieliny z dróg oddechowych w czasie odssysania do badań laboratoryjnych |  |  | 100
9 | 7 | 3 – Komorowy zestaw do drenażu opłucnej sterylny |  |  | 50
9 | 8 | Uchwyt do rurek intubacyjnych | 3.5 |  | 50
9 | 9 | Uchwyt do rurek intubacyjnych | 4 |  | 50
9 | 10 | Uchwyt do rurek intubacyjnych | 4,5-6,5 |  | 50
9 | 11 | Uchwyt do rurek intubacyjnych | 7,0-8,5 |  | 50
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet nr 10
| Nr postępowania DEZ/Z/341/ZP-5/2022 | [10 empty] | Załącznik nr 2
Pakiet nr | Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
10 | 1 | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu światłowodowa, typ McIntosh. Łyżka kompatybilna z "zielonymi" rękojeściami, ISO 7376-3. Mocowanie łyżki do rękojsci przy pomocy zatrzaskowego mechanizmu, z dwoma plastikowymi trzpieniami po bokach łyżki. Łyżka wykonana z ABS. . Pakowane pojedyczno. Rozmiar 3. |  | szt | 200
10 | 2 | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu światłowodowa, typ McIntosh. Łyżka kompatybilna z "zielonymi" rękojeściami, ISO 7376-3. Mocowanie łyżki do rękojsci przy pomocy zatrzaskowego mechanizmu, z dwoma plastikowymi trzpieniami po bokach łyżki. Łyżka wykonana z ABS. . Pakowane pojedyczno. Rozmiar 4. |  | szt | 150
10 | 3 | Obwód anestezjologiczny rozciągliwy 2 zakresie min. 42-200cm, dla dorosłych, o średnicy 22mm. Złącza 22F-22F. Łącznik Y z kolankiem, z portem luerlock zabezpieczonym zatyczką na uwięzi. W komplecie łącznik prosty 22M-22M, bezlateksowy worek o pojemności 2l zawierający koszyk zapobieający sklejaniu worka, rozciągalna gałąź do worka o długości max. 150cm. Układ mikrobiologicznie czysty. Czas użycia w Bloku Operacyjnym max. 48h potwierdzone oświadczeniem Producenta. |  | szt | 700
10 | 4 | Wkłady receptal do zamkniętego systemu odsysania |  | szt | 3500
10 | 5 | Pojemnik wielorazowy do systemu odsysania Receptal |  | szt | 10
10 | 6 | Zestaw do koncentracji tlenu 40% |  | szt | 200
10 | 7 | Zestaw jednorazowego użytku do pomiaru krwawych ciśnień metodą bezpośrednią:linia pojedyncza zawiera :urządzenie płuczące utrzymujące stały przepływ 3 ml/godz przy 300 mm hg. system przepłukiwania obsługiwane jedną ręką , uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek biureta kroplowa zabezpieczona filtrem, 15 mikronów linia płucząca trwale połączona z przetwornikiem |  | szt | 60
10 | 8 | Obwód oddechowy jednorurowy, typu rura w rurze do aparatów do znieczuleń. Układ jednorazowego użytku, posiada zintegrowaną linię do monitorowania, długość układu 2.4m, dodatkowa gałąź wydechowa o długości 0.5m |  | szt | 350
10 | 9 | Filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy, sterylny, elektrostatyczny, o skuteczności filtrowania wględem wirusów i bakterii >99,998% z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, dedykowany do objętości oddechowej od 180ml, z portem kapno, utratą wilogci przy VT=500ml 6,0mg H20/l, objętością wewnętrzną 57ml, o masie 31g, oporze przepływu 2.7cmH2O przy 60l/min. |  | szt | 500
10 | 10 | Filtr oddechowy elektrostatyczny, sterylny, o skuteczności filtracji wobecw wirusów i bakterii >99,998%, dla dorosłych, dedykowany do objętości oddechowej od 150ml, o objętości wewnętrznej 42ml, masie 23g, oporze przepływu 2.0cmH20 przy 60l/min |  | szt | 200
10 | 11 | Łącznik karbowany typu "martwa przestrzeń" z złączem kątowym podwójnie obrotowym , wewnętrznie gładki, długość 15cm, złącza 22M/15F i 22F, z zatyczką do odsysania i bronchoskopii, sterylny , pakowany jednostkowo. |  | szt | 300
10 | 12 | Obwód oddechowy dla dorosłych, do respiratorów, sterylny, dwie rury z PCV, gładkie wewnątrz, elastyczne końcówki od strony aparatu, łącznik "Y", długość 160cm |  | szt | 50
10 | 13 | Cewnik do odsysania w układzie zamkniętym jednoświatłowych |  | szt | 50
10 | 14 | Cewnik do odsysania w układzie zamkniętym jednoświatłowych |  | szt | 50
10 | 15 | Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych o średnicy rur i złączy 22 mm, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału, bez lateksu i ftalanów. Układ zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 160 cm zakończone od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y (możliwość wpięcia nebulizatora) oraz łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowaną zatyczką, złącza usztywnione, układ zabezpieczony kapturkiem. |  | szt | 100
10 | 16 | Jednorazowy układ współosiowy typu rura w rurze o długości 160 cm, wyposażony w kolanko z portem LuerLock, złącze (respirator/pacjent) 22/22-15, wykonany z materiału nie zawierającego PVC i DEHP, bez lateksu, mikrobiologicznie czysty. |  | szt | 100
10 | 17 | Filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy pediatryczny, elektrostatyczny, o skuteczności filtrowania wględem wirusów i bakterii >99,99% z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, dedykowany do objętości oddechowej od 35ml, z portem kapno, utratą wilogci przy VT=500ml 12,3mg H20/l, objętością wewnętrzną 11ml, o masie 11g, oporze przepływu 1.0 cmH2O przy 10l/min. (15 kg dziecko ) |  | szt | 20
10 | 18 | Filtr mechaniczny jednorazowego użytku z funkcją wymiennikiem ciepła i wilgoci o przestrzeni martwej 63 ml, wydajności nawilżenia 23 mg H2O/l powietrza, posiadający wysoki stopień filtracji bakterii i wirusów na poziomie 99,999%, o masie 30g i oporze przepływu 1,3 cm H2O. Dodatkowo posiada zawór LuerLock z kapturkiem osłaniającym przymocowanym na stałe do filtra, mikrobiologicznie czysty. |  | szt | 1500
10 | 19 | Jednorazowy układ pacjenta do Infant Flow z kompletem nosków (XS, S, M, L) + komora nawilżacza z automatycznym napełnianiem wodą F&P - (dla Odziału Neonatologicznego) |  | szt | 30
10 | 20 | Filtr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny |  | szt | 1000
10 | 21 | Okularki do fototerapii noworodków biliband jednorazowego użytku, czyste mikrobiologicznie, pakowane indywidualnie. Wykonane z delikatnego materiału, przepuszczającego promienie lecznicze jednak z dodatkową ochroną oczu na poziomie 99,9%potwerdzone niezależnymi badaniami, zapinane na rzep na potylicy, z dodatkowymi uchwytami na przodzie ułatwiającymi dopasowanie, w kształcie litery Y, co powoduje , ze dopasowują się do główki dziecka oraz zabezpiecza to przed zsuwaniem się okularów, dokładnie obejmujące główkę, Wykonane z jednego kawałka materiału. Dostępne w trzech rozmiarach – Noworodki, rozmiar 30 – 38 cm, szerokość 56 mm, identyfikator rozmiaru - kolor turkusowy, Wcześniaki 24 – 33 cm, szerokość opaski 46 mm, identyfikator rozmiaru - kolor zielony, Mikro - 20-28 cm, szerokość opaski 46mm, identyfikator rozmiaru - kolor granatowy. Oznaczenia rozmiarów (naklejki identyfikacyjne) na indywidualnym opakowaniu (nie na okularkach) – jako dodatkowa prewencja incydentów medycznych |  | szt | 400
10 | 22 | Jednorazowy układ pacjenta dla noworodka do respiratora SERVOI +komora nawilżacza+ filtry wydechowe |  | szt | 100
10 | 23 | Czujnik przepływu jednorazowego użytku, kompatybilny z układem oddechowym , z przeznaczeniem do respiratora Bellavista |  | szt | 250
10 | 24 | Pojemnik do nebulizacji , jednorazowy, kompatybilny z układem oddechowym , z przeznaczeniem do respiratora Bellavista |  | szt | 150
10 | 25 | Układ oddechowy, jednorazowy, jednoramienny z zastawką wydechową, długość 180mm, Ø 22 mm, z przeznaczeniem do respiratora Bellavista |  | szt | 300
10 | 26 | Prowadnica do rurek intubacyjnych, elastyczna, z wygiętym końcem, jednorazowa, typu Bougie, | 15 Ch/700 cm/ | szt | 50
10 | 27 | Jednorazowy resuscytator dla dorosłych |  | szt | 15
10 | 28 | Jednorazowy resuscytator dla dzieci |  | szt | 15
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet nr 11
| Nr postępowania DEZ/Z/341/ZP-5/2022 | [10 empty] | Załącznik nr 2
Pakiet nr | Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
11 | 1 | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędz |  | szt | 20
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet nr 12
| Nr postępowania DEZ/Z/341/ZP-5/2022 | [10 empty] | Załącznik nr 2
Pakiet nr | Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
12 | 1 | SZCZYPCE BIOPSYJNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU - średnica 2,3 mm i długości 160 cm i 230cm, - średnica 3,0 mm (jumbo) i długości 230 cm, - średnica 1,8 mm i długości 100 cm, 120 cm, 160 i 180 cm, łyżeczki owalne z okienkiem, z igłą i bez igły, powlekane na całej długoąci. |  | szt | 1400
12 | 2 | KLIPSOWNICA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa, z funkcją rotacji. Rozpiętość ramion 11 mm, 13 mm i 16mm średnica osłonki 2,5 mm, długość narzedzia 230 cm. Z potwierdzeniem przez producenta możliwości wykonania badania MRI. |  | szt | 30
12 | 3 | SZCZOTKA CZYSZCZĄCA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU do kanałów roboczych, dwustronna, długość 230 cm, średnica szczotek 5 mm i 10 mm oraz 5 mm i 5mm do wybory Zamawiającego, średnica osłonki 1,8 mm |  | szt | 2000
12 | 4 | PĘTLE DO POLIPEKTOMII JEDNORAZOWEGO UŻYTKU średnica pętli 10 mm, 15 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 50 mm z możliwością cięcia z użyciem koagulacji oraz średnice pętli 10 mm i 15 mm do cięcia tylko na zimno ( z potwierdzeniem) , długość narzędzia 230 cm, pętle z funkcją rotacji, rękojeść skalowana, średnica osłonki 2,3 mm. |  | szt | 350
12 | 5 | USTNIK ENDOSKOPOWY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU z gumką, rozmiar uniwersalny |  | szt | 1200
12 | 6 | IGŁY DO OSTRZYKIWANIA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Średnica igły 22 G i 23G, długość igły 5 mm, długość całkowita narzędzia 180 cm i 230 cm, ( do wyboru ), średnica osłonki 2,3 mm- op = 20 szt |  | op | 3
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet nr 13
| Nr postępowania DEZ/Z/341/ZP-5/2022 | [10 empty] | Załącznik nr 2
Pakiet nr | Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
13 | 1 | Szybki test ureazowy do wykrywania Helicobacter pylori w biopatach żołądka i dwunastnicy pobranych endoskopowo z wykorzystaniem niewielkiej ilości wody destylowanej. Zmiana barwy krążka bibuły z żółtego na amarantowy w czasie od kilku minut do jednej godziny świadczy o możliwości występowania bakterii Helicobacter pyroli w badanej próbce. Okres gwarancji 2 lata od daty wyprodukowania. Pakowany w pudełka kartonowe po 50 szt. |  | szt | 1200
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet nr 14
| Nr postępowania DEZ/Z/341/ZP-5/2022 | [10 empty] | Załącznik nr 2
Pakiet nr | Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
14 | 1 | Dren płuczący PC, jednorazowy, sterylny, do zastosowania z pompą HAMOU ENDOMAT i ENDOMAT Select, opakowanie 10 szt. |  | op | 25
14 | 2 | Zestaw drenu ssącego, DS, jednorazowy, sterylny, do zastosowania z pompą ENDOMAT Select, opakowanie 10 szt. |  | op | 25
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet nr 15
| Nr postępowania DEZ/Z/341/ZP-5/2022 | [10 empty] | Załącznik nr 2
Pakiet nr | Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
15 |  | Pojemniki do użytku w laboratoriach histologicznych i patologicznych, wyprodukowane w najwyższym standardzie, z zachowaniem urzędowych wymogów jakości i techniki w certyfikowanych zakładach produkcyjnych wypełnione 10% neutralną formaliną.
15 | 1 | Pojemnik HISTOPOT 40 ml z 10% formaliną |  | szt | 2000
15 | 2 | Pojemnik HISTOPOT 60 ml z 10% formaliną |  | szt | 20
15 | 3 | Pojemnik HISTOPOT 125 ml z 10% formaliną |  | szt | 10
15 | 4 | Pojemnik HISTOPOT 250 ml z 10% formaliną |  | szt | 10
15 |  | Pojemniki wyposażone w dekiel i pokrywę gwintowaną. Bardzo szeroka szyja powoduje, że nadaje się doskonale do przechowywania materiałów o konsystencji stałej i proszków.
15 | 5 | Pojemnik cylindryczny z nakrętką 60ml |  | szt | 50
15 | 6 | Pojemnik cylindryczny z nakrętką 125ml |  | szt | 70
15 | 7 | Pojemnik cylindryczny z nakrętką 250ml |  | szt | 250
15 | 8 | Pojemnik cylindryczny z nakrętką 500ml |  | szt | 50
15 | 9 | Pojemnik cylindryczny z nakrętką 1000ml |  | szt | 30
15 | 10 | Pojemnik cylindryczny z nakrętką 1550ml |  | szt | 30
15 | 11 | Pojemnik cylindryczny z nakrętką 2000ml |  | szt | 30
15 | 12 | Pojemnik na aspirat ( plwocina) |  | szt | 200
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet nr 16
| Nr postępowania DEZ/Z/341/ZP-5/2022 | [10 empty] | Załącznik nr 2
Pakiet nr | Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
16 | 1 | Ostrza uniwersalne do strzygarki Medline DYND 70800 EU |  | szt | 1000
16 | 2 | Jednorazowe skalpele wysuwane z osłonkami różne rozmiary. Wyrób ze stali chirurgicznej, wykorzystywany w szpitalach oraz w gabinetach zabiegowych. Wyrób zakończony plastikową rączką dopasowującą się do dłoni. Produkt jest zapakowany sterylne opakowanie. |  | szt | 30
16 | 3 | System do kontrolowanej zbiórki stolca, składający się z silikonowego rękawu odprowadzającego, strzykawki i worka zbiorczego, cewnik silikonowy zakończony miękkim, elastycznym balonikiem retencyjnym, dopasowanym do anatomii zwieracza odbytu, a na jego drugim końcu znajduje się łącznik z workiem ( 3 worki zbiorcze). |  | szt | 8
16 | 4 | System dostępu naczyniowego do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz pobierania próbek krwi tętniczej./ Średnica zewnętrzna 1,1 mm (20G), Długość cewnika 45 mm, Kod kolorystyczny – czerwony, Przepływ 49 ml/min, Cewnik wykonany z PTFE, Nie zawiera lateksu, Nie zawiera PCV, Nie zawiera DEHP, Sterylne, pojedyncze opakowanie Tyvek, Sterylizacja tlenkiem etylenu/ |  | szt | 250
16 | 5 | System zamknięty do pomiaru diurezy godzinowej z pomiarem ciśnienia śródbrzusznego. |  | szt | 2
16 | 6 | System zamknięty do pomiaru diurezy godzinowej. Zestaw o 2500ml. Posiadający płaski, bezigłowy port do pobierania próbek, zastawkę przeciwzwrotną w łączniku zabezpieczającą przed cofaniem się moczu, dren przezroczysty dwuświatłowy,ze spiralą antyzałamaniową .Długość drenu 110 - 150 cm. Komora pomiarowa nad workiem o pojemności 500 ml. Ze skalą co 1 ml do 40 ml, co 5ml do 80 ml, co 50 ml do 500 ml. z komorą kroplową z filtrem hydrofobowym antybakteryjnym. Opróżniana bez konieczności manewrowania komorą (dźwignia 90 stopni) Worek o pojemności 2000 ml , posiadający zastawkę przeciwzwrotną zabezpieczającą przed infekcją wstępującą, oraz filtr hydrofobowy antybakteryjny. Worek zintegrowany fabrycznie z komorą pomiarową. Kranik spustowy typu T, mocowany ku górze w otwartej zakładce. Sterylny |  | szt | 200
16 | 7 | Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemność 1000 ml.\, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, nieprzezroczyste, z okienkiem do podglądu, z zastawką zabezpieczajaca przed wylaniem zawartości i filtrem weglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonikowaniu worka, biologicznie czyste w opakowaniu po 10 szt |  | op | 8
16 | 8 | Zestaw do toalety jamy ustnej, zawierający szczotki do zębów, gąbki, płyn do płukania jamy ustnej, preparat nawilżający do ust. |  | szt | 120
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet nr 17
| Nr postępowania DEZ/Z/341/ZP-5/2022 | [10 empty] | Załącznik nr 2
Pakiet nr | Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
17 | 4 | Układ do Vaphoterm (dla Odziału Neonatologicznego) |  | szt | 5
17 | 2 | Wielorazowa opaska piankowa do SpO2 trzydziurkowa uniwersalna Dixtal lub równoważna (dla Odziału Neonatologicznego) |  | szt | 200
17 | 3 | Filtry pneumoclean( Electret Air Filter) do inkubatora ATOM |  | szt | 36
17 | 6 | Czapeczki do generatorów typu Infant Flow. Różne rozmiary zanzaczone kolorystycznie |  | szt | 30
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet nr 18
| Nr postępowania DEZ/Z/341/ZP-5/2022 | [10 empty] | Załącznik nr 2
Pakiet nr | Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
18 | 1 | Rury do respiratora ParaPac 200D. Układ oddechowy pacjenta jednorazowy z zastawką PEEP i DEMAND. |  | szt. | 50
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet nr 19
| Nr postępowania DEZ/Z/341/ZP-5/2022 | [10 empty] | Załącznik nr 2
Pakiet nr | Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
19 | 1 | Stabilizator do rurki intubacyjnej z plastrami hydrokoloidowymi różne rozmiary (dla Odziału Neonatologicznego) |  | szt | 15
19 | 2 | Podkładki uszczelniające do końcówek donosowych i kaniul. Chroni delikatną skórę przegrody nosowej i nozdrzy. • Poprawia uszczelnienie, utrzymując skuteczność CPAP. • Może być stosowany z większością wąsów tlenowych. Różne rozmiary (dla Oddziału Neonatologicznego) |  | szt | 150
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet nr 20
| Nr postępowania DEZ/Z/341/ZP-5/2022 | [10 empty] | Załącznik nr 2
Pakiet nr | Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
20 | 1 | Myjka rękawica sucha, jednorazowa16,5x24,5cm op 50 szt |  | op | 1000
20 | 2 | Myjka gąbka 12 x 20cm z mydłem (op 24 szt) |  | op | 500
20 | 3 | Myjka rękawica z mydłem 17x24,5cm op 20 szt |  | op | 500
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet nr 21
| Nr postępowania DEZ/Z/341/ZP-5/2022 | [10 empty] | Załącznik nr 2
Pakiet nr | Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
21 | 1 | Otwieracz, nożyczki kompatybilne z oferowanymi zaciskaczami do pępowin w poz. 2 |  | szt | 8
21 | 2 | Zaciskacz pępowiny- Wyrób stosowany, bo porodzie w celu zamknięcia światła pępowiny. Wykonany z polipropylenu, szczęki dobrze przylegające niwelujące ryzyko przepuszczania krwi, bezpieczne ząbki zaciskowe o zaokrąglonych krawędziach nie powodujące przecinania pępowiny (ząbkowane ramiona) , brak możliwości ponownego otwarcia zaciskacza, podwójna blokada zapobiega przypadkowemu otwarciu ramion zaciskacza. Rozmiar uniwersalny, długość 55 mm, niepirogenny, nie zawierający lateksu i ftalanów, sterylizowany tlenkiem etylenu Języczek w oczku zaciskacza ma umożliwić wprowadzenie nożyczek w oczku zaciskacza pod każdym kątem. Zamawiający nie dopuszcza aby języczek w oczku zaciskacza był w kształcie „ ^ ” lub „ / ”zasłaniając światło oczka zaciskacza. „Języczek” w oczku zaciskacza, musi być usytuowany w dolnej części oczka praktycznie równolegle do dolnej części zaciskacza, jego zamknięcia. pakowany oddzielnie w sterylne, papierowo-foliowe opakowanie. |  | szt | 800
21 | 3 | Maszynka do golenia jednorazowego użytku. Dwuostrzowa golarka służy do usuwania owłosienia pacjentowi przed zabiegiem. ( ostrza umiszczone na uchwycie, standardowa maszynka do golenia ) |  | szt | 800
21 | 4 | Jednorazowa golarka medyczna Golarka wyposażona jest w uchwyt, którego kształt oraz karbowana tekstura umożliwiają stabilną pracę. Wycięcie między uchwytem a ostrzami pozwala na kontrolę golonego obszaru. Golarki medyczne znajdują zastosowanie w placówkach służby zdrowia szczególnie w przypadku przygotowania przedoperacyjnego pacjentów. ( " kształt trapez" ) |  | szt | 1000
21 | 5 | Sterylny worek stosowania do tygodniowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym poj. 2 000 ml. Worek na mocz wykonany z medycznego PCV, bezlateksowy o grubości 0,40 mm. Właściwości: - szczelny zawór spustowy typu poprzecznego T, który można obsługiwać jedną ręką - wyposażony w samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek - dren z materiału zapobiegającemu zaginanie i skręcanie, zapewniający skuteczny odpływ moczu o długości 90 cm z zaciskiem przesuwnym. - dren zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym - zastawka antyreflyksyjna (bezzwrotna) - ze wzmocnionymi uchwytami do powieszenia na standardowym wieszaku do worków na mocz - czytelna skala worka co 50 ml - tylna ścianka ułatwia wizualną ocenę zebranego moczu - wyrób sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu - pakowany pojedynczo |  | szt | 40
21 | 6 | Sterylny worek do godzinowej zbiórki moczu (diurezy) w systemie zamkniętym poj. 2 000 ml. Worek na mocz wykonany z medycznego PCV, bezlateksowy o grubości nie mniejszej niż 0,22 mm. Właściwości: - szczelny zawór spustowy typu poprzecznego T, który można obsługiwać jedną ręką - dren z materiału zapobiegającemu zaginanie i skręcanie, zapewniający skuteczny odpływ moczu o długości min 90 cm z zaciskiem przesuwnym. - dren zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym - zastawka antyreflyksyjna (bezzwrotna) - czytelna skala worka co 100 ml - tylna ścianka ułatwia wizualną ocenę zebranego moczu - nie zawiera lateksu - wyrób sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu - pakowany pojedynczo |  | szt | 10
21 | 7 | Worek sterylny na mocz z kranikiem |  | szt | 6000
21 | 8 | Woreczki do pobierania próbek moczu sterylne dla dzieci ( chłopiec/dziewczynka) |  | szt | 1000
21 | 9 | Woreczki do pobierania próbek moczu u noworodków, sterylne ( chłopiec/dziewczynka) |  | szt | 300
21 | 10 | Ostrza chirurgiczne różne rozmiary |  | szt | 10000
21 | 11 | Wziernik ginekologiczny sterylny rozmiary XS, S, M, L |  | szt | 5000
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet nr 22
| Nr postępowania DEZ/Z/341/ZP-5/2022 | [10 empty] | Załącznik nr 2
Pakiet nr | Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
22 | 1 | Czujnik tlenu AESPIRE |  | szt | 5
22 | 2 | Filtr do pochłaniacza do aparatu znieczuleń -gąbka do wapna sodowego |  | szt | 10
22 | 3 | Czujnik przepływu do aparatu AESPIRE |  | szt | 100
22 | 4 | Filtr przeciwpyłowy do pochłaniacza do aparatu AESPIRE |  | szt | 10
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet nr 23
| Nr postępowania DEZ/Z/341/ZP-5/2022 | [10 empty] | Załącznik nr 2
Pakiet nr | Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
23 | 1 | Jednorazowy adapter czujnika CO2do układu pacjenta dla dorosłych (kompatybilny z respiratorem SV 300 firmy MINDRAY) |  | szt | 30
23 | 2 | Jednorazowy adapter czujnika CO2do układu pacjenta dla noworodków (kompatybilny z respiratorem SV 300 firmy MINDRAY) |  | szt | 10
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym