Załącznik nr 3

WYKAZ KLIMATYZATORÓW W SPZZOZ W WYSZKOWIE PODLEGAJĄCYCH SERWISOWI W RAMACH UMOWY ………………………………

| LP | MIEJSCE ZAINSTALOWANIA | ILOŚĆ SZT. | TYP URZĄDZENIA | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW W ROKU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRACOWNIA ENDOSKOPII | 1 | AUX | 2 |
|  | PRACOWNIA ENDOSKOPII | 1 | GALANZ MODEL KOALA 679 | 2 |
|  | SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY | 1 | AEG TYP KWS 121 | 1 |
|  | SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY | 1 | GALANZ | 1 |
|  | LABORATORIUM ANALITYCZNE | 1 | GALANZ TYP AUS 12h53c-13016(a) | 2 |
|  | LABORATORIUM ANALITYCZNE | 1 | KAISAI | 2 |
|  | KAPLICA SZPITALANA | 1 | VIVAX | 1 |
|  | REJESTRACJA I PIETRO | 1 | GALANZ | 1 |
|  | SERWEROWNIA | 1 | DAIKIN | 2 |
|  | SERWEROWNIA | 1 | PANASONIC | 2 |
|  | BIURO DZ | 1 | GALANZ | 1 |
|  | PRACOWNIA USG | 1 | GALANZ | 2 |
|  | PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ I PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ (jedna jednostka zewnętrzna i dwie jednostki wewnętrzne) | 1 | KAISAI | 2 |
|  | ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA | 1 | MISTRAL OSH-18 | 2 |
|  | DZIAŁ KADRY | 1 | DAIKIN | 1 |
|  | PODODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ – POKÓJ LEKARSKI | 1 | AEG | 1 |
|  | PRACOWNIA IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI | 1 | SAMSUNG | 2 |
|  | PRACOWNIA IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI | 1 | AUX | 2 |
|  | DZIAŁ ADMINISTRACJI | 1 | SAMSUNG | 1 |
|  | PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA | 1 | VIVAX | 1 |
|  | PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA | 1 | VIVAX | 1 |
|  | PRZYCHODNIA PRZYSZPITALNA -PORADNIA KARDIOLOGICZNA | 1 | GALANZ | 1 |
|  | PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO | 1 | DAIKIN | 1 |
|  | PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA – KORYTARZ | 1 | DAIKIN | 1 |
|  | APTEKA SZPITALNA | 1 | GAZANZ | 2 |
|  | BIURO - DL | 1 | DAIKIN | 1 |
|  | SALA NARAD | 1 | VIWAX | 1 |
|  | ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY GABINET ZABIEGOWY GINEKOLOGICZNY | 1 | APLICAR AWI-35HPDC1C | 2 |
|  | ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY – GABINET ZABIEGOWY POŁOŻNICZY | 1 | APLICAR AWI-35HPPC1C | 2 |
|  | ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY – SALA CIĘĆ – KLIMATYZATOR PRZENOŚNY | 1 | ROTENSO | 2 |
|  | ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY – POKÓJ LEKARSKI | 1 | APLICAR AWI-35HPDC1C | 1 |
|  | DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI I FINANSÓW – GŁÓWNA KSIĘGOWA | 1 | ROTENSO | 1 |
|  | PRO MORTE | 1 | KAISAI KFU12HRD | 2 |
|  | ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY – POKÓJ LEKARSKI | 1 | APLICAR AWI-35HPDC1C | 1 |
|  | OAiIT | 1 | GREE | 1 |
|  | KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO I Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH (jedna jednostka zewnętrzna i dwie jednostki wewnętrzne) | 1 | HYUNDAI | 1 |
|  | PRACOWNIA PRÓB WYSIŁKOWYCH (jedna jednostka zewnętrzna i dwie jednostki wewnętrzne) | 1 | HYUNDAI | 2 |
|  | PRACOWNIA BAKTERIOLOGII | 1 | LG 818EQWSK | 2 |
|  | STEROWNIA PRACOWNI RTG | 1 | ROTENSO K35 | 2 |
|  | RTG PRACOWNIA | 1 | KAISAI | 2 |
|  | RTG GABINET LEKARSKI | 1 | KAISAI | 1 |
|  | RTG REJESTRACJA | 1 | KAISAI | 1 |
|  | TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (jedna jednostka zewnętrzna i trzy jednostki wewnętrzne) | 1 | HYUNDAI | 2 |
|  | SERWEROWNIA PRZY INFORMACJI | 1 | GREE | 2 |
|  | DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI I FINANSÓW - PŁACE | 1 | KAISAI | 1 |
|  | DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI I FINANSÓW | 1 | MIDEA | 1 |
|  | DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA | 1 | KAISAI | 1 |
| RAZEM KLIMATYZATORY |  | 47 | 69 |  |