Wykonawca:

……………………………..

……………………………..

PAKIET NR  4                                                                                                                                                                                                                                         Załącznik nr 2/4

Szczegółowa oferta cenowa:  Dostawa szybkich testów kasetkowych  oraz  zestawów do posiewu moczu.

| Lp. | NAZWA | Przewidywana ilość fiolek/ badań/ testów (12 miesięcy) | Cena brutto za fiolkę/ badanie/ test | Wielkość opakowań | Ilość opakowań | Cena netto za opakowanie w zł | Wartość netto zł | VAT % | Wartość brutto zł. | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test kasetkowy do wykrywania toksyny Clostridium difficile toksynaA/B | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test kasetkowy do wykrywania paciorkowców grupy A w wymazach z gardła | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test kasetkowy do wykrywania paciorkowców grupy B w wymazach z dróg rodnych | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test kasetkowy do wykrywania antygenu norowirusa/genotyp 1,2 w próbce kału | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Test kasetkowy do diagnostyki Helicobacter pylori w próbce kału | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Test kasetkowy do wykrywania antygenu Campylobacter jejuni i Coli w próbkach kału i z hodowli (w zestawie mikropipeta na 150 ml ) | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Test kasetkowy do wykrywania przeciwciał przeciw Chlamydia trachomatis w próbkach moczu i wymazów z szyjki macicy u kobiet oraz cewki moczowej mężczyzn | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Podłoża transportowo-wzrostowe do posiewu moczu trójdzielne Cled/Mac Conkey / +E.coli medium | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Podłoża transportowo-wzrostowe do posiewu moczu (dwustronne)Cled/Mac Conkey | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kasetkowy test do wykrywania antygenu rotawirusa i adenowirusa w próbkach kału (rozdział wirusów na 1 kasetce, dwumembranowy) | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kasetkowy test do wykrywania GDH Clostridium difficile w kale | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Inkubator Cultura M do inkubacji podłóż do posiewu moczu | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Test kasetkowy do wykrywania C.difficile GDH+ toksyny A+B+Laktoferyna w próbkach kału. W zestawie probówki + kontrola pozytywna | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Test kasetkowy do wykrywania antygenu RSV + adenowirusa w wymazach | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Test kasetkowy do wykrywania Rota, Adenowirusa, Astrowirusa, Norowirusa w próbkach kału. W zestawie probówki + kontrola pozytywna | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Test kasetkowy do jednoczesnego wykrywania antygenu Yersinia enterocolitica 0:3 i 0:9 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Test do oznaczania E.coli z verotoksyną 0157 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Test do oznaczania Streptococcus pneumoniae w moczu .W zestawie 2 kontrole (+) i (-) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Test kasetkowy do wykrywania antygenu grypy A, B, RSV, Adenowirus | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Test kasetkowy do wykrywania antygenu grypy A, B, RSV, COVID- 19 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Test kasetkowy do wykrywania antygenu grypy A, B, COVID-19 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Jałowe wymazówki plastikowe z podłożem transportowym,płynnym-1-2 ml,do pobierania próbek od pacjenta z infekcjami wirusowymi | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Jednostopniowy test kasetkowy do wykrywania antygenu Salmonella sp. w próbce kału i koloniach z hodowli kału | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Łącznie: |  |  |  |  |

UWAGA! Wymagania do szybkich testów diagnostycznych:

- Wymagane certyfikaty kontroli jakości do każdej partii zamawianego towaru.

- Posiadają certyfikat CE.

- Możliwość modyfikacji dostaw w zależności od zmiennych potrzeb.

- Możliwość składania zamówień drogą telefoniczną, faxem i e-mailem.

- Procedura wykonania testu w języku polskim.

- Termin ważności min. 12 miesięcy.

- Test w kierunku norowirusa –czułość 92 %,specyficzność 98%.w porównaniu do badań PCR W zestawie pipeta  na 150 ul.

- Test Clostridium –wykrywa oddzielnie toksynę A /B ,czułość testu=100%,swoistość 91% w porównaniu do badań PCR.

- Test Helicobacter-czułość >94 % ,.swoistość >99 % , kontrola pozytywna w zestawie.

- Test Campylobakter –czułość 98,4% , swoistość 98,6 %, w porównaniu do hodowli.

- Test Rota-Adeno czułość > 99% ,swoistość > 99 %, kontrola pozytywna w zestawie.

- Test GDH-czułość 100%, swoistość 95%. w porównaniu do badań PCR

- Test Yersinia  -czułość >99% swoistość > 99 % w porównaniu do testu aglutynacyjnego

- Test  do wykrywania antygenu grypy A, B, RSV, COVID- 19 – czułość testu > 80%, swoistość  >98 % w porównaniu do badań PCR.

- Test  do wykrywania antygenu grypy A, B,  COVID- 19 – czułość testu > 80 %, swoistość  >98 % w porównaniu do badań PCR.

- Nazwa Producenta/Dystrybutora  zamawianego  towaru.........................................................................................

- Aktualne karty charakterystyki lub oświadczenia w sprawie biologicznego bezpieczeństwa zamawianego produktu.

UWAGA! Wymagania do zestawów transportowo-wzrostowych do posiewu moczu, Inkubatora:

- Dostarczone towary odpowiadają warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami i normami NCCLS.

- Posiadają certyfikaty kontroli jakości do każdej partii zamawianych podłóż.

- Termin ważności dostarczanych zestawów do posiewu moczu min 4- 6 m-cy.

- Możliwość składania zamówienia drogą : faxem i e-mailem.

- Możliwość modyfikacji dostaw w zależności od  zmiennych potrzeb.

- Tablica barwna do odczytu zestawu do posiewu moczu.

- Inkubator CULTURA M-ilość miejsc do inkubacji ok.18-20 Zakres temperatury 25-45 stopni, wymiary zewnętrzne ok.310/155/168.Wymiary wewnętrzne ok.220/120/150

- Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne przedmiotu zamówienia, instrukcje użytkowania (metodyki producenta)  w formie pisemnej.

Pakiet stanowi całość i jest niepodzielny.

Dokument musi być podpisywany zgodnie z zapisami Rozdział III SWZ.