Wykonawca:

……………………………..

……………………………..

PAKIET NR 8                                                                                                                                                                                                                                                     Załącznik nr 2/8

Szczegółowa oferta cenowa: Dostawa biologicznych wskaźników kontroli procesów sterylizacji oraz testu do identyfikacji enteropatogennych szczepów E.coli.

| Lp. | NAZWA | Przewidywana ilość fiolek/ badań/ testów (12 miesięcy) | Cena brutto za fiolkę/ badanie/ test | Wielkość opakowań | Ilość opakowań | Cena netto za opakowanie w zł | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sporal A | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sporal S | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test lateksowy do identyfikacji enteropatogennych szczepów E. coli-odczynniki poliwalentne A,B,C – w jednym zestawie | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test lateksowy do diagnostyki E. coli O 157 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Łącznie: |  |  |  |  |

UWAGA Wymagania do biologicznych wskaźników kontroli procesu sterylizacji, testu:

- Certyfikat kontroli jakości do każdej dostawy.

- Termin ważności dostarczonego towaru min. 6 miesięcy od dostarczenia do laboratorium.

- Możliwość składania zamówienia , faxem i e –mailem.

- Pasek bibuły nasycony zawiesiną spor Geobacillus stearothermophilus w opakowaniu papierowo-foliowym.

- Procedura postępowania w języku polskim.

- Nazwa Producenta/Dystrybutora zamawianego towaru.

- Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne przedmiotu zamówienia, instrukcje użytkowania(metodyki producenta )  w formie pisemnej.

- Aktualne karty charakterystyki lub oświadczenie w sprawie biologicznego bezpieczeństwa zamawianego produktu

Dokument musi być podpisywany zgodnie z zapisami Rozdział III SWZ.