Wykonawca:

……………………………..

……………………………..

……………………………..

PAKIET NR  2                                                                                                                                                                                                                                Załącznik nr 2/2

Szczegółowa oferta cenowa: DOSTAWA ZESTAWÓW TRANSPORTOWYCH DO POBIERANIA WYMAZÓW, TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA MIKROORGANIZMÓW.

| Lp. | NAZWA | Przewidywana ilość badań (12 miesięcy) - szt | Wielkość opakowań | Ilość opakowań | Cena netto za opakowanie w zł | Wartość netto zł | VAT % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylna wymazówka transportowa z podłożem Amies | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylna wymazówka transportowa z podłożem Amies z dodatkiem węgla | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylna wymazówka w probówce z tworzywa sztucznego, bez podłoża (zwykła),wacik wiskozowy, pakowana indywidualnie | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylna wymazówka transportowa z podłożem Amies -okulistyczna dł. 130 mm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylna wymazówka do pobierania wymazów , z bawełnianym wacikiem,pakowana indywidualnie,dł 150 mm | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterylna wymazówka w probówce z tworzywa sztucznego,bez podłoża wacik bawełniany, | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sterylna wymazówka transportowa z podłożem Stuart | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sterylna wymazówka transportowa z podłożem Stuart z węglem, sterylne, pakowane indywidualnie | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sterylna wymazówka transportowa, z tworzywa sztucznego z podłożem płynnym 1-3 ml, pakowana indywidualnie do pobierania badań w kierunku wirusów -wacik dakronowy | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Probówki okrągłodenne do densytometrów z PS, rozmiar 16mm x 100 mm, z korkiem, sterylne | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Probówki okrągłodenne, z PS, rozmiar 16 mm x 100 mm, do postawienia, sterylna, pakowana indywidualnie | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Łącznie: |  |  |  |  |

UWAGA! WYMAGANIA DO ZESTAWÓW TRANSPORTOWYCH:

- Wymazówki z tworzywa sztucznego z etykietą

- Pakowane indywidualnie z instrukcją użytkowania w języku polskim  na opakowaniu oraz dokładnym opisem terminu ważności na każdej wymazówce.

- Aplikator wykonany z PS+ wacik wiskozowy lub bawełniany, poz. 1-7.

- Posiadają oznaczenie CE.

- Termin ważności min.12 miesięcy.

- Dostarczony towar odpowiada warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami i normami NCCLS.

- Możliwość składania zamówień  faxem i e-mailem.

- Certyfikat dopuszczający towar do obrotu z każdą dostawą towaru.

- Certyfikat CE klasy II a.

- Wymagany dokument wykazujący zmianę ilości jednostek tworzących kolonię dla min. 7 dowolnych mikroorganizmów w okresie 6, 24 , 48 i 72 godz. od pobrania. Dokument należy przedłożyć wraz z ofertą.

- Aktualne karty charakterystyki lub oświadczenie w sprawie biologicznego bezpieczeństwa zamawianego produktu

- Producent/Dystrybutor zamawianego towaru..................................................................................................................

- Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne  przedmiotu zamówienia oraz instrukcje użytkowania ( metodyki producenta) w formie pisemnej.

Dokument musi być podpisywany zgodnie z zapisami Rozdział III SWZ.