Wykonawca:

……………………………..

……………………………..

PAKIET NR  6                                                                                                                                                                                                                                     Załącznik nr 2/6

Szczegółowa oferta cenowa: DOSTAWA SZYBKICH TESTÓW LATEKSOWYCH I TESTÓW IMMUNOCHROMATOGRAFICZNYCH.

| Lp. | NAZWA | Przewidywana ilość fiolek/ badań/ testów (12 miesięcy) | Cena brutto za fiolkę/ badanie/ test | Wielkość opakowań | Ilość opakowań | Cena netto za opakowanie w zł | Wartość netto zł. | VAT % | Wartość brutto zł. | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test lateksowy do diagnostyki MRSA i MRSE | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test lateksowy do identyfikacji szczepów Streptococcus pneumoniae z hodowli | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kompletny test kasetkowy do oznaczania wirusa RSV z popłuczyn wymazów i aspiratów nosa (komplet z wymazówkami i buforem płuczącym) | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test do wykrywania antygenu wirusa grypy A, grypy B , podtypu grypy A H1N1 w wymazach z nosogardzieli, aspiratach (w zestawie wymazówki i kontrole dodatnie dla każdego typu wirusa) | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Test do wykrywania antygenu Legionella pneumophila w moczu | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Test do wykrywania antygenu Str. pneumoniae w moczu | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Test lateksowy do diagnostyki Salmonella | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Test lateksowy do diagnostyki paciorkowców z grupy A z hodowli -kompletny (z wszystkimi koniecznymi odczynnikami) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Test lateksowy do diagnostyki paciorkowców z grupy B z hodowli-kompletny (z wszystkimi koniecznymi oddczynnikami) | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Test OXYDAZA | 50 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Test KATALAZOWY | 50 oznaczeń. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Test do oznaczania MIC kolistyny metodą mikrorozcieńczeń – zestaw kompletny; zakres rozcieńczeń 0,25-16 ug/ml; | 40 oznaczeń. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Test immunochromatograficzny, kasetkowy do wykrywania 5 karbapenaemaz (typu KPC, NDM, OXA-48, OXA 163, MBL) z kolonii bakteryjnej | 300 oznaczeń. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Wymazówki z podłożem płynnym1-2ml do pobierania badań w kierunku wirusów COVID | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! Wymagania do testów

- Dostarczone towary odpowiadają warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami i normami NCCLS.

- Posiadają certyfikaty kontroli jakości do każdej partii zamawianego towaru.

- Termin ważności dostarczanych zestawów min.12 miesięcy.

- Możliwość składania zamówienia drogą telefoniczną, faxem i e-mailem.

- Możliwość modyfikacji dostaw w zależności od  zmiennych potrzeb.

- W zestawach ujemna i dodatnia kontrola.

- Procedura wykonania testów w języku polskim.

- Producent /Dystrybutor zamawianego towaru.

- Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne przedmiotu zamówienia, instrukcje użytkowania  (metodyki producenta )  w formie pisemnej.

- Pozycja 12. Czułość testu 100% i specyficzność 100%.

- Pozycja  13. Test  100%  czułość i swoistość względem biologii molekularnej.

- Pozycja 14. Wymazówki sterylne, z tworzywa sztucznego, pakowane indywidualnie,końcówka dakronowa lub wiskozowa

- Aktualne karty charakterystyki lub oświadczenia w sprawie biologicznego bezpieczeństwa zamawianych produktów z formularza asortymentowo cenowego.

- Zamawiający wymaga zapewnienia cieplarki laboratoryjnej do hodowli drobnoustrojów na czas zawartej umowy. Minimalne wymagania:

- zakres temperatur +3 st. C do + 60 st C.

- drzwi  pełne oraz wewnętrzna szyba szklana, sygnalizacja dźwiękowa otwartych drzwi lub odchylenia temperatury od  dopuszczalnej normy, oświetlenie wewnętrzne.

- wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) mm nie większe niż 650 x 860 x 570 mm.

Pakiet stanowi całość i jest niepodzielny.

Dokument musi być podpisywany zgodnie z zapisami Rozdział III SWZ.