Wykonawca:

……………………………..

……………………………..

PAKIET NR 10                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik nr 2/10

Szczegółowa oferta cenowa: Dostawa  saszetek bezpiecznych biologicznie do transportu wewnętrznego  i zewnętrznego materiałów do badania mikrobiologicznego.

| Lp. | NAZWA | Przewidywana ilość saszetek/ badań/ testów 12 miesiące | Cena brutto za saszetkę/ badanie/ test | Wielkość opakowań | Ilość opakowań | Cena netto za opakowanie w zł | Wartość netto zł | VAT % | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Saszetka ochronna do transportu zewnętrznego,zastosowanie do niskich temperatur. Wym. 167x265 mm grubość 70 µ | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Saszetka ochronna do transportu wewnętrznego .Wym.181x270 mm ,grubość 30 µ | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Saszetka ochronna do transportu wewnętrznego Wym.154x255 mm, grubość 30 µ | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Łącznie: |  |  |  |

UWAGA Wymagania do saszetek bezpiecznych biologicznie:

- Saszetki wykonane z polietylenu.

- Opisane ''BIOHAZARD '',kategoria B.

- Posiadają zewnętrzną kieszeń ''kangura ''na dokumenty.

- Możliwość składania zamówienia drogą telefoniczna, faxem i e –mailem.

- Kod kreskowy, możliwość ręcznego zapisu dodatkowych informacji.

- Procedura postępowania z saszetkami w języku polskim.

- Zamknięcie hermetyczne.

- Łatwość otwierania i zamykania. Posiadają wstępne nacięcia ułatwiające szybkie otwarcie.

- Certyfikaty materiałowe jakości z każdą dostawą.

- Nazwa Producenta/Dystrybutora zamawianego towaru.

- Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne przedmiotu zamówienia , instrukcje użytkowania (metodyki producenta)  w formie pisemnej.

Dokument musi być podpisywany zgodnie z zapisami Rozdział III SWZ.