Wykonawca:

……………………………..

……………………………..

PAKIET NR   9                                                                                                                                                                                                                                         Załącznik NR 2/9

OFERTA SZCZEGÓŁOWA: Dostawa szybkiego testu do jakościowego wykrywania antygenów Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae i inne w surowicy krwi i płynie mózgowo- rdzeniowym, identyfikacji paciorkowców i gronkowców.

| Lp. | NAZWA | Przewidywana ilość badań/ testów (przez 2 lata) | Cena brutto za test/ badanie/ | Wielkość opakowań | Ilość opakowań | Cena netto za opakowanie w zł | Wartość netto zł | VAT % | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szybki test do jakościowego wykrywania antygenów N.meningitis z grupy A, C, z grupy B/E.coli K1 ,z grupy Y/W135, Str.pneumoniae, Haemophilus influenzae, Streptococcus sp. z grupy B w surowicy krwi i PMR | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test lateksowy do diagnostyki paciorkowców z grup A,B,C,D,F,G. W zestawie kontrola dodatnia,karty do aglutynacji oraz patyczki .Czułość testu dla grup A,B,C,F.G=100% ,dla D pow.80% | 840 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test lateksowy do wykrywania Staphylococcus aureus,wykrywający białko A, clumping factor i polisacharydy otoczki. Czułość testu 100% dla MSSA i MRSA,dla innych gronkowców pow. 99% | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test do wykrywania antygenu rozpuszczalnego Cryptococcus neoformans w płynach fizjologicznych (surowicy, PMR, BAL, moczu ) | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Łącznie: |  |  |  |

UWAGA! Wymagania do testów

- Dostarczone towary odpowiadają warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami i normami NCCLS.

- Certyfikaty kontroli jakości do każdej partii zamawianego towaru.

- Termin ważności dostarczanych zestawów min.12 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium.

- Możliwość składania zamówienia  faxem i e-mailem.

- Możliwość modyfikacji dostaw w zależności od  zmiennych potrzeb.

- W zestawach ujemna i dodatnia kontrola.

- Procedura wykonania w języku polskim.

- Producent /Dystrybutor zamawianego towaru.........................................

- Do oferty należy załączyć materiały informacyjne przedmiotu zamówienia ,instrukcje użytkowania (metodyki producenta ) w formie pisemnej.

- Aktualne karty charakterystyki lub oświadczenia w sprawie biologicznego bezpieczeństwa zamawianego produktu

Pakiet stanowi całość i jest niepodzielny.

Dokument musi być podpisywany zgodnie z zapisami Rozdział III SWZ.