Wykonawca:

……………………………..

……………………………..

# PAKIET NR 5                                                                                                                 			      	                      	                                              Załącznik nr 2/5

Szczegółowa oferta cenowa: Dostawa szczepów wzorcowych do kontroli jakości podłóż i krążków.

| Lp. | NAZWA | Przewidywana ilość sztuk/ badań/ testów (12 miesięcy) | Cena brutto za sztukę/ badanie/ test | Wielkość opakowań | Ilość opakowań | Cena netto za opakowanie w zł | Wartość netto zł. | VAT % | Wartość brutto zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Haemophilus influenzae ATCC 49247 | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Haemophilus influenzae NCTC 8468. | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Staphylococcus aureus ATCC 29213. | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619. | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Escherichia coli ATCC 35218. | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Escherichia coli ATCC 25922. | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Enterococcus faecalis ATCC 29212. | 40szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Staphylococcus aureus NCTC 12493 | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Campylobacter jejuni ATCC 33560 | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Haemophilus influenzae ATCC 49766 | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Systemy probówek do długotrwałego przechowywania mikroorganizmów w niskich temperaturach | 960 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Enterococcus faecalis ATCC 51299 | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Łącznie: |  |  |  |

UWAGA! Wymagania do szczepów wzorcowych:

- Szczepy z kolekcji ATCC i NCTC.

- Szczepy liofilizowane na krążkach, gotowych do bezpośredniego użycia  na podłożu agarowym, pakowane maksymalnie po 10 sztuk w opakowaniu.

- Szczepy pochodzące maksymalnie z drugiego pasażu.

- Wymagany termin ważności dla szczepów minimum 12 miesięcy od przesłania do laboratorium.

- Do każdej partii towaru dołączony certyfikat kontroli jakości.

- Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne przedmiotu zamówienia, instrukcje postępowania w języku polskim (metodyki producenta)  w formie pisemnej.

- Aktualne karty charakterystyki lub oświadczenia w sprawie biologicznego bezpieczeństwa zamawianego produktu.

Dokument musi być podpisywany zgodnie z zapisami Rozdział III SWZ.