Załącznik nr 3

- Wykonawca:

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ( nazwa firmy, adres, NIP/REGON)

## Parametry graniczne bezwzględnie wymagane dla postępowania pn.

## „Dzierżawa analizatora back up do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych na okres 24 miesięcy”

Analizator:

Nazwa .................................................................................................

Typ...........................................................................................................

Producent/Firma.........................................................................................................

Rok produkcji..............................................................................................................

Kraj pochodzenia ………………………………………………………….

| Lp. | Wymagane parametry | Parametry graniczne Odpowiedź TAK/NIE | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wieloparametrowy analizator do badań immunodiagnostycznych metodą enzymoimmunofluorescencyjną lub chemiluminescyjną. |  |  |
| 2 | Analizator przeznaczony do pracy na stole laboratoryjnym. |  |  |
| 3 | Stała gotowość aparatu do pracy przez 24 h na dobę bez przerw powodujących niedostępność analizatora do rutynowej pracy. |  |  |
| 4 | Aparat nie wymagający wykonywania czynności startowych (płukanie, wstawianie dodatkowych odczynników takich jak substraty, płyny dekontaminujące i materiałów zużywalnych). |  |  |
| 5 | Analizator nie starszy niż z 2016 roku |  |  |
| 6 | Minimum 12 miejsc pomiarowych. |  |  |
| 7 | Aparat bezigłowy - wykluczenie możliwości kontaminacji próbki (przeniesienia oznaczanego składnika pomiędzy próbkami) (jednorazowe zestawy testowe dla jednego pacjenta). |  |  |
| 8 | Kompletne zestawy odczynników (zestawy testowe, kalibratory i kontrole wchodzące w skład zestawu). |  |  |
| 9 | Zestawy odczynników, których otwarcie nie skraca terminu ważności opisanego na zestawie odczynnikowym. |  |  |
| 10 | Krzywa kalibracyjna przechowywana w pamięci aparatu, a rekalibracja wykonywana nie częściej niż co dwa tygodnie. |  |  |
| 11 | Odczynniki w postaci gotowej do użycia. |  |  |
| 12 | Wszystkie parametry muszą być wykonywane na jednym analizatorze. |  |  |
| 13 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. |  |  |
| 14 | Naprawy gwarancyjne na koszt dostawcy realizowane do 48 godzin od zgłoszenia |  |  |
| 15 | Wymiana aparatu na aparat zastępczy w przypadku naprawy w ciągu następnych 24 godzin. |  |  |
| 16 | Wykonawca na swój koszt zapewni podłączenie do sieci laboratoryjnej – Centrum Marcel |  |  |

UWAGA:  Oferta nie spełniająca wymogów granicznych zostanie odrzucona.

Informacje podane przez Wykonawcę do przeliczenia punktów w kryterium jakościowym:

| Lp. | PARAMETRY OCENIANE | TAK/NIE | Odpowiedź TAK/NIE Należy wpisać liczbę punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liniowość D-Dimerów powyżej bądź równa 10000 ng/ml bez rozcieńczania | Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 2. | Analizator wykonujący oznaczenie metodą enzymoimmunofluorescencyjną | Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 3 | Ilość testów z pojedynczego zestawu odczynnikowego - zamawiający ze względu na stosunkowo niewielką ilośc wybranych badań preferuje małą ilośc testów w pojedynczym opakowaniu dla EBV IgM H.Pylori IgG, CMV IgM | Do 40 – 10 pkt = lub > – 0 pkt |  |
|  | Łączna liczba punktów (wartość należy wpisać w Załączniku nr 1) |  |  |

Oświadczam, że wyżej wymieniony kompletny analizator, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone powyżej.

Dokument musi być podpisywany zgodnie z zapisami Rozdział III SWZ.