Załącznik nr 3

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

Wskazane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne są zgodne z posiadanymi przez Zamawiającego umowami.

Zamawiający nie przewiduje zwiększenia mocy umownej powyżej mocy przyłączeniowej.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

I.

Kompleksową dostawę energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej do obiektów Zamawiającego realizowana na podstawie umowy sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1378.) oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej.

Wykonawca będzie dostarczał energię zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi do SPZZOZ w Wyszkowie ul. KEN 1.

Kompleksowa usługa polega na świadczeniu usługi dostawy energii elektrycznej poprzez jej sprzedaż oraz świadczenie usługi przesłania i dystrybucji energii elektrycznej do obiektu szpitalnych.

**Nr licznika: 04145374.**

**Dla tego układu pomiarowego SPZZOZ w Wyszkowie posiada mikroinstalację fotowoltaiczną   
o mocy 40,8 kW oraz status Prosumenta.**

|  |  |
| --- | --- |
| Moc umowna | Układ 1 taryfowy, z mocą przyłączeniową (450kW) |
| 12 miesięczne zużycie energii/prognozowane zużycie energii czynnej całodobowej | 900 000 kWh |
| Taryfa | Całodobowa |
| Grupa taryfowa | C21 |
| Napięcie znamionowe | 0,4 kV |
| Grupa przyłączeniowa | IV |

1. Ilości podane wyżej są ilościami szacunkowymi w oparciu o zużycie w poprzednim okresie, w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianej energii elektrycznej, co nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
2. Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług przesłania i dystrybucji na rzecz zlokalizowanego   
   przy ul. KEN 1, w Wyszkowie obiektu, odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz. U. Nr 93 poz. 623 z poźn. zm.), a także zgodnie z normami polskimi.
3. Wykonawca musi zabezpieczyć realizację przedmiotu zamówienia w sposób gwarantujący wykonanie wymagań Zamawiającego, w tym priorytetowe traktowanie szpitala jak Zamawiającego energię elektryczną. Zastosowanie wskazanych w dokumentacji Zamawiającego preferencji opisujących wymagania odnoszące się do cech technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia podyktowane jest potrzebą zapewnienia preferowanej przez Zamawiającego najwyższej jakości w zakresie przedmiotu zamówienia. Zamawiający jest przyłączony do sieci dystrybutora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa.
4. Podane w opisie przedmiotu zamówienia niniejszego rozdziału oraz formularzu cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ szacunkowe proponowane zużycie energii elektrycznej, ma charakter jedynie orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zużycia energii w podanej ilości.
5. Odczyt oraz fakturowanie za dostarczoną energię elektryczną odbywać się będzie na podstawie odczytów wskazanych układów pomiarowo – rozliczeniowych, w okresie miesięcznym wg. zasad, cen i stawek opłat zawartych w ofercie Wykonawcy. Powyższe obowiązywać będzie po wyrażeniu zgody przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
6. Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD.”

II.

Kompleksową dostawę energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej do obiektów Zamawiającego realizowana na podstawie umowy sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385.) oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej.

Wykonawca będzie dostarczał energię zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi do SPZZOZ w Wyszkowie ul. KEN 1, ul. Gen. Józefa Sowińskiego 63, ul. 1-go Maja 9A.

Kompleksowa usługa polega na świadczeniu usługi dostawy energii elektrycznej poprzez jej sprzedaż oraz świadczenie usługi przesłania i dystrybucji energii elektrycznej do obiektów szpitalnych.

**Nr licznika: 91354263, nr licznika: 00908596, nr licznika: 91297617, nr licznika: 93793192, nr licznika: 01899115**

|  |  |
| --- | --- |
| Moc umowna | Układ 1 taryfowy |
| 24 miesięczne zużycie energii/prognozowane zużycie energii czynnej całodobowej | 90 000 kWh |
| Taryfa | Całodobowa |
| Grupa taryfowa | C21, C11 |
| Napięcie znamionowe | 0,4 kV |
| Grupa przyłączeniowa | IV |

1. Ilości podane wyżej są ilościami szacunkowymi w oparciu o zużycie w poprzednim okresie, w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianej energii elektrycznej, co nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
2. Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług przesłania i dystrybucji na rzecz zlokalizowanych   
   przy ul. KEN 1, ul. Gen. Józefa Sowińskiego 63 oraz ul. 1-go Maja 9A w Wyszkowie obiektów, odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1387) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 poz. 623 z poźn. zm.), a także zgodnie z normami polskimi.
3. Wykonawca musi zabezpieczyć realizację przedmiotu zamówienia w sposób gwarantujący wykonanie wymagań Zamawiającego, w tym priorytetowe traktowanie szpitala jak Zamawiającego energię elektryczną. Zastosowanie wskazanych w dokumentacji Zamawiającego preferencji opisujących wymagania odnoszące się do cech technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia podyktowane jest potrzebą zapewnienia preferowanej przez Zamawiającego najwyższej jakości w zakresie przedmiotu zamówienia. Zamawiający jest przyłączony do sieci dystrybutora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa.
4. Podane w opisie przedmiotu zamówienia niniejszego rozdziału oraz formularzu cenowym – Załącznik nr 2 do SIWZ szacunkowe proponowane zużycie energii elektrycznej, ma charakter jedynie orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zużycia energii w podanej ilości.
5. Odczyt oraz fakturowanie za dostarczoną energię elektryczną odbywać się będzie na podstawie odczytów wskazanych układów pomiarowo – rozliczeniowych, w okresie miesięcznym wg. zasad, cen i stawek opłat zawartych w ofercie Wykonawcy. Powyższe obowiązywać będzie po wyrażeniu zgody przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
6. Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD.”