****

**SAMODZIELNY PUBLICZNY**

**ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**W WYSZKOWIE**

07-200 Wyszków

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,

e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl, http://www.szpitalwyszkow.pl/

Wyszków, dnia 26.05.2025 r.

**DEZ/Z/341/PU-20/2025**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

SPZZOZ w Wyszkowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) - zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych,

na usługę pn. **„Konserwacja i przegląd central wentylacyjnych i klimatyzatorów w SPZZOZ w Wyszkowie”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zamawiający** | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Wyszkowie  Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  Osoby do kontaktów:  Joanna Wilk tel.: 29-743-76-69  e-mail: [zp@szpitalwyszkow.pl](mailto:zp@szpitalwyszkow.pl) |
| **Przedmiot zamówienia**  **(opis, parametry, ilość, itp.)** | „**Konserwacja i przegląd central wentylacyjnych i klimatyzatorów w SPZZOZ w Wyszkowie”**  Postępowanie jest prowadzone w celu zapewnienia właściwej eksploatacji, bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach Zamawiającego, poprzez prowadzenie regularnych przeglądów technicznych, konserwacji oraz kontroli parametrów pracy urządzeń.  Zamówienie stanowi jedną całość, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na oba Pakiety.  Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 4 – OPZ i Załączniku nr 7 – wzór umowy.  Przedmiot zamówienia obejmuje  **Pakiet nr 1 obejmujące**: Wykonanie okresowych konserwacji i przeglądów central wentylacyjnych oraz central wentylacyjnych z agregatami chłodniczymi w SPZZOZ w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1.  Czynności konserwacji i przeglądów obejmą cały zakres czynności przewidzianych w instrukcjach obsługi, w tym w szczególności:  - pomiar prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej,  - utrzymanie w należytym stanie filtrów powietrza, sprawdzenie stopnia zabrudzenia i wymiana, w tym filtrów absolutnych HEPA znajdujących się  w stropach laminarnych lub w kanałach wentylacyjnych,  - sprawdzenie stanu naciągów pasków klinowych,  - sprawdzenie i regulacja przekładni pasowej,  - czyszczenie wentylatorów,  - czyszczenie nagrzewnic powietrza,  - czyszczenie chłodnic powietrza,  - czyszczenie wymiennika do odzysku ciepła,  - przegląd i sprawdzenie poprawności działania zaworów regulacyjnych,  - przegląd i sprawdzenie poprawności działania przepustnic powietrza,  - przegląd i sprawdzenie poprawności działania siłowników,  - przegląd i sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń centrali,  - przegląd i sprawdzenie poprawności działania układu automatycznej regulacji i sterowania,  - czyszczenie i odgrzybianie central wentylacyjnych,  - czyszczenie i odgrzybianie kanałów wlotowych i wylotowych,  - sprawdzeniu szczelności połączeń rurowych czynnika chłodniczego,  - sprawdzeniu instalacji i połączeń elektrycznych,,  -pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej niezbędnych do funkcjonowania urządzenia.  **Pakiet nr 2 obejmuje:** Wykonanie okresowych konserwacji i przeglądów klimatyzatorów (jednostka zewnętrzna i wewnętrzna) zainstalowanych  w SPZZOZ w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1.  Przeglądy obejmą cały zakres czynności przewidzianych w instrukcjach obsługi, w tym w szczególności:  - kontrola parametrów pracy sprężarki i jej akustyki  - kontrola parametrów wentylatorów jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej  - kontrola ciśnień roboczych krążących w układzie czynników chłodniczych  - kontrola temperatur nawiewu klimatyzatora oraz zewnętrznego agregatu skraplającego  - kontrola oraz czyszczenie i odgrzybianie filtrów lub wymiana filtrów  - kontrola oraz dezynfekcja wymienników ciepła w klimatyzatorze  - dezynfekcja tacy ociekowej klimatyzatora  - czyszczenie instalacji odpływu skroplin  - sprawdzeniu szczelności połączeń rurowych czynnika chłodzącego,  - sprawdzeniu instalacji i połączeń elektrycznych oraz sterowania,  -pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej niezbędnych do funkcjonowania urządzenia |
| **Podstawowe akty prawne** | 1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024.1320) - w zakresie spełnienia warunków i braku podstaw wykluczenia 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2025.418) 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2025.647) 4. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U.2020.2065) 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2022.1225) 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U.2002.91.811) 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz.U.2017.1417) 8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. – minimalne wymagania i certyfikacja personelu oraz przedsiębiorstw w zakresie urządzeń zawierających F-gazy 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych 10. Obowiązujące Polskie Normy (PN), w tym:  * PN-EN 378 – Systemy chłodnicze i pompy ciepła – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska * PN-EN 16798 – Charakterystyka energetyczna budynków – Wentylacja budynków * PN-HD 60364 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Badania, pomiary, bezpieczeństwo |
| **Termin realizacji zamówienia**  **(okres, data)** | Termin realizacji:  **Od 04.07.2025 do 03.07.2027 r.** |
| **Opis kryteriów wyboru Wykonawcy** | **C – Cena – 100 % (maximum 100 pkt.)**  Wartość punktowa dla kryterium „Cena” będzie wyliczana według wzoru:  **C min**  **C = ────────────── x 100**  **C of**  C – liczba punktów ocenianej oferty(do drugiego miejsca po przecinku)  C min – najniższa cena spośród oferowanych  C of – cena z ocenianej oferty |
| **Warunki udziału - wymogi** | Warunki udziału:   1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oświadczył, że:   posiada odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą realizację zamówienia, spełnia warunki udziału oraz nie podlega wykluczeniu.  Potwierdzeniem będzie złożony **Załącznik nr 5**   1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:   Zrealizował w terminie ostatnich 5 lat minimum 1 usługę polegającą na konserwacji i przeglądach central wentylacyjnych i klimatyzatorów w obiekcie służby zdrowia.  Potwierdzeniem będzie złożony **Załącznik nr 6** wraz z referencjami   1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają wymagane prawem uprawnienia 2. uprawnienia w zakresie energetycznym typu „E” do 1kV 3. uprawnieniami kwalifikacyjne „E” w zakresie obsługi urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa 4. uprawnienia dla osób wykonujących czynności serwisowe oraz uprawnienia dla Wykonawcy wynikające z ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową SZWO z 15 maja 2015 r.   Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie złożony **Załącznik nr 7 – Wykaz osób.**  Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą do przedłożenia kopii uprawnień osób o których mowa powyżej.   1. Zamawiający sugeruje przed złożeniem oferty odbycie wizji lokalnej. |
| **Istotne warunki zamówienia** | 1. Termin płatności: 60 dni od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 2. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy. |
| **Sposób złożenia oferty**  **(miejsce, termin, forma)** | Pytania można zadawać do dnia **28.05.2025 r.**  Ofertę należy złożyć do dnia **02.06.2025roku do godz.10.00**  **MIEJSCE I FORMA ZŁOŻENIA OFERTY**  **Oferty mogą być składane:**   1. w formie **papierowej** – osobiście lub pocztą w SPZZOZ w Wyszkowie, Ul. KEN 1 07-200 Wyszków w budynku Administracji parter, KANCELARIA 2. w formie **elektronicznej** **na adres: zp@szpitalwyszkow.pl** – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z e-dowodu) lub w postaci skanu dokumentu podpisanego odręcznie.   Oferty powinny być (Zamawiający sugeruje nie wymaga) zaszyfrowane hasłem. Hasło dla ważności oferty należy przysłać mailowo na adres zp@szpitalwyszkow.pl w dniu otwarcia ofert, po terminie składania ofert tj. od godz. **10.01 do godz. 10.15.** W przypadku złożenia oferty w postaci skanu podpisanego odręcznie dokumentu (np. PDF), Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do niezwłocznego złożenia oryginału oferty w formie papierowej lub elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, podpisem osobistym (z e-dowodu).  Brak uzupełnienia oryginału oferty w terminie wskazanym w wezwaniu może skutkować jej odrzuceniem.  **SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:**   * Oferty należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w języku polskim, * Oferta może być podpisana tylko przez osoby wskazane w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. * Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.   **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2025 roku o godzinie 10.15** w SPZZOZ w Wyszkowie, piętro 1, pokój nr 11.  OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:  - Załącznik nr 1 – Formularz oferty  - Załącznik nr 2 – Szczegółowa oferta cenowa  - Załącznik nr 5 – Potwierdzenie spełnienia warunków i braku podstaw wykluczenia  - Załącznik nr 6 – Wykaz usług  - Załącznik nr 7 – Wykaz osób  Oferty będą podlegały odrzuceniu w przypadku, gdy:  - zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,  - treść oferty nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego,  - Oferent nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie lub nie wykaże spełnia warunków udziału w postępowaniu,  - będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową  - złożone zostaną przez Oferenta niespełniającego warunków, określonych w niniejszym zapytaniu |
| **Warunki zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru:** | Zamawiający będzie miał prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru, jeżeli:   1. nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków zapytania, 2. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 3. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa, 4. postępowanie będzie obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. |
| **Warunki odwołania postępowania** | Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny. |
| **Pozostałe wymagania** | **Termin związania ofertą wynosi 30 dni.**  SPZZOZ w Wyszkowie zastrzega sobie prawo zmiany terminów składania ofert, poprawy w złożonych ofertach oczywistych błędów rachunkowych, wystąpienia do Wykonawców (Oferentów) o wyjaśnienia i uzupełnienia ofert, negocjacji i warunków wykonania. |
| **Informacja o RODO** | Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPZZOZ w Wyszkowie, ul. KEN nr 1, 07-200 Wyszków, www.szpitalwyszkow.pl; telefon: 29/743-76-11.  inspektorem ochrony danych osobowych w SPZZOZ w Wyszkowie jest Pani Anna Błażejczak- Jarosińska, kontakt: adres e mail:[anna.blazejczak.jarosinska@gmail.com](mailto:anna.blazejczak.jarosinska@gmail.com) lub kancelaria@szpitalwyszkow.pl;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan:  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu:  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. |
| **Wykonawca ubiegając się  o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu** | Oświadczenie osoby fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane w ramach Zapytania ofertowego  (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)  1. Informacje dotyczące administratora danych  Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie (SPZZOZ  w Wyszkowie) z siedzibą przy ul. KEN 1, 07- 200 Wyszków.  Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:  listownie na adres: ul. KEN 1, 07- 200 Wyszków  poprzez e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl  telefonicznie:29-743-76-11  2. Inspektor ochrony danych  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:  listownie na adres: ul. KEN 1, 07- 200 Wyszków  poprzez e-mail: anna.blazejczak.jarosinska@gmail.com  telefonicznie: 505-221-882  3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne  Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:  ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.);  rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 19 grudnia 2019 w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tj. Dz. U 2020 r. poz. 1282 ze zm. );  ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 164 ze zm.).  4. Okres przechowywania danych  Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 4 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.  5. Komu przekazujemy Państwa dane  Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.  Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U 2019 poz. 2019 ze zm.)  Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zmówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.  6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy  W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 5 ppkt 2).  7. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych  W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:   * prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; * prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; * prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; * prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw, * prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych.   8. Obowiązek podania danych  Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia |

Załączniki:

* Załącznik nr 1 – Formularz oferty
* Załącznik nr 2 – Szczegółowa oferta cenowa – wykaz central i klimatyzatorów
* Załącznik nr 3 – OPZ
* Załącznik nr 4 – Zasady środowiskowe
* Załącznik nr 5 – Potwierdzenie spełnienia warunków i niepodleganiu wykluczeniu
* Załącznik nr 6 – Wykaz usług
* Załącznik nr 7 – Wykaz osób
* Załącznik nr 8 – Wzór umowy