## Pakiet 1
Nr postępowania: DEZ/Z/341/PU 43/2025
Nazwa Wykonawca:
Pakiet nr 1 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Lp | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Wyrób sterylny T/N
1 | Paski diagnostyczne przeznaczone do pomiaru glukozy zarówno w świeżej krwi kapilarnej, jak i krwi żylnej noworodków. Substancja czynna - Dehydrogenaza glukozy ≥ 1,6 j.m.;substancje pomocnicze Żelazocyjanek potasu ≥ 0,2 mg, stabilizator ≥ 0,1 mg, inne pierwiastki 68%. Paski muszą mierzyć poziom glukozy za pomocą technologii amperometrycznej wykorzystującej reakcję dehydrogenazy glukozy..Pakowane po 50 pasków w op. | op | 100
2 | Płyn kontrolny do glukometrów - po 1 opakowaniu kontroli na każdym poziomie | op | 1
Łącznie
Wymagania:
1. Paski diagnostyczne muszą być oryginalnymi produktami producenta. Pełna kompatybilności z glukometrami oraz bezpieczeństwo badań. Paski muszą: posiadać oznakowanie CE dla wyrobów medycznych, być fabrycznie nowe i w oryginalnym opakowaniu producenta, posiadać termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy, być przystosowane do stosowania w warunkach zgodnych z instrukcją producenta glukometrów. Minimalna ilość w opakowaniu (OP) powinna odpowiadać standardowej jednostce handlowej producenta (np. 50 lub 100 pasków). Dostarczone paski muszą umożliwiać prawidłowe wykonywanie badań diagnostycznych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
2 .Podczas realizacji umowy Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do dostarczenia maksymalnie 10 sztuk glukometrów, które będą w pełni kompatybilne z paskami określonymi w poz. 1, w celu zapewnienia ciągłości i prawidłowej realizacji badań diagnostycznych. Wymagani dot. glukometru: Szybki i precyzyjny pomiar – wynik już w 5 sekund, co umożliwia błyskawiczne kontrolowanie glikemii. Minimalna próbka krwi – wystarczy 0,5 µl, Duży, czytelny wyświetlacz Automatyczne kodowanie – eliminuje konieczność ręcznego ustawiania parametrów. Wskaźniki hipoglikemii i hiperglikemii Kompatybilny z paskami z poz. 1
3. Foldery (ulotki, instrukcje, karty danych technicznych) dotyczące opisu przedmiotu zamówienia na wezwanie Zamawiającego
4. Zamawiający żąda przedstawienia deklaracji zgodności i zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych - Załącznik nr 6
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
podpisywany zgodnie z wymogamii wskazanymi w Zapytaniu ofertowym

## Pakiet 2
Nr postępowania: DEZ/Z/341/PU 43/2025
Nazwa Wykonawca:
Pakiet nr 2 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Lp | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Wyrób sterylny T/N
1 | Paski do glukometru accu-chek instant ( pakowane po 100 pasków w op) | op | 250
2 | Płyn kontrolny do glukometrów Accu Check Instant - po 5 opakowań kontroli na każdym poziomie | op | 5
3 | Accu-Chek Safe-T-Pro Plus nakłuwacze jednorazowe. Nakłuwacz wyposażony w igłę o średnicy 23G i 3 ustawienia głębokości nakłucia: 1,3 mm, 1,8 mm i 2,3 mm. (200 szt w op) | op | 4
Łącznie | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wymagania:
1. Paski diagnostyczne muszą być oryginalnymi produktami producenta. Pełna kompatybilności z posiadanymi glukometrami Accu-chek oraz zapewniające bezpieczeństwo badań. Paski muszą: posiadać oznakowanie CE dla wyrobów medycznych, być fabrycznie nowe i w oryginalnym opakowaniu producenta, posiadać termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy, być przystosowane do stosowania w warunkach zgodnych z instrukcją producenta glukometrów. Minimalna ilość w opakowaniu (OP) powinna odpowiadać standardowej jednostce handlowej producenta (np. 50 lub 100 pasków). Dostarczone paski muszą umożliwiać prawidłowe wykonywanie badań diagnostycznych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
2.Podczas realizacji umowy Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do dostarczenia maksymalnie 40 sztuk glukometrów, które będą w pełni kompatybilne z paskami określonymi w poz. 1, w celu zapewnienia ciągłości i prawidłowej realizacji badań diagnostycznych.
3. Foldery (ulotki, instrukcje, karty danych technicznych) dotyczące opisu przedmiotu zamówienia na wezwanie Zamawiającego
4. Zamawiający żąda przedstawienia deklaracji zgodności i zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych - Załącznik nr 6
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
podpisywany zgodnie z wymogamii wskazanymi w Zapytaniu ofertowym