## PAKIET 1
ZNAK SPRAWY: DEZ/Z/341/PU –13/2026
Nazwa Wykonawca:
Część 1- Pakiet nr 11 |  |  |  | Załącznik nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymagana | J.m. | Nazwa handlowa / Producent | Ilość | Cena netto jednostkowa | Cena brutto jednostkowa | Wartość Netto | Stawka VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw preparatów do Myjni dezynfektor do endoskopów Advantage Plus
| Roztwór na bazie kwasu nadoctowego. Jest przeznaczony do stosowania w myjni: ADVANTAGE PLUS™ Pass-Thru, ADVANTAGE PLUS™ i DSD EDGE™.Dezynfekcja w ciągu pięciu minut w temperaturze 86°F (30°C). Skutecznie zabija gruźlicę, wirusy zapalenia wątroby, Clostridium difficile, VRE, MRSA i CRE. Bezpieczny dla środowiska, strumień odpadów po użyciu roztworu rozkłada się na wodę i ocet - gotowy. Biodegradowalność zgodna z OCED310. wystarcza na 45 cykli, op= za 20 L | 20 l = 2 x 5l Sol A, 2 x 5l Sol B | OP | Rapicide PA hight level (dezynfektor) ADV Plus. | 144
2 | ZESTAW Roztwór na bazie kwasu nadoctowego. Jest przeznaczony do stosowania w myjni: ADVANTAGE PLUS™ Pass-Thru, ADVANTAGE PLUS™ i DSD EDGE™.Dezynfekcja w ciągu pięciu minut w temperaturze 86°F (30°C). Skutecznie zabija gruźlicę, wirusy zapalenia wątroby, Clostridium difficile, VRE, MRSA i CRE. Bezpieczny dla środowiska, strumień odpadów po użyciu roztworu rozkłada się na wodę i ocet - gotowy. Biodegradowalność zgodna z OCED310. wystarcza na 45 cykli, op= za 20 L + Detergent to formuła na bazie surfaktantu opracowana specjalnie do ręcznego lub automatycznego czyszczenia endoskopów, narzędzi chirurgicznych i akcesoriów. Skoncentrowany roztwór ma szybki czas kontaktu i niskie stężenie użytkowe, .Formuła o niskim pienieniu i neutralnym pH jest skuteczna w przypadku zabrudzeń organicznych, a jednocześnie bezpieczna dla narzędzi. Wystarcza na 1164 cykle .opakowanie (4x1 galon) | 20 l = 2 x 5l Sol A, 2 x 5l Sol B + (4x1 galon) | OP | Rapicide PA hight level (dezynfektor) ADV Plus. + INTERCEPT (detergent), | 6
Razem: | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. Zamawiajacy wymaga przed zastosowaniem środków szkolenia wskazanego przez Zamawiającego personelu ze stosowania preparatów do dezynfekcji oraz szkoleń minimum 2 razy w okresie 12 miesięcy zgodnie z ustalonym harmonogramem przez strony, miejsceu, szkolenia w siedzibie Zamawiającego we wskazanym przez niego miejscu - pomieszczeniach ). 2.Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy przed zastosowaniem środków kalibracji i ustawienia urządzeń .
| Wartość brutto |  |  |  |  | (wartość należy wpisać do Załącznik nr 1 - Interaktywny formularz oferty)
Dokument należy podpisać zgodnie z zapisami SWZ Rozdział III.