Załącznik nr 2.

Wykonawca:………………………………………….

Szczegółowa oferta cenowa

Dotyczy postępowania pn. „Zakup klimatyzatorów realizowany w ramach projektu „Wsparcie AOS w SPZZOZ w Wyszkowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działania: 5.6:”Ochrona zdrowia, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS) i leczenie jednego dnia, Typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”

Zakup i montaż klimatyzatorów

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę:

wartość netto ................................................... zł

stawka VAT ...........................................

wartość VAT ................................................... zł

wartość brutto ................................................... zł

Oświadczam/y, że złożenie niniejszej oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 195) oraz spełnia wymogi określone w art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.)

Informacja o tajemnicy przedsiębiorstwa:

- Wykonawca zastrzega, że niżej wymienione informacje/dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one udostępniane:

  - .................................................................................................................................

  - .................................................................................................................................
(należy wymienić konkretne dokumenty lub części oferty, np. kalkulacja cenowa, wykaz osób)

- Wykonawca, wraz ze złożeniem oferty, załącza uzasadnienie (wykazanie), że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z wymogami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

- Wykonawca oświadcza, że zastrzeżone informacje zostały wydzielone z oferty i przekazane w osobnym pliku/folderze oznaczonym jako „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.

- W przypadku braku wykazania (udowodnienia) skuteczności zastrzeżenia lub złożenia go po terminie składania ofert, Zamawiający ma prawo odtajnić przedmiotowe informacje.

KLIMATYZATOR 2700 W

| Nazwa urządzenia/typ/model |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Rok produkcji min.2025 |  |

| Cena netto |  | Liczba szt. | Stawka VAT | Wartość VAT |  |  | Wartość brutto (wartość netto + wartość VAT) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | ## NAZWA PARAMETRU |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe |  |  |  | Tak |  |  |
| 2 | Klimatyzator ścienny z możliwością chłodzenia i grzania |  |  |  | Tak |  |  |
| 3 | Wydajność chłodnicza min. 2700 W |  |  |  | Tak |  |  |
| 4 | Wydajność grzewcza min. 3000 W |  |  |  | Tak |  |  |
| 5 | Pobór mocy chłodzenia i grzania max. 700 W |  |  |  | Tak |  |  |
| 6 | Zastosowany czynnik chłodniczy R32 |  |  |  | Tak |  |  |
| 7 | Regulacja prędkości działania sprężarki za pomocą inwertera |  |  |  | Tak |  |  |
| 8 | Jednostki powinny być wyposażone w grzałkę karteru i tacy ociekowej |  |  |  | Tak |  |  |
| 9 | Sprężarka rotacyjna |  |  |  | Tak |  |  |
| 10 | Zakres temperatury otoczenia – grzanie -25o C do 30o C |  |  |  | Tak |  |  |
| 11 | Zakres temperatury otoczenia – chłodzenie -15o C do 50o C |  |  |  | Tak |  |  |
| 12 | Klasa sezonowości energetycznej – chłodzenie A++ |  |  |  | Tak |  |  |
| 13 | Klasa sezonowości energetycznej – grzanie A+ |  |  |  | Tak |  |  |
| 14 | EER min. 3,80 |  |  |  | Tak |  |  |
| 15 | COP min. 4,20 |  |  |  | Tak |  |  |
| 16 | SEER min. 7,5 |  |  |  | Tak |  |  |
| 17 | SCOP min. 4,20 |  |  |  | Tak |  |  |
| 18 | Poziom mocy akustycznej max. 61dB |  |  |  | Tak |  |  |
| 19 | Zakres nastawy temperatur 16 do 30 o C |  |  |  | Tak |  |  |
| 20 | Sterownik bezprzewodowy |  |  |  | Tak |  |  |
| 21 | Montaż jednostki zewnętrznej na wysokości około 8 m |  |  |  | Tak |  |  |
| 22 | Zasilanie klimatyzatorów należy doprowadzić i podłączyć na oddzielnym zabezpieczeniu do rozdzielnicy elektrycznej znajdującej się w korytarzy Przychodni na oddzielnych obwodach |  |  |  | Tak |  |  |
|  | Warunki gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bezpłatna dostawa wraz montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu potwierdzona protokołami z przeprowadzonych szkoleń, odbioru sprzętu i przekazania do eksploatacji |  |  |  | Tak |  |  |
| 2 | Zabezpieczenie dostępności części zamiennych, eksploatacyjnych i serwisu pogwarancyjnego przez min. 6 lat od daty zawarcia umowy |  |  |  | Tak |  |  |
| 3 | Bezpłatne przeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji. Liczba przeglądów uwarunkowana wymogami producenta jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku |  |  |  | Tak |  |  |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |  | Tak |  |  |
| 5 | Dokumenty upoważniające urządzenie do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa |  |  |  | Tak |  |  |
| 6 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. do 48 godzin (dotyczy dni roboczych). |  |  |  | Tak |  |  |
| 7 | Maksymalny czas usuwania awarii – 7 dni roboczych. |  |  |  | Tak |  |  |
| 8 | Bezpłatny serwis w okresie gwarancji |  |  |  | Tak |  |  |
| 9 | Siedziba serwisu gwarancyjnego (podać nazwę i dane kontaktowe) |  |  |  | Podać |  |  |
| 10 | Broszura lub inny dokument równoważny zawierający wykaz parametrów technicznych producenta potwierdzający wszystkie wymagane parametry, opisane przez Zamawiającego |  |  |  | Tak |  |  |
| 11 | 36 miesięcy (okres minimalny) – 0 pkt od 48 do 59 miesięcy – 10 pkt 60 miesięcy i powyżej – 20 pkt |  |  |  | Tak |  |  |

Data, podpis:……………………………………………..

KLIMATYZATOR 3500 W

| Nazwa urządzenia/typ/model |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Rok produkcji min.2025 |  |

| Cena netto |  | Liczba szt. | Stawka VAT | Wartość VAT |  |  | Wartość brutto (wartość netto + wartość VAT) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | ## NAZWA PARAMETRU |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe |  |  |  | Tak |  |  |
| 2 | Klimatyzator ścienny z możliwością chłodzenia i grzania |  |  |  | Tak |  |  |
| 3 | Wydajność chłodnicza min. 3500 W |  |  |  | Tak |  |  |
| 4 | Wydajność grzewcza min. 3800 W |  |  |  | Tak |  |  |
| 5 | Pobór mocy chłodzenia i grzania max 1000 W |  |  |  | Tak |  |  |
| 6 | Zastosowany czynnik chłodniczy R32 |  |  |  | Tak |  |  |
| 7 | Regulacja prędkości działania sprężarki za pomocą inwertera |  |  |  | Tak |  |  |
| 8 | Jednostki powinny być wyposażone w grzałkę karteru i tacy ociekowej |  |  |  | Tak |  |  |
| 9 | Sprężarka rotacyjna |  |  |  | Tak |  |  |
| 10 | Zakres temperatury otoczenia – grzanie -25o C do 30o C |  |  |  | Tak |  |  |
| 11 | Zakres temperatury otoczenia – chłodzenie -15o C do 50o C |  |  |  | Tak |  |  |
| 12 | Klasa sezonowości energetycznej – chłodzenie A++ |  |  |  | Tak |  |  |
| 13 | Klasa sezonowości energetycznej – grzanie A+ |  |  |  | Tak |  |  |
| 14 | EER min. 3,60 |  |  |  | Tak |  |  |
| 15 | COP min. 4,00 |  |  |  | Tak |  |  |
| 16 | SEER min. 7,1 |  |  |  | Tak |  |  |
| 17 | SCOP min. 4,10 |  |  |  | Tak |  |  |
| 18 | Elektroniczny zawór rozprężny |  |  |  | Tak |  |  |
| 19 | Poziom mocy akustycznej max. 63dB |  |  |  | Tak |  |  |
| 20 | Zakres nastawy temperatur 16 do 30 o C |  |  |  | Tak |  |  |
| 21 | Sterownik bezprzewodowy |  |  |  | Tak |  |  |
| 22 | Montaż jednostki zewnętrznej na wysokości około 8 m |  |  |  | Tak |  |  |
| 23 | Zasilanie klimatyzatorów należy doprowadzić i podłączyć na oddzielnym zabezpieczeniu do rozdzielnicy elektrycznej znajdującej się w korytarzy Przychodni na oddzielnych obwodach |  |  |  | Tak |  |  |
|  | Warunki gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bezpłatna dostawa wraz montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu potwierdzona protokołami z przeprowadzonych szkoleń, odbioru sprzętu i przekazania do eksploatacji |  |  |  | Tak |  |  |
| 2 | Zabezpieczenie dostępności części zamiennych, eksploatacyjnych i serwisu pogwarancyjnego przez min. 6 lat od daty zawarcia umowy |  |  |  | Tak |  |  |
| 3 | Bezpłatne przeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji. Liczba przeglądów uwarunkowana wymogami producenta jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku |  |  |  | Tak |  |  |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |  | Tak |  |  |
| 5 | Dokumenty upoważniające urządzenie do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa |  |  |  | Tak |  |  |
| 6 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. do 48 godzin (dotyczy dni roboczych). |  |  |  | Tak |  |  |
| 7 | Maksymalny czas usuwania awarii – 7 dni roboczych. |  |  |  | Tak |  |  |
| 8 | Bezpłatny serwis w okresie gwarancji |  |  |  | Tak |  |  |
| 9 | Siedziba serwisu gwarancyjnego (podać nazwę i dane kontaktowe) |  |  |  | Podać |  |  |
| 10 | Broszura lub inny dokument równoważny zawierający wykaz parametrów technicznych producenta potwierdzający wszystkie wymagane parametry, opisane przez Zamawiającego |  |  |  | Tak |  |  |
| 11 | 36 miesięcy (okres minimalny) – 0 pkt od 48 do 59 miesięcy – 10 pkt 60 miesięcy i powyżej – 20 pkt |  |  |  | Tak |  |  |

Data, podpis…………………………………..